ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ														ANEXA

CONSILIUL JUDEŢEAN

S I T U A Ţ I A

privind datele de identificare a conductei de alimentare cu apă realizată în cadrul investiţiei

"Alimentare cu apă Parc Industrial - Platforma Vidrasău"

| Nr. Crt. | Cod de clasif. | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau dării în folosinţă | Valoare de inventar Lei (RON) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8.7 | Conductă de alimentare cu apă | Oraşul Ungheni, Parc industrial, Platforma Vidrasău Elemente de identificare fizică: -conductă PEID Dn 160 mm, Pn 6 atm, 1926 ml -cămin de racordare (1 buc) -cămine de vane (5 buc) -cămin apometru (1 buc) -hidrant de incendiu subteran (3 buc) -supratraversare pârâu (2 buc) | 2005 | 423.484,74 RON |  |