Anexă

| Nr. crt. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare | Anul dobândirii sau dării în folosinţă | Valoarea de inventar | Proprietar | Administrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.10 | Parc Industrial Mureş, compus din Partea administrativă constă din: Clădire administrativă cu birouri, săli de conferinţă, expoziţii; Măsuri de securitate la intrarea în parc; Capacitate de parcare 50 locuri. Infrastructura de utilităţi şi comunicaţii constă din: Drum de acces la parc Drumuri interne şi căi de rocadă; Conectarea utilităţilor la parc; Reţea internă pentru utilităţi: Apă potabilă, la un debit de 6 l/s şi un rezervor de 500 m3; Gaze naturale, la un debit de 1.680 m3/h în prima etapă, respectiv 10.000 m3/h în etapa a II-a; Energie electrică, puterea maximă instalată fiind de 1.800 kW, puterea maximă simultan absorbită de 900 kW; Canalizare ape pluviale, menajere şi industriale prin staţie proprie de epurare; Telecomunicaţii prin centrală proprie cu un număr de 120 de linii în reţeaua ROMTELECOM. Încălzire centrală (numai pentru Clădirea administrativă) Drum de acces şi de încărcare pentru staţia de calea ferată locală; Staţie de tratare a apelor uzate din Parc; Staţie de pompare pentru apă, apă reziduală şi apă pluvială; Reţea de hidranţi. | Oraşul Ungheni, sat Vidrasău, judeţul Mureş, Suprafaţa: 41,234 ha | 2006 | 18.688.706,41 | Judeţul Mureş | Parc Industrial Mureş S.A. |