ANEXA nr.1

COMPLETARE

La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mureş

| Nr. crt. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare | Anul dobândirii sau dării în folosinţă | Valoare de inventar (lei) | Situaţia juridică actuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | 1.8. | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Hodoşa, Sîmbriaş, Isla, Ihod | Sistem situat în comuna Hodoşa, compus din conductă aducţiune PEID, Dn 125 mm- 1958 ml, rezervor metalic 15mc-1 buc, rezervor metalic 350mc -1 buc, staţie de clorinare Q 6,46l/sec-1 buc, staţie de pompare cu debit variabil Qt 6,46l/sec-1 buc, conducte de distribuţie Dn 63mm-180mm, 23080 ml, cişmele publice-26 buc | 2009 | 5.098.709,86 | Domeniul public al judeţului Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, conf.Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004 în perioada de garanţie de 2 ani |