## surm
LISTA DE INVENTAR A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ,NECESARE PENTRU A PUTEA ADMINISTRA ŞI EXPLOATA SISTEMUL DE UTILITĂŢI PUBLICE AFERENTE SERVICIULUI JUDEŢEAN DE ALIMENTARE CU APĂ
Nr. Crt. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. de inventar | Data intrarii in funct. |  |  | Durata normala (luni) | Durata consumata (luni) | Cantitati |  |  | Pret unitar | Valoare inventar | Amort cumul (lei) | Valoare ramasa (lei) | Locatia
|  |  |  | Ziua | Luna | Anul |  |  | Scriptic | Faptic | Diferente
1 | 1.8.6. | Conducte de alimentare ,cu apă a zonei de Câmpie | 295 | 1 | 1 | 1977 | 360 | 372 | 1 |  |  | 69788.76 | 69788.76 |  | 69788.76 | Tg.Mş.-Sântana-Ceuaş-Şincai-Râciu-Pogăceaua,28500 m.
2 | 1.8.12. | Clădire ptr.Staţia de Pompare Voiniceni-com.Ceoaşu | 296 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 2201.23 | 2201.23 |  | 2201.23 | Conduc.magistr.Ceuaş
3 | 1.8.7. | Racord ptr.canalizare Staţia de Pompare Voiniceni | 297 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 483.59 | 483.59 |  | 483.59 | Staţia de pomp.Voiniceni,tub beton,90 m.
4 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice -Tehnologice în SP.Voiniceni | 298 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 6489.36 | 6489.36 |  | 6489.36 | Staţia de pompare Voiniceni
5 | 1.7.2.2. | Instalaţii electrice de forţă în SP.Voiniceni | 299 | 1 | 1 | 2000 | 144 | 96 | 1 |  |  | 6276.49 | 6276.49 |  | 6276.49 | Staţia de pompare Voiniceni
6 | 1.3.7.1 | Drum de acces la Staţia de pompare Voiniceni | 300 | 1 | 1 | 1981 | 240 | 324 | 1 |  |  | 238.44 | 238.44 |  | 238.44 | Staţia de pompare Voiniceni
7 | 1.8.11. | Rezervor semiângropat 1000 mc.Voiniceni | 302 | 1 | 1 | 1981 | 600 | 324 | 1 |  |  | 4540.62 | 4540.62 |  | 4540.62 | Conducta magistrală Ceuas
8 | 1.8.13. | Instalaţie hidraulică la rezervor-Voiniceni | 303 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 4603.76 | 4603.76 |  | 4603.76 | Rezervorul Voiniceni
9 | 2.1.17.1.1.1. | Electropompe CM 125-4 buc.Voiniceni | 304 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 33234.91 | 33234.91 |  | 33234.91 | 4 buc.la staţia de pomp.Voiniceni
10 | 1.8.13. | Cămin debitmetru-Voiniceni | 308 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 1685.7 | 1685.7 |  | 1685.7 | Staţia de pompare Voiniceni
11 | 2.2.8. | Tablouri electrice de comandă 4 buc.Voiniceni | 309 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 10386.87 | 10386.87 |  | 10386.87 | Staţia de pompare Voiniceni
12 | 2.2.4.2. | Debitmetru electromagnetic 1 buc.Voiniceni | 310 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 7613.69 | 7613.69 |  | 7613.69 | Staţia de pompare Voiniceni
13 | 1.8.12. | Clădire ptr.Staţia de Pompare Cămpeniţa | 315 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 1780.18 | 1780.18 |  | 1780.18 | Conducta magistrală Ceuaş de Câmpie
14 | 1.3.7.1 | Drum de acces la Staţia de pompare Câmpeniţa 148 mp. | 316 | 1 | 1 | 1981 | 240 | 324 | 1 |  |  | 333.52 | 333.52 |  | 333.52 | Suprafaţa 148 mp.
15 | 1.7.2.1. | Instalaţii electrice de forţă -Câmpeniţa | 317 | 1 | 1 | 2000 | 144 | 96 | 1 |  |  | 5341.92 | 5341.92 |  | 5341.92 | Staţia de pompare Câmpeniţa
16 | 1.8.7. | Racord ptr.canalizare tub beton -Câmpeniţa 200 m. | 318 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 278.05 | 278.05 |  | 278.05 | Staţia de pomp.Câmpeniţa,200 m.
17 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice tehnologice - Câmpeniţa | 319 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 14798.41 | 14798.41 |  | 14798.41 | Staţia de pompare Câmpeniţa
18 | 1.8.11. | Rezervor semiângropat1000 mc. la Staţia de Pompare Câmpeniţa | 320 | 1 | 1 | 1981 | 600 | 324 | 1 |  |  | 4004.34 | 4004.34 |  | 4004.34 | Staţia de pompare Câmpeniţa
19 | 1.7.2.1.. | Instalaţii electrice exterioare Câmpeniţa | 322 | 1 | 1 | 1981 | 144 | 324 | 1 |  |  | 24.6 | 24.6 |  | 24.6 | Staţia de pompare Câmpeniţa
20 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice tehnologice la rezervor.1000 mc.Câmpeniţa | 323 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 5.15 | 5.15 |  | 5.15 | Rezervorul Câmpeniţa
21 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe TK 100x80 ;2buc | 324 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 33321.7 | 33321.7 |  | 33321.7 | Staţia de pompare Câmpeniţa
22 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe SADU 80x65 ;2 buc | 325 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 26829.23 | 26829.23 |  | 26829.23 | Staţia de pompare Câmpeniţa
23 | 2.2.10. | Detector clor | 330 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 6358.81 | 6358.81 |  | 6358.81 | Staţia pompare Câmpeniţa
24 | 2.2.8. | Tablouri electrice de comandă 4 buc.Câmpeniţa | 331 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 3644.02 | 3644.02 |  | 3644.02 | Staţia pompare Câmpeniţa
25 | 1.8.11. | Rezervor semiângropat 50 mc. Săbed -Ceuaş | 333 | 1 | 1 | 1981 | 600 | 324 | 1 |  |  | 766.69 | 766.69 |  | 766.69 | Conducta magistrală Ceuaş,50 mc.
26 | 1.8.6. | Conductă de golire rezervor ,40 ml. Săbed | 334 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 77.08 | 77.08 |  | 77.08 | Rezervorul Săbed ,40 m.
27 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice- Tehnologice Săbed | 335 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 3.91 | 3.91 |  | 3.91 | Rezervorul Săbed
28 | 1.8.6. | Conductă de aducţiune apă potabilă 3500 m.Lechincioara-Şincai | 336 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 12409.02 | 12409.02 |  | 12409.02 | De la conducta magistrală Tg.Mureş-Pogăceaua
29 | 1.8.13. | Cămin ptr.armături la conducta de aducţiune Lechincioara-Şincai | 337 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 169.86 | 169.86 |  | 169.86 | Conducta Lechincioara-Şincai
30 | 1.8.6. | Supratraversare CTA pârâu Comlod la Lechincioara-Şincai | 338 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 268.87 | 268.87 |  | 268.87 | Conducta Lechincioara-Şincai
31 | 1.8.6. | Subtraversare linie de cale ferată a conductei Lechincioara-Şincai | 339 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 274.07 | 274.07 |  | 274.07 | Conducta Lechincioara-Şincai
32 | 1.8.6. | Conducta de apă Râciu-Crăieşti | 346 | 1 | 1 | 1980 | 360 | 360 | 1 |  |  | 5419 | 5419 |  | 5419 | Ramificaţie din conducta magistrală
33 | 1.8.12. | Staţie de repompare a apei Pogăceaua | 347 | 1 | 1 | 1980 | 480 | 336 | 1 |  |  | 12367.12 | 12367.12 |  | 12367.12 | Conducta magistrală Pogăceaua
34 | 1.7.2.1. | Instalaţii electrice de forţă la Staţia de pompare Pogăceaua | 348 | 1 | 1 | 2000 | 144 | 96 | 1 |  |  | 5646.2 | 5646.2 |  | 5646.2 | Staţia de pompare Pogăceaua
35 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la Staţia de pompare Pogăceaua | 349 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 9964.06 | 9964.06 |  | 9964.06 | Staţia de pompare Pogăceaua
36 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la rezervor 500 mc.Pogăceaua | 350 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 2926.01 | 2926.01 |  | 2926.01 | Staţia de pompare Pogăceaua
37 | 1.8.13. | Cămin contor DN200 şi contor Madalena fi 200 | 351 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 6397.32 | 6397.32 |  | 6397.32 | Staţia de pompare Pogăceaua
38 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe SADU 1 buc.Pogăceaua | 354 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 2690.528 | 2690.528 |  | 2690.528 | Staţia de pompare Pogăceaua
39 | 2.2.8. | Tablouri electrice de comandă Pogăceaua | 355 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 14552.79 | 14552.79 |  | 14552.79 | Staţia de pompare Pogăceaua
40 | 1.8.11. | Rezervor 500 mc.din beton ,camera vanelor,izolaţii hidrofuge Pogăceaua | 358 | 1 | 1 | 1980 | 600 | 336 | 1 |  |  | 13215.73 | 13215.73 |  | 13215.73 | Conducta magistrală Pogăceaua
41 | 1.8.6. | Reţea de apă potabilă Pogăceaua-Fânaţele Bandului,8300 m. | 360 | 1 | 1 | 1970 | 360 | 456 | 1 |  |  | 94.57 | 94.57 |  | 94.57 | Ramificaţie din conducta magistrală ,8300 m
42 | 1.8.6. | Conductă de apă Pogăceaua-Sărmaşu,DN.300 | 362 | 1 | 1 | 1989 | 360 | 228 | 1 |  |  | 70339.43 | 70339.43 |  | 70339.43 | Prelungire la conducta magistrală Tg.Mureş-Pogăceaua
43 | 1.8.6. | Conductă apă Pogăceaua -Sărmaşu DN 300x3,5 km | 363 | 1 | 1 | 1989 | 360 | 288 | 1 |  |  | 13213.76 | 13213.76 |  | 13213.76 | PrelungireConducta pogăceaua-Sărmaş-DN 300x3,5 km.
44 | 1.8.11. | Rezervor apă 1000 mc.Sărmaşu | 364 | 1 | 1 | 1991 | 600 | 204 | 1 |  |  | 100062.9 | 100062.9 |  | 100062.9 | Conducta de apă Pogăceaua -Sărmaşu
45 | 1.8.6. | Conductă de apă Sărmaşu-Balda,DN.150 | 366 | 1 | 1 | 1988 | 360 | 240 | 1 |  |  | 5176.51 | 5176.51 |  | 5176.51 | Conducta de apă Pogăceaua-Sărmaşu,2000 m.
46 | 1.8.6. | Conductă de apă Sărmaşu-Balda,DN.150 | 368 | 1 | 1 | 1988 | 360 | 240 | 1 |  |  | 2924.38 | 2924.38 |  | 2924.38 | Ramificaţie din conducta Pogăceaua -Sărmaşu,800 m.
47 | 1.8.6. | Conductă de alimentare cu apă potabilă,DN.300,Cristeşti-4000 m. | 372 | 1 | 1 | 1982 | 360 | 312 | 1 |  |  | 132.87 | 132.87 |  | 132.87 | In comuna Cristeşti,4000 m.
48 | 1.8.12. | Clădire Staţia de pompare,zona 2 Sâng.de Mureş | 375 | 1 | 1 | 1978 | 480 | 360 | 1 |  |  | 18866.73 | 18866.73 |  | 18866.73 | Sistem de alim cu apă zona Sg.de Mureş
49 | 2.2.3.2. | Instalaţie electrică de legătură de la st.de pompare la ST ape uzate | 377 | 1 | 1 | 1979 | 120 | 348 | 1 |  |  | 4322.71 | 4322.71 |  | 4322.71 | Staţia de pompare Sg.de Mureş
50 | 1.8.11. | Rezervor de apă semiângropat,zona II Nord-est Sg.de Mureş | 378 | 1 | 1 | 1982 | 600 | 312 | 1 |  |  | 4659.55 | 4659.55 |  | 4659.55 | În comuna Sg.de Mureş
51 | 2.1.17.1.1.1. | Pompă centrigugă Grundfos 11 kw,45 mc./h ,2 buc. Sg.de Mureş | 379 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 12802.62 | 12802.62 |  | 12802.62 | Rezervorul II Sg.de Mureş
52 | 2.1.17.1.1.1 | Pompă centrigugă Grundfos,5,5kw,16 mc/h,2 buc. Sg.de Mureş | 380 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 7526.84 | 7526.84 |  | 7526.84 | Rezervorul II Sg.de Mureş
53 | 1.8.11. | Rezervor de apă semiângropat Sângeorgiu de Mureş | 386 | 1 | 1 | 1983 | 600 | 300 | 1 |  |  | 18667.14 | 18667.14 |  | 18667.14 | Comuna Sg.de Mureş
54 | 2.2.4.2. | Contoare DN.200 cu vane,DN 200,3 buc.la Cristeşti,Sânpetru,Sărmaşu | 388 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 7423.54 | 7423.54 |  | 7423.54 | 1-ieşire din Cristeşti,1-intrare Sâmpetru,1-intrare Sărmaşu
55 | 2.2.4.2. | Contor DN.150,1 bic.Sg.de Mureş | 389 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 1606.5 | 1606.5 |  | 1606.5 | 1 buc.Sg.de Mureş
56 | 2.2.4.2. | Contoare DN.100 cu vane,DN.100,3 buc.la Sg.de MŞ;Râciu,Pogăceaua | 390 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 4104.45 | 4104.45 |  | 4104.45 | 1 la Sg.de Mş,1 la Râciuc,1 la intrare Pogăceaua
57 | 2.2.4.2. | Contoare DN 50 cu vane,DN 50 ,10 buc.din care 6 la Cristeşti şi4 la Sg.de MŞ | 391 | 1 | 1 | 1987 | 72 | 252 | 1 |  |  | 2845.29 | 2845.29 |  | 2845.29 | 6 la Cristeşti,4 la Sg.de Mureş
58 | 1.8.13. | Cămine cu contoare,magistrala Tg.Mureş-Sărmaş | 396 | 1 | 1 | 1999 | 480 | 108 | 1 |  |  | 58563.09 | 58563.09 |  | 58563.09 | Crăieşti 6 cămine,8 contoare, Sânmartin:17 cămine, 16 contoare, Band-Fânaţe 1 cămin, 1 contor,Sâmpetru:10 cămine, 15 contoare,Tuşin:5 cămine,7 contoare, Sărmaşu:14 cămine, 13 contoare, Moruţiu:1 cămin, 1 contor, Pogăceaua:2 cămine, 2 contoare, Şincai:5 cămine, 3 contoare.
59 | 1.8.6. | Conductă de alimentare cu apă ,PEID,DN ,160mm Parc Industrial Ungheni | 397 | 1 | 1 | 2005 | 360 | 36 | 1 |  |  | 423484.74 | 423484.74 |  | 423484.74 | Parc Industrial în Ungheni
60 | 1.6.3.2. | Împrejmuire staţia de pompare Sg.de Mş. | 21428 | 1 | 1 | 1978 | 300 | 360 | 1 |  |  | 187.6 | 187.6 |  | 187.6 | Sîngeorgiu de Mureş
61 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi beton şi plasă de sârmă Voiniceni | 21849 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 439.79 | 439.79 |  | 439.79 | Voiniceni
62 | 1.6.8. | WC suprateran la Staţia de pompare Voiniceni | 21850 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 27.46 | 27.46 |  | 27.46 | Voiniceni
63 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi de beton şi plasă la St.de Pompare Câmpeniţa | 21868 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 262.26 | 262.26 |  | 262.26 | Câmpeniţa
64 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi beton şi plasă în jurul rezervorului Săbed | 21873 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 211.71 | 211.71 |  | 211.71 | Săbed
65 | 1.8.7. | Reţea canalizare D.300 x 2,3 km.Corunca | 271012 | 1 | 1 | 1985 | 480 | 265 | 1 |  |  | 31372.44 | 31372.44 |  | 31372.44 | Corunca
66 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la St.de pompare Sg.de Mureş | 398 | 1 | 12 | 2001 | 480 | 75 | 1 |  |  | 13912.27 | 13912.27 |  | 13912.27 | Sg.de Mureş
67 | 1.7.3. | Instalaţie electrică de C-da la SP T.C.-Sg.de Mureş | 399 | 1 | 12 | 2001 | 240 | 75 | 1 |  |  | 9138.7 | 9138.7 |  | 9138.7 | Sg.de Mureş
68 | 1.6.3.2. | Împrejmuire rezervor de apă cu stâlpi şi plăci beton Sg.de Mş. | 400 | 1 | 12 | 2001 | 300 | 75 | 1 |  |  | 17997.62 | 17997.62 |  | 17997.62 | Sg.de Mureş
69 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la rezervor de apă + casa vanelor Sg.de Mureş | 401 | 1 | 12 | 2001 | 480 | 75 | 1 |  |  | 2926.67 | 2926.67 |  | 2926.67 | Sg.de Mureş
70 | 1.8.7. | Instalaţie de golire rezervor de apă Sg.de Mureş | 402 | 1 | 12 | 2001 | 480 | 75 | 1 |  |  | 6283.48 | 6283.48 |  | 6283.48 | Sg.de Mureş
71 | 2.2.10. | Aparat detectare clor reziduri din apă ptr.St.de Pompare Voiniceni | 405 | 1 | 11 | 2002 | 120 | 64 | 1 |  |  | 6158.6 | 6158.6 |  | 6158.6 | Voiniceni
72 | 2.2.10. | Aparat detectare clor rezidual din apă ptr.St.de Pompare Pogăceaua | 406 | 1 | 11 | 2002 | 120 | 64 | 1 |  |  | 6158.6 | 6158.6 |  | 6158.6 | Pogăceaua
73 | 1.9.3. | Instalaţie de alimentare cu gaze naturale aferent SP.Sg.de Mureş | 407 | 1 | 1 | 2002 | 180 | 64 | 1 |  |  | 6054.13 | 6054.13 |  | 6054.13 | Sg.de Mureş
74 | 1.9.3. | Instalaţie alimentare cu gaze nat.aferent St.de Pomp.Voiniceni | 408 | 1 | 12 | 2002 | 180 | 64 | 1 |  |  | 3456.3 | 3456.3 |  | 3456.3 | Voiniceni
75 | 1.3.7.1. | Drum de acces la rezervorul de apă Sărmaşu .L=12 m. | 409 | 1 | 11 | 2001 | 240 | 64 | 1 |  |  | 24488.42 | 24488.42 |  | 24488.42 | Sărmaşu
76 | 1.8.7. | Racord canalizare la rezervorul de apă de 1000 l. Sărmaşu | 410 | 1 | 11 | 2002 | 480 | 64 | 1 |  |  | 38240.06 | 38240.06 |  | 38240.06 | Sărmaşu
77 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi şi plăci beton la rezervorul Sărmaşu | 411 | 1 | 11 | 2002 | 300 | 64 | 1 |  |  | 14721.34 | 14721.34 |  | 14721.34 | Sărmaşu
78 | 1.8.6. | Conductă aducţiune apă DN 200=1600 ml.Sg.de Mureş | 412 | 1 | 4 | 2005 | 360 | 28 | 1 |  |  | 326385.96 | 326385.96 |  | 326385.96 | Sg.de Mureş
79 | 1.8.14. | Magazie de materiale la St. De Tratare apei Bistra Mureşului | 413 | 1 | 11 | 2005 | 84 | 28 | 1 |  |  | 31200 | 31200 |  | 31200 | Bistra Mureşului
80 | 1.8.8. | Staţia de clorinare Câmpeniţa | 414 | 1 | 12 | 2003 | 360 | 52 | 1 |  |  | 462841.83 | 462841.83 |  | 462841.83 | Câmpeniţa
81 | 2.1.17.1.1.1. | Electropompe Caprari MDA 50/20 | 415 | 1 | 1 | 2007 | 84 | 16 | 1 |  |  | 13452.64 | 13452.64 |  | 462841.83 | Pogăceaua
TOTAL |  | TOTAL | [9 empty] | 2104147.108 | 2104147.108 |  | 2553536.298
COMISIA DE INVENTARIERE CJM
Moldivan Silvia
Szabo Dorina
Magyari Zoltan
S.C SURM-SA
Aruncutean Ilie
Kalman Erzsebet
Bârsan Ioan
S.C.AQUASERV-SA
Ciupe Aurel
Măhăcean Doina
Bauer Csaba
Fabian Zoltan
Berekmeri Jozsef
Petro Gyorgy
Fekete Attila

## solel boneh
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
Nr. Crt. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. de inventar | Data intrarii in funct. |  |  | Durata normala (luni) | Durata consumata (luni) | Cantitati |  |  | Pret unitar | Valoare inventar | Amort cumul (lei) | Valoare ramasa (lei) | Locatia
|  |  |  | Ziua | Luna | Anul |  |  | Scriptic | Faptic | Diferente
1 | 1.8. | Alimentare cu apă -conducte-IERNUT -LECHINŢA | 1 | 1 | 9 | 2006 | 432 | 14 | 1 |  |  | 445792.18 | 445792.18 |  | 445792.18 | Iernut-Lechinţa
2 | 1.8. | Alimentare cu apă - conducte-IERNUT-CUCERDEA | 2 | 1 | 9 | 2006 | 432 | 14 | 1 |  |  | 829007.39 | 829007.39 |  | 829007.39 | Iernut-Cucerdea
3 | 1.8. | Alimentare cu apă - TREI SATE | 3 | 1 | 1 | 2004 | 432 | 51 | 1 |  |  | 428142 | 428142 |  | 428142 | Trei Sate
4 | 1.8. | Alimentare cu apă -GHINDARI | 4 | 1 | 1 | 2004 | 432 | 51 | 1 |  |  | 2019751 | 2019751 |  | 2019751 | Ghindari
5 | 1.8. | Alimentare cu apă- ALUNIŞ ŞI LUNCA MUREŞULUI | 5 | 1 | 1 | 2004 | 432 | 51 | 1 |  |  | 2128225 | 2128225 |  | 2128225 | Aluniş şi Lunca Mureşului
6 | 1.8. | Alimentare cu apă -BISTRA MUREŞULUI | 6 | 1 | 1 | 2004 | 432 | 51 | 1 |  |  | 4273524 | 4273524 |  | 4273524 | Bistra Mureşului
7 | 1.8. | Alimentare cu apă GURGHIU | 7 | 1 | 1 | 2007 | 432 | 15 | 1 |  |  | 1828371.98 | 1828371.98 |  | 1828371.98 | Gurghiu
8 | 1.8. | Alimentare cu apă SĂBED-com.CEUAŞU | 8 | 1 | 3 | 2007 | 432 | 12 | 1 |  |  | 444701.76 | 444701.76 |  | 444701.76 | Săbed-com.Ceuaşu-Garanţie
9 | 1.8.6. | Conductă din PEID Pn6 De 160-SÂMPAUL-CHIRILEU-VALEA IZVOARELOR | 139 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 638517.6 | 638517.6 |  | 638517.6 | Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
10 | 1.8.11. | Rezervor cu capacitatea de 600 mc.SÂMPAUL-CHIRILEU-VALEA IZVOARELOR | 140 | 1 | 3 | 2008 | 600 | 1 | 1 |  |  | 683969.75 | 683969.75 |  | 683969.75 | Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
11 | 1.8.8. | Staţie de clorare pt.capacitatea 10,07 I/s SÂMPAUL-CHIRILEU-VALEA IZVOARELOR | 141 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 112078.42 | 112078.42 |  | 112078.42 | Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
12 | 1.8.12. | Staţia de pompare cu debit variabil, P/S SÂMPAUL-CHIRILEU-VALEA IZVOARELOR | 142 | 1 | 3 | 2008 | 480 | 1 | 1 |  |  | 129747.45 | 129747.45 |  | 129747.45 | Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
13 | 1.8.12. | Staţie de pompare cu debit variabil SÂMPAUL-CHIRILEI-VALEA IZVOARELOR | 143 | 1 | 3 | 2008 | 480 | 1 | 1 |  |  | 330855.16 | 330855.16 |  | 330855.16 | Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
14 | 1.8.11. | Rezervor cu capacitate de 15 mc.SÂMPAUL-CHIRILEU-VALEA IZVOARELOR | 144 | 1 | 3 | 2008 | 600 | 1 | 1 |  |  | 135055.76 | 135055.76 |  | 135055.76 | Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
15 | 1.8.6. | Conducte SÂMPAUL-CHIRILEU-VALEA IZVOARELOR | 145 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 1581041.3 | 1581041.3 |  | 1581041.3 | Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
16 | 1.8.3. | Captare,racord la conducta,cămin cu vana GORNEŞTI-PERIŞ | 146 | 1 | 3 | 2008 | 480 | 1 | 1 |  |  | 16240.86 | 16240.86 |  | 16240.86 | Gorneşti-Periş
17 | 1.8.6. | Conducte din PEID Pn 6 De 200 şi 180 la GORNEŞTI-PERIŞ | 147 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 1685383.16 | 1685383.16 |  | 1685383.16 | Gorneşti-Periş
18 | 1.8.11. | Rezervor cu capacitatea de 500 mc.GORNEŞTI-PERIŞ | 148 | 1 | 3 | 2008 | 600 | 1 | 1 |  |  | 531589.63 | 531589.63 |  | 531589.63 | Gorneşti-Periş
19 | 1.8.8. | Staţie de clorare pt.capacitatea 9,69 I/s GORNEŞTI-PERIŞ | 149 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 100916.14 | 100916.14 |  | 100916.14 | Gorneşti-Periş
20 | 1.8.6. | Conducte din PEID De 63,75,90,110,125,160,180,mm,PN6 GORNEŞTI-PERIŞ | 150 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 1132437.02 | 1132437.02 |  | 1132437.02 | Gorneşti-Periş
21 | 1.8.3. | Captare-racord la conducta,cămin apometru,vana-EREMITU-CÂMPUL CETĂŢI-MĂTRICI-DAMIENI-CĂLUGĂRENI | 151 | 1 | 3 | 2008 | 480 | 1 | 1 |  |  | 19353.95 | 19353.95 |  | 19353.95 | Eremitu-Câmpu Cetăţi-Mătrici-Damieni-Călugăreni
22 | 1.8.6. | Conductă PAHD,De 250mm,PN6 EREMITU-CÂMPU CETĂŢI-MĂTRICI-DAMIENI-CĂLUGĂRENI | 152 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 302489.11 | 302489.11 |  | 302489.11 | Eremitu-Câmpu Cetăţi-Mătrici-Damieni-Călugăreni
23 | 1.8.6. | Conducte PEHD,De 75;200;250,mm,PN6-10-16 EREMITU-CÂMPU CETĂŢI-MĂTRICI-DAMIENI-CĂLUGĂRENI | 153 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 3190098.47 | 3190098.47 |  | 3190098.47 | Eremitu-Câmpu Cetăţi-Mătrici-Damieni-Călugăreni
24 | 1.8.11. | Rezervor R 1=15 mc-SOVATA | 154 | 1 | 3 | 2008 | 600 | 1 | 1 |  |  | 86521.05 | 86521.05 |  | 86521.05 | Sovata
25 | 1.8.11. | Rezervor R2=100 mc-CÂMPU CETĂŢII | 155 | 1 | 3 | 2008 | 600 | 1 | 1 |  |  | 269676.33 | 269676.33 |  | 269676.33 | Câmpu Cetăţii
26 | 1.8.11. | Rezervor R3=850 MC.EREMITU | 156 | 1 | 3 | 2008 | 600 | 1 | 1 |  |  | 939132.43 | 939132.43 |  | 939132.43 | Eremitu,
27 | 1.8.8. | Sraţie de clorare SCI -CÂMPU CETĂŢI Qtr=1,69 I/s | 157 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 99386.98 | 99386.98 |  | 99386.98 | Câmpu Cetăţii
28 | 1.8.8. | Staţie de clorare SC2 Qtr=14,56 I/s EREMITU | 158 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 119338.07 | 119338.07 |  | 119338.07 | Eremitu
29 | 1.8.12. | Staţie de pompare dooster SPBI echipată cu (2+1)pompe având Qtot=16,25 I/s, H=108m CA SOVATA | 159 | 1 | 3 | 2008 | 480 | 1 | 1 |  |  | 373226.32 | 373226.32 |  | 373226.32 | Sovata
30 | 1.8.12. | Staţie de pompare booster SPB2 CÂMPU CETĂŢII | 160 | 1 | 3 | 2008 | 480 | 1 | 1 |  |  | 183752.41 | 183752.41 |  | 183752.41 | Câmpu Cetăţii
31 | 1.8.6. | Conducte PEID De 315 Pn6 SOVATA | 161 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 523674.69 | 523674.69 |  | 523674.69 | Sovata
32 | 1.8.6. | Conducte PEHD ,De 63,75,90,90 mm,PN 6,10 CÂMPU CETĂŢII | 162 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 468852.6 | 468852.6 |  | 468852.6 | Câmpu Cetăţii
33 | 1.8.6. | Conducte PEHD ,De 63,75,90,110,125,160,180,200,250,mm,PN 6 MĂTRICI | 163 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 1560614.44 | 1560614.44 |  | 1560614.44 | Mătrici
34 | 1.8.6. | Cpnductă PEHD ,De:63,75,110,125,160,mm,PN6 DAMIENI | 164 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 987974.69 | 987974.69 |  | 987974.69 | Damieni
35 | 1.8.6. | Conducte PEHD De:110 mm,PN 6,10 , CHIERIU DE JOS ŞI DE SUS | 165 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 192096 | 192096 |  | 192096 | Chiheriu de Jos şi de Sus
36 | 1.8.11. | Rezervor R200 CHIERIU DE JOS ŞI DE SUS | 166 | 1 | 3 | 2008 | 600 | 1 | 1 |  |  | 377321.97 | 377321.97 |  | 377321.97 | Chiheriu de Jos şi de Sus
37 | 1.8.12. | Staţie de pompare CHIHERIU DE JOS ŞI DE SUS | 167 | 1 | 3 | 2008 | 480 | 1 | 1 |  |  | 122896 | 122896 |  | 122896 | Chiheriu de Jos şi de Sus
38 | 1.8.6. | Conductă PEHD,De:160,125,110,90,75,63.mm.PN 6 CHIHERIU DE JOS ŞI DE SUS | 168 | 1 | 3 | 2008 | 360 | 1 | 1 |  |  | 660160 | 660160 |  | 660160 | Chiheriu de Jos şi de Sus
TOTAL |  | TOTAL | [9 empty] | 29951913.07 | 29951913.07 |  | 29951913.07

## MIJLOACE FIXE PT aquaserv2
LISTA DE INVENTAR A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ,NECESARE PENTRU A PUTEA ADMINISTRA ŞI EXPLOATA SISTEMUL DE UTILITĂŢI PUBLICE AFERENTE SERVICIULUI JUDEŢEAN DE ALIMENTARE CU APĂ
Nr. Crt. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. de inventar | Data intrarii in funct. |  |  | Durata normala (luni) | Durata consumata (luni) | Cantitati |  |  | Pret unitar | Valoare inventar | Locatia
|  |  |  | Ziua | Luna | Anul |  |  | Scriptic | Faptic | Diferente
1 | 1.8.6. | Conductă de alimentare cu apă IERNUT,Str. Mihai Viteazu-intrare Lechinţa,DN 180,PEHD | 1 | 1 | 1 | 2006 | 360 | 14 | 1 |  |  | 445792.18 | 445792.18 | Iernut-Lechinţa
2 | 1.8.6. | Conducte de alimentare cu apă Cucerdea-Şăulia de Mureş şi 2 pompe Q=25mc/h | 2 | 1 | 9 | 2006 | 360 | 14 | 1 |  |  | 801608.39 | 801608.39 | Iernut -Cucerdea-Şăulia de Mureş
3 | 2.1.17.1.1.1. | Pompă Q=25mc/h, H=10,5 bari | 2/1 | 1 | 9 | 2006 | 84 | 14 | 1 |  |  | 13699.5 | 13699.5 | Cucerdea-Şăulia de Mureş
4 | 2.1.17.1.1.1. | Pompă Q=25mc/h, H=10,5 bari | 2/2 | 1 | 9 | 2006 | 84 | 14 | 1 |  |  | 13699.5 | 13699.5 | Cucerdea-Şăulia de Mureş
5 | 1.8.6. | Conductă de PEHD 180mm,PN6, de 1589 m | 5 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 201977.79 | 201977.79 | Aluniş-Lunca Mureşului
6 | 1.8.6. | Conductă de PEHD 200mm,PN6 ,de 2272 m;Subtravers râu -L=15 m | 5/1 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 318476.29 | 318476.29 | Aluniş-Lunca Mureşului
7 | 1.8.6. | Conductă din PEHD 180mm,PN10 de 1109m Subtravers.râu L=15m | 5/2 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 237732.5 | 237732.5 | Aluniş-Lunca Mureşului
8 | 1.8.6. | Conductă din PEHD 180mm,PN16, de 8606 m. | 5/3 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 1330537.3 | 1330537.3 | Aluniş-Lunca Mureşului
9 | 1.8.6. | Subtraversare SCF cu conductă .din PEID De.180mm, conductă protecţie Dn 400mm,L=15m. | 5/4 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 15764.99 | 15764.99 | Aluniş-Lunca Mureşului
10 | 1.8.6. | Subtraversare SCF cu cond .din PEHD De.180mm,protecţie Dn 325x8,L=13 m. | 5/5 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 14052.35 | 14052.35 | Aluniş-Lunca Mureşului
11 | 1.8.6. | Supratraversare pârâu Pietriş SPR nelegată de pod,PEHD De180 mm | 5/6 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 9683.78 | 9683.78 | Aluniş-Lunca Mureşului
12 | 1.8.3. | Construcţie priză de apă cu deznisipator Q50I/s | 6 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 1896216.53 | 1896216.53 | Bistra Mureşului
13 | 1.8.13. | Cămin de apometru ptr.conducta de aducţiune De 180mm | 6/1 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 3655.3 | 3655.3 | Bistra Mureşului
14 | 1.8.6. | Conductă din PEHD De180mm,PN6,de 3231 m | 6/2 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 583076.83 | 583076.83 | Bistra Mureşului
15 | 1.8.8. | Staţie de tratare,Q=27 I/s. | 6/3 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 1059706.52 | 1059706.52 | Bistra Mureşului
16 | 1.8.15. | Pavilioane exploatare | 6/4 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 35800.96 | 35800.96 | Bistra Mureşului
17 | 1.7.1.2. | Instalaţii electrice exterioare | 6/5 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 39630.77 | 39630.77 | Bistra Mureşului
18 | 1.8.15. | Tanc colector- fosă septică-construcţie | 6/6 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 7618.37 | 7618.37 | Bistra Mureşului
19 | 1.8.15. | Îngroşător de nămol-construcţii-instalaţii hidraulice | 6/7 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 47823.46 | 47823.46 | Bistra Mureşului
20 | 1.8.10. | Platforme uscare nămol-construcţii şi instalaţii hidraulice | 6/8 | 1 | 1 | 2004 | 240 | 46 | 1 |  |  | 27789.13 | 27789.13 | Bistra Mureşului
21 | 1.8.15. | Bazin de retenţie omogenizare | 6/9 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 65141.69 | 65141.69 | Bistra Mureşului
22 | 1.8.7. | Instalaţii eterioare de canalizare ;cămine de vizitare | 6/10 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 85445.71 | 85445.71 | Bistra Mureşului
23 | 1.3.7.1. | Platforme de întoarcere-Drum întoarcere la st.de tratare | 6/11 | 1 | 1 | 2004 | 240 | 46 | 1 |  |  | 7748.47 | 7748.47 | Bistra Mureşului
24 | 1.8.6. | Supratraversare râu SPRI-legată de pod Dn 150mm,L=20,7+6=26,7 m. | 6/12 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 11311.75 | 11311.75 | Bistra Mureşului
25 | 2.1.17.4a | Rezervor metalic - V=500 mc. | 6/13 | 1 | 1 | 2004 | 240 | 46 | 1 |  |  | 399696.46 | 399696.46 | Bistra Mureşului
26 | 1.8.13. | Cămin de apometru Tip II necarosabil,diametru 50mm ,pe Dn100 | 6/14 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 2862.05 | 2862.05 | Bistra Mureşului,la ieşire rezervor spre Alunuş | 7676548.57
27 | 1.8.15. | Racord la conducta existentă OL DN 300,L=5m. | 8 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 2010.62 | 2010.62 | Săbed-com.Ceuaş
28 | 1.8.6. | Conductă OL ZN DN 50,L=4 m | 8/1 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 188.5 | 188.5 | Săbed-com.Ceuaş
29 | 1.8.13. | Cămin apometru şi aerisire Dn 50 | 8/2 | 1 | 3 | 2007 | 480 | 12 | 1 |  |  | 2413.8 | 2413.8 | Săbed-com.Ceuaş
30 | 1.8.6. | Conductă PEHD,De 90 mm,PN10,de 516 m. | 8/3 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 22396.99 | 22396.99 | Săbed-com.Ceuaş
31 | 2.1.17.4a | Rezervor metalic R150 | 8/4 | 1 | 3 | 2007 | 240 | 12 | 1 |  |  | 197918.65 | 197918.65 | Săbed-com.Ceuaş
32 | 1.8.13. | Cămin de deversare | 8/5 | 1 | 3 | 2007 | 480 | 12 | 1 |  |  | 3073.49 | 3073.49 | Săbed-com.Ceuaş
33 | 1.8.6. | Conductă PEHD,De 125 mm,PN 6, de 729 m. | 8/6 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 40078.96 | 40078.96 | Săbed-com.Ceuaş
34 | 1.8.6. | Conductă PEHD,De 110 mm,PN 6 , de 369 m. | 8/7 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 18354.8 | 18354.8 | Săbed-com.Ceuaş
35 | 1.8.6. | Conductă PEHD ,De 90 mm,PN6, de 118 m. | 8/8 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 4324.94 | 4324.94 | Săbed-com.Ceuaş
36 | 1.8.6. | Conductă PEHD,De 75 mm,PN6 ,de 288 m. | 8/9 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 8293.82 | 8293.82 | Săbed-com.Ceuaş
37 | 1.8.6. | Conductă PEHD,De 63 mm,PN6, de 4545 m. | 8/10 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 110094.75 | 110094.75 | Săbed-com.Ceuaş
38 | 1.8.13. | Cămin vana reducere presiune Dn50 | 8/11 | 1 | 3 | 2007 | 480 | 12 | 1 |  |  | 9163 | 9163 | Săbed-com.Ceuaş
39 | 1.8.6. | Subtraversare SV1,2,3 cu De 63mm,3 buc.,L=11m. | 8/12 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 4434.89 | 4434.89 | Săbed-com.Ceuaş
40 | 1.8.6. | Subtraversare SDN1,cu De125mm,1 buc.,L=14m. | 8/13 | 1 | 3 | 2007 | 360 | 12 | 1 |  |  | 5057.98 | 5057.98 | Săbed-com.Ceuaş
41 | 1.8.6. | Conductă din PEID, de 160 mm,PN6 de 3686 m. | 139 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 615971.26 | 615971.26 | Ogra-Sânpaul
42 | 1.8.6. | Subtraversare de cale ferată SCF1,De 160mm,L=20m. | 139/1 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 23209.61 | 23209.61 | Halta Ogra
43 | 2.1.17.4a | Rezervor metalic de 600 mc. | 139/2 | 1 | 10 | 2007 | 240 | 17 | 1 |  |  | 650802.31 | 650802.31 | Sânpaul- Moară
44 | 1.8.7. | Conductă de golire din PEHD ,De 225 | 139/3 | 1 | 10 | 2007 | 480 | 17 | 1 |  |  | 33167.44 | 33167.44 | De la Staţia de pompare până la pârâu -Sânpaul
45 | 2.1.24.4. | Staţie de clorare ptr.capacitate 10,07 i/s, 2 pompe ,45 mc/h,4 kw. | 139/4 | 1 | 10 | 2007 | 480 | 17 | 1 |  |  | 110283.65 | 110283.65 | Moară- Sânpaul
46 | 1.8.8. | Bazin neutralizare (puţ absorbant) | 139/5 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 1794.78 | 1794.78 | Moară-Sânpaul
47 | 2.1.24.4. | Staţie de pompare cu debit variabil Qstaţie=10,7 i/s=36,25 mc.,2 pompe. | 139/6 | 1 | 10 | 2007 | 300 | 17 | 1 |  |  | 129747.45 | 129747.45 | Ogra
48 | 2.1.24.4. | Staţie de pompare cu debit variabil H/B-Qtotal=17,711 i/s=63,76 mc.,3+1 pompe | 139/7 | 1 | 10 | 2007 | 480 | 17 | 1 |  |  | 330073.9 | 330073.9 | Sânpaul
49 | 2.1.17.4a | Rezervor metalic cu capacitate de 15 mc. | 139/8 | 1 | 10 | 2007 | 240 | 17 | 1 |  |  | 82546.98 | 82546.98 | Ogra
50 | 1.8.6. | Conductă de legătură,St.de pompare-rezervor existent de DN 90,de13 m. | 139/9 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 1756.77 | 1756.77 | Ogra
51 | 1.8.13. | Cămin vană de concesie Dn 150 | 139/10 | 1 | 10 | 2007 | 480 | 17 | 1 |  |  | 7609.85 | 7609.85 | Incintă Staţie-Ogra
52 | 1.8.13. | Cămin apometru pe conducta de 160 mm | 139/11 | 1 | 10 | 2007 | 480 | 17 | 1 |  |  | 4539.73 | 4539.73 | Incintă Staţie- Ogra
53 | 1.8.13. | Cămin de vană electrica DN 150 | 139/12 | 1 | 10 | 2007 | 480 | 17 | 1 |  |  | 38602.44 | 38602.44 | Incintă Staţie -Ogra
54 | 1.8.6. | Conductă din PEID ,De 63mm,PN6, de 9198 m. | 139/13 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 354791.12 | 354791.12 | Sânpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
55 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De 75 mm,PN6, de 2338 m. | 139/14 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 108607.11 | 108607.11 | Sânpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
56 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De90mm,PN6, de 1590 m. | 139/15 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 101808.08 | 101808.08 | Sânpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
57 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De 110mm,PN6, de 3089 m. | 139/16 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 294351.55 | 294351.55 | Sânpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
58 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De125 mm,PN6,de 404 m. | 139/17 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 35827.93 | 35827.93 | Valea Izvoarelor
59 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De 160mm,PN6,de 3686 m. | 139/18 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 496320.74 | 496320.74 | Sânpaul-Valea Izvoarelor
60 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De180mm,PN6; de 348m. | 139/19 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 59409.16 | 59409.16 | Sânpaul
61 | 1.8.6. | Subtraversare de cale ferată SCF2,De90,L=18m. | 139/20 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 16587.94 | 16587.94 | Sânpaul
62 | 1.8.6. | Subtraversare de cale ferată SCF3,De110,L=20m. | 139/21 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 23209.61 | 23209.61 | Sânpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor
63 | 1.8.6. | Supratraversare râu SPR6,Dn110,L=22,3 m.,pe conducta de 63 | 139/22 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 14539.79 | 14539.79 | Valea Izvoarelor
64 | 1.8.6. | Supratraversare râu SPR7,Dn100,L=24,23 m.,pe conducta de 75. | 139/23 | 1 | 1 | 2007 | 360 | 17 | 1 |  |  | 16093.85 | 16093.85 | Valea Izvoarelor
TOTAL |  | TOTAL | [9 empty] | 11656006.81 | 11656006.81
COMISIA DE INVENTARIERE CJM
Moldivan Silvia
Szabo Dorina
Magyari Zoltan
S.C SURM-SA
Aruncutean Ilie
Kalman Erzsebet
Bârsan Ioan
S.C.AQUASERV-SA
Ciupe Aurel
Măhăcean Doina
Bauer Csaba
Fabian Zoltan
Berekmeri Jozsef
Petro Gyorgy
Fekete Attila

## ALIM.APA GORNEŞTI
LISTA DE INVENTAR A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ,NECESARE PENTRU A PUTEA ADMINISTRA ŞI EXPLOATA SISTEMUL DE UTILITĂŢI PUBLICE AFERENTE SERVICIULUI JUDEŢEAN DE ALIMENTARE CU APĂ -GORNESTI
Nr. Crt. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. de inventar | Data intrarii in funct. |  |  | Durata normala (luni) | Durata consumata (luni) | Cantitati |  |  | Pret unitar | Valoare inventar | Locatia
|  |  |  | Ziua | Luna | Anul |  |  | Scriptic | Faptic | Diferente
1 | 1.8.6. | Racord la conducta Dn.150-oţel | 146 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 3099.65 | 3099.65 | Gorneşti-Periş
2 | 1.8.13. | Cămin cu vana de concesie,Dn.200 | 146/1 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 9420.02 | 9420.02 | Gorneşti-Periş
3 | 1.8.13. | Cămin cu apometru ,cu dezaerisire ,Dn.65 | 146/2 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 3721.19 | 3721.19 | Gorneşti-Periş
4 | 1.8.6. | Conductă din PEID,PN6,De.200, de 4122 m. | 146/3 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 754110.46 | 754110.46 | Gorneşti-Periş
5 | 1.8.6. | Conductă din PEID,PN6,De 180,de 5558 m. | 146/4 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 875711.1 | 875711.1 | Gorneşti-Periş
6 | 1.8.6. | Supratraversare râu SPR4,din PEID,De.200, de 32,6 m. | 146/5 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 33724.82 | 33724.82 | Gorneşti-Periş
7 | 1.8.6. | Subtraversare de cale ferată SCF1,De.200,de 19,5 m. | 146/6 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 22008.31 | 22008.31 | Gorneşti-Periş
8 | 2.1.17.4a | Rezervor metalic cu capacitatea de 500 mc. | 146/7 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 531418.09 | 531418.09 | Gorneşti-Periş
9 | 1.8.8. | Staţie de clorare ptr.capacitatea de 9,69 i/s | 146/8 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 99200.84 | 99200.84 | Gorneşti-Periş
10 | 1.8.8. | Puţ absorbant | 146/9 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 1715.3 | 1715.3 | Gorneşti-Periş
11 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De 63 mm,PN6,de 10222 m. | 146/10 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 404213.47 | 404213.47 | Gorneşti-Periş
12 | 1.8.6. | Conductă din PEID ,De 75 mm,PN6,de 1579 m. | 146/11 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 70101.28 | 70101.28 | Gorneşti-Periş
13 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De.90mm,PN6, de 1469 m. | 146/12 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 83004.38 | 83004.38 | Gorneşti-Periş
14 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De.110 mm,PN6, de 878 m. | 146/13 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 75683.07 | 75683.07 | Gorneşti-Periş
15 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De 125 mm,PN6, de 888 m. | 146/14 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 75263.33 | 75263.33 | Gorneşti-Periş
16 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De.160 mm,PN6,de 2659 m. | 146/15 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 328167.16 | 328167.16 | Gorneşti-Periş
17 | 1.8.6. | Conductă din PEID, De.180 mm,PN6, de 184 m. | 146/16 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 27727.32 | 27727.32 | Gorneşti-Periş
18 | 1.8.6. | Supratraversare SPR8,DN.100, de 12 m. | 146/17 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 7761.23 | 7761.23 | Gorneşti-Periş
19 | 1.8.6. | Subtraversare de cale ferată SCF2,De 160, de 14 m. | 146/18 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 17722.08 | 17722.08 | Gorneşti-Periş
TOTAL |  | TOTAL | [9 empty] | 3423773.1 | 3423773.1
COMISIA DE INVENTARIERE CJM
Moldivan Silvia
Szabo Dorina
Magyari Zoltan
S.C SURM-SA
Aruncutean Ilie
Kalman Erzsebet
Bârsan Ioan
S.C.AQUASERV-SA
Ciupe Aurel
Măhăcean Doina
Bauer Csaba
Fabian Zoltan
Berekmeri Jozsef
Petro Gyorgy
Fekete Attila

## MIJLOACE FIXE PT aquaserv IOSIB
COMPLETARE LA ANEXA 1/a LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE ÎNCHEIAT CU SC "COMPANIA AQUASERV" ÎN BAZA HCJ Nr.9/2009
Nr. Crt. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. de inventar | Data intrarii in funct. |  |  | Durata normala (luni) | Durata consumata (luni) | Cantitati |  |  | Pret unitar | Valoare inventar | Locatia
|  |  |  | Ziua | Luna | Anul |  |  | Scriptic | Faptic | Diferente
128 | 1.8.6. | Conductă de alim.cu apă Reghin-Fărăgău-DN.300 | 371 | 1 | 1 | 1986 | 360 | 284 | 1 | 1 |  | 43702 | 43702 | Reghin-Fărăgău
129 | 1.8.13. | Cămin apometru | 371/1 | 1 | 6 | 2009 | 360 | 3 | 1 | 1 |  | 3044.69 | 3044.69 | Reghin-Fărăgău
130 | 1.8.6. | Supratraversare Pârâu Comlod | 371/2 | 1 | 6 | 2009 | 360 | 3 | 1 | 1 |  | 72547.49 | 72547.49 | Reghin-Fărăgău
131 | 1.8.12. | Staţie de pomparea apei | 371/3 | 1 | 6 | 2009 | 480 | 3 | 1 | 1 |  | 49756.79 | 49756.79 | Reghin-Fărăgău
132 | 1.6.3.2. | Împrejmuire la Staţia de pompare | 371/4 | 1 | 6 | 2009 | 300 | 3 | 1 | 1 |  | 6826.88 | 6826.88 | Reghin-Fărăgău
133 | 1.3.7.1. | Drum de acces la Staţia de pompare | 371/5 | 1 | 6 | 2009 | 240 | 3 | 1 | 1 |  | 8220.84 | 8220.84 | Reghin-Fărăgău
134 | 1.7.2. | Instalaţii electrice de Forţă la St.p | 371/6 | 1 | 6 | 2009 | 140 | 3 | 1 | 1 |  | 9646.3 | 9646.3 | Reghin-Fărăgău
135 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice la Staţia de pompare | 371/7 | 1 | 6 | 2009 | 480 | 3 | 1 | 1 |  | 10388.72 | 10388.72 | Reghin-Fărăgău
136 | 1.8.6. | Conductă de aducţiune la R1Fărăgău | 371/8 | 1 | 6 | 2009 | 360 | 3 | 1 | 1 |  | 166420.68 | 166420.68 | Reghin-Fărăgău
137 | 1.8.11. | Rezervor de 100 mc.-Fărăgău R1 | 371/9 | 1 | 6 | 2009 | 600 | 3 | 1 | 1 |  | 79708.55 | 79708.55 | Reghin-Fărăgău
138 | 1.6.3.2. | Împrejmuirea Rezervorului R1 Fărăgău | 371/10 | 1 | 6 | 2009 | 300 | 3 | 1 | 1 |  | 6862.05 | 6862.05 | Reghin-Fărăgău
139 | 1.3.7.1. | Drum de acces la Rezervorul R1 Fărăgău | 371/11 | 1 | 6 | 2009 | 240 | 3 | 1 | 1 |  | 8220.84 | 8220.84 | Reghin-Fărăgău
140 | 1.8.4. | Canalizare ape uzate la Rezervorul R1 Fărăgău | 371/12 | 1 | 6 | 2009 | 480 | 3 | 1 | 1 |  | 15029.37 | 15029.37 | Reghin-Fărăgău
141 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice la Rezervorul R1 Fărăgău | 371/13 | 1 | 6 | 2009 | 480 | 3 | 1 | 1 |  | 29131.54 | 29131.54 | Reghin-Fărăgău
142 | 1.8.6. | Conductă de aducţiune la Rezervorul R1 Fărăgău | 371/14 | 1 | 6 | 2009 | 360 | 3 | 1 | 1 |  | 188582.94 | 188582.94 | Reghin-Fărăgău
143 | 1.8.6. | Conductă de aducţiune R2 Tonciu | 371/15 | 1 | 6 | 2009 | 360 | 3 | 1 | 1 |  | 175262.38 | 175262.38 | Reghin-Fărăgău
144 | 1.8.11. | Rezervor de 100 mc. R2 Tonciu | 371/16 | 1 | 6 | 2009 | 600 | 3 | 1 | 1 |  | 85037.62 | 85037.62 | Reghin-Fărăgău
145 | 1.6.3.2. | Imprejmuirea Rezervorului R2 Tonciu | 371/17 | 1 | 6 | 2009 | 300 | 3 | 1 | 1 |  | 6819.3 | 6819.3 | Reghin-Fărăgău
146 | 1.3.7.1. | Drum de acces la Rezervorul R2 Tonciu | 371/18 | 1 | 6 | 2009 | 300 | 3 | 1 | 1 |  | 8213.51 | 8213.51 | Reghin-Fărăgău
147 | 1.8.4. | Calalizare ape uzate la Rezervorul R2 Tonciu | 371/19 | 1 | 6 | 2009 | 480 | 3 | 1 | 1 |  | 45313.17 | 45313.17 | Reghin-Fărăgău
148 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice la Rezervorul R2 Tonciu | 371/20 | 1 | 6 | 2009 | 480 | 3 | 1 | 1 |  | 29112.86 | 29112.86 | Reghin-Fărăgău
149 | 2.1.17.1.1. | Electropompe Grundfos 2 buc. | 371/21-22 | 1 | 6 | 2009 | 84 | 3 | 1 | 1 |  | 17838.16 | 17838.16 | Reghin-Fărăgău
150 | 2.1.16.4. | Electrocompresor aer | 371/23 | 1 | 6 | 2009 | 84 | 3 | 1 | 1 |  | 5999.92 | 5999.92 | Reghin-Fărăgău
151 | 1.8.15. | Racord electric la SP | 371/24 | 1 | 6 | 2009 | 360 | 3 | 1 | 1 |  | 109023.07 | 109023.07 | Reghin-Fărăgău
152 | 1.8.15. | Vas Hidrofor | 371/25 | 1 | 6 | 2009 | 360 | 3 | 1 | 1 |  | 11478.74 | 11478.74 | Reghin-Fărăgău
TOTAL |  | TOTAL | [9 empty] | 1192188.41 | 1192188.41

## surm IOSIB
LISTA DE INVENTAR A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ,NECESARE PENTRU A PUTEA ADMINISTRA ŞI EXPLOATA SISTEMUL DE UTILITĂŢI PUBLICE AFERENTE SERVICIULUI JUDEŢEAN DE ALIMENTARE CU APĂ
Nr. Crt. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. de inventar | Data intrarii in funct. |  |  | Durata normala (luni) | Durata consumata (luni) | Cantitati |  |  | Pret unitar | Valoare inventar | Amort cumul (lei) | Valoare ramasa (lei) | Locatia
|  |  |  | Ziua | Luna | Anul |  |  | Scriptic | Faptic | Diferente
1 | 1.8.6. | Conducte de alimentare ,cu apă a zonei de Câmpie | 295 | 1 | 1 | 1977 | 360 | 372 | 1 |  |  | 69788.76 | 69788.76 |  | 69788.76 | Tg.Mş.-Sântana-Ceuaş-Şincai-Râciu-Pogăceaua,28500 m.
2 | 1.8.12. | Clădire ptr.Staţia de Pompare Voiniceni-com.Ceoaşu | 296 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 2201.23 | 2201.23 |  | 2201.23 | Conduc.magistr.Ceuaş
3 | 1.8.7. | Racord ptr.canalizare Staţia de Pompare Voiniceni | 297 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 483.59 | 483.59 |  | 483.59 | Staţia de pomp.Voiniceni,tub beton,90 m.
4 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice -Tehnologice în SP.Voiniceni | 298 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 6489.36 | 6489.36 |  | 6489.36 | Staţia de pompare Voiniceni
5 | 1.7.2.2. | Instalaţii electrice de forţă în SP.Voiniceni | 299 | 1 | 1 | 2000 | 144 | 96 | 1 |  |  | 6276.49 | 6276.49 |  | 6276.49 | Staţia de pompare Voiniceni
6 | 1.3.7.1 | Drum de acces la Staţia de pompare Voiniceni | 300 | 1 | 1 | 1981 | 240 | 324 | 1 |  |  | 238.44 | 238.44 |  | 238.44 | Staţia de pompare Voiniceni
7 | 1.8.11. | Rezervor semiângropat 1000 mc.Voiniceni | 302 | 1 | 1 | 1981 | 600 | 324 | 1 |  |  | 4540.62 | 4540.62 |  | 4540.62 | Conducta magistrală Ceuas
8 | 1.8.13. | Instalaţie hidraulică la rezervor-Voiniceni | 303 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 4603.76 | 4603.76 |  | 4603.76 | Rezervorul Voiniceni
9 | 2.1.17.1.1.1. | Electropompe CM 125-4 buc.Voiniceni | 304 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 33234.91 | 33234.91 |  | 33234.91 | 4 buc.la staţia de pomp.Voiniceni
10 | 1.8.13. | Cămin debitmetru-Voiniceni | 308 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 1685.7 | 1685.7 |  | 1685.7 | Staţia de pompare Voiniceni
11 | 2.2.8. | Tablouri electrice de comandă 4 buc.Voiniceni | 309 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 10386.87 | 10386.87 |  | 10386.87 | Staţia de pompare Voiniceni
12 | 2.2.4.2. | Debitmetru electromagnetic 1 buc.Voiniceni | 310 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 7613.69 | 7613.69 |  | 7613.69 | Staţia de pompare Voiniceni
13 | 1.8.12. | Clădire ptr.Staţia de Pompare Cămpeniţa | 315 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 1780.18 | 1780.18 |  | 1780.18 | Conducta magistrală Ceuaş de Câmpie
14 | 1.3.7.1 | Drum de acces la Staţia de pompare Câmpeniţa 148 mp. | 316 | 1 | 1 | 1981 | 240 | 324 | 1 |  |  | 333.52 | 333.52 |  | 333.52 | Suprafaţa 148 mp.
15 | 1.7.2.1. | Instalaţii electrice de forţă -Câmpeniţa | 317 | 1 | 1 | 2000 | 144 | 96 | 1 |  |  | 5341.92 | 5341.92 |  | 5341.92 | Staţia de pompare Câmpeniţa
16 | 1.8.7. | Racord ptr.canalizare tub beton -Câmpeniţa 200 m. | 318 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 278.05 | 278.05 |  | 278.05 | Staţia de pomp.Câmpeniţa,200 m.
17 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice tehnologice - Câmpeniţa | 319 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 14798.41 | 14798.41 |  | 14798.41 | Staţia de pompare Câmpeniţa
18 | 1.8.11. | Rezervor semiângropat1000 mc. la Staţia de Pompare Câmpeniţa | 320 | 1 | 1 | 1981 | 600 | 324 | 1 |  |  | 4004.34 | 4004.34 |  | 4004.34 | Staţia de pompare Câmpeniţa
19 | 1.7.2.1.. | Instalaţii electrice exterioare Câmpeniţa | 322 | 1 | 1 | 1981 | 144 | 324 | 1 |  |  | 24.6 | 24.6 |  | 24.6 | Staţia de pompare Câmpeniţa
20 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice tehnologice la rezervor.1000 mc.Câmpeniţa | 323 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 5.15 | 5.15 |  | 5.15 | Rezervorul Câmpeniţa
21 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe TK 100x80 ;2buc | 324 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 33321.7 | 33321.7 |  | 33321.7 | Staţia de pompare Câmpeniţa
22 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe SADU 80x65 ;2 buc | 325 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 26829.23 | 26829.23 |  | 26829.23 | Staţia de pompare Câmpeniţa
23 | 2.2.10. | Detector clor | 330 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 6358.81 | 6358.81 |  | 6358.81 | Staţia pompare Câmpeniţa
24 | 2.2.8. | Tablouri electrice de comandă 4 buc.Câmpeniţa | 331 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 3644.02 | 3644.02 |  | 3644.02 | Staţia pompare Câmpeniţa
25 | 1.8.11. | Rezervor semiângropat 50 mc. Săbed -Ceuaş | 333 | 1 | 1 | 1981 | 600 | 324 | 1 |  |  | 766.69 | 766.69 |  | 766.69 | Conducta magistrală Ceuaş,50 mc.
26 | 1.8.6. | Conductă de golire rezervor ,40 ml. Săbed | 334 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 77.08 | 77.08 |  | 77.08 | Rezervorul Săbed ,40 m.
27 | 1.8.13. | Instalaţii Hidraulice- Tehnologice Săbed | 335 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 3.91 | 3.91 |  | 3.91 | Rezervorul Săbed
28 | 1.8.6. | Conductă de aducţiune apă potabilă 3500 m.Lechincioara-Şincai | 336 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 12409.02 | 12409.02 |  | 12409.02 | De la conducta magistrală Tg.Mureş-Pogăceaua
29 | 1.8.13. | Cămin ptr.armături la conducta de aducţiune Lechincioara-Şincai | 337 | 1 | 1 | 1981 | 480 | 324 | 1 |  |  | 169.86 | 169.86 |  | 169.86 | Conducta Lechincioara-Şincai
30 | 1.8.6. | Supratraversare CTA pârâu Comlod la Lechincioara-Şincai | 338 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 268.87 | 268.87 |  | 268.87 | Conducta Lechincioara-Şincai
31 | 1.8.6. | Subtraversare linie de cale ferată a conductei Lechincioara-Şincai | 339 | 1 | 1 | 1981 | 360 | 324 | 1 |  |  | 274.07 | 274.07 |  | 274.07 | Conducta Lechincioara-Şincai
32 | 1.8.6. | Conducta de apă Râciu-Crăieşti | 346 | 1 | 1 | 1980 | 360 | 360 | 1 |  |  | 5419 | 5419 |  | 5419 | Ramificaţie din conducta magistrală
33 | 1.8.12. | Staţie de repompare a apei Pogăceaua | 347 | 1 | 1 | 1980 | 480 | 336 | 1 |  |  | 12367.12 | 12367.12 |  | 12367.12 | Conducta magistrală Pogăceaua
34 | 1.7.2.1. | Instalaţii electrice de forţă la Staţia de pompare Pogăceaua | 348 | 1 | 1 | 2000 | 144 | 96 | 1 |  |  | 5646.2 | 5646.2 |  | 5646.2 | Staţia de pompare Pogăceaua
35 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la Staţia de pompare Pogăceaua | 349 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 9964.06 | 9964.06 |  | 9964.06 | Staţia de pompare Pogăceaua
36 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la rezervor 500 mc.Pogăceaua | 350 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 2926.01 | 2926.01 |  | 2926.01 | Staţia de pompare Pogăceaua
37 | 1.8.13. | Cămin contor DN200 şi contor Madalena fi 200 | 351 | 1 | 1 | 2000 | 480 | 96 | 1 |  |  | 6397.32 | 6397.32 |  | 6397.32 | Staţia de pompare Pogăceaua
38 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe SADU 1 buc.Pogăceaua | 354 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 2690.528 | 2690.528 |  | 2690.528 | Staţia de pompare Pogăceaua
39 | 2.2.8. | Tablouri electrice de comandă Pogăceaua | 355 | 1 | 1 | 2000 | 120 | 96 | 1 |  |  | 14552.79 | 14552.79 |  | 14552.79 | Staţia de pompare Pogăceaua
40 | 1.8.11. | Rezervor 500 mc.din beton ,camera vanelor,izolaţii hidrofuge Pogăceaua | 358 | 1 | 1 | 1980 | 600 | 336 | 1 |  |  | 13215.73 | 13215.73 |  | 13215.73 | Conducta magistrală Pogăceaua
41 | 1.8.6. | Reţea de apă potabilă Pogăceaua-Fânaţele Bandului,8300 m. | 360 | 1 | 1 | 1970 | 360 | 456 | 1 |  |  | 94.57 | 94.57 |  | 94.57 | Ramificaţie din conducta magistrală ,8300 m
42 | 1.8.6. | Conductă de apă Pogăceaua-Sărmaşu,DN.300 | 362 | 1 | 1 | 1989 | 360 | 228 | 1 |  |  | 70339.43 | 70339.43 |  | 70339.43 | Prelungire la conducta magistrală Tg.Mureş-Pogăceaua
43 | 1.8.6. | Conductă apă Pogăceaua -Sărmaşu DN 300x3,5 km | 363 | 1 | 1 | 1989 | 360 | 288 | 1 |  |  | 13213.76 | 13213.76 |  | 13213.76 | PrelungireConducta pogăceaua-Sărmaş-DN 300x3,5 km.
44 | 1.8.11. | Rezervor apă 1000 mc.Sărmaşu | 364 | 1 | 1 | 1991 | 600 | 204 | 1 |  |  | 100062.9 | 100062.9 |  | 100062.9 | Conducta de apă Pogăceaua -Sărmaşu
45 | 1.8.6. | Conductă de apă Sărmaşu-Balda,DN.150 | 366 | 1 | 1 | 1988 | 360 | 240 | 1 |  |  | 5176.51 | 5176.51 |  | 5176.51 | Conducta de apă Pogăceaua-Sărmaşu,2000 m.
46 | 1.8.6. | Conductă de apă Sărmaşu-Balda,DN.150 | 368 | 1 | 1 | 1988 | 360 | 240 | 1 |  |  | 2924.38 | 2924.38 |  | 2924.38 | Ramificaţie din conducta Pogăceaua -Sărmaşu,800 m.
47 | 1.8.6. | Conductă de alimentare cu apă potabilă,DN.300,Cristeşti-4000 m. | 372 | 1 | 1 | 1982 | 360 | 312 | 1 |  |  | 132.87 | 132.87 |  | 132.87 | In comuna Cristeşti,4000 m.
48 | 1.8.12. | Clădire Staţia de pompare,zona 2 Sâng.de Mureş | 375 | 1 | 1 | 1978 | 480 | 360 | 1 |  |  | 18866.73 | 18866.73 |  | 18866.73 | Sistem de alim cu apă zona Sg.de Mureş
49 | 2.2.3.2. | Instalaţie electrică de legătură de la st.de pompare la ST ape uzate | 377 | 1 | 1 | 1979 | 120 | 348 | 1 |  |  | 4322.71 | 4322.71 |  | 4322.71 | Staţia de pompare Sg.de Mureş
50 | 1.8.11. | Rezervor de apă semiângropat,zona II Nord-est Sg.de Mureş | 378 | 1 | 1 | 1982 | 600 | 312 | 1 |  |  | 4659.55 | 4659.55 |  | 4659.55 | În comuna Sg.de Mureş
51 | 2.1.17.1.1.1. | Pompă centrigugă Grundfos 11 kw,45 mc./h ,2 buc. Sg.de Mureş | 379 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 12802.62 | 12802.62 |  | 12802.62 | Rezervorul II Sg.de Mureş
52 | 2.1.17.1.1.1 | Pompă centrigugă Grundfos,5,5kw,16 mc/h,2 buc. Sg.de Mureş | 380 | 1 | 1 | 2000 | 84 | 96 | 1 |  |  | 7526.84 | 7526.84 |  | 7526.84 | Rezervorul II Sg.de Mureş
53 | 1.8.11. | Rezervor de apă semiângropat Sângeorgiu de Mureş | 386 | 1 | 1 | 1983 | 600 | 300 | 1 |  |  | 18667.14 | 18667.14 |  | 18667.14 | Comuna Sg.de Mureş
54 | 2.2.4.2. | Contoare DN.200 cu vane,DN 200,3 buc.la Cristeşti,Sânpetru,Sărmaşu | 388 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 7423.54 | 7423.54 |  | 7423.54 | 1-ieşire din Cristeşti,1-intrare Sâmpetru,1-intrare Sărmaşu
55 | 2.2.4.2. | Contor DN.150,1 bic.Sg.de Mureş | 389 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 1606.5 | 1606.5 |  | 1606.5 | 1 buc.Sg.de Mureş
56 | 2.2.4.2. | Contoare DN.100 cu vane,DN.100,3 buc.la Sg.de MŞ;Râciu,Pogăceaua | 390 | 1 | 1 | 2000 | 72 | 96 | 1 |  |  | 4104.45 | 4104.45 |  | 4104.45 | 1 la Sg.de Mş,1 la Râciuc,1 la intrare Pogăceaua
57 | 2.2.4.2. | Contoare DN 50 cu vane,DN 50 ,10 buc.din care 6 la Cristeşti şi4 la Sg.de MŞ | 391 | 1 | 1 | 1987 | 72 | 252 | 1 |  |  | 2845.29 | 2845.29 |  | 2845.29 | 6 la Cristeşti,4 la Sg.de Mureş
58 | 1.8.13. | Cămine cu contoare,magistrala Tg.Mureş-Sărmaş | 396 | 1 | 1 | 1999 | 480 | 108 | 1 |  |  | 58563.09 | 58563.09 |  | 58563.09 | Crăieşti 6 cămine,8 contoare, Sânmartin:17 cămine, 16 contoare, Band-Fânaţe 1 cămin, 1 contor,Sâmpetru:10 cămine, 15 contoare,Tuşin:5 cămine,7 contoare, Sărmaşu:14 cămine, 13 contoare, Moruţiu:1 cămin, 1 contor, Pogăceaua:2 cămine, 2 contoare, Şincai:5 cămine, 3 contoare.
59 | 1.8.6. | Conductă de alimentare cu apă ,PEID,DN ,160mm Parc Industrial Ungheni | 397 | 1 | 1 | 2005 | 360 | 36 | 1 |  |  | 423484.74 | 423484.74 |  | 423484.74 | Parc Industrial în Ungheni
60 | 1.6.3.2. | Împrejmuire staţia de pompare Sg.de Mş. | 21428 | 1 | 1 | 1978 | 300 | 360 | 1 |  |  | 187.6 | 187.6 |  | 187.6 | Sîngeorgiu de Mureş
61 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi beton şi plasă de sârmă Voiniceni | 21849 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 439.79 | 439.79 |  | 439.79 | Voiniceni
62 | 1.6.8. | WC suprateran la Staţia de pompare Voiniceni | 21850 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 27.46 | 27.46 |  | 27.46 | Voiniceni
63 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi de beton şi plasă la St.de Pompare Câmpeniţa | 21868 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 262.26 | 262.26 |  | 262.26 | Câmpeniţa
64 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi beton şi plasă în jurul rezervorului Săbed | 21873 | 1 | 1 | 1981 | 300 | 324 | 1 |  |  | 211.71 | 211.71 |  | 211.71 | Săbed
65 | 1.8.7. | Reţea canalizare D.300 x 2,3 km.Corunca | 271012 | 1 | 1 | 1985 | 480 | 265 | 1 |  |  | 31372.44 | 31372.44 |  | 31372.44 | Corunca
66 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la St.de pompare Sg.de Mureş | 398 | 1 | 12 | 2001 | 480 | 75 | 1 |  |  | 13912.27 | 13912.27 |  | 13912.27 | Sg.de Mureş
67 | 1.7.3. | Instalaţie electrică de C-da la SP T.C.-Sg.de Mureş | 399 | 1 | 12 | 2001 | 240 | 75 | 1 |  |  | 9138.7 | 9138.7 |  | 9138.7 | Sg.de Mureş
68 | 1.6.3.2. | Împrejmuire rezervor de apă cu stâlpi şi plăci beton Sg.de Mş. | 400 | 1 | 12 | 2001 | 300 | 75 | 1 |  |  | 17997.62 | 17997.62 |  | 17997.62 | Sg.de Mureş
69 | 1.8.13. | Instalaţii hidraulice la rezervor de apă + casa vanelor Sg.de Mureş | 401 | 1 | 12 | 2001 | 480 | 75 | 1 |  |  | 2926.67 | 2926.67 |  | 2926.67 | Sg.de Mureş
70 | 1.8.7. | Instalaţie de golire rezervor de apă Sg.de Mureş | 402 | 1 | 12 | 2001 | 480 | 75 | 1 |  |  | 6283.48 | 6283.48 |  | 6283.48 | Sg.de Mureş
71 | 2.2.10. | Aparat detectare clor reziduri din apă ptr.St.de Pompare Voiniceni | 405 | 1 | 11 | 2002 | 120 | 64 | 1 |  |  | 6158.6 | 6158.6 |  | 6158.6 | Voiniceni
72 | 2.2.10. | Aparat detectare clor rezidual din apă ptr.St.de Pompare Pogăceaua | 406 | 1 | 11 | 2002 | 120 | 64 | 1 |  |  | 6158.6 | 6158.6 |  | 6158.6 | Pogăceaua
73 | 1.9.3. | Instalaţie de alimentare cu gaze naturale aferent SP.Sg.de Mureş | 407 | 1 | 1 | 2002 | 180 | 64 | 1 |  |  | 6054.13 | 6054.13 |  | 6054.13 | Sg.de Mureş
74 | 1.9.3. | Instalaţie alimentare cu gaze nat.aferent St.de Pomp.Voiniceni | 408 | 1 | 12 | 2002 | 180 | 64 | 1 |  |  | 3456.3 | 3456.3 |  | 3456.3 | Voiniceni
75 | 1.3.7.1. | Drum de acces la rezervorul de apă Sărmaşu .L=12 m. | 409 | 1 | 11 | 2001 | 240 | 64 | 1 |  |  | 24488.42 | 24488.42 |  | 24488.42 | Sărmaşu
76 | 1.8.7. | Racord canalizare la rezervorul de apă de 1000 l. Sărmaşu | 410 | 1 | 11 | 2002 | 480 | 64 | 1 |  |  | 38240.06 | 38240.06 |  | 38240.06 | Sărmaşu
77 | 1.6.3.2. | Împrejmuire cu stâlpi şi plăci beton la rezervorul Sărmaşu | 411 | 1 | 11 | 2002 | 300 | 64 | 1 |  |  | 14721.34 | 14721.34 |  | 14721.34 | Sărmaşu
78 | 1.8.6. | Conductă aducţiune apă DN 200=1600 ml.Sg.de Mureş | 412 | 1 | 4 | 2005 | 360 | 28 | 1 |  |  | 326385.96 | 326385.96 |  | 326385.96 | Sg.de Mureş
79 | 1.8.14. | Magazie de materiale la St. De Tratare apei Bistra Mureşului | 413 | 1 | 11 | 2005 | 84 | 28 | 1 |  |  | 31200 | 31200 |  | 31200 | Bistra Mureşului
80 | 1.8.8. | Staţia de clorinare Câmpeniţa | 414 | 1 | 12 | 2003 | 360 | 52 | 1 |  |  | 462841.83 | 462841.83 |  | 462841.83 | Câmpeniţa
81 | 2.1.17.1.1.1. | Electropompe Caprari MDA 50/20 | 415 | 1 | 1 | 2007 | 84 | 16 | 1 |  |  | 13452.64 | 13452.64 |  | 462841.83 | Pogăceaua
82 | 1.8.6. | Conductă de alimentare cu apă IERNUT,Str. Mihai Viteazu-intrare Lechinţa,DN 180,PEHD | 1 | 1 | 1 | 2006 | 360 | 14 | 1 |  |  | 445792.18 | 445792.18 |  |  | Iernut-Lechinţa
83 | 1.8.6. | Conducte de alimentare cu apă Cucerdea-Şăulia de Mureş şi 2 pompe Q=25mc/h | 2 | 1 | 9 | 2006 | 360 | 14 | 1 |  |  | 801608.39 | 801608.39 |  |  | Iernut -Cucerdea-Şăulia de Mureş
84 | 2.1.17.1.1.1. | Pompă Q=25mc/h, H=10,5 bari | 2/1 | 1 | 9 | 2006 | 84 | 14 | 1 |  |  | 13699.5 | 13699.5 |  |  | Cucerdea-Şăulia de Mureş
85 | 2.1.17.1.1.1. | Pompă Q=25mc/h, H=10,5 bari | 2/2 | 1 | 9 | 2006 | 84 | 14 | 1 |  |  | 13699.5 | 13699.5 |  |  | Cucerdea-Şăulia de Mureş
86 | 1.8.6. | Conductă de PEHD 180mm,PN6, de 1589 m | 5 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 201977.79 | 201977.79 |  |  | Aluniş-Lunca Mureşului
87 | 1.8.6. | Conductă de PEHD 200mm,PN6 ,de 2272 m;Subtravers râu -L=15 m | 5/1 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 318476.29 | 318476.29 |  |  | Aluniş-Lunca Mureşului
88 | 1.8.6. | Conductă din PEHD 180mm,PN10 de 1109m Subtravers.râu L=15m | 5/2 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 237732.5 | 237732.5 |  |  | Aluniş-Lunca Mureşului
89 | 1.8.6. | Conductă din PEHD 180mm,PN16, de 8606 m. | 5/3 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 1330537.3 | 1330537.3 |  |  | Aluniş-Lunca Mureşului
90 | 1.8.6. | Subtraversare SCF cu conductă .din PEID De.180mm, conductă protecţie Dn 400mm,L=15m. | 5/4 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 15764.99 | 15764.99 |  |  | Aluniş-Lunca Mureşului
91 | 1.8.6. | Subtraversare SCF cu cond .din PEHD De.180mm,protecţie Dn 325x8,L=13 m. | 5/5 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 14052.35 | 14052.35 |  |  | Aluniş-Lunca Mureşului
92 | 1.8.6. | Supratraversare pârâu Pietriş SPR nelegată de pod,PEHD De180 mm | 5/6 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 9683.78 | 9683.78 |  |  | Aluniş-Lunca Mureşului
93 | 1.8.3. | Construcţie priză de apă cu deznisipator Q50I/s | 6 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 1896216.53 | 1896216.53 |  |  | Bistra Mureşului
94 | 1.8.13. | Cămin de apometru ptr.conducta de aducţiune De 180mm | 6/1 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 3655.3 | 3655.3 |  |  | Bistra Mureşului
95 | 1.8.6. | Conductă din PEHD De180mm,PN6,de 3231 m | 6/2 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 583076.83 | 583076.83 |  |  | Bistra Mureşului
96 | 1.8.8. | Staţie de tratare,Q=27 I/s. | 6/3 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 1059706.52 | 1059706.52 |  |  | Bistra Mureşului
97 | 1.8.15. | Pavilioane exploatare | 6/4 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 35800.96 | 35800.96 |  |  | Bistra Mureşului
98 | 1.7.1.2. | Instalaţii electrice exterioare | 6/5 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 39630.77 | 39630.77 |  |  | Bistra Mureşului
99 | 1.8.15. | Tanc colector- fosă septică-construcţie | 6/6 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 7618.37 | 7618.37 |  |  | Bistra Mureşului
100 | 1.8.15. | Îngroşător de nămol-construcţii-instalaţii hidraulice | 6/7 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 47823.46 | 47823.46 |  |  | Bistra Mureşului
101 | 1.8.10. | Platforme uscare nămol-construcţii şi instalaţii hidraulice | 6/8 | 1 | 1 | 2004 | 240 | 46 | 1 |  |  | 27789.13 | 27789.13 |  |  | Bistra Mureşului
102 | 1.8.15. | Bazin de retenţie omogenizare | 6/9 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 65141.69 | 65141.69 |  |  | Bistra Mureşului
103 | 1.8.7. | Instalaţii eterioare de canalizare ;cămine de vizitare | 6/10 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 85445.71 | 85445.71 |  |  | Bistra Mureşului
104 | 1.3.7.1. | Platforme de întoarcere-Drum întoarcere la st.de tratare | 6/11 | 1 | 1 | 2004 | 240 | 46 | 1 |  |  | 7748.47 | 7748.47 |  |  | Bistra Mureşului
105 | 1.8.6. | Supratraversare râu SPRI-legată de pod Dn 150mm,L=20,7+6=26,7 m. | 6/12 | 1 | 1 | 2004 | 360 | 46 | 1 |  |  | 11311.75 | 11311.75 |  |  | Bistra Mureşului
106 | 2.1.17.4a | Rezervor metalic - V=500 mc. | 6/13 | 1 | 1 | 2004 | 240 | 46 | 1 |  |  | 399696.46 | 399696.46 |  |  | Bistra Mureşului
107 | 1.8.13. | Cămin de apometru Tip II necarosabil,diametru 50mm ,pe Dn100 | 6/14 | 1 | 1 | 2004 | 480 | 46 | 1 |  |  | 2862.05 | 2862.05 |  |  | Bistra Mureşului,la ieşire rezervor spre Alunuş
108 | 1.8.6. | Racord la conducta Dn.150-oţel | 146 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 3099.65 | 3099.65 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
109 | 1.8.13. | Cămin cu vana de concesie,Dn.200 | 146/1 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 9420.02 | 9420.02 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
110 | 1.8.13. | Cămin cu apometru ,cu dezaerisire ,Dn.65 | 146/2 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 3721.19 | 3721.19 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
111 | 1.8.6. | Conductă din PEID,PN6,De.200, de 4122 m. | 146/3 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 754110.46 | 754110.46 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
112 | 1.8.6. | Conductă din PEID,PN6,De 180,de 5558 m. | 146/4 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 875711.1 | 875711.1 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
113 | 1.8.6. | Supratraversare râu SPR4,din PEID,De.200, de 32,6 m. | 146/5 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 33724.82 | 33724.82 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
114 | 1.8.6. | Subtraversare de cale ferată SCF1,De.200,de 19,5 m. | 146/6 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 22008.31 | 22008.31 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
115 | 2.1.17.4a | Rezervor metalic cu capacitatea de 500 mc. | 146/7 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 531418.09 | 531418.09 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
116 | 1.8.8. | Staţie de clorare ptr.capacitatea de 9,69 i/s | 146/8 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 99200.84 | 99200.84 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
117 | 1.8.8. | Puţ absorbant | 146/9 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 1715.3 | 1715.3 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
118 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De 63 mm,PN6,de 10222 m. | 146/10 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 404213.47 | 404213.47 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
119 | 1.8.6. | Conductă din PEID ,De 75 mm,PN6,de 1579 m. | 146/11 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 70101.28 | 70101.28 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
120 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De.90mm,PN6, de 1469 m. | 146/12 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 83004.38 | 83004.38 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
121 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De.110 mm,PN6, de 878 m. | 146/13 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 75683.07 | 75683.07 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
122 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De 125 mm,PN6, de 888 m. | 146/14 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 75263.33 | 75263.33 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
123 | 1.8.6. | Conductă din PEID,De.160 mm,PN6,de 2659 m. | 146/15 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 328167.16 | 328167.16 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
124 | 1.8.6. | Conductă din PEID, De.180 mm,PN6, de 184 m. | 146/16 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 27727.32 | 27727.32 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
125 | 1.8.6. | Supratraversare SPR8,DN.100, de 12 m. | 146/17 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 7761.23 | 7761.23 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
126 | 1.8.6. | Subtraversare de cale ferată SCF2,De 160, de 14 m. | 146/18 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 17722.08 | 17722.08 | Gorneşti-Periş |  | Gorneşti-Periş
127 | 1.8.1. | Cişmele publice (29 buc.) | 146/19 | 1 | 10 | 2007 | 360 | 10 | 1 | 1 |  | 42793.71 | 42793.71 |  |  | Gorneşti-Periş
TOTAL |  | TOTAL | [9 empty] | 13247262.488 | 13247262.488 |  | 2553536.298