ANEXA nr.2

COMPLETARE la Anexa 1/b la Contractul de concesiune

încheiat cu S.C.”COMPANIA AQUASERV” în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.9/2009

| Nr. crt. | Cod clasifi-care | Denumire mijloc fix | Nr.de inventar | Data intrării în funcţiune |  |  | Durata normală (lui) | Durata consumată (luni) | Cantităţi |  |  | Preţ unitar | Valoare de inventar (lei) | Locaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ziua | Luna | Anul |  |  | Scriptic | Faptic | Diferenţe |  |  |  |
| 69 | 1.8. | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Hodoşa, Sîmbriaş, Isla, Ihod, situat în comuna Hodoşa, compus din conductă aducţiune PEID, Dn 125 mm- 1958 ml, rezervor metalic 15mc-1 buc, rezervor metalic 350mc -1 buc, staţie de clorinare Q 6,46l/sec-1 buc, staţie de pompare cu debit variabil Qt 6,46l/sec-1 buc, conducte de distribuţie Dn 63mm-180mm, 23080 ml, cişmele publice-26 buc | 900 | 30 | 10 | 2009 | 480 |  | 1 buc. |  |  | 5.098.709,86 | 5.098.709,86 | comuna Hodoşa |