ANEXA							                  COMPLETĂRI

La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mureş

| Nr. Crt. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare | Anul dobândirii sau dării în folosinţă | Valoare de inventar (lei) | Situaţia juridică actuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 483 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţii Gurghiu | Sistem situat în loc.Gurghiu (com.Gurghiu), compus din conducte P.E.I.D. , De 160 mm = 8616 ml; conducte P.E.I.D. , De 110 mm = 1355 ml; conductă P.E.I.D. , De 125 mm = 145,1 ml; conductă P.E.I.D. , De 180 mm = 1443 ml; ; conductă P.E.I.D. , De 63 mm = 4248,5ml; conductă P.E.I.D. , De 90 mm = 825,4ml; 1 rezervor 450 mc, 1 rezervor 15 mc; staţie de clorare , staţie de pompare cu 2 pompe Q=25,16 m/h; H=97m; 2 cămine apometru Dn 65 mm, cămin vană reducere presiune Dn 50, cămin vană protecţie şoc hidraulic Dn 110 şi cişmele | 2007 | 2.066.974,52 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |
| 484 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţii Săbed, comuna Ceuaşu de Cîmpie | Conductă OL Dn 300, L=50 m; conductă OL Dn 50, L=4 m; conductă PEHD, De 125 mm, L=729 ml; conductă PEHD, De 110 mm, L L=369 ml; conductă PEHD, De 90 mm, L=118 ml; conductă PEHD, De 75 mm, L=288 ml; conductă PEHD, De 63 mm, L=4545 ml; rezervor metalic R150; cămin apometru Dn 50; cămin vană reducere presiune Dn 50 şi cişmele | 2007 | 502.201,70 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |
| 485 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Sînpaul, Valea Izvoarelor şi Chirileu | Comuna Sînpaul, conductă P.E.I.D. , De 160 mm = 8143 ml; subtraversare CF, De 160 mm=20ml; conductă de golire De 125, de la Staţia de pompare până la pârâul Sînpaul; conductă de legătură între staţia de pompare şi rezervor, Dn 90 mm=13ml; conductă P.E.I.D. , De 62 mm = 9198 ml; conductă P.E.I.D. , De 75 mm = 2338 ml; conductă P.E.I.D. , De 90 mm = 1590 ml; conductă P.E.I.D. , De 110 mm = 3089 ml; conductă P.E.I.D. , De 125 mm = 404 ml; conductă P.E.I.D. , De 180 mm = 348 ml;subtraversare CF De 90 mm=180 ml; subtraversare CF, De 110 mm=20 ml; supratraversare râu, Dn 110 mm=22,3 ml; supratraversare Dn 110 =24,23 ml;rezervor metalic 600 mc; staţie de clorare Q= 10,07 l/sec. cu 2 pompe de 45 mc/h şi 4 kw; bazin neutralizare; staţie de pompare cu debit variabil Q static 10,7 l/sec cu 2 pompe; staţie de pompare cu debit variabil Qtot. 17, 71 l/sec cu 3+1 pompe; rezervor metalic capacitate de 15 mc; cămin vană de concesie Dn 150 mm; cămin vană electrică; Dn 150 şi cămin apometru pe conducta de 160 mm; cişmele | 2007 | 3.896.037,55 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |
| 486 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Eremitu, Cîmpu Cetăţii, Mătrici, Călugăreni şi Dămieni | Comuna Eremitu, conductă P.E.I.D. , De 250 mm = 8332 ml; conductă P.E.I.D. , De 200 mm = 10.031 ml; conductă P.E.I.D. , De 75 mm = 3889 ml; conductă P.E.I.D. , De 315 mm = 1825 ml; conductă P.E.I.D. , De 110 mm = 1129 ml; conductă P.E.I.D. , De 110 mm = 1129 ml; conductă P.E.I.D. , De 63 mm = 11087 ml; conductă P.E.I.D. , De 90 mm = 5310 ml; conductă P.E.I.D. , De 125 mm = 4170 ml; conductă P.E.I.D. , De 160 mm = 3595ml; conductă P.E.I.D. , De 180 mm = 927ml;cămin apometru Dn 80 şi cămin de reducere presiune Dn 80; cămin vană reglare presiune Dn 80;cămin vană Dn 250; cămin apometru Dn 65; cămin vană reglare debit Dn 100;2 cămine de deversare ; 2 puţuri absorbante; rezervor de 15 mc; rezervor de 100 mc; rezervor de 850 mc; staţie de clorare SC1- Qtr= 1069 l/sec; staţie de clorare SC2- Qtr= 18,02 l/sec; staţie de pompare booster 2+1 pompe –Qtot= 16,25 l/sec; staţie de pompare booster,SPB2, 1+1 pompe ; cişmele; drum de acces la rezervorul de 500 mc şi staţia de clorinare Eremitu | 2008 | 9.992.400,57 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |
| 487 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Chiheru de Jos şi Chiheru de Sus | Comuna Chiheru de Jos, conductă P.E.I.D. , De 110 mm = 3767 ml;conductă de golire P.E.I.D. , De 160 mm = 14 ml; conductă P.E.I.D. , De 160 mm = 879 ml; conductă P.E.I.D. , De 125 mm = 529ml; conductă P.E.I.D. , De 90 mm = 91ml; conductă P.E.I.D. , De 75 mm = 998ml; conductă P.E.I.D. , De 63 mm = 5465ml; cămin apometru, Dn 160 mm; cişmele publice | 2008 | 1.406.031,94 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |
| 488 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Gorneşti şi Periş | Comuna Gorneşti, conductă oţel, Dn 150mm; conductă P.E.I.D. , De 200 mm = 4122ml; conductă P.E.I.D. , De 180 =5742ml; conductă P.E.I.D. , De 63mm =10222ml; conductă P.E.I.D. , De 75mm =1579ml; conductă P.E.I.D. , De 90mm =1469ml; conductă P.E.I.D. , De 110mm =878ml; conductă P.E.I.D. , De 125mm =888ml; conductă P.E.I.D. , De 160mm =2659ml; cămin cu vană de concesie Dn 200mm; cămin apometru Dn 65 mm; staţie de clorare de capacitate 9, 69 l/sec; puţ absordant; drum de acces la rezervorul de 500 mc | 2007 | 3.561.074,91 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |
| 489 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţii Petelea | Comuna Petelea, conductă P.E.I.D. , De 160mm =563ml; conductă P.E.I.D. , De 125mm =878ml; conductă P.E.I.D. , De 90mm =72ml; conductă P.E.I.D. , De 75mm =926ml; conductă P.E.I.D. , De 63mm =5000ml;subtraversare SCF 110 mm, L=27 m; subtraversare SPR 1 Dn 152 mm, L=26,8 m; 2 cămine apometru Dn 80; rezervor de 400mc; staţie de clorare Qtr=7,79 l/sec; staţie de pompare booster 2+1+incendiu şi electropompe avarie; cişmele | 2009 | 2.752.060,74 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |
| 490 | 1.8.8 | Staţie de clorinare Sărăţeni | Comuna Sărăţeni, aferentă sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Sărăţeni, Chibed, Ghindari şi Trei Sate , compusă din: conductă P.E.I.D., De 200mm =550ml; staţie de clorare cu dozare automată pentru debitul măsurat; Q= 15-25 l/sec; | 2009 | 489.889,28 | Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, Conf. Ordin MLPTL nr.1853/2002 şi HCJ nr.30/2004-în perioada de garanţie de 2 ani |