ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a Sistemului de alimentare cu apă a localităţii Săbed, comuna Ceuaşu de Cîmpie

care se transmite din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş,

în domeniul public al comunei Ceuaşu de Cîmpie şi în administrarea Consiliului Local Ceuaşu de Cîmpie

| Nr. crt. în inventarul bunurilor din domeniul public al jud. Mureş | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare | Valoare de inventar (lei) | Persoana Juridică de la care se transmite | Persoana Juridică la care se transmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484 | 1.8 | Sistem de alimentare cu apă a localităţii Săbed, comuna Ceuaşu de Cîmpie | Sistem situat în loc. Săbed – comuna Ceuaşu de Cîmpie, compus din: - conductă OL Dn 300 mm, L = 50 m; - conductă OL ZN Dn 50 mm, L = 4 m; - conductă PEHD, PN 10, De 90 mm = 516m; condu - conductă PEHD, PN 6, De 110 mm = 369m; - conductă PEHD, De 125mm = 729 m; - conductă PEHD, PN 6, De 90 mm, L = 118 m; - conductă PEHD, PN 6, De 63 mm, L = 4545 m; - conductă PEHD, PN 6, De 75 mm, L = 288 m; - conductă PEHD, PN 10 De 90 mm, L = 516 m; - rezervor metalic R 150 mc, - cămin apometru şi aerisire Dn 50 mm, - cămin vană reducere presiune Dn 50, - cămin de deversare - cişmele publice 15 buc. - Subtraversare SV1,2,3 De 63 mm= 3 buc, L=11 m; - Subtraversare SDN 1, De 125 mm =1 buc, L= 14m | 880.118,85 * 3.978,24 372,96 36.316,98 79.300,62 8.557,36 217.959,45 16.410,24 44.314,90 391.706,42 4.775,96 18.130,00 6.081,32 33.431,72 8.774,92 10.007,76 | Judeţul Mureş - Consiliul Judeţean | Comuna Ceuaşu de Cîmpie - Consiliul Local |

* Valoarea de inventar este calculată conform situaţiilor finale de plată