ANEXA

CARACTERISTICI

Aparat frigorific pentru decedaţi

I.FRIGIDER DECEDAŢI PENTRU PERSOANE

Tip    FHH-4

Seria  04354003I

NR.      11798

II. DATE TEHNICE

Tipul blocului de răcire              MSB120TO02F

Lichid frigorific                         R134 a

Adâncime                                2375 mm

Lăţime totală                           800 mm

Înălţime                                  2480mm

Greutate (gol)                          550 Kg

Temperatura de funcţionare      +4˚C

Reţea electrică                         230V/50Hz

Capacitate maximă                   0,8 Kw

Tensiunea electrică                   3,3 A

Clasa de atingere                      I

Apărare                                   IP-20

Clasa de stabilizare                   Normală

III. VALOARE                           18860,64 (cf. poz. 2 din Factura anexată)