## deviz general
DEVIZ GENERAL
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
în RON/EURO la cursul RON/EURO: 4,23 lei, din data de 23.09.2009
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA |  | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | mii lei | mii euro
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
P A R T E A I - A
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. | Obţinerea terenului
1.2. | Amenajarea terenului | 66.4 | 15.7 | 12.616 | 0 | 79.016 | 18.683
| 1.2.1 - Accese cladiri | 66.4 | 15.7 | 12.616 |  | 79.016 | 18.683
| 1.2.2 - Sistematizare verticală | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 - Plantaţii spaţii verzi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total cap. 1 |  | 66.4 | 15.7 | 12.616 | 0 | 79.016 | 18.683 |  | 13721.1134
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. | Construcţii şi instalaţii | 31.7198 | 7.5 | 6.0268 | 0 | 37.7465 | 8.925
| 2.1.1 - Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1.2 - Canalizare menajeră | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1.3- Canalizare pluviala | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1.4 - Alimentare cu gaze naturale | 14.8026 | 3.5 | 2.8125 |  | 17.615 | 4.165 |  | 1209.4412
| 2.1.5- Alimentare cu energie electrică | 16.9172 | 4 | 3.2143 |  | 20.1315 | 4.76
2.2. | Utilaje şi echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Alimentare cu energie electrică | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total cap. 2 |  | 31.7198 | 7.5 | 6.0268 | 0 | 37.7465 | 8.925
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. | Studii de teren: topo, geo | 4.2293 | 1 | 0.80357 |  | 5.0329 | 1.19
3.2. | Taxe pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii | 6.344 | 1.5 | 0 |  | 6.344 | 1.5
3.3. | Proiectare şi inginerie | 384.8663 | 91 | 73.1246 |  | 457.9909 | 108.29
| studiu de fezabilitate | 80.3567 | 19 | 15.2678 |  | 95.6245 | 22.61
| proiect tehnic | 304.5096 | 72 | 57.8568 |  | 362.3664 | 85.68
3.4. | Organizarea procedurilor de achiziţie publică | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5. | Consultanţă | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6. | Asistenţă tehnică | 232.6115 | 55 | 44.1962 |  | 276.8077 | 65.45
Total cap. 3 |  | 628.0511 | 148.5 | 118.1243 | 0 | 746.1754 | 176.43 | 179.6582
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. | Construcţii şi instalaţii | 5988.8368 | 1416.035 | 1137.879 | 0 | 7126.7158 | 1685.0817
| 4.1.1 - Corp clădire | 5988.8368 | 1416.035 | 1137.879 |  | 7126.7158 | 1685.0817
4.2. | Montaj utilaje tehnologice | 203.0064 | 48 | 38.5712 |  | 241.5776 | 57.12
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 1905.9929 | 450.6639 | 362.1387 |  | 2268.1316 | 536.2901
4.4. | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5. | Dotări | 5525.1575 | 1306.4 | 1049.7799 |  | 6574.9374 | 1554.616
4.6. | Active necorporale
Total cap. 4 |  | 13622.9937 | 3221.0989 | 2588.3688 | 0 | 16211.3625 | 3833.1077
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de şantier 1,5% | 94.3494 | 22.3085 | 17.9264 |  | 112.2758 | 26.5471
5.2. | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 81.7695 | 19.3341 | 0 | 0 | 81.7695 | 19.3341
| 5.2.1 - Taxa pentru Inspectia de stat 0,8% | 50.3197 | 11.8979 | 0 |  | 50.3197 | 11.8979
| 5.2.2 - Taxa pentru casa sociala a constructorului 0,5% | 31.4498 | 7.4362 | 0 |  | 31.4498 | 7.4362
5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% | 628.9963 | 148.7235 | 119.5093 |  | 748.5056 | 176.981
Total cap. 5 |  | 805.1152 | 190.3661 | 137.4357 | 0 | 942.5509 | 222.8622 |  | #REF!
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1. | Publicitate | 42.293 | 10 | 8.0357 |  | 50.3287 | 11.9
6.2. | Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total cap. 6 |  | 42.293 | 10 | 8.0357 | 0 | 50.3287 | 11.9
TOTAL GENERAL |  | 15196.5727 | 3593.165 | 2870.6072 | 0 | 18067.18 | 4271.9079
din care: C+M |  | 6384.3124 | 1509.5435 | 1213.0194 | 0 | 7597.3318 | 1796.3568 | 1487.235
P A R T E A II -A
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie
P A R T E A III -A
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie
TOTAL GENERAL |  | 15196.5727 | 3593.165 | 2870.6072 | 0 | 18067.18 | 4271.9079
din care: C+M |  | 6384.3124 | 1509.5435 | 1213.0194 | 0 | 7597.3318 | 1796.3568

## 01-amenajare incinta
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 01: AMENAJARE ACCESE INCINTA,PLATFORME TEHNICE,PARCAJE
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | mii euro
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII | [8 empty] | pret unitar
1 | Imprejmuire teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | terasamente | mc | 0 | 12 | 0
2 | Constructii: amenajare circulatii, parcaje, plarforme betonate | 66.4 | 15.7 | 12.616 | 79.016 | 18.683 | alei pietonale/carosabile | mp | 300 | 40 | 12000
3 | Izolatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | imprejmuire | ml | 0 | 45 | 0
4 | Instalatii electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | poarta
5 | Instalatii sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalatii de telecomunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 66.4 | 15.7 | 12.616 | 79.016 | 18.683
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 66.4 | 15.7 | 12.616 | 79.016 | 18.683

## 02-alimentare cu apa
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 02: ALIMENTARE CU APA (RETELE IN INCINTA)
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | EURO
|  | RON | EURO | RON | RON
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | put forat |  |  | 10000
2 | Constructii: conducte şi cămine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | conducte | 40 | 0 | 0
3 | Izolatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | camine | 600 | 2 | 1200
4 | Instalatii electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Instalatii sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalatii de telecomunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 03-canalizare menajera
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 03: CANALIZARE MENAJERA
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | EURO
|  | RON | EURO | RON | RON
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constructii: conducte şi cămine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | conducte | 60 | 300 | 18000
3 | Izolatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | camine | 1000 | 6 | 6000
4 | Instalatii electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Instalatii sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalatii de telecomunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 04-CANALIZARE PLUVIALA
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 04: CANALIZARE PLUVIALA
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | EURO
|  | RON | EURO | RON | RON
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constructii: conducte şi cămine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | conducte | 50 | 300 | 15000
3 | Izolatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | camine
4 | Instalatii electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Instalatii sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalatii de telecomunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05-ALIMENTARE CU EN. ELECTR.
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 05: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | mii euro
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constructii: conducte şi cămine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izolatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Instalatii electrice | 16.9172 | 4 | 3.2143 | 20.1315 | 4.76 | post trafo | 30000
5 | Instalatii sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LES | 8000 | 0.4 | 3200
6 | Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alte lucrari | 1000
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalatii de telecomunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 16.9172 | 4 | 3.2143 | 20.1315 | 4.76
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 16.9172 | 4 | 3.2143 | 20.1315 | 4.76

## 06-ALIMENTARE CU GAZ
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 06: ALIMENTARE CU GAZ
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | mii euro
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dimensiune | pret unitar | total
2 | Constructii: conducte şi cămine | 14.8026 | 3.5 | 2.8125 | 17.615 | 4.165 | teava | 100 | 20 | 2000
3 | Izolatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Teu egal 90 | 2 | 50 | 100
4 | Instalatii electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fiting tranzitie | 1 | 200 | 200
5 | Instalatii sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2300
6 | Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalatii de telecomunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 14.8026 | 3.5 | 2.8125 | 17.615 | 4.165
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 14.8026 | 3.5 | 2.8125 | 17.615 | 4.165

## 07-CLADIRE
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 07: CLADIRI
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | mii euro
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | TOTAL
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spital | pardoseli | 30 | 3600 | 108000 | 576000
2 | Constructii: arhitectura şi rezistenţă | 1992.1483 | 471.035 | 378.5082 | 2370.6565 | 560.5317 | 471.035 |  | suprafete laterale | 20 | 10800 | 216000
3 | Izolatii | 507.516 | 120 | 96.428 | 603.944 | 142.8 | 120 |  | tavane | 20 | 3600 | 72000
4 | Instalatii electrice | 976.9683 | 231 | 185.624 | 1162.5923 | 274.89 | 231 |  | suprafete exterioare | 35 | 1750 | 61250 | 89400
5 | Instalatii sanitare | 824.7135 | 195 | 156.6956 | 981.4091 | 232.05 | 195 |  | invelitoare | 40 | 1800 | 72000
6 | Instalatii de incalzire | 900.8409 | 213 | 171.1598 | 1072.0007 | 253.47 | 213 |  | structura | 30 | 3600 | 108000
7 | Instalatii de ventilatie, climatizare | 786.6498 | 186 | 149.4635 | 936.1133 | 221.34 | 186 |  | electrice | 60 | 3600 | 216000 | 240000
8 | Alte instalatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sanitare | 50 | 3600 | 180000 | 200000
| Total I | 5988.8368 | 1416.035 | 1137.879 | 7126.7158 | 1685.0817 | 1416.035 |  | incalzire | 55 | 3600 | 198000 | 220000
| II. MONTAJ | [7 empty] | ventilatie | 47 | 3600 | 169200 | 188000
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 203.0064 | 48 | 38.5712 | 241.5776 | 57.12
| Total II | 203.0064 | 48 | 38.5712 | 241.5776 | 57.12
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 1905.9929 | 450.6639 | 362.1387 | 2268.1316 | 536.2901 |  | ORL | pardoseli | 30 | 400 | 12000 | 56000
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | suprafete laterale | 20 | 1200 | 24000
| Dotari | 5525.1575 | 1306.4 | 1049.7799 | 6574.9374 | 1554.616 |  |  | tavane | 20 | 400 | 8000
| Total III | 7431.1504 | 1757.0639 | 1411.9186 | 8843.069 | 2090.9061 |  |  | suprafete exterioare | 35 | 690 | 24150
[9 empty] | izolatie pod | 20 | 200 | 4000
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 13622.9937 | 3221.0989 | 2588.3688 | 16211.3625 | 3833.1077 |  |  | structura | 30 | 400 | 12000
[9 empty] | electrice | 60 | 400 | 24000
|  |  | 3221.0989 | [5 empty] | sanitare | 50 | 400 | 20000
[9 empty] | incalzire | 55 | 400 | 22000
[9 empty] | ventilatie | 47 | 400 | 18800
[8 empty] | Echipamente tehnologice |  | 450.6814
[8 empty] | Centrala termica |  | 124.6814
[8 empty] | Chiller |  | 121.5
[8 empty] | Echipamente ventilatie sali de operatie |  | 80
[8 empty] | Grup pompe incendiu |  | 14.5
[8 empty] | Post TRAFO |  | 110

## Cladire ambulator
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 07: CLADIRE AMBULATOR GENERAL, str. Gh. Marinescu nr. 50
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | mii euro
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constructii: arhitectura şi rezistenţă | 1884.1954 | 445.51 | 357.9971 | 2242.1926 | 530.1569
3 | Izolatii | 487.3845 | 115.24 | 92.6031 | 579.9876 | 137.1356
4 | Instalatii electrice | 870.9524 | 205.933 | 165.481 | 1036.4334 | 245.0603
5 | Instalatii sanitare | 734.3334 | 173.63 | 139.5233 | 873.8567 | 206.6197
6 | Instalatii de incalzire | 852.0136 | 201.455 | 161.8826 | 1013.8962 | 239.7314
7 | Instalatii de ventilatie, climatizare | 719.0233 | 170.01 | 136.6144 | 855.6377 | 202.3119
8 | Alte instalatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 5547.9027 | 1311.778 | 1054.1015 | 6602.0042 | 1561.0158
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 177.6306 | 42 | 33.7498 | 211.3804 | 49.98
| Total II | 177.6306 | 42 | 33.7498 | 211.3804 | 49.98
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 1791.8018 | 423.6639 | 340.4423 | 2132.2442 | 504.1601
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 4588.9597 | 1085.04 | 871.9023 | 5460.862 | 1291.1976
| Total III | 6380.7615 | 1508.7039 | 1212.3447 | 7593.1062 | 1795.3577
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 12106.2948 | 2862.4819 | 2300.196 | 14406.4908 | 3406.3535

## Cladire ORL
DEVIZ PE OBIECT
Obiectul 07: CLADIRE AMBULATOR ORL, str. Gh. Marinescu nr. 34
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
|  | Curs EUR | 4.2293
Nr. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. | [5 empty] | mii euro
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 | Terasamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constructii: arhitectura şi rezistenţă | 107.9529 | 25.525 | 20.511 | 128.4639 | 30.3747
3 | Izolatii | 20.1315 | 4.76 | 3.825 | 23.9564 | 5.6644
4 | Instalatii electrice | 106.0159 | 25.067 | 20.143 | 126.1589 | 29.8297
5 | Instalatii sanitare | 90.3801 | 21.37 | 17.1722 | 107.5524 | 25.4303
6 | Instalatii de incalzire | 48.8273 | 11.545 | 9.2772 | 58.1044 | 13.7386
7 | Instalatii de ventilatie, climatizare | 67.6265 | 15.99 | 12.849 | 80.4755 | 19.0281
8 | Alte instalatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total I | 440.9341 | 104.257 | 83.7775 | 524.7116 | 124.0658
II. MONTAJ
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 25.3758 | 6 | 4.8214 | 30.1972 | 7.14
| Total II | 25.3758 | 6 | 4.8214 | 30.1972 | 7.14
III. PROCURARE
| Utilaje si echipamente tehnologice | 114.1911 | 27 | 21.6963 | 135.8874 | 32.13
| Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotari | 936.1978 | 221.36 | 177.8776 | 1114.0754 | 263.4184
| Total III | 1050.3889 | 248.36 | 199.5739 | 1249.9628 | 295.5484
| TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III (fara TVA) | 1516.6989 | 358.617 | 288.1728 | 1804.8717 | 426.7542

## Grafic esalonare
GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI
Denumirea lucrarii: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului spitalului clinic judetean de urgenta Tg. Mures"
valori in mii euro
Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Organizare de santier si construire CT | 20 | 20 | 20 | [21 empty] | 60
Realizare instalatii interioare |  |  |  | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | [14 empty] | 825
Realizare termoizolatii si finisaje interioare | [10 empty] | 55.8621 | 55.8621 | 55.8621 | 55.8621 | 55.8621 | 55.8621 | 55.8621 | [7 empty] | 391.035
Realizare termoizolatii si finisaje exterioare | [13 empty] | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | [5 empty] | 140
Realizare lucrari exterioare | [19 empty] | 11.6 | 11.6 |  |  |  | 23.2
Montare echipamente | [21 empty] | 601.688 | 601.688 | 601.688 | 1805.0639
TOTAL | 20 | 20 | 20 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 117.8571 | 55.8621 | 55.8621 | 55.8621 | 79.1955 | 79.1955 | 79.1955 | 79.1955 | 23.3333 | 23.3333 | 11.6 | 11.6 | 601.688 | 601.688 | 601.688 | 3244.2989

## devize financiare arhitectura
Lucrari cladire |  |  |  |  | Lucrari cladire
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 |  |  |  |  | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro | tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
termoizolatii pardoseli | mp | 2925 | 6 | 17550 | termoizolatii pardoseli | mp | 140 | 6 | 840
sape pardoseli | mp | 2925 | 7 | 20475 | sape pardoseli | mp | 140 | 7 | 980
finisaje pardoseli - gresie | mp | 60 | 20 | 1200 | finisaje pardoseli - gresie | mp | 140 | 20 | 2800
finisaje pardoseli - tarchet | mp | 2865 | 16 | 45840 | finisaje pardoseli - tarchet | mp | 0 | 21 | 0
finisaje tavane - zugraveli | mp | 2925 | 3 | 8775 | finisaje tavane - zugraveli | mp | 140 | 3 | 420
finisaje pereti - zugraveli | mp | 4600 | 10 | 46000 | finisaje pereti - zugraveli | mp | 170 | 10 | 1700
finisaje pereti - tarchet | mp | 5935 | 16 | 94960 | finisaje pereti - tarchet | mp | 360 | 22 | 7920
finisaje pereti - faianta | mp | 90 | 17 | 1530 | finisaje pereti - faianta | mp | 30 | 17 | 510
termosistem pereti exteriori | mp | 2142 | 10 | 21420 | termosistem pereti exteriori | mp | 280 | 10 | 2800
finisaj exterior | mp | 2142 | 7 | 14994 | finisaj exterior | mp | 280 | 7 | 1960
termoizolatii tavan | mp | 1490 | 8 | 11920 | termoizolatii tavan | mp | 140 | 8 | 1120
termoizolatii acoperis terasa | mp | 1950 | 33 | 64350 | termoizolatii acoperis terasa | mp | 0 | 33 | 0
sapa acoperis terasa | mp | 1950 | 7 | 13650 | sapa acoperis terasa | mp | 0 | 7 | 0
hidroizolatie acoperis terasa | mp | 1950 | 8.5 | 16575 | hidroizolatie acoperis terasa | mp | 0 | 8.5 | 0
finisaj acoperis terasa | mp | 1950 | 4 | 7800 | finisaj acoperis terasa | mp | 0 | 3 | 0
tamplarii exterioare | mp | 470 | 165 | 77550 | tamplarii exterioare | mp | 25 | 165 | 4125
tamplarii interioare | mp | 605 | 110 | 66550 | tamplarii interioare | mp | 35 | 110 | 3850
desfaceri pardoseli existente | mp | 2950 | 8 | 23600 | desfaceri pardoseli existente | mp | 140 | 9 | 1260
sapaturi | mc | 350 | 8 | 2800
turnare beton CT | mc | 40.1375 | 80 | 3211
TOTAL |  |  |  | 560750 | TOTAL |  |  |  | 30285 | 591035
|  |  |  | 115240 |  |  |  |  | 4760 | 120000
Lucrari amenajari accese |  |  |  |  | Lucrari amenajari accese
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 |  |  |  |  | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro | tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
rampe acces | mp | 84.449 | 90 | 7600.41 | rampe acces | mp | 90 | 90 | 8100
Lucrari alimentare cu energie electrica
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
linie electrica aeriana | ml | 80 | 50 | 4000
Lucrari alimentare cu gaz
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
conducta alimentare gaz (inclusiv sapaturi) | ml | 100 | 35 | 3500

## devize financiare instalatii
Lucrari cladire | [5 empty] | Lucrari cladire
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 | [5 empty] | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | Cantitate | pret/UM | pret total |  | tipul lucrarii | UM | Cantitate | pret/UM | pret total
conducta apa rece +izolatii | ml | 6040 | 8 | 48320 |  | conducta apa rece +izolatii | ml | 610 | 8 | 4880
conducta apa calda +izolatii | ml | 6040 | 8 | 48320 |  | conducta apa calda +izolatii | ml | 610 | 8 | 4880
ftinguri si armaturi la conducte | buc | 4640 | 6 | 27840 |  | ftinguri si armaturi la conducte | buc | 490 | 6 | 2940
conducta racord canalizare | ml | 2250 | 6 | 13500 |  | conducta racord canalizare | ml | 250 | 6 | 1500
armatura obiect sanitar | buc | 104 | 40 | 4160 |  | armatura obiect sanitar | buc | 27.75 | 40 | 1110
obiect sanitar+accesorii | buc | 103 | 150 | 15450 |  | obiect sanitar+accesorii | buc | 28 | 150 | 4200
conducta apa incendiu si accesorii | ml | 362 | 20 | 7240 |  | conducta apa incendiu si accesorii | ml | 38 | 20 | 760
hidranti si accesorii | buc | 16 | 550 | 8800 | 173630 | hidranti si accesorii | buc | 2 | 550 | 1100 | 21370 | 195000 | 195000
ventiloconvectoare+armaturi+accesorii | buc | 168 | 925 | 155400 |  | ventiloconvectoare+armaturi+accesorii | buc | 7 | 925 | 6475
conducta agent termice+izolatii | ml | 2720 | 10.625 | 28900 |  | conducta agent termice+izolatii | ml | 280 | 10.625 | 2975
radiatoare+armaturi+accesorii | buc | 227 | 65 | 14755 |  | radiatoare+armaturi+accesorii | buc | 23 | 65 | 1495
distribuitoare | buc | 24 | 100 | 2400 | 201455 | distribuitoare | buc | 6 | 100 | 600 | 11545 | 213000 | 213000
tubulatura ventilatii | ml | 134 | 35 | 4690 |  | tubulatura ventilatii | ml | 14 | 35 | 490
anemostate, grile si accesorii | buc | 45.2 | 100 | 4520 |  | anemostate, grile si accesorii | buc | 5 | 100 | 500
echipament Ventilatie UPU si ATI | buc | 2 | 80400 | 160800 | 170010 | echipament Ventilatie UPU si ATI | buc | 1 | 15000 | 15000 | 15990 | 186000 | 186000
corpuri de iluminat | buc | 266 | 250 | 66500 |  | corpuri de iluminat | buc | 28 | 250 | 7000
conductor si accesorii | ml | 6660 | 2 | 13320 |  | conductor si accesorii | ml | 690 | 2 | 1380
paturi de cablu si accesorii | ml | 136 | 10 | 1360 |  | paturi de cablu si accesorii | ml | 14 | 10 | 140
aparataj si prize | buc | 1320 | 25 | 33000 |  | aparataj si prize | buc | 138 | 25 | 3450
tablouri de distributie | buc | 13 | 5500 | 71500 |  | tablouri de distributie | buc | 2 | 5500 | 11000
conductori curenti slabi | ml | 7702 | 1.5 | 11553 |  | conductori curenti slabi | ml | 798 | 1.5 | 1197
aparataj curenti slabi | buc | 580 | 15 | 8700 | 205933 | aparataj curenti slabi | buc | 60 | 15 | 900 | 25067 | 231000 | 231000
echipamente Centrala Termica | buc | 1 | 67181.4 | 67181.4 |  | echipamente Centrala Termica | buc | 1 | 5000 | 5000
instalatii Solara producere ACM | buc | 1 | 81000 | 81000 |  | instalatii Solara producere ACM | buc | 1 | 7000 | 7000
echipament Chiller si accesorii | buc | 1 | 135200 | 135200 |  | echipament Chiller si accesorii | buc | 1 | 15000 | 15000
echipament Trafo, generator, UPS | buc | 1 | 116000 | 116000
echipament Grup pompare Incendiu | buc | 1 | 24300 | 24300 | 423681.4 | [5 empty] | 27000 | 450681.4 | 450681.4
Lucrari instalatii sanitare | [5 empty] | Lucrari instalatii sanitare
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 | [5 empty] | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro |  | tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
conducta apa rece +izolatii | ml | 6040 | 8 | 48320 |  | conducta apa rece +izolatii | ml | 610 | 8 | 4880
conducta apa calda +izolatii | ml | 6040 | 8 | 48320 |  | conducta apa calda +izolatii | ml | 610 | 8 | 4880
ftinguri si armaturi la conducte | buc | 4640 | 6 | 27840 |  | ftinguri si armaturi la conducte | buc | 490 | 6 | 2940
conducta racord canalizare | ml | 2250 | 6 | 13500 |  | conducta racord canalizare | ml | 250 | 6 | 1500
armatura obiect sanitar | buc | 104 | 40 | 4160 |  | armatura obiect sanitar | buc | 27.75 | 40 | 1110
obiect sanitar+accesorii | buc | 103 | 150 | 15450 |  | obiect sanitar+accesorii | buc | 28 | 150 | 4200
conducta apa incendiu si accesorii | ml | 362 | 20 | 7240 |  | conducta apa incendiu si accesorii | ml | 38 | 20 | 760
hidranti si accesorii | buc | 16 | 550 | 8800 |  | hidranti si accesorii | buc | 2 | 550 | 1100
TOTAL |  |  |  | 173630 |  | TOTAL |  |  |  | 21370
Lucrari instalatii de incalzire | [5 empty] | Lucrari instalatii de incalzire
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 | [5 empty] | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro |  | tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
ventiloconvectoare+armaturi+accesorii | buc | 168 | 925 | 155400 |  | ventiloconvectoare+armaturi+accesorii | buc | 7 | 925 | 6475
conducta agent termice+izolatii | ml | 2720 | 10.625 | 28900 |  | conducta agent termice+izolatii | ml | 280 | 10.625 | 2975
radiatoare+armaturi+accesorii | buc | 227 | 65 | 14755 |  | radiatoare+armaturi+accesorii | buc | 23 | 65 | 1495
distribuitoare | buc | 24 | 100 | 2400 |  | distribuitoare | buc | 6 | 100 | 600
TOTAL |  |  |  | 201455 |  | TOTAL |  |  |  | 11545
Lucrari instalatii electrice | [5 empty] | Lucrari instalatii electrice
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 | [5 empty] | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro |  | tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
corpuri de iluminat | buc | 266 | 250 | 66500 |  | corpuri de iluminat | buc | 28 | 250 | 7000
conductor si accesorii | ml | 6660 | 2 | 13320 |  | conductor si accesorii | ml | 690 | 2 | 1380
paturi de cablu si accesorii | ml | 136 | 10 | 1360 |  | paturi de cablu si accesorii | ml | 14 | 10 | 140
aparataj si prize | buc | 1320 | 25 | 33000 |  | aparataj si prize | buc | 138 | 25 | 3450
tablouri de distributie | buc | 13 | 5500 | 71500 |  | tablouri de distributie | buc | 2 | 5500 | 11000
conductori curenti slabi | ml | 7702 | 1.5 | 11553 |  | conductori curenti slabi | ml | 798 | 1.5 | 1197
aparataj curenti slabi | buc | 580 | 15 | 8700 |  | aparataj curenti slabi | buc | 60 | 15 | 900
TOTAL |  |  |  | 205933 |  | TOTAL |  |  |  | 25067
Lucrari instalatii ventilatie | [5 empty] | Lucrari instalatii ventilatie
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 | [5 empty] | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro |  | tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
tubulatura ventilatii | ml | 134 | 35 | 4690 |  | tubulatura ventilatii | ml | 14 | 35 | 490
anemostate, grile si accesorii | buc | 45.2 | 100 | 4520 |  | anemostate, grile si accesorii | buc | 5 | 100 | 500
echipament Ventilatie UPU si ATI | buc | 2 | 80400 | 160800 |  | echipament Ventilatie UPU si ATI | buc | 1 | 15000 | 15000
TOTAL |  |  |  | 170010 |  | TOTAL |  |  |  | 15990
Echipamente | [5 empty] | Echipamente
Ambulatoriu general, str. Gh. Marinescu, nr. 50 | [5 empty] | Ambulatoriu ORL, str. Gh. Marinescu, nr. 34
tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro |  | tipul lucrarii | UM | cantitate | pret/UM euro | pret total euro
echipamente Centrala Termica | buc | 1 | 67163.92 | 67163.92 |  | echipamente Centrala Termica | buc | 1 | 5000 | 5000
instalatii Solara producere ACM | buc | 1 | 81000 | 81000 |  | instalatii Solara producere ACM | buc | 1 | 7000 | 7000
echipament Chiller si accesorii | buc | 1 | 135200 | 135200 |  | echipament Chiller si accesorii | buc | 1 | 15000 | 15000
echipament Trafo, generator, UPS | buc | 1 | 116000 | 116000
echipament Grup pompare Incendiu | buc | 1 | 24300 | 24300
TOTAL |  |  |  | 423663.92 |  | TOTAL |  |  |  | 27000

## Ambulator copii
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÎRGU-MUREŞ
Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, cod: 540136
Tel:0265 - 212111,211292,217235 ; Fax. 0265 – 215768
E-mail: secretariat@spitjudms.ro
AMBULATOR INTEGRAT COPII
Necesar mobilier, aparatură medicală, instrumente medicale
Nr.crt. | Necesar | U.M. | Bucăţi | Preţ unitar | Valoare totală | Valoare Euro
Mobilier
1 | Banchetă pentru sala de asteptare 2 loc. | Buc. | 55 | 750 | 41250 | 9593.0233 | 10.4
2 | Cuier de perete | Buc. | 1 | 120 | 120 | 27.907 | 0.035
3 | Dulap comp.cu rafturi cu 2 uşi | Buc. | 37 | 1025.27 | 37934.99 | 8822.0907 | 9.6
4 | Dulap materiale | Buc. | 29 | 480 | 13920 | 3237.2093 | 3.6
5 | Masă chirurgie generală | Buc. | 1 | 235620 | 235620 | 54795.3488 | 58
6 | Masă de tratament cu vertare mobilă | Buc. | 15 | 489.87 | 7348.05 | 1708.8488 | 1.9
7 | Masă pentru înfăşat sugari | Buc. | 3 | 1390 | 4170 | 969.7674 | 1.04
8 | Masă pt.calculator | Buc. | 17 | 149.01 | 2533.17 | 589.1093 | 0.64
9 | Măsuţă cu 4 scaune copii | Set | 2 | 1300 | 2600 | 604.6512 | 0.65
10 | Pat de consultaţie | Buc. | 17 | 1145.16 | 19467.72 | 4527.3767 | 4.9
11 | Scaun | Buc. | 45 | 90.44 | 4069.8 | 946.4651 | 1.02
12 | Scaun ergonomic | Buc. | 30 | 200.37 | 6011.1 | 1397.9302 | 1.51
TOTAL |  |  |  |  | 375044.83 | 87219.7279 | 93.295
Aparatură medicală
1 | Aerosol - nebulizator | Buc. | 7 | 490 | 3430 | 797.6744 | 0.86
2 | Cântar digital | Buc. | 10 | 256 | 2560 | 595.3488 | 0.65
3 | Cântar cu taliometru | Buc. | 7 | 1650 | 11550 | 2686.0465 | 2.85
4 | Defibrilator mobil | Buc. | 1 | 29354 | 29354 | 6826.5116 | 7.3
5 | Electrocauter cu radiofrecvenţă şi/sau | Buc. | 1 | 79733.2 | 79733.2 | 18542.6047 | 19.9
Electrocauter de capacitate de 100-120V
6 | Electroencefalograf Neurofax Nihon | Buc. | 1 | 65932.55 | 65932.55 | 15333.1512 | 16.3
7 | Lampă frontală Vision Xenon | Buc. | 1 | 330 | 330 | 76.7442 | 0.08
8 | Scaun special pentru recoltare | Buc. | 1 | 2139.62 | 2139.62 | 497.586 | 0.54
9 | Spirometru | Buc. | 1 | 12521.9 | 12521.9 | 2912.0698 | 3.2
10 | Unit O.R.L. | Buc. | 1 | 213823.05 | 213823.05 | 49726.2907 | 54
11 | Video-rhino-laringoscop | Buc. | 1 | 35819 | 35819 | 8330 | 9
TOTAL |  |  |  |  | 457193.32 | 106324.0279 | 114.68
Instrumentar medical
1 | Balon resuscitare | Buc. | 2 | 121 | 242 | 56.2791 | 0.06
2 | Casoletă 190x140 | Buc. | 10 | 132.6 | 1326 | 308.3721 | 0.33
3 | Casoletă 240x240 | Buc. | 10 | 169.07 | 1690.7 | 393.186 | 0.43
4 | Chiuretă Volkman 14 cm 000 | Buc. | 2 | 21 | 42 | 9.7674 | 0.015
5 | Chiuretă Volkman 14 cm 0000 | Buc. | 2 | 21 | 42 | 9.7674 | 0.015
6 | Cutie instrumente 22 cm | Buc. | 6 | 33.32 | 199.92 | 46.493 | 0.05
7 | Cutie instrumente 34 cm | Buc. | 6 | 42.15 | 252.9 | 58.814 | 0.065
8 | Fierastrau electric scos gips | Buc. | 1 | 15000 | 15000 | 3488.3721 | 3.8
9 | Foarfecă iris | Buc. | 6 | 13 | 78 | 18.1395 | 0.025
10 | Foarfecă Metzenbaum-Fino 18 cm | Buc. | 6 | 19 | 114 | 26.5116 | 0.03
11 | Foarfecă Metzenbaum-Fino S 18 cm | Buc. | 6 | 21 | 126 | 29.3023 | 0.035
12 | Foarfecă pansament Lister 18 | Buc. | 10 | 33.4 | 334 | 77.6744 | 0.085
13 | Foarfecă standard curbă 13 cm 5 | Buc. | 6 | 18 | 108 | 25.1163 | 0.03
14 | Foarfecă standard curbă 13 cm 6 | Buc. | 6 | 12.5 | 75 | 17.4419 | 0.025
15 | Foarfecă standard dreaptă 13 cm 5 | Buc. | 10 | 29 | 290 | 67.4419 | 0.075
16 | Foarfecă standard dreaptă 13 cm 6 | Buc. | 10 | 18 | 180 | 41.8605 | 0.045
17 | Foarfecă Stille pentru ap gipsate 19 cm | Buc. | 2 | 286.2 | 572.4 | 133.1163 | 0.14
18 | Foarfecă Stille pentru ap gipsate 26 cm | Buc. | 2 | 400 | 800 | 186.0465 | 0.195
19 | Oglindă frontala Lux 55 mm | Buc. | 1 | 810 | 810 | 188.3721 | 0.2
20 | Pensă anatomică 10,5cm 4 1/8 | Buc. | 10 | 12.5 | 125 | 29.0698 | 0.035
21 | Pensă anatomică 10,5cm 1/8 | Buc. | 10 | 12.5 | 125 | 29.0698 | 0.035
22 | Pensă chirurgicală 11,0 5 | Buc. | 10 | 26 | 260 | 60.4651 | 0.065
23 | Pensă chirurgicală 11,5 4 1/2 | Buc. | 10 | 26 | 260 | 60.4651 | 0.065
24 | Pensă Kocher 14,0 51/2 cm | Buc. | 10 | 35.33 | 353.3 | 82.1628 | 0.09
25 | Pensă Micro Mosquitto 10cm 4 | Buc. | 10 | 208.35 | 2083.5 | 484.5349 | 0.52
26 | Pensă nazală Jansen | Buc. | 2 | 26 | 52 | 12.093 | 0.015
27 | Pensă Pean curbă 16 cm | Buc. | 10 | 26 | 260 | 60.4651 | 0.065
28 | Port ac Halsey 13 cm | Buc. | 10 | 120 | 1200 | 279.0698 | 0.29
29 | Port ac Michel 12 cm | Buc. | 10 | 120 | 1200 | 279.0698 | 0.29
30 | Siringă Guyon inox 150cc | Buc. | 1 | 80 | 80 | 18.6047 | 0.025
31 | Siringă Guyon sticlă 200cc | Buc. | 1 | 187.5 | 187.5 | 43.6047 | 0.05
32 | Specul auricular Hartmann adulţi | Buc. | 30 | 30 | 900 | 209.3023 | 0.225
33 | Specul auricular Hartmann copii | Buc. | 30 | 30 | 900 | 209.3023 | 0.225
34 | Specul nazal Vienna pt.copii | Buc. | 20 | 63 | 1260 | 293.0233 | 0.315
35 | Specul nazal Vienna pt.nou-născuţi | Buc. | 20 | 63 | 1260 | 293.0233 | 0.315
36 | Suport pentru lame de bisturiu nr.3 | Buc. | 3 | 8 | 24 | 5.5814 | 0.01
37 | Suport pentru lame de bisturiu nr.4 | Buc. | 3 | 8 | 24 | 5.5814 | 0.01
TOTAL |  |  |  |  | 32837.22 | 7636.5628 | 8.295
Altele
1 | Cărucior transport pacienţi | Buc. | 10 | 1615 | 16150 | 3755.814 | 4
2 | Acasă - primele mele cuvinte | Buc. | 2 | 12 | 24 | 5.5814 | 0.01
3 | Afară - primele mele cuvinte | Buc. | 2 | 12 | 24 | 5.5814 | 0.01
4 | Animale - primele mele cuvinte | Buc. | 2 | 12 | 24 | 5.5814 | 0.01
5 | Cărucior curăţenie Mistral IV | Buc. | 2 | 800 | 1600 | 372.093 | 0.4
6 | Cutie cu figurine ( ursuleţul şi luna ) | Buc. | 2 | 44 | 88 | 20.4651 | 0.025
7 | Frigider 120L | Buc. | 2 | 868.7 | 1737.4 | 404.0465 | 0.44
8 | Giant ( 2 jocuri în unul ) | Buc. | 2 | 85 | 170 | 39.5349 | 0.045
9 | Joc muzical cu forme sunete animale | Buc. | 2 | 71 | 142 | 33.0233 | 0.035
10 | La şcoală - primele mele cuvinte | Buc. | 2 | 12 | 24 | 5.5814 | 0.01
11 | Păpuşa băieţel european | Buc. | 2 | 76 | 152 | 35.3488 | 0.04
12 | Păpuşa fetiţă europeană | Buc. | 2 | 76 | 152 | 35.3488 | 0.04
13 | Puzzle cuburi ( 10 buc.) | Buc. | 2 | 50 | 100 | 23.2558 | 0.025
TOTAL |  |  |  |  | 20387.4 | 4741.2558 | 5.09
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 885462.77 | 205921.5744 | 221.36

## Ambulator adulti
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÎRGU-MUREŞ
Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, cod: 540136
Tel:0265 - 212111,211292,217235 ; Fax. 0265 – 215768
E-mail: secretariat@spitjudms.ro
AMBULATOR INTEGRAT ADULŢI
Necesar mobilier, aparatură medicală, instrumente medicale
Nr.crt. | Necesar | U.M. | Bucăţi | Preţ unitar | Valoare totală | Valoare Euro
Mobilier
1 | Birou | Buc. | 19 | 397.46 | 7551.74 | 1756.2186 | 1.8
2 | Chiuveta cu baterie | Buc. | 1 | 577 | 577 | 134.186 | 0.14
3 | Cuier | Buc. | 2 | 120 | 240 | 55.814 | 0.06
4 | Cuier de perete | Buc. | 1 | 120 | 120 | 27.907 | 0.03
5 | Dulap acte | Buc. | 2 | 480 | 960 | 223.2558 | 0.23
6 | Dulap comp.cu rafturi cu 2 uşi | Buc. | 1 | 1025.27 | 1025.27 | 238.4349 | 0.25
7 | Dulap compartimentat cu 2 uşi | Buc. | 1 | 1025.27 | 1025.27 | 238.4349 | 0.25
8 | Dulap materiale | Buc. | 4 | 480 | 1920 | 446.5116 | 0.47
9 | Dulap medicamente | Buc. | 3 | 480 | 1440 | 334.8837 | 0.35
10 | Dulap vestiar | Buc. | 2 | 535.5 | 1071 | 249.0698 | 0.26
11 | Dulapuri | Buc. | 26 | 418.18 | 10872.68 | 2528.5302 | 2.7
12 | Etajere | Buc. | 2 | 169 | 338 | 78.6047 | 0.085
13 | Masa cu 1 dulap | Buc. | 1 | 220 | 220 | 51.1628 | 0.055
14 | Masa cu blat inox | Buc. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Masă chirurgie generală | Buc. | 4 | 235620 | 942480 | 219181.3953 | 230
16 | Masa tip transcris reţete cu dulap | Buc. | 5 | 220 | 1100 | 255.814 | 0.265
17 | Masă birou cu 2 dulapuri | Buc. | 1 | 380 | 380 | 88.3721 | 0.095
18 | Masă ginecologică | Buc. | 2 | 1932.56 | 3865.12 | 898.8651 | 0.92
19 | Masă pt.calculator | Buc. | 1 | 149.01 | 149.01 | 34.6535 | 0.04
20 | Masca de chiuveta | Buc. | 5 | 112.19 | 560.95 | 130.4535 | 0.14
21 | Scaun | Buc. | 42 | 90.44 | 3798.48 | 883.3674 | 0.91
22 | Scaun ergonomic | Buc. | 6 | 200.37 | 1202.22 | 279.586 | 0.29
23 | Scaun ergonomic fără spate | Buc. | 1 | 75.98 | 75.98 | 17.6698 | 0.02
24 | Scaun rotativ pt.consultaţie | Buc. | 1 | 346.29 | 346.29 | 80.5326 | 0.09
TOTAL |  |  |  |  | 981319.01 | 228213.7233 | 239.45
Aparatură medicală
1 | Aparat Doppler | Buc. | 6 | 5622 | 33732 | 7844.6512 | 8.1
2 | Aparat echo transcranian şi vase extracerebrale | Buc. | 1 | 66000 | 66000 | 15348.8372 | 16.5
3 | Aparat pentru testare glicemie | Buc. | 1 | 310 | 310 | 72.093 | 0.08
4 | Aspirator chirurgical mobil | Buc. | 4 | 14516 | 58064 | 13503.2558 | 14.5
5 | Audiometru | Buc. | 1 | 11232.29 | 11232.29 | 2612.1605 | 2.9
6 | Butelie de O2 cu reductor | Buc. | 1 | 633 | 633 | 147.2093 | 0.16
7 | Cântar digital | Buc. | 20 | 256 | 5120 | 1190.6977 | 1.3
8 | Ciocan de reflex | Buc. | 1 | 29 | 29 | 6.7442 | 0.01
9 | Colonoscop | Buc. | 1 | 77400 | 77400 | 18000 | 19
10 | Defibrilator mobil | Buc. | 1 | 29354 | 29354 | 6826.5116 | 7.8
11 | Diapazon | Buc. | 1 | 325 | 325 | 75.5814 | 0.08
12 | Ecograf cu sonda vaginală | Buc. | 3 | 73630 | 220890 | 51369.7674 | 55
13 | EKG portabil | Buc. | 3 | 9180.63 | 27541.89 | 6405.0907 | 7.1
14 | Electrocauter cu radiofrecvenţă şi/sau | Buc. | 3 | 79733.2 | 239199.6 | 55627.814 | 59
Electrocauter de capacitate de 100-120V
15 | Electromiograf | Buc. | 1 | 63343 | 63343 | 14730.9302 | 15.7
16 | Electrodermatom+Meshgraf Zimmer | Buc. | 1 | 52360 | 52360 | 12176.7442 | 13
17 | Fibrogastroscop | Buc. | 1 | 77400 | 77400 | 18000 | 19.1
18 | Citometru de flux | Buc. | 1 | 860000 | 860000 | 200000 | 218
19 | Lampă cu UV cu mod de fixare pe perete | Buc. | 6 | 1577.94 | 9467.64 | 2201.7767 | 2.35
20 | Lampă scialitică Estella 75 cu 2 brate | Buc. | 4 | 177310 | 709240 | 164939.5349 | 177
21 | Microscop chirurgical mobil frontal | Buc. | 1 | 418880 | 418880 | 97413.9535 | 104
22 | Negatoscop | Buc. | 10 | 600.65 | 6006.5 | 1396.8605 | 1.52
23 | Oftalmoscop | Buc. | 2 | 540 | 1080 | 251.1628 | 0.26
24 | Osteodensimetru | Buc. | 1 | 180850 | 180850 | 42058.1395 | 45.4
25 | Otoscop | Buc. | 3 | 540 | 1620 | 376.7442 | 0.39
26 | Reflector | Buc. | 6 | 462.91 | 2777.46 | 645.9209 | 0.665
27 | Spirometru | Buc. | 3 | 12521.9 | 37565.7 | 8736.2093 | 9.3
28 | Stetoscop | Buc. | 20 | 89.25 | 1785 | 415.1163 | 0.43
29 | Tensiometru | Buc. | 20 | 119 | 2380 | 553.4884 | 0.58
30 | Timpanometru | Buc. | 1 | 8178.33 | 8178.33 | 1901.9372 | 2.05
31 | Trusă de mică chirurgie | Buc. | 30 | 545 | 16350 | 3802.3256 | 4.1
32 | Unit O.R.L. | Buc. | 1 | 76755 | 76755 | 17850 | 18.9
TOTAL |  |  |  |  | 3295869.41 | 766481.2581 | 824.275
Instrumentar medical
1 | Ace pentru sutură | Buc. |  |  | 0 | 0
2 | Chiuretă Volkmann | Buc. | 10 | 40 | 400 | 93.0233 | 0.1
3 | Chiurete mici | Buc. | 10 | 9.5 | 95 | 22.093 | 0.025
4 | Ciupitor de os | Buc. | 8 | 217.69 | 1741.52 | 405.0047 | 0.42
5 | Cutie instrumente 22 cm | Buc. | 2 | 33.32 | 66.64 | 15.4977 | 0.02
6 | Cutie instrumente 42 cm | Buc. | 2 | 42.15 | 84.3 | 19.6047 | 0.025
7 | Cutii transport lame cu produse patologice | Buc. | 40 | 14.27 | 570.8 | 132.7442 | 0.14
8 | Departător | Buc. | 24 | 44.54 | 1068.96 | 248.5953 | 0.265
9 | Fierastrau electric scos gips | Buc. | 1 |  | 0 | 0
10 | Foarfecă chirurgicală | Buc. | 10 | 32 | 320 | 74.4186 | 0.085
11 | Foarfecă cu vârf ascuţit | Buc. | 2 | 31.2 | 62.4 | 14.5116 | 0.02
12 | Foarfecă cu vârf bont | Buc. | 2 | 31.2 | 62.4 | 14.5116 | 0.02
13 | Foarfecă de disecţie 10-16 cm | Buc. | 10 | 13.8 | 138 | 32.093 | 0.035
14 | Foarfecă pansament | Buc. | 6 | 33.4 | 200.4 | 46.6047 | 0.05
15 | Foarfecă Stille pentru ap gipsate | Buc. | 2 | 286.2 | 572.4 | 133.1163 | 0.14
16 | Forfecuţă mică cu vârf ascuţit | Buc. | 20 | 28 | 560 | 130.2326 | 0.14
17 | Forfecuţă mică cu vf.ascuţit şi un vf.rotunjit 10-16cm | Buc. | 20 | 29 | 580 | 134.8837 | 0.145
18 | Oglinzi epifaringiene | Buc. | 10 | 18 | 180 | 41.8605 | 0.045
19 | Oglinzi laringiene | Buc. | 10 | 18 | 180 | 41.8605 | 0.045
20 | Pensă anatomică | Buc. | 34 | 12.5 | 425 | 98.8372 | 0.11
21 | Pensă anatomică 10-16 cm | Buc. | 20 | 12.5 | 250 | 58.1395 | 0.065
22 | Pensă chirurgicală | Buc. | 34 | 26 | 884 | 205.5814 | 0.22
23 | Pensă chirurgicală 10-16 cm | Buc. | 20 | 12 | 240 | 55.814 | 0.06
24 | Pensă iris | Buc. | 10 | 22 | 220 | 51.1628 | 0.055
25 | Pensă Kocher curbă | Buc. | 10 | 29 | 290 | 67.4419 | 0.075
26 | Pensă Kocher curbă 10-16 cm | Buc. | 20 | 29 | 580 | 134.8837 | 0.145
27 | Pensă Kocher dreaptă | Buc. | 12 | 29 | 348 | 80.9302 | 0.09
28 | Pensă Kocher dreaptă 10-16 cm | Buc. | 20 | 29 | 580 | 134.8837 | 0.145
29 | Pensă Mosquitto | Buc. | 24 | 208.35 | 5000.4 | 1162.8837 | 1.27
30 | Pensă Pean curbă | Buc. | 31 | 26 | 806 | 187.4419 | 0.2
31 | Pensă Pean curbă 10-16 cm | Buc. | 20 | 26 | 520 | 120.9302 | 0.13
32 | Pensă Pean dreaptă | Buc. | 31 | 26 | 806 | 187.4419 | 0.2
33 | Pensă Pean dreaptă 10-16 cm | Buc. | 20 | 26 | 520 | 120.9302 | 0.13
34 | Pensă port tampon 10-16 cm | Buc. | 5 | 67.6 | 338 | 78.6047 | 0.085
35 | Pensă pus şi scos agrafe | Buc. | 8 | 10.5 | 84 | 19.5349 | 0.025
36 | Pense chirurgicale 25 cm | Buc. | 10 | 26 | 260 | 60.4651 | 0.065
37 | Pense de col | Buc. | 5 | 50.14 | 250.7 | 58.3023 | 0.065
38 | Pense Kocher curbe 25 cm | Buc. | 10 | 52 | 520 | 120.9302 | 0.13
39 | Pense Kocher drepte 25 cm | Buc. | 10 | 52 | 520 | 120.9302 | 0.13
40 | Pense Pean curbe 25 cm | Buc. | 10 | 52.5 | 525 | 122.093 | 0.13
41 | Pense Pean drepte 25 cm | Buc. | 10 | 52.5 | 525 | 122.093 | 0.13
42 | Port ac 10-16 cm | Buc. | 10 | 59 | 590 | 137.2093 | 0.145
43 | Port tampon | Buc. | 5 | 68 | 340 | 79.0698 | 0.085
44 | Portac | Buc. | 6 | 59 | 354 | 82.3256 | 0.09
45 | Spatule | Buc. | 11 | 5.95 | 65.45 | 15.2209 | 0.02
46 | Specul vaginal | Buc. | 30 | 44.52 | 1335.6 | 310.6047 | 0.325
47 | Stilete pense port vată | Buc. | 10 | 68 | 680 | 158.1395 | 0.17
48 | Suport pentru lame de bisturiu pt.lame mari | Buc. | 10 | 8 | 80 | 18.6047 | 0.025
49 | Tăviţă renală | Buc. | 50 | 17.85 | 892.5 | 207.5581 | 0.22
50 | Valve mici | Buc. | 20 | 39.7 | 794 | 184.6512 | 0.2
51 | Valve vaginale Kridterller | Buc. | 15 | 50 | 750 | 174.4186 | 0.19
TOTAL |  |  |  |  | 27256.47 | 6338.714 | 6.845
Altele
1 | Cărucior curăţenie Mistral IV | Buc. | 4 | 800 | 3200 | 744.186 | 0.79
2 | Cărucior transport pacienţi | Buc. | 10 | 1615 | 16150 | 3755.814 | 4.05
3 | Cărucior pentru pansament | Buc. | 3 | 489.87 | 1469.61 | 341.7698 | 0.365
4 | Masa de tratament | Buc. | 5 | 489.87 | 2449.35 | 569.6163 | 0.59
5 | Masă de tratament cu vertare mobilă | Buc. | 8 | 489.87 | 3918.96 | 911.386 | 1
6 | Masă instrumentar chirurgical | Buc. | 2 | 489.87 | 979.74 | 227.8465 | 0.24
8 | Măsuţă produse patologice | Buc. | 2 | 489.87 | 979.74 | 227.8465 | 0.24
9 | Pat de consultaţie | Buc. | 7 | 1145.16 | 8016.12 | 1864.214 | 2.04
10 | Scaun special pentru recoltare | Buc. | 1 | 2139.62 | 2139.62 | 497.586 | 0.55
11 | Draperie soare verde închis | Buc. | 1 | 250 | 250 | 58.1395 | 0.065
12 | Frigider 120L | Buc. | 20 | 868.7 | 17374 | 4040.4651 | 4.4
13 | Găleţi pentru deşeuri cu pedală | Buc. | 14 | 35.02 | 490.28 | 114.0186 | 0.125
14 | Recipiente pt.dezinfecţie şi decontaminare | Buc. | 12 | 3.5 | 42 | 9.7674 | 0.015
TOTAL |  |  |  |  | 18156.28 | 4222.3907 | 14.47
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 4322601.17 | 1005256.086 | 1085.04