| Nr. inv. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Valoare de inventar (lei) | Persoana juridica de la care se transmite | Persoana juridica la care se transmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488 | 1.8.6. | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Gorneşti - Periş | Conductă din PEID, De 63 mm, PN 6, de 10222m – Gorneşti - Periş | 521.803,70 | Judeţul Mureş- Consiliul Judeţean | Comuna Gorneşti – Consiliul Local |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID , De 75 mm,PN 6 , de 1579 m -Gorneşti - Peris | 90.795,17 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID ,De 90 mm, PN 6, de 1469 m –Gorneşti - Periş | 107.507,27 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID,De 110 mm, PN 6 , de 878 m –Gorneşti - Periş | 98.024,71 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID, De 125 mm, PN 6 , de 888 m -Gorneşti | 97.481,07 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID ,De 160 mm,PN6, de 2659 m –Gorneşti - Periş | 425.042,11 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID, De 180 mm, PN6 , de 184 m -Periş | 35.912,42 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare SPR8, Dn 100 , L= 12 m -Gorneşti | 10.052,35 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Subtraversare de cale ferata SCF 2,De 160 , L= 14 m - Periş | 22.953,67 |  |  |
|  | 1.8.1. |  | Cişmele publice -Gorneşti-Periş,un set de 29 bucăţi | 59.847,62 |  |  |
|  | 2.1.17.4.a. |  | Rezervor metalic de 500 mc.- Peris | 715.557,90 |  |  |
|  | 2.1.24.4. |  | Staţie de clorare ptr.capacitatea de 9,69 I/s- Periş | 133.624,32 |  |  |
|  | 1.8.8. |  | Put absorbant- Periş | 2.258,24 |  |  |
|  |  |  | Drum acces rezerv de 500 mc staţia de alimentare cu apă Gorneşti | 33.946,62 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 2.354.807,17 |  |  |

ANEXA 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a Sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Gorneşti - Periş ,

comuna Gorneşti care se transmite din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al comunei Gorneşti şi în administrarea Consiliului Local Gorneşti