ANEXA  3

DATELE DE IDENTIFICARE

a Sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Petelea,

comuna Petelea care se transmite din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al comunei Petelea  şi în administrarea Consiliului Local Petelea

| Nr. inv. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Valoare de inventar (lei) | Persoana juridica de la care se transmite | Persoana juridica la care se transmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | 1.8.13. | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Petelea | Cămin apometru tip.I, Dn 80mm, pe conducta din PEID, De 160mm , - Petelea | 11.933,51 | Judeţul Mureş – Consiliul Judeţean | Comuna Petelea – Consiliul Local |
|  | 1.8.6. |  | Conductă PEID , De160 mm, PN6 de 534 m | 115.197,68 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD, De 110 mm, PN 6 | 337.622,25 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Subtraversare SCF 110 mm,L=27 m | 45.422,51 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare SPR1,legata de pod,Dn152, L total=22,70+4,1=26,8 m | 35.392,65 |  |  |
|  | 1.8.1. |  | Cişmele publice ,un set de 15 bucăţi | 44.775,00 |  |  |
|  | 2.1.17.4.a. |  | Rezervor V400 mc. | 829.260,15 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin apometru tip.II, Dn 80mm pe conducta din PEID, De 125 m. | 6.960,69 |  |  |
|  | 2.1.24.4. |  | Staţie de clorare pentru capacitatea Qtranzit 7,79 I/s | 261.115,11 |  |  |
|  | 2.1.24.4. |  | Staţia de pompare booster;echipată cu 2+1+incendiu, electropompă avarie; Qtotal=5,52 I/s;H=35 m;Qinc=18 mc/h | 283.024,60 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă PEID De 125 mm, PN 6, de 871 m | 125.413,05 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă PEHD, De 90mm, pn6, de 72 m | 6.073,61 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă PEHD, De 75 mm, PN 6, de 926 m | 62.607,30 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD, De 63 mm, PN6,de 5000 m | 278.556,82 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 2.443.354,93 |  |  |