ANEXA 3

DATELE DE IDENTIFICARE

a Sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Hodoşa – Sâmbriaş – Isla - Ihod,

comuna Hodoşa care se transmite din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al comunei Hodoşa şi în administrarea Consiliului Local Hodoşa

| Nr. inv | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Valoare de inventar (lei) | Persoana juridica de la care se transmite | Persoana juridica la care se transmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | 1.8.12. | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Hodoşa – Sâmbriaş – Isla - Ihod | Cămin cu vana de concesie Dn 125mm | 16.283,16 | Judeţul Mureş- Consiliul Judeţean | Comuna Hodoşa – Consiliul Local |
|  | 1.8.13. |  | Cămin de apometru pe conducta de PEID,De125 - Hodoşa | 7.351,70 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD ,De 63 mm, PN6, 8654 m | 626.123,88 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHA ,De 75 mm, PN 6, de 1410 m | 153.927,49 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD ,De 90 mm. PN6, de 872 m | 118.707,72 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 110 mm.PN6, de 2032 m | 321.368,42 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD ,De 125 mm,PN 6, de 608 m | 119.377,92 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 160 mm.PN6, de 1286 m | 278.140,43 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 90 mm.PN10,de 1843 m | 183.765,13 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 110 mm.PN10,de 2242 m | 311.253,85 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 125 mm.PN10, de 2280 m | 352.854,21 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De160 mm.PN10, de 736 m | 170.504,71 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 125 mm. PN 6,DE 770 m - Hodoşa | 150.651,70 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 180 mm.PN10, de 1117 ml. | 329.581,81 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin de reducere a presiunii CVRP, Dn 65mm | 30.514,68 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin de reducere a presiunii CVRP, Dn 100mm | 30.733,52 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Subtraversare drum SDJ 4 ,Dn 160 , 15 m | 14.156,30 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare SpR13,legat de pod OL-Zn 125,4x5,4, L=29,44+4,78=34,22 m | 48.063,02 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare Sp.R19,legat de pod OL-Zn 101,6x5,4, L=11,6+4=15,6 m | 18.656,22 |  |  |
|  | 1.8.1. |  | Cişmele publice | 81.785,31 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 125mm. PN10, de 971 m Hodoşa | 153.407,74 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHA,De 125 mm.PN.16 de 217,30 ml. | 49.984,72 |  |  |
|  | 2.1.17.4.a |  | Rezervor V =15 mc. | 152.908,50 |  |  |
|  | 2.1.17.4.a |  | Rezervor V=350 mc. | 794.140,81 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin de apometru pe conducta de PEID,De 160mm | 7.351,70 |  |  |
|  | 1.8.12. |  | Staţie de clorare pentru capacitatea Qtranzit = 6,46 I/s | 170.997,10 |  |  |
|  | 1.8.12. |  | Staţie de pompare cu debit variabil,P/S echipat cu 1+1 pompe Qstaţie =6,46 I/s=23,26 mc/h | 271.056,19 |  |  |
|  |  |  | Drum acces rezervor de 15 mc - st pompare şi st clorinare, localitatea Dămieni, S= 800mp | 30.423,92 |  |  |
|  |  |  | Drum acces reyervor 350mc, localitatea Hodoşa, S =300mp | 11.408,97 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 5.005.480,83 |  |  |