ANEXA

Tabel privind reţelele magistrale de apă, dezafectate din judeţul Mureş

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor inventariate | Cod de clasificare | Valoare de inventar (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Conductă de apă din OL – Dn=100 mm, L=12,250 Km, Pogăceau –Band | 1.8.6 | 100.168 |
| 2. | Conductă de apă din OL - Dn =100mm, L=1,8 Km, Pogăceaua – Grebeniş (de la ieşirea din Band Fânaţe – rezervor Grebeniş) | 1.8.6 | 14.719 |
| 3. | Conductă de apă din OL - Dn =100mm, L= 0,6Km, Grebeniş – Şăulia | 1.8.6 | 4.906 |
| 4. | Conductă de apă din OL - Dn= 80mm, L=1,6 Km; Tuşin – Sărmăşel (din dealul Moruţiului până la staţia de pompare Sărmăşel - patru puţuri) | 1.8.6 | 9.683 |
| 5. | Conductă de apă din OL - Dn= 100mm, L=3 Km; Tuşin – Sărmăşel (din dealul Moruţiului până la staţia de pompare Sărmăşel - patru puţuri) | 1.8.6 | 24.531 |
| 6. | Conductă de apă din OL - Dn= 150mm, L=0,8 Km , Tuşin – Sărmăşel (din dealul Moruţiului până la staţia de pompare Sărmăşel - patru puţuri) | 1.8.6 | 9.921 |
| 7. | Conductă de apă OL - Dn= 200mm, L=0,42 Km, aducţiune Şincai | 1.8.6 | 11.256 |
| 8. | Conductă de apă din OL - Dn= 350mm, L=1,312 Km, Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor înmagazinare dealul Târnavelor) | 1.8.6 | 60.555 |
| 9. | Conductă de apă din OL - Dn= 300mm, L=3,962 Km, Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor înmagazinare dealul Târnavelor) | 1.8.6 | 158.417 |
| 10. | Conductă de apă din OL - Dn= 275mm, L=2,382 Km; Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor înmagazinare dealul Târnavelor) | 1.8.6 | 72.687 |
| 11. | Conductă de apă din OL - Dn= 250mm, L=4,134 Km; Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor înmagazinare dealul Târnavelor) | 1.8.6 | 124.005 |
| 12. | Conductă de apă din OL - Dn= 200mm, L=0,347 Km (rezervor Târnăveni – distribuţie Târnăveni) | 1.8.6 | 7.787 |
| 13. | Conductă de apă OL - Dn= 400mm, L=11,343 Km, Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor Târnăveni) | 1.8.6 | 674.041 |
| 14. | Conductă de apă OL - Dn= 200mm, L=1,880Km, Iernut – Lechinţa | 1.8.6 | 42.187 |