Anexa

la H.C.J. Mureş nr. 132/ 05.09.2013

Datele de identificare ale bunurilor  ce compun

staţiile de sortare, transfer şi compostare Cristeşti, jud. Mureş

| Nr. crt. | Cod de clasifica re | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobân dirii sau dării în folosinţă | Valoare de inventar (lei) | Situaţia juridică actuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 795. |  | Staţie de sortare, transfer şi compostare | - Staţie sortare situată în comuna Cristeşti localitatea Vălureni, compusă din: - Clădire administrativă (comună cu staţia de transfer) tip parter, pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă cu acoperiş tip şarpantă cu învelitoare de tablă cutată, compusă din: sala de mese, laborator, 2 birouri, vestiar, centrală termică, 2 grupuri sanitare, şi duşuri; Sc=221,45mp; Su =186,42mp. - Garaj cu atelier mecanic (comun cu staţia transfer) construcţie tip parter, pe fundaţie de beton având dimensiunile de 10,65 x 11,30m, structura de rezistenţă realizată cu stâlpi metalici pe care reazemă fermele metalice din europrofile de tip cornier cu aripi egale, pereţii închişi cu tablă ondulată, acoperiş susţinut de pene metalice contravătuite, cu învelitoare din tablă ondulată, prevăzut cu canal tehnic. În interior se află atelierul mecanic care este delimitat cu panouri termoizolante şi încălzit. Su=115,62mp, Sc=120,34 mp din care: Garaj - Sc=97,71mp; Atelier auto - S=17,81mp. - Hală sortare construcţie tip parter, pe fundaţie de beton, cu dimensiunile 68,12x30,70m, cu structură metalică, acoperişul şi pereţii din tabla cutată şi panouri termoizolante. Hala de sortare are un compartiment de stocare temporară şi 2 linii tehnologice, una pentru hârtie şi carton, iar cea de-a doua pentru plastic şi metal prevăzute cu câte o presă de balotare iar pentru linia aferentă sortării plasticului şi metalului are un mărunţitor. Hala este echipată cu: - două cabine sortare; - două sisteme de ventilare; - două separatoare magnetice; - două prese de balotat PET model APB Seriile 45 şi 46/2013; - zece benzi transportoare tip Tehnix având seriile: 230-239. Hala este dotată cu: - motostivuitor sortare model HANG-CHA seria: F4AC00280 şi 14 containere de 40 mc deschise Tip TEHNIX serii:159 – 172; - încărcător staţie de sortare – Cukurova 940, serie saşiu: CMI94012VCDA02811, seria motor: CD6068L268390; - vehicul pick-up model MITSUBISHI L200 4x4, serie şasiu MMCJNKB40CD016019, serie motor: CDK1297(comun cu staţia de transfer). - Staţie de transfer situată în comuna Cristeşti localitatea Vălureni, compusă dintr-o platformă betonată pe care sunt amplasate: - un cântar rutier 20 x 2, 60 m de 60 tone – seria 132277; - unitate de spălare roţi - trei prese fixe cu capacitate minimă 5 tone/oră, seriile:37-39 cu pâlnii descărcare deşeuri şi cuve protecţie, cu tablouri de comandă şi automatizare; - trei sisteme de translatare containere cu câte 3 containere; - 17 buc. containere închise de 30 mc cu seriile: 125-133, 141-143, 152-153, 175-176; - încărcător staţie transfer Cukurova 940, serie şasiu:CMI94012HCDA02881, serie motor: CD6068L268393; - vehicul pick-up model MITSUBISHI L200 4x4, serie şasiu MMCJNKB40CD016019, serie motor: CDK1297 (comun cu staţia de sortare); - autocamion 12 mc, Marca FORD EFE 25T serie şasiu: NMOMKXTP6MDU90731, serie motor: BC46-6007BA DU90729; - 17 containere închise de 30 mc seriile: 125-133, 141-143, 152-153, 175-176. - Staţie de compostare situată în comuna Cristeşti localitatea Vălureni, compusă din: - Clădire administrativă tip parter, pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă cu acoperiş tip şarpantă cu învelitoare de tablă cutată, compusă din:sala de mese, laborator, 2 birouri, vestiar, centrală termică, 2 grupuri sanitare, şi duşuri Sc=221,45mp; Su=186,42mp. - Garaj cu atelier mecanic (comun cu staţia transfer) construcţie tip parter, pe fundaţie de beton având dimensiunile de 10,65 x 11,30m, structura de rezistenţă realizată cu stâlpi metalici pe care reazemă fermele metalice din europrofile de tip cornier cu aripi egale, pereţii închişi cu tablă ondulată, acoperiş susţinut de pane metalice contravătuite cu învelitoare din tablă ondulată, prevăzut cu canal tehnic. În interior se află atelierul mecanic care este delimitat cu panouri termoizolante şi încălzit; Su=115,62mp, Sc=120,34 mp din care: Garaj - Sc=97,71mp; Atelier auto - Sc=17,81mp. - Hală maturare este o hală metalică cu trei deschideri tip şopron cu dimensiunile 66x42m, pe fundaţie de beton cu suprafaţă construită 2772 mp. - Hală de depozitare compost este o hală metalică pe fundaţie de beton, tip şopron cu o deschidere, cu dimensiunile de 20,35x37,80m, echipată cu: - un cântar 20x2, 60 m 60 tone seria: 132276; - un tocător deşeuri tip HUSSMAN HL 1222, serie motor: 66619035, serie maşină: 11360; - un ciur sitare compost - model TEHNIX 400; - utilaj de întoarcere brazde cu tambur, seria 17.43.929, serie tambur: HD6320M930; - 20 membrane brazde Tip:TIP TOP TRX, MODEL TENKATE seriile:1-20; - 2 buc suflante cu lobi, Model :MAPNER, TIP:SEM.15TRC.CGA, seria:22020 şi seria:22021; - unitate spălare roti MODEL TEHNIX, TIP:APV 4/20, seria 04/12; - un laborator; - vehicul pick-up model MITSUBISHI L200 4X4, serie şasiu: MMCJNKB40BD027217, serie motor:UCR 8558; - încărcător staţie sortare Cukurova 940, serie şasiu: CMI94012HCDA02831, serie motor: CD6068L268249; - 5 buc containere deschise de 30 mc având seriile: 154-158; - autocamion 12mc Marca FORD EFE 25T serie şasiu: NM0MKXTP6MDU90729, serie motor: BC46-6007BA DU90729. - Gard împrejmuitor al incintei staţiilor de sortare, transfer şi compostare inclusiv cel de separare a staţiei de compostare având lungimea de 1200m, cu soclu din beton, stâlpi din ţeavă rectangulară zincată cu panouri de 1,5x2,5m plasa de sârmă. - Drumuri şi platforme de incintă din beton rutier BCR 4,0 realizate pe infrastructură de balast, delimitate cu borduri. - Reţele electrice - Reţele pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor Alimentarea cu energie electrică se realizează prin cablu electric 04Kw tip CYABY montat subteran din postul de transformare 630 KVA, cu tablouri electrice pentru fiecare grupă de consumatori; Pi - 626,1 kW, Pa - 420,9 kW, şi grup electrogen 31 KVA carcasat; - Reţea electrică pentru iluminat exterior realizată din 17 stâlpi de beton SE4 echipaţi cu corpuri de iluminat Tip LVS-250W cu vapori de sodiu. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin cablu electric 04Kw tip CYABY montat subteran, paratrăsnet instalat pe catarg la minim 5 m deasupra celor mai înalte puncte ale halelor de sortare şi compostare. - Reţea de apă Alimentarea cu apă: - branşament-conductă PEHD, PN6 bari, De-110mm, L-19m; - staţie de pompare SP1 din beton armat, cu capac şi ramă din fontă, cu dimensiunile 1,7x1,7x3,3m echipată cu electropompă submersibilă Q- 6 l/s, H-15m; - conductă alimentare hidranţi PEHD, PN 6 bari, De - 110 mm, L- 424m; - conductă alimentare sprinklere PEHD, PN 6 bari, De-110mm, L-126m; - conductă PEHD, PN 6 bari, De -75mm, L-227m; - conductă PEHD, PN 6 bari, De - 63mm, L-222m; - conductă PEHD, PN 6 bari, De - 40mm, L-222m; - 4 buc cămine vane cu sertar şi flanşe PN25 - 2 hidranţi exteriori - 5 contoare apă rece din care: - 2 contoare pe cele 2 conducte de alimentare cu apă a obiectivului ; - 2 contoare pe conducte de alimentare a hidranţilor; - 1 contor pe conducta de alimentare a reţelei de sprinklere - 2 robineţi cu sferă pentru izolarea apometrului, un filtru de impurităţi şi un robinet dublu servici pentru golirea instalaţiei; - rezervor tampon pentru incendiu de 250 mc din beton, îngropat în pământ cu dimensiunile de 13,74x5x5m; - staţie de pompare pentru incendiu îngropată de 250mc prevăzută cu: - 1 buc pompă Q -28mc/h, H -57m; - 1 buc pompă Q -18mc/h, H -47m; - 1 buc pompă Q-66mc/h, H-47m; - 1 buc pompă rezervă Q-70mc/h, H-57m; - Pompă pilot pentru menţinerea presiunii; - Pompă submersibilă Q-5mc/h, H-5 m; - Reţea de canalizare compusă din: - conductă canalizare menajeră PVC-KG,SN4 kN/mp, Dn =200mm, L-20m; - conductă canalizare menajeră PVC-KG,SN4 kN/mp, Dn =200mm - conductă canalizare levigat PVC-KG, SN4 kN/mp, Dn =200mm; - conductă canalizare levigat PVC-KG, SN4 kN/mp, Dn =315mm, L-75m; - colector de canalizare, îngropat din ţeavă PVC tip KG, Pn -4 bari - cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton | 2013 | 30.184.871,76 | Proprietar Judeţul Mureş, Administrator Consiliul Judeţean Mureş |

Întocmit: Marcela Moldovan

Verificat: Radu Spinei – manager Proiect