Anexa

la H.C.J. Mureş nr.     / 27.02.2014

Datele de identificare reprezentând bunurile ce compun depozitul zonal de deşeuri Sînpaul şi instalaţia de tratare mecano - biologică a deşeurilor Sînpaul, jud. Mureş, realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS)

| Nr. crt. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobân dirii | Valoare de inventar (lei) | Situaţia juridică actuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 796. | 1.2.3 | Depozitul zonal de deşeuri Sînpaul | Imprejmuirea - incintei este realizată cu panouri de gard bordurate si zincate, cu inaltimea de 2,00m montate pe stalpi din teava metalica rectangulara, zincata cu echidistanta de 2,50m. Stalpii au fundaţie din beton, panoul de gard este îngropat în pamant pe adancimea de 20cm. Lungimea totala a împrejmuirii este de 4150 ml. Poarta de intrare este dotată cu dispozitiv de angrenare electric. PAM100/112 i=30,NR70077011 Zona securitate Infrastructură fundaţii izolate sub stâlpi de tip bloc din beton simplu de 250x200 cm şi cuzinet din beton armat de 70x70 cm. Cuzinetul din beton armat realizat din beton de clasa C16/20, iar betonul simplu este clasa C12/15. Armarea cuzinetului realizata cu bare din PC52. Fundaţiile izolate solidarizează cu grinzi de fundare de 30x50 cm . Suprastructura din cadre metalice,stâlpii şi grinzile realizate din europrofile laminate la cald. Acoperişul este de tip şarpantă metalică cu pane din europrofile laminate la cald. Şarpanta este rigidizată în planul ei cu tiranţi orizontali realizaţi din oţel pătrat. L=18 m,l=6m,h=6.78m In zonă este amplasat şi un CONTAINER METALIC 30 MC ZONA DE SECURITATE cu următoarele caracteristici:  Capacitatea : 30 mc  Lungimea exterioara : 6730 mm  Lăţimea exterioara : 2400 mm  Înălţimea : 2260 mm  Uşa dubla cu 2 sisteme de închidere - Platforma de spălare a autovehicolelor este formată dintr-o platformă betonată cu dimensiunile în plan de 22,4x4 m. Placa de beton are grosimea de 20 cm şi este armată pe faţa superioară şi cea inferioară cu plasă de oţel beton. Staţia de spălare este alimentată printr-un racord din polietilenă de înalta densitate De 63 mm care alimentează o pompa mobilă de înaltă presiune pentru spălarea autovehiculelor marca Karcher hds8 1195-4S ECO Podul basculă situat la intrarea în depozit este compus din: - container recepţie 1 buc., prevăzut cu 3 încăperi, 2 grupuri sanitare dotate cu lavoar, baterie, vas WC cu rezervor, oglinda cu etajera, cabina duş complet utilată, radiator electric, 3 birouri cu raft, 3 scaune birou, 3 aparate climă cu telecomandă, dimensiuni L=10m,l=2.4m,h=2.70m. - cântar rutier 1 buc. structura mixtă de metal-beton armat, compus fiecare din 3 module şi 8 celule de cântărire RC3 FLINTEC-301 C4, având seriile de identificare 1209292 si 1209293, de capacitate 80 tone, cu intervale de măsurare 20 kg, lungime platformă 18 m, lăţime 3 m, cu alimentatoare la priza de 6 V. 2 unităţi centrale – PC coduri RM02-M298, 20120620248; RM02-M298, 201206202843 cu cabluri de alimentare la priză şi cabluri de legătură cu calculatorul pe USB, 2 mouse-uri,2 monitoare LED LCD LG serii 202NDJX33308, 202NDBP33261 cu cabluri de alimentare şi cabluri de legătură cu calculatorul, 2 DVD-uri cu licenţa WINDOWS 7, 2 unităţi UPS VMARK POWER, serii 111105C182-00875, 111105C182-00874, 2 cabluri LICY de conectare între cantar şi terminal. - Clădire administrativa tip parter şi etaj, pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă GVP cu planşeu peste parter şi peste etaj din beton armat, acoperiş tip terasă, compusă din: sala de mese, laborator, hol scări acces etaj, 2 birouri, 2 vestiare, 1 centrală termică, 2 grupuri sanitare, şi duşuri. Scparter=222.5mp,Suparter=188.71mp Scetaj=222.5mp Suetaj=185.3mp - Laboratorul este echipat cu 2 mase de laborator CALORIS, 1 nişă de laborator cu ventilaţie proprie, 1 etuva de sterilizare cu căldura umeda/uscata EC50+STAB22 CALORIS, 1 balanţă analitică AS 220/c/2, 1 balanţă tehnică PS 2100/C/2 -ph-metru-conductometru STAR 2155 ORION, 1 baie de nisip electrică BS3 920 RAYPA, 1 echipament meteo MKIIILR RAINWISE, 1 analizor gaz HALDA tip QRAE Plus, 1 panglică măsurat nivel apă foraj, sticlărie de laborator, 1 instalaţie CCORCR(COD165+AQ4000) Orion. - Centrală electrică 1 buc. complet utilata: Cu un pachet TRUST E-Tech57+SLEW210,alcătuit din: cazan electric ACV tip E-Tech P57 Pn=57,6Kw,capacitate boiler 210l -Pompă circ încălzire UPS32-80 -Vas de expansiune închis ERE CE50 -Supapă siguranţă 3 bar -Purjor automat aer ½’’ -Valva EM -Clapet unic sens EURA DN32 -Termometru -Filtru Y2 -Tablou electric boiler electric inox ACV tip SLEW210. -Vas de expansiune închis ACS CE12 -Clapetă unic sens EURA DN25 -Supapă de siguranţă 6 bar Garajul + Atelier mecanic 1 - construit pe structură metalică, alcatuită din 8 travee de 5 m cu deschiderea de 10,80 m. Structura este alcatuită din stâlpi metalici şi un sistem de grinzi cu zăbrele. Dimensiuni 40.41x14.21m Garajul are în dotare 2 autoutilitare NISSAN Autoutilitara D401/CDA25/6M1C2HSE/ NISSAN NAVARA Număr de identificare VSKCVND4OUO472377 Număr de identificare VSKCVND4OUO468024 o maturătoare stradală HAKO CITYMASTER 2000 E5 in sistem cu 2 perii, Număr de identificare model Hako 148000315421 Serie Saşiu WMU2X56E5DWL00023 Serie Motor CJD063788, 2 camioane renault-autoutilitare N3,caroseria BA10 basculanta,tip varianta PRD3/UVWW069/PREMIUM Nr identificare VF624DPD000001459 Nr identificare VF624DPD000001456 Garajul compactoare – este o construcţie pe structură metalică alcatuită din 2 travee de 4 m cu deschiderea de 9,58m. Dimensiuni 9.93x8.45m. Structura este alcatuită din stâlpi metalici şi un sistem de grinzi cu zăbrele. Fundaţiile sunt de tip fundaţii izolate şi grinzi de fundare între acestea. Pardosealea este din piatră spartă compactată. Garajul fiind închis pe 3 laturi. Staţia de carburanţi de tip container , compusa din: Rezervor suprateran cu capacitatea de 20.000 l monocompartiment. Container cu structura din profile laminate oţel, pereţi din panouri izolatoare cu protecţie termică UV, dimensiunile containerului sunt L=5.5m, l=2.38m, h=2.52m Pompa distribuţie carburant motorina FBD 511,debit 50l/min Instalaţie stingere incendiu cu panou PSI, echipare standard -Celula 1 – are o capacitate de 1.250.000mc şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 8.5ha. Digurile perimetrale sunt construite din pământ argilos cu panta taluzului la interior de 1:3 si la exterior de 1:2,5. Taluzurile exterioare au fost înierbate. Peste baza celulei si taluzurile interioare s-a aşternut o folie de geocompozit bentonitic, membrana PEID, grosime 2 mm, geotextil, geogrila apoi un strat de sort 16-31 in grosime de 50 cm pe baza celulei, iar pe taluzurile exterioare grosime de 15 cm. Pentru drenarea levigatului pe fundul celulei sunt montate 8 drenuri realizate din PEID perforate, cu diametrul exterior de 355mm, Pn 16, asezate echidistant la o distanta de 30m. Celula I mai este dotata cu 2 încărcătoare frontale marca HYUNDAY. Hyundai model HL757-9-numar bucăţi 2.Putere motor 129kW,volum cupa 2.8mc Serii saşiu HHKHLM01VD0000595 Serii saşiu HHKHLM01PC0000590 si 2 compactoare picior de oaie marca Boomag-Compactor BOMAG tip BC 772 RB-2-numar bucăţi 2 Serie 101570481035 Serie 101570481036 - Canal perimetral de tip rigola trapezoidala, construita din dale de beton turnate pe loc,in lungime de 1032ml, si canal provizoriu cu lungimea de 550ml. - Reteaua de stingere a incendiilor este alcatuita din: - bazinul de stocare a rezervei de incendiu volum 500mc, - conducta de transport a apei 1385 ml din PEID avand De160mm,PN10. - sapte hidranti supraterani Dn80, la distanta de 200 m intre acestia. Statia de pompare SPI consta din beton, de tip camin, cu dimensiunile de 2,5m x 3,0m si adincimea de 3,6 m, astfel încît corpul pompei de incendiu este amplasat sub nivelul apei în bazin. Pompa este de tip centrifugă de înalta presiune cu o conducta de aspiraţie cu diametrul nominal de 100 mm prevazută cu sorb. -STATIE DE POMPARE DE STINS INCENDIU CU 1 POMPA-MVI 7004/2/SPECIAL COMPLET ECHIP Q = 15l/s, H = 60 m, N = 18,5 Kw. -STATIE HIDROFOR CU 1 POMPA MHI 804/EM/SPECIAL Q=7,2 mc/h; H=30 mc/h;N=1,5 kW Bazin stocare concentrat – avand ca dimensiuni in plan 15mx12m, si o adancime de 2,5-3m, fiind impermeabilizat cu o membrana de PeID, care este protejata cu un geotextil de grosime 2000g/mp, acestea fiind ancorate in transeea de ancoraj a bazinului. Rezervorul de stocare a levigatului are rolul de regularizare a debitului de levigat prelucrat de statia de osmoza inversa cu capacitatea de 700mc executat din materiale rezistente la actiunea coroziva a levigatului (PAFSIN, metal protejat). Panourile de oţel acoperite cu email vitrificat care intră în componenţa rezervoarelor pentru stocarea apei potabile sunt realizate prin metoda tip TRIFUSION respectând standardul EN 15282/2007 cu capacităţi cuprinse între 50 m³ şi 15000 m³. Structura metalica a rezervorului este proiectată în concordanţă cu criteriile standard ale PERMASTORE pentru încărcări hidraulice, vânt. La seism s-a luat în considerare zona seismica „8”. Instalatia electrica Retelele pleaca de la PT1 400KVA la tabloul general de distributie TGD.Din TGD pleaca LES JT si iluminatul exterior. LES JT, alimenteaza urmatorii consumatori,din firidele FDA,FDB,FDG: Garaj+Atelier mecanic, Cladire administrativa, SP1, SP2, SPI (dotat si cu un grup electrogen propiu) ,Osmoza inversa,statie spalare auto,cantar bascula, poarta intrare, ministatie epurare,statie carburanti,garaj compactoare,statie ardere biogaz,gospodarie apa. Iluminatul exterior se face prin retele subterane(CABLU TIP CYABY 0,6/1 KV 4X25mmp) ridicate pe stalpi,stalpi tip SE4 avand corpurile de iluminat de 250W cu vapori de mercur sub presiune.Bucati stalpi 34,dotati complet. Reteaua de apa potabila cuprinde 6 camine de vane din beton cu dimensiune 1.2mx1.00m,2 camine vane beton cu dim 1.5mx1.2m,si un camin vane beton cu dim de 2mx1.5m, iar reateaua are o lungime totala de 1840 ml, teava PEID, De 90mm. Retea Canalizare Menajera - reteaua are o lungime de 325 ml, teava PVC Dn 200 mm si 32 ml teava PVC Dn 110, cu 11 camine de vizitare din PEID,din care 9 bucati tip DN800H150OUT200,si 2 bucati tip DN 800H200OUT200 . - ministatie epurare compacta biologica VH-50 -Constructie subterana,decantor,aerare,decantor final,recirculare namol,Q=8.1 mc/zi CB05=3.6kgO2/Zi,Greutate 300kg,Putere instalata 0.75 Kw,material olietilena 8-10mm. Retea Transport Levigat cuprinde 8 camine PeId, Dn 2000 mm, si 7 camine Peid Dn 1000 mm.Reteaua are o lungime totala de 580 ml,teava PEID Dn 355 mm. Drumuri si plaformele Drumul asigura accesul la obiectivele de pe ampalsament (zona administrativa, MBT, zona de tratare a levigatului, precum si la depozitul proriu-zis) si este construit din asfalt cu latimea carosabilului de 5,0 m, cu acostamente de 0,75 m. In profil longitudinal panta maxima adoptatata este de 10% iar viteza de proiectare de 20 km/h pentru drumul de clasa tehnica IV. Sistemul rutier este compus din: - Tronsonul I, II, III, parcarea cladiri administrative si platforma servisului auto: - L=1276.14 ml,cu infrastructura realizata din 35cm balast+15 cm piatra sparta,iar suprastructura realizata din imbracaminte asfaltica de 18.5cm. - Tronsonul IV: 30 cm balast-L=715ml -Statia de pompare levigat SP1 Statia de pompare este o constructie ingropata realizata dintr-un tub de PAFSIN cu diametrul de 2.9 m, si H=5 m, montat pe o fundatie din beton armat C20/25. Echipata cu - 2 pompe tip FA08.43 (1+1 rezerva) automatizate(comanda de la un variator de frecventa). debitul Q=30 mc/h, H=20,0 mCA si P=5 kW. -Statia de pompare a apelor uzate SP2 Statia de pompare este o constructie ingropata realizata dintr-un tub de PAFSIN cu diametrul de 2.0 m, si H=3 m, montat pe o fundatie din beton armat C20/25. Echipata cu - 2 pompe tip FA08.43 (1+1 rezerva) automatizate(comanda de la un variator de frecventa). debitul Q=70 mc/h, H=8,0 mCA si P=3.75 kW -Instalatia de tratare a levigatului in 2 trepte Treapta 1(levigat+permeat):Tip sistem ROAW9144 DTG33-SW3 Treapta 2(tratare inalta presiune): Tip sistem ROAW9512 DTG-HP6 este montata in 2 containere de 40mc avand dimensiunile(LXlxh)12,2mx2,4mx2.9m; Acest sistem este utilizat pentru concentrarea levigatului. Instalaţia livrată este utilizată pentru tratarea levigatului deşeu şi constă dintr-un Sistem al Rezervorului (pre- şi post tratare, depozitare substanţe chimice), un sistem pentru Etapa 1 (sau Etapa Levigat) pentru tratarea levigatului şi un sistem pentru Etapa 2 (sau Etapa Permeat) pentru îmbunătăţirea calităţii permeatului din Etapa 1. Sistemul Rezervorului include toate rezervoarele necesare pentru alimentarea instalaţiei cu apă netratată, cu substanţe chimice etc. pentru depozitarea concentratului înainte de aruncare sau pentru depozitarea permeatului. Sistemul Rezervorului este proiectat ca un sistem închis şi echipat cu detectoare de scurgeri pe toate secţiunile critice din interiorul instalaţiei. - Put forat cu adancimea de 100 m echipat cu doua pompa sumbmersibila SPT 20013 Q=6mc/h,H=71m,P=2.2Kv. - Rezervor de apa potabila PAFS tip RV15000 cu un volum de 15 m3,D=2m,H=5.3m si este amplasat in vecinatatea putului. - Statia de clorinare containerizata model BSC-CL2.5,Q=2.5l/heste de tip container metalic prefabricat(3mx2mx2.5m), echipat cu: -1debitmetru Voltman DN50 -Statie de dozare clor(compusa din rezervor stocare clor 250l,senzor nivel montat in rez de stocare,pompa de dozare cu membrana model K1005) - Rezervor subteran 3 mc. 1 buc.cu 4 senzori de nivel. - 1 senzor de nivel hidrostatic model PS 3617 -Puturi monitorizare - Au fost executate 3 foraje piezometrice FP1, FP2 si FP3 avand adancimea finala de 20,00 m fiecare. Forajele au fost sapate cu carotaj mecanic utilizand sapa cu diametrul de Ø 180 mm; gaura de foraj a fost tubata cu tubulatura PVC VALROM R10 de Ø 114 mm. -Puturile de extragere a gazului:24 BUCATI, din conducta PEID De 250 Pn 6 perforata, a carui montaj va incepe de la inaltimea de 2m deasupra bazei celulei si se va continua pe masura depunerii deseurilor in celula. Tronsoanele de conducta de 2m prevazute cu mufe la capete pentru a putea fi montate fara a folosi sudura care ar putea provoca aprinderea biogazului. Coloana de filtrare cu diametrul de 60cm formata din pietris necalcaros cu granulatia de 16-32mm. Filtru montat cu ajutorul unei conducte din otel cu Dn 600mm si lungimea de 2m. - Substatia pentru gaz este de tip sopron deschis pentru protectia substatiei, asezata pe o platforma din beton, placa de baza, cu dimensiuni de 9.50m x 1,35 m, cu o grosime 30cm, pozata pe un strat de repartitie din balast compactat de 20cm. Statia este alcatuita din colector principal otel DN200, conducte otel DN65, dispozitive de masurare, robineti retinere, unitate de deshidratare. Sopronul este compus dintr-o structura din otel galvanizat si plasa de sarma si acoperit cu o invelitoare din tabla ondulata, echipata cu tinichigeria de scurgere necesara. - Unitatea de deshidratare Gazul de depozit saturat cu vapori de apa duce la formarea de condensat in sistemul de conducte. Separatoarele de condensat sunt plasate langa substatii si realizate din: conducta verticala plina PEID DN400mm, 2.00m in inaltime, cu capac insurubat, conducta PEID DN50mm, de la distribuitor la trapa, inclusiv toate imbinarile, fitingurile, coturile, conducta PEID DN50 mm(prea plin), dand posibilitatea scurgerii apei condensate in corpul celulei si de acolo in stratul de drenare al levigatului. - - Sistemul de ardere a gazului este o unitate compacta intr-un container standard ISO avand un cos de facla localizat la o distanta de minim 4.00m fata de container, in conformitate cu regulamentele de protectie cu urmatoarea componenta: arzator biogaz Q = 2000 mc/h (Nr serieHT 2000 13 02/2013), centrala de aspiratie si combustie biogaz compusa din 1 container metalic izolat model HT2000, 1 ventilator adecvat pentru 2000 mc/h complet cu motor ATEX, 1 rezervor de condens, 1 pompa de condens inclusiv regulatorul de nivel, 1 facla de ardere biogaz de inalta temperatura, echipamente de operare si siguranta, distribuitor cu 24 intrari DN200 PN10 PE100 pentru captare biogaz, cu unitate de deshidratare din tub PEHD 400 mm, 2 m inaltime, cu capac insurubat (inclusiv pompa regal) - Terasamente sistm zona levigat - Terasamente sistm zona Administrativa - Utilitati obiectiv | 2013 | 438103,38 lei 100834,53 lei 31121,77 lei 324778,72 lei 1126798,72 lei 2267756,23 lei 143137,90 lei 159080,74 lei 16051872,24 lei 199414,05 lei 181475.22lei 111985,20 lei 9809,12 lei 344221,73 lei 2439624,06 lei 3634050,36 lei 352128,30 lei 115614,73 lei 5330541,88 lei 397119,33 lei 31845,59 lei 985900,63 lei 34999.92 lei 503868.49 lei 586168.77 lei | Proprietar Judeţul Mureş, Administrator Consiliul Judeţean Mureş |
| 797. | 2.1.24.5 | Instalaţie de tratare mecanico - biologică | -Zona de tratare mecano-biologica consta intr-o hala de aproximativ 2400.0 m2. Hala de tratare mecanica este tip hala parter cu dimensiunile de baza ale construcţiei : lungime (intre axe) 79,50 m; deschidere (intre axe) 32.00 m; număr de 9 travee de 7,50 m si 2 travee de 6,00 m; înalţimea la streasina 7,40 m; panta acoperisului 10 grade. Peretii s-au exectat din panouri termoizolante tip sandwisch. Acoperisul este realizat tot din panouri de tabla care au alcatuirea identica cu cei folositi la pereti si sunt fixati pe grinzile de cadru transversale prin pane metalice – profile Z150 din tabla zincata. Tamplaria pentru ferestre este realizata din profile unicamerale din P.V.C. cu panouri transparente din policarbonat, iar usile de acces pentru auto sunt de tip industrial oscilo-batante metalice fara termoizolatie. Apa pluviala de pe acoperis este preluata printr-un sistem de jgheaburi si burlane din P.V.C. Hala este conectata la instalatia electrica a depozitului. Hala de tratare mecano-biologica are doua linii tehnologice. Hala este echipata cu: -4 separatoare magnetice tip UL27 140 marca Starmag AG-CH -2 Ciururi rotative Ø2000x5000/9400mm cu platforma de acces marca Adarco Invest -5boxpaleti pentru deseuri metalice marca Adarco Invest -2 Tocatoare statice marca HUSMANN model HLII 1622 -Benzi transportoare total 8bucati -Banda preluare sort<100mm TB 1200X6000mm seria410/01 -Banda preluare sort<100mm TB 1200X6000mm seria410/04 -Banda preluare sort>100mm TB 1000X8000mm seria410/05 -Banda preluare sort>100mm TB 1000X8000mm seria410/06 -Banda evacuare sort<100mm TB1000X10000mm seria410/07 -Banda evacuare sort<100mm TB1000X18500mm seria410/12 -2 benzi inclinate tocator –ciur rotativ -Instalatie electrica/electronica de comanda(SCADA) Hala este dotata cu container suspendat pe structura metalica, folosit pentru comanda automata/manuala a procesului tehnologic, in care se afla integrat sistemul SCADA. Hala mai are in dotare 5 containere de 40 mc, folosite pentru evacuarea materialului obtinut din procesul tehnologic,5 Incarcator frontal marca HYUNDAY-serii sasiu:1HHKHLM01TC0000555. 2. HHKHLM01KC0000574. 3. HHKHLM01AC0000581. 4. HHKHLM01AD0000596. 5. HHKHLM01HC0000583. 3 Camioane transport 12 mc: a. autolitara N3G,caroseria BA10 basculanta,tip varianta PRD3/UVWW068/PREMIUM Nr identificare VF624DPD000001465 b. autolitara N3G,caroseria BA10 basculanta,tip varianta PRD3/UVWW068/PREMIUM Nr identificare VF624DPD000001461 c. autolitara N3G,caroseria BA10 basculanta,tip varianta PRD3/UVWW068/PREMIUM Nr identificare VF624DPD000001460 1 camion transport containere 40m3, autolitara N3,caroseria BA09cu carlig,tip varianta PRD3/CBBD015/PREMIUM Nr identificare VF624DPD000001457 2 Masini autoutilitare NISSAN NAVARA. Autoutilitara D401/CDA25/6M1C2HSE/ NISSAN NAVARA Numar de identificare VSKCVND4OUO523770 Numar de identificare VSKCVND4OUO472546 Garajul - este construit din structura metalica alcatuita din 8 travee de 5 m cu deschiderea de 10,80 m. Structura este alcatuita din stalpi metalici si un sistem de grinzi cu zabrele. Dimensiuni 40.41mx14.21m Biofiltru - pentru combaterea mirosurilor prin filtrare. Separarea materialelor toxice se realizeaza pe un portant fix ce poate fi: compost, turba, iarba neagra sau coaja de copac si sunt apoi descompuse cu ajutorul microorganismelor localizate in acel portant fix. Biofiltru este o structura din beton armat in forma de cuva rectangulara semi-ingropata pe adancimea de 1.00m .Biofiltru are urmatoarele dimensiuni interioare 21.00mx10.00mx2.00m Spatiul tehnic al biofiltrului este amplasat intr-o constructie tip hala,structura metalica avand dimensiunile de 10.00mx7.00mx5.00m si este echipat cu desprafuitor cu cartuse cu autocuratare cu aer comprimat in contracurent, ventilator centrifugal GCM010040 E4, convertizor de frecventa, statie aer comprimat – compresor cu surub, aeroterme electrice, sistem tubulatura. Pentru acces spatiul tehnic este dotat cu o usa dubla metalica 2.6m si inaltime 4.2m si o usa de acces pietonala de 2.10mx1.00m. Zona de Compostare/ Brazde STMB este compusa din 9 padocuri din beton armat, cu dimensiunile de 46x8x3 m, cu pereti laterali de 1 m. Capacitatea unui padoc este de minim 840 mc, materii prime preparate, dotat fiecare cu 2 canale de aerisire, iar distanta dintre 2 canale este de 2 metri, din centru in centru (pereche), avand un numar de 1 suflanta pentru fiecare padoc cu o putere de 1,5 kW/h. Componentele sistemului Gore Cover includ 9 prelate, 1 infasurator PWS, 9 suflante aerare, 9 senzori de oxigen, 9 senzori de temperatura, 9 cutii de control, 1 PC cu SCADA legat la containerul metalic suspendat din hala TMB, 9 seturi de conducte din PeId. Suprafata totala a platformei de compostare este de 22520 mp. Plaformele din incinta STMB, fac parte din categoria IV de importanta si ocupa o suprafata totala de 40740mp. Ca si infrastructura, sunt alcatuire din balast 35cm +15cm piatra sparta, iar ca si suprastructura au imbracaminte asfaltica de 18,5 cm. | 2013 | 13172806,58 lei 565066,43 lei 573948,88 lei 5012995.24 lei 7834452,28 l |  |
|  |  |  | Ziduri de sprijin şi Zona de tratare biologica’’ In urma proiectarii lucrarilor de sistematizare pe verticala au fost necesare sa se realizeze o serie de ziduri de sprijin pentru sustinerea masivelor de pamant. Scopul acestora este de a crea o suprafata relativ plana necesara amplasarii obiectelor tehnologice:platforme,hale,etc. Zidurile sunt de tip cornier,din beton armat,turnat monolit. In zona de tratare biologica sunt realizate o serie de ziduri de sprijin,astfel ca pe latura de est si sud este realizat un zid de sprijin Za cu inaltimi incepand de la 1.68m si pana la 6.53m,si cu o lungime totala de 430 ml. Pe latura de nord si vest este realizat un zid de sprijin Zb cu inaltimi incepand de la 3.52m si pana la 5.40m cu o lungime totala de 215ml. Ziduri de sprijin şi Zona de tratare mecanica si garaj’ In urma proiectarii lucrarilor de sistematizare pe verticala au fost necesare sa se realizeze o serie de ziduri de sprijin pentru sustinerea masivelor de pamant. Scopul acestora este de a crea o suprafata relativ plana necesara amplasarii obiectelor tehnologice:platforme,hale,etc. Zidurile sunt de tip cornier,din beton armat,turnat monolit. In zona de tratare biologica sunt realizate o serie de ziduri de sprijin,astfel ca pe latura de est si sud este realizat un zid de sprijin Zc cu inaltimi incepand de la 2.00m si pana la 5.50m,si cu o lungime totala de 181.55 ml. |  | 1929050.20 lei |  |
|  |  |  | Cantar rutier 1 buc. structura mixta de metal-beton armat, compus fiecare din 3 module si 8 celule de cantarire RC3 FLINTEC-301 C4, avand seriile de identificare 1209292 si 1209293, de capacitate 80 tone, cu intervale de masurare 20 kg, lungime platforma 18 m, latime 3 m, cu alimentatoare la priza de 6 V. 2 unitati centrale – PC coduri RM02-M298, 20120620248; RM02-M298, 201206202843 cu cabluri de alimentare la priza si cabluri de legatura cu calculatorul pe USB, 2 mouse-uri, 2 monitoare LED LCD LG serii 202NDJX33308, 202NDBP33261 cu cabluri de alimentare si cabluri de legatura cu calculatorul, 2 DVD-uri cu licenta WINDOWS 7, 2 unitati UPS VMARK POWER, serii 111105C182-00875, 111105C182-00874, 2 cabluri LICY de conectare intre cantar si terminal. Instalatii electrice-De la reteaua aeriana printr-un cablu subteran 3x240+120mmp se alimenteaza PT2 20/0,4KV-2X630Kva+400Kva. Intrucat exista 3 grupe mari de consumatori electrici respectiv: -biofiltru&HVACR -linia 1 de compostare -linia 2 de compostare se vor folosi toti transformatorii 20/0,4KV cate unul pentru fiecare grupa de consumatori astfe: -tabloul electric general de distributie zona 1 TGD2-C1-pentru alimentarea tabloului electric TFHVACR cabluCYABY 3X240+120mmp lungime 205ml -tabloul electric general de distributie zona 2 TGD2-C2-pentru alimentarea tabloului electric TFHTM1 cablu 3XCYABY 3X240+120mmp lungime 160ml -tabloul electric general de distributie zona 3 TGD2-C3-pentru alimentarea tabloului electric TFHTM2 cablu 3XCYABY 3X240+120mmp lungime 160ml -Tablou electric TFHVACR-pentru distributia electrica in incinta tehnica si biofiltru respectiv alimentare cu energie electrica,a echipamentelor pentru incalzire,ventilatie,climatizare. -tabloul electric TFHTM1-pentru alimentarea tablourilor electrice,T1,TL1, TFHTM1-TLP cablu CYY-F 5x25mmp lungime 15ml, TFHTM1-TFGS2 cablu CYABY 5x25mmp lungime 180ml, -tabloul electric TFHTM2-pentru alimentarea tablourilor electrice,T2,TL2, TFHTM2-TFDI cablu CYABY 3x70+35mmp lungime 210ml, TFHTM2-iluminat exterior cablu CYABY 5x16mmp+ CYABY 3x16mmp lungime 540ml+170ml. -De la TFHVACR se alimenteaza BAC 80,cablu CYY-F3X120+70mmp,lungime 15ml. -de la TFHTM1 se alimenteaza BAC 100-1 CYY-F 3X150+70mmp,lungime 15ml. -de la TFHTM2 se alimenteaza BAC 100-2 CYY-F 3X150+70mmp,lungime 15ml. -tabloul TLP(contine circuite de alimentare pentru iluminatul general de interior si exterior perimetral,pentru iluminatul de sigurante si prize in interiorul halei) este alimentat de la TFHTM1 prin cablu CYY-F 5X25 mmp,lungime 15ml -Tabloul electric TFGS2-pentru distributia electrica in cladirea Garaj&Atelier Service 2 contine circuitele de alimentare pentru echipamente,iluminat general,iluminat de siguranta,prize etc -Tabloul TFDI-pentru distributia electrica la platforma de tratare biologica/descompunere intensa -Tabloul TDA este alimentat din TGD2-C1 prin cablu CYABY 3X240+120mmp,lungime 160ml. Iluminatul exterior pe platforma de compostare se face prin intermediul a 10(zece) stalpi SE4 complet echipati. |  | 154826.17 lei 1617386.66 lei |  |
|  |  |  | Sistem alimentare cu apa STMB-S-au realizat lucrari de bransare la reteaua de apa din incinta CMID Sinpaul dupa cum urmeaza: -Garaj si atelier auto,bransament la grupul sanitar Conducta PEID ,Dn25,Pn10,SDR11 din caminul a14. -Hala de tratare mecanica,alimentare instalatie de hidranti 2 conducte PEID,Dn110,Pn10,SDR11,din caminul i6. -Spatiu tehnic biofiltru-1 conducta alimentare apa menajera PEID Dn32 Pn10,SDR11,din caminul a4. -Platforma de maturare-1 conducta de alimentare cu apa din reteaua de incendiu ,PEID,Dn32,Pn10,SDR11,si 2 hidranti de gradina. Tot in cadrul sistemului de alimentare cu apa STMB regasim si instalatia interioara de incendiu hala TMB realizata din teava de otel zincat diametrul 2 ½’’ cu lungime de 199m Sistem canalizare STMB+Bazine a)Retea canalizare Garaj si atelier auto,racord grupul sanitar-conducta PVC,Dn110mm,SN4.Lungime totala 60.00ml,si 3 camine Cg1, Cg2, Cg3. Hala de tratare mecanica,racord rigole de scurgeri accidentale:2 conducte PVC,Dn110mm,SN4,in caminele Cvm05,Cvm06. Racordul de la CTM2 la Cvm06 are 14.00ml. Racordul de la CTM1 la Cvm05 are 42.00ml. Biofiltru-racord biofiltru la Cvm05,conducta PVC Dn160mm,SN4,in caminul Cvm05.Lungimea totala 70ml. Zona de compostare intensiva-Brazde de compostareintensiva-Conducta PEID, Dn160mm, SN4 in statia de pompare Sp1.Lungime totala 283ml.Pe acest traseu au fost montate 5 camine Cvl1,Cvl2,Cvl3,Cvl4,Cvl5 si un camin de rupere de panta Cvl6. Bazin de prima ploaie-Conducta PVC,Dn315mm,SN4 descarcare din bazin in Cvl6,lungime 22ml. Conducta PVC,Dn315mm,SN4 by-pass in rigola de la drum b)Rigole platforma TMB-Rigole realizate monolit din beton cu o lungime totala de 1117ml. c)Camine de linistire la platforma TMB-Au fost realizate 4 camine din beton armat,realizate monolit care preiau apele din rigole.CL1,CL2,CL3,CL4. CL1-dimensiuni 1.70mx1.70mx3.00m CL2- dimensiuni 2.60mx2.60mx4.40m CL3-dimensiuni 1.70mx1.70mx3.10m CL4dimensiuni 1.70mx1.70mx2.05m d)Bazin de prima ploaie Constructie de beton armat monolit de forma unei cuve cu dimensiunile de 10.5mx6.5mx3.20m +1.9mx2.25mx1.00m e)Bazin retentie apa pluviala Constructie de beton armat monolit de forma unei cuve cu dimensiunile de 20.30mx8.10mx3.00m Spaţiu verde STMB Sînpaul Terasamente Hala STMB+garaj Terasamente Platforme compost |  | 629096.11 Lei 18646.05 lei 3110684.92 lei |  |