Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr._________/___________

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Muzeului Judeţean Mureş

| Nr. crt. | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii bunului | Persoana juridică de la care se transmite bunul | Persoana juridică la care se transmite bunul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrală termică Baltur | Cazan încălzire pe gaz tip: Baltur -744 kW -2 buc Arzător gaz metan tip: Baltur-270/970 kW -2 buc Vas de expansiune închis tip: Reflex-700 l -2 buc Pompă agent termic tip Willo-58 mc/h, 6mCA -1 buc Pompă recirculare cazan tip: Willo -10 mc/h, 1mCA -2 buc. Pompă primar apă caldă tip:Willo-1,2 mc/h, 3,7 mCA-1 buc Pompă recirculare apă caldă tip:Wilo 1,5 mc/h, 3mCA-1 buc Boiler cu serpentină tip:Reflex-200 l -1 buc Schimbător de căldură tip: Icpiaf-536 kW-1 buc Regulator electronic tip:ECL-Confort-300-1 buc) | 2008 | Domeniul public al municipiul Tîrgu Mureş | Domeniul public al judeţului Mureş în administrarea Muzeului Judeţean Mureş |
| 2. | SCP TLX 90-6-39 |  | 2002 |  |  |
| 3. | INSTALAŢII ELECTRICE |  | 2008 |  |  |
| 4. | INSTALAŢII GAZ |  | 2008 |  |  |
| 5. | Stingător cu praf |  |  |  |  |
| 6. | Manometru |  |  |  |  |
| 7. | Termometru |  |  |  |  |