Regulament de organizare şi funcţionare

a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

în Municipiul Tîrgu Mureş

(aprobat prin Hotărârea nr. 203/2.09.2003 a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş)

# CAP. 1

# Dispoziţii generale

## ART. 1

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Tg.Mureş a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 12, alin.(3), lit.h) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 şi ale HGR nr. 1591/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

## ART. 2

(1) Prevederile prezentului regulament  se aplică serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din mun. Tg.Mureş, denumite în continuare servicii de apă şi de canalizare.

(2) Prezentul regulament  stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de apă şi de canalizare din mun. Tg.Mures, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de apă şi de canalizare, precum şi relaţiile dintre R.A.AQUASERV Tg.Mureş şi utilizatorii acestor servicii din mun. Tg.Mureş.

(3) Prevederile prezentului regulament  se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din mun. Tg.Mureş.

(4) R.A. AQUASERV Tg.Mureş se va conforma prevederilor prezentului regulament.

## ART. 3

În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

3.1. apă potabilă - apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

3.2. ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

3.3. ape uzate provenite din activităţile economice - toate deversările de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

3.4. ape meteorice - apele ce provin din precipitaţii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice şi apele care provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor şi curţilor imobilelor;

3.5. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

3.6. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă de a se racorda şi de a folosi în condiţiile legii reţelele de distribuţie;

3.7. aviz de branşare/racordare - document scris dat de către R.A. AQUASERV Tg.Mureş, în legătură cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu apă din instalaţiile sale a unui consumator, respectiv de preluare în instalaţiile sale de canalizare publică a apelor uzate evacuate de utilizator;

3.8. branşament - partea din reţeaua publică de distribuţie care face legătura între reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorilor. Branşamentul deserveşte un singur utilizator. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia;

3.9. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie;

3.10. cămin de contor de branşament/reţea - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei potabile, aparţinând sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament/reţea, cu montajul aferent acestuia;

3.11. contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile;

3.12. contor de reţea - aparatul care măsoară consumul de apă potabilă la mai multe asociaţii de locatari/proprietari sau la mai mulţi utilizatori individuali ori care măsoară transportul de apă dintr-o zonă în alta a reţelei publice;

3.13. contract - document care stabileşte condiţiile şi relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;

3.14. echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor apei furnizate, a debitului şi presiunii;

3.15. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei necesare consumatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor de apă şi de canalizare;

3.16. imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie industrială, comercială, de prestări de servicii sau de locuinţă, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe la care terenul aferent nu este delimitat, se consideră imobile toate acele blocuri care au adrese distincte;

3.17. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor şi care sunt condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare, în cazul nerealizării parametrilor;

3.18. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare ale căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de furnizare, în cazul nerealizării lor;

3.19. instalaţii interioare de apă potabilă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de branşament, în sensul de curgere a apei, sau, dacă branşamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei potabile preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;

3.20. instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;

3.21. licenţă - act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice - română sau străină - de exploatare comercială a sistemului public de apă şi de canalizare şi/sau de furnizare a serviciului de apă şi de canalizare;

3.22. operator – persoana juridica titulară a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de A.N.R.S.C., care asigură furnizarea apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi deversarea în raul Mures a apelor uzate;

3.23. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurată de operator în punctul de branşare, astfel încât să se asigure debitul normat de apă la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai dezavantajoasă;

3.24. punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă dintre operator şi utilizator - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordează la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;

3.25. racord - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre utilizator şi canalizarea publică. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia;

3.26. reţea publică de alimentare cu apă sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe care asigură distribuţia apei, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv de la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la două sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege, sau de la un singur utilizator.

Părţile componente ale unei reţele de alimentare cu apă, precum şi cele ale unei reţele de canalizare sunt amplasate de regulă pe domeniul public; în cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apă sau de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private.

Nu constituie reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

3.27. secţiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

a) pentru apa potabilă: căminul de branşament/apometru sau secţiunea de spălare a conductei , funcţie de locul în care se execută lucrarea.

b) pentru apa uzată: ultimul cămin al canalizării interioare a utilizatorului, înainte de debuşarea acesteia în reţeaua de canalizare a localităţii;

3.28. servicii de apă şi de canalizare - activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea Consiliului Local Tg.Mureş, care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul mun. Tg.Mureş;

3.29. serviciul public de alimentare cu apă din Tg.Mureş cuprinde, în principal, activităţile de captare, de tratare a apei brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile la utilizatori;

3.30. sistem public de alimentare cu apă potabilă din Tg.Mureş - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

a) captări;

b) aducţiuni;

c) staţii de tratare a apei brute;

d) staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;

e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

f) reţele de distribuţie;

g) branşamente până la punctul de delimitare;

3.31. sistem public de canalizare din Tg.Mureş - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b) reţele de canalizare;

c) staţii de pompare a apelor uzate;

d) staţii de epurare;

e) colectoare de evacuare spre emisar;

f) guri de vărsare în emisar;

g) depozite de nămol deshidratat;

3.32. sistem de canalizare divizor - sistemul public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, separată, a apelor uzate şi a apelor meteorice;

3.33. sistem de canalizare unitar - sistemul public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, în comun, atât a apelor uzate, cât şi a apelor meteorice;

3.34. sistem de canalizare mixt - sistemul public de canalizare, care se realizează atât prin sistem de canalizare divizor, cât şi prin sistem de canalizare unitar;

3.35. serviciul public de alimentare cu apă potabilă - cuprinde activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea Consiliului Local Tg.Mures, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul Tg.Mures;

3.36. serviciul public de canalizare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în raul Mures, colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea funcţionalităţii acestora, supravegherea evacuării apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea şi tratarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus, precum şi depozitarea lor;

3.37. utilizator - orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil din , având branşament propriu de apă şi/sau racord de canalizare, şi care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

3.38.  lucrari programate – lucrari executate pe baza unor proiecte aprobate sau revizii planificate, curente sau capitale (ex. înlocuiri conducte, execuţie branşamente sau separari de consum, execuţie racorduri de canal, revizie armături);

3.39. arie de acoperire – reprezintă zonele din mun. Tg. Mureş în care există reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare.

3.40. avarie – eveniment neprevăzut în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, care produce disfunctionalităăţti în sistem şi care poate avea ca rezultat imposibilitatea totală sau parţială a furnizării apei potabile sau a preluării apelor uzate sau necesită intervenţie imediată.

3.41. cantitate de apă efectivă – cantitatea de apă stabilită pe baza înregistrării contorului de branşament, ca diferenţă a indexurilor.

3.42. cantitate determinată de apă – cantitatea de apă stabilită prin alte metode decât cea prin măsurare (convenţii, minute, etc).

3. 43. cantitate facturată – cantitatea de apă  înscrisă în factură.

## ART. 4

La elaborarea şi aprobarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare a mun. Tg.Mureş, Consiliul Local Tg.Mureş  a avut în vedere respectarea următoarele principii:

a) securitatea serviciilor;

b) tarifarea echitabilă;

c) calitatea serviciilor şi eficienţa acestora;

d) transparenţa şi responsabilitatea publică;

e) consultarea cu sindicatele, precum şi cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative.

ART. 5

Serviciile de apă şi de canalizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;

c) acces fără discriminare la servicii;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

## ART. 6

(1) Serviciile prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Tg.Mureş vor trebui să îndeplinească la nivelul utilizatorilor indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local Tg.Mureş .

(2) Indicatorii de performanţă ai serviciilor la utilizatori sunt cei din anexa 1 la prezentul regulament.

(3) Indicatorii de performanţă ai serviciilor de apă şi de canalizare la utilizatori, au fost supuşi dezbaterii publice.

(4) Consiliul Local Tg.Mureş a aprobat indicatorii de calitate ai serviciilor de apă şi de canalizare, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulament-cadru aprobat prin HGR 1591/2002.

# CAP. 2

# Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din mun. Tg.Mureş

## SECŢIUNEA 1

## Gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare

ART. 7

Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de apă şi de canalizare din mun. Tg. Mureş intră în atribuţiile Consiliului Local Tg. Mureş, conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.

ART. 8

Gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare se organizează la nivelul mun.Tg. Mureş, după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor şi ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale municipiului, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora.

ART. 9

Administrarea şi gestionarea directă a serviciilor de apă şi de canalizare se realizează de către R.A. AQUASERV Tg. Mureş, în baza Hotârării Consiliului Local municipal Tg.Mureş, nr.55 din 28 mai 1998 si a actelor anexe acesteia (Regulamentul de organizare şi funcţionare – anexa nr.1), precum şi Protocolul nr. 6/1.07.1998, în baza căruia s-a transferat către Aquaserv, cu titlu de drept de administrare toate mijloacele fixe făcând parte din domeniul public de interes local – aferente obiectului de activitate.

SECŢIUNEA a 2-a

## Operatorul/furnizorul de prestări de servicii de apă şi de canalizare din Tg.Mureş

ART. 10

(1) Operator al serviciilor de apă şi de canalizare în mun. Tg.Mures este R.A.AQUASERV Tg.Mureş, persoana juridica cu patrimoniul integral de stat, autorizat de A.N.R.S.C., care administrează şi exploatează sistemele  publice de alimentare cu apă potabilă şi  de canalizare din Tg.Mureş şi asigură furnizarea/prestarea serviciilor de apă şi de canalizare la utilizatori.

ART. 11

(1) R.A.AQUASERV Tg.Mureş furnizează/prestează servicii de apă şi de canalizare pe teritoriul municipiului Tg.Mureş. Aceasta işi poate desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.

(2) R.A.AQUASERV Tg.Mureş furnizează/prestează serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare şi ţine evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu  de operare.

SECŢIUNEA a 3-a

## Utilizatorii serviciilor de apă şi de canalizare

ART. 12

(1) Utilizator al serviciilor de apă şi de canalizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branşament propriu de apă potabilă şi/sau industrială ori racord propriu de canalizare, care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

(2) Pe perioada stabilită de legislaţia în vigoare utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au branşament de apă potabilă, respectiv racord de canalizare propriu.

(3) Principalele categorii de utilizatori pot fi:

a) agenţi economici;

b) instituţii publice;

c) utilizatori casnici: persoane fizice proprietari sau chiriaşi ai unui imobil sau asociaţii de proprietari/locatari.

ART. 13

(1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de apă şi de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator are un branşament şi un racord.

(3) Pentru utilizatorii casnici care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinţe cu mai multe scări sau tronsoane sau curţi comune racordul/branşamentul va fi individual pentru fiecare scară sau tronson, curte comuna.

(4) Prin excepţie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalaţiile interioare de apă potabilă sau instalaţiile interioare de canalizare sunt comune ori au părţi comune pentru toate scările, tronsoanele sau apartamentele condominiului, branşamentul/racordul poate fi comun pentru întregul condominiu.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea utilizatorilor, ai proprietarilor din curţi comune (condominiu) de a avea câte un branşament/racord pentru fiecare scară sau tronson al condominiului, furnizorul serviciilor de apă şi de canalizare este obligat să dea curs solicitării, numai pe baza unei documentaţii depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentaţie care va conţine: condiţiile tehnice de realizare, modificările necesare şi costurile aferente realizării. Documentaţia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor şi reţelelor interioare de alimentare cu apă şi de canalizare. Cheltuielile necesare realizării documentaţiei şi lucrărilor de branşare/racordare vor fi suportate de solicitant.

(6) În cazul blocurilor deja construite, la care s-a modificat regimul hidraulic prin lucrări de modificare a instalaţiilor interioare şi montare de centrale termice de apartament, utilizatorul are obligaţia să-si asigure pe cheltuială proprie diferenţa de presiune necesară funcţionării instalaţiilor noi montate.

#### ART. 14

##### RA Aquaserv livrează doar apă potabila în sistemul public, aşa cum este ea definită la parametri de calitate conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care cerinţele unor utilizatori impun alţi parametri calitativi (de exemplu: aparatură medicală, aparate electrocasnice, linii tehnologice speciale, etc.)  utilizatorii în cauză au obligaţia de a asigura aceşti parametri prin instalaţiile proprii.

CAP. 3

## Sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare

ART. 15

Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare cuprind:

a) servicii publice de alimentare cu apă potabilă care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul mun.Tg.Mureş. Apa potabilă este destinată, în ordinea priorităţilor, pentru consum menajer, consumul spitalelor, şcolilor, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale şi de stingere a incendiilor;

b) servicii publice de canalizare care au drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul Tg.Mureş.

ART. 16

Sursele de alimentare cu apă şi emisari pentru sistemele publice de canalizare din Tg.Mureş sunt următoarele:

a) sursa de apă este râul Mureş;

b) emisarul este  râul Mureş şi afluenţii acestuia de pe raza mun. Tg. Mureş

ART. 17

Apa livrată şi apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare

- apele descărcate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele R.A.AQUASERV Tg.Mureş care exploatează instalaţiile de canalizare şi de acordul Inspectoratului Judeţean de Protecţie a Mediului Mureş. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

## CAP. 4

## Reţele publice de alimentare cu apă şi de canalizare

## SECŢIUNEA 1

## Funcţionarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

## ART. 18

Desfăşurarea activităţii serviciilor de apă şi de canalizare se realizează în astfel de condiţii încât să se poată atinge următoarele obiective:

a)   îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;

b)   realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice;

- dezvoltarea durabilă a serviciilor;

- protecţia mediului.

ART. 19

(1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare, Consiliul Local Tg.Mureş are responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii din surse bugetare necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametri ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop s-a instituit sistemul de planificare multianuală a investiţiilor, avand la baza Planul Master aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tg.Mureş, nr. 57 / 29 martie 2001.

(2) Operatorul sistemului public de apă şi/sau de canalizare trebuie să asigure funcţionarea permanentă a sistemului public de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuării apelor colectate de la toţi utilizatorii.

(3) Întreruperea alimentării cu apă este permisă numai în cazuri de forţă majoră si avarii conform art.70 lit (a).

(4) Întreruperea evacuării apelor uzate la canalizare poate interveni numai în cazuri de forţă majoră si avarii conform art.70 lit (a).

(5) Reţeaua publică de alimentare cu apă, din mun.Tg.Mureş inclusiv branşamentele, intră în obligaţiile de întreţinere şi reparaţie ale R.A.AQUASERV Tg.Mureş.

(6) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), R.A.AQUASERV Tg.Mureş va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unor programe anuale de mentenanţă curentă şi lucrări de investiţii.

(7) R.A.AQUASERV Tg.Mureş va demara un Proiect în vederea ţinerii la zi a  documentaţei tehnice a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, care va cuprinde planurile reţelei conform proiectului de realizare a acesteia şi cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment situaţia existentă în teren.

(8) R.A. AQUASERV Tg.Mureş va completa la zi câte un registru pentru:

a) reparaţii şi intervenţii accidentale;

b) revizii tehnice, reparaţii curente;

c) investiţii;

(9) În registrele prevăzute la alin. (8) pct. a), b) se vor consemna data şi ora anunţării defecţiunii, data programată şi ora începerii execuţiei, data şi ora finalizării, tipul intervenţiei.Tipul şi cantităţile de materiale utilizate, utilajele şi  forţa de muncă nominalizata, vor fi trecute pe ordinul de lucru.

În registrele prevazute la alin.(8) pct. c) costul lucrărilor de invesţitii va fi trecut pe structura de deviz general.

(10) La solicitarea utilizatorilor, AQUASERV va interveni la asigurarea continuităţii funcţionării reţelei publice de canalizare; în cazul în care obturarea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor de către utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de către aceştia.

## SECŢIUNEA a 2-a

## Perturbări sau întreruperi în funcţionarea serviciilor de apă şi de canalizare

ART. 20

(1) Funcţionarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, AQUASERV răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale.

(2) R.A.AQUASERV Tg.Mureş nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (3) şi (4), precum şi în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branşări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunţat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul trebuie făcut cu cel puţin 48 de ore înainte de oprirea furnizării apei, pentru lucrarile programate, prin mass-media sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi;

b) în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

(3) În cazul întreruperii serviciului public de alimentare cu apă, utilizatorii au obligaţia să asigure etanşarea instalaţiilor interioare proprii prin închiderea tuturor vanelor şi robinetelor, pentru evitarea risipei de apă şi a inundării spaţiului la reluarea furnizării apei, şi să ia măsuri de protecţie împotriva avarierii aparatajelor şi maşinilor.

(4) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de R.A.AQUASERV Tg.Mureş şi aprobat de reprezentanţii Consiliului Local Tg.Mureş. Acest program va fi adus la cunoştinţă utilizatorilor în timp util, prin diverse mijloace (mass-media).

(5) AQUASERV Tg.Mureş are obligaţia de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.

(6) În cazul în care este necesară întreruperea alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate în reţeaua de canalizare publică, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenţi economici autorizaţi şi însuşit de operator. Data, perioada de întrerupere a alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate şi cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în reţeaua publică vor fi stabilite de comun acord cu R.A.AQUASERV Tg.Mureş.

SECŢIUNEA a 3-a

Protecţia reţelelor de apă, a apei din reţea şi a reţelei de canalizare

## ART. 21

Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive. Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului de amplasament emis de catre R.A.AQUASERV Tg.Mureş.

## ART. 22

(1) Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară şi care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public.

(2) Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor publice de apă şi de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor şi accesoriilor al altor persoane, cu excepţia cazurilor de forta majora pentru pompieri. În acest sens operatorul va lua toate măsurile rezonabile de siguranţă, la lucrările noi executate, începand cu data aprobării prezentului regulament.

(3) Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al R.A.AQUASERV Tg.Mureş.

ART. 23

Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate, AQUASERV va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenţa căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.

ART. 24

(1) Executarea lucrărilor de orice fel şi în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersecţie cu reţelele publice de apă şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor publice de apă şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un agent economic autorizat, însuşit de operatorul sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Predarea amplasamentului se va face în prezenţa delegatului AQUASERV Tg.Mureş, pe baza unui proces-verbal de primire-predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor publice de apă şi de canalizare.

(2) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua publică de apă şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediată de persoana juridică vinovată de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă şi/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua publică afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată.

(3) La descoperirea avariilor sau a distrugerii parţiale ori totale a unor parţi din reteaua publică de apăsi/sau canalizare AQUASERV Tg.Mureş şi persoana juridică / fizică vinovată vor încheia un act de constatare semnat de ambele parţi. În cazul când persoana juridică / fizică vinovată refuză să participe la constatare si/sau să semneze actul constatator, acesta va fi semnat de către un reprezentant împuternicit al Primariei (nominalizat, prin decizia Primariei Municipiului Tg. Mureş). Actul de constatare va constitui documentul de bază la evaluarea şi recuperarea daunelor produse operatorului.

ART. 25

(1) R.A.AQUASERV Tg.Mureş va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiză a apei, zilnic, la sursă şi în reţele în secţiunea de măsură (după spălarea acestora) ori de câte ori intervin lucrări de întreţinere sau înlăturare a avariilor.

(2) Dupa execuţia lucrărilor şi spălarea conductelor, operatorul va analiza şi certifica  în secţiunea de control, următorii parametri de calitate:

- turbiditate;

- PH;

- Culoarea;

- Substanţele organice;

- Clorul.

(3) Înaintea repunerii în funcţiune a alimentării cu apă potabilă AQUASERV Tg.Mureş va anunţa fiecare utilizator care a avut întreruptă furnizarea apei timpul necesar evacuării la canalizare a apei din reteaua de apă potabilă interioară pentru asigurarea condiţiilor de potabilizare a apei astfel:

- prin afişare la utilizatori, dacă sunt mai puţini de 10 utilizatori

- prin mass media, dacă sunt afectaţi mai mulţi de 10 utilizatori

Timpii anunţaţi au caracter orientativ, durata efectivă putând să varieze în funcţie de starea reţelei interioare şi consumul zonei afectate.

CAP. 5

## Branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

ART. 26

(1) Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de branşare/racordare la reţelele sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de acoperire.

(2)  Un utilizator trebuie să aibă de regulă un singur branşament de apă şi un racord de canal, mai multe branşamente şi/sau racorduri admiţându-se în cazuri speciale, cu aprobarea  Consiliului Local Tg.Mureş, pe baza avizului R.A.AQUASERV.

## ART. 27

(1)  Branşarea / racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare se poate face având în vedere  avizul definitiv eliberat de R.A.Aquaserv pe baza proiectului de execuţie, la cererea utilizatorului.

(2)  Eliberarea avizului se realizează în două faze şi anume:

- avizul de branşare / racordare de principiu – cuprinde datele generale privind posibilităţiile şi condiţiile de branşare / racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor pentru instalaţiile interioare (ale utilizatorului).

Cererea tip pentru Avizul în principiu va conţine următoarele documente anexe :

-	  certificatul de urbanism valabil

- planul de încadrare în zonă la scara 1:500

- actul de proprietate.

Persoanele juridice (agenţii economici şi instituţii publice vor pune la    dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat privind profilul activităţii, nivelul estimat al  necesarului de apă potabilă din reţeaua publică de alimentare cu apă, respectiv estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacutate în reţeaua publică de canalizare.

- avizul de branşare / racordare definitiv – prin care se reglementează soluţiile tehnice de branşare / racordare.

Cererea tip pentru avizul definitiv va conţine următoarele documente   anexe:

b.1. avizul de branşare / racordare de principiu valabil

b.2. accept autentificat a coproprietarului imobilului (dacă este cazul) privind executarea lucrărilor de branşare / racordare pe condominiu

b.3.proiectul tehnic al intalaţiilor interioare de apă şi canalizare, din incinta imobilului utilizatorului. Această documentaţie tehnică va conţine în mod obligatoriu următoarele piese scrise şi desenate:

b.3.1.  Pentru agenţi economici şi instituţii publice:

- memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului;

- breviar de calcul privind necesarul de apă şi debite restituite în reţeaua de canalizare publică, pe categorii de ape uzate şi cu referiri la compoziţia acestora;

- cronograma debitelor de ape uzate;

- planul reţelelor de apă – canal în incintă;

- instalaţii de preepurare preconizate (dacă este cazul);

- caracteristicile proiectate ale apelor uzate efluente după instalaţiile de preepurare;

- planul instalaţiilor interioare de apă – canal pe nivele şi schema verticală;

b.3.2.  Pentru utilizatori casnici, în înţelesul art.12 (3) c):

- memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul pro-iectului;

- planul reţelelor de apă – canal în incintă planul instalaţiilor interioare de apă – canal pe nivele şi schema verticală;

(3) Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 15  zile lucrătoare de la obţinerea tuturor avizelor din partea altor deţinători de reţele edilitare. În cazul în care documentaţia menţionată la punctul b.3. nu conţine date şi informaţii suficiente conforme cu standardele operatorului şi a standardelor tehnice în vigoare  necesare eliberării avizului definitiv, operatorul va  înapoia documentaţia în termen de maximum 10 zile lucrătoare, de la data depunerii,  indicând în scris neconformităţile semnalate.

Art.28

- Toate cheltuielile de proiectare, avizare,  execuţie,  asistenţă tehnică, consultanţă, recepţie şi punere în funcţiune a branşamentelor / racordurilor revine în sarcina operatorului.

- Activităţile prevăzute la aliniatul precedent vor fi efectuate doar prin grija R.A. Aquaserv, conform programului anual aprobat în lista de investiţii, în limita fondurilor disponibile alocate de Consiliul local şi surse proprii. Pentru acei utilizatori care doresc realizarea lucrărilor în devans faţă de lista de investiţii, lucrările se pot realiza pe cheltuiala utilizatorului, sumele urmând a fi recuperate la înscrierea în patrimoniul public a mijlocului fix, conform Legii 213/1998.

- Elaborarea documentaţiei privind proiectul tehnic al instalaţiilor interioare de apă şi canalizare revine în sarcina utilizatorului şi se suportă integral de către acesta.

## ART. 29

(1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă şi canalizare, inclusiv a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, se va face după obţinerea autorizaţiei eliberate de Primăria  Tg.Mures, autorizaţie care va avea la bază avizul definitiv al AQUASERV Tg.Mureş.

(2) Căminul de apometru şi căminul de racord se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate (de regulă la 1 - 2 m în exteriorul acesteia).

Căminele de apometru şi de racord se pot amplasa în interiorul proprietăţii, la 1-2 m de la limita de proprietate, cu acordul scris al proprietarului.

(3) Se admite montarea contoarelor de apă (apometre) în subsoluri, pivniţe, cu avizul scris al proprietarului şi cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului personalului RA Aquaserv la efectuarea operaţiunilor de citire, verificare, întreţinere şi intervenţii .

(4) Darea în funcţiune a branşamentului de apă şi a racordului de canalizare se va face după recepţia acestora; la recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etanşeitate. Punerea în funcţiune a bransamentului si/sau racordului se va face în termenul prevazut în contract.

(5) Realizarea de branşamente şi racorduri de canalizare fără avizul AQUASERV este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea civilă sau contravenţională, dacă fapta nu este săvârşită  în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune penală.

Încălcarea  dispoziţiilor din aliniatul precedent se vor sancţiona contravenţional în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local, emisă în temeiul art. 34, pct.(2) din Ordonanţa de Guvern nr.32/2002 cu privire la organizarea   şi funcţionarea serviciilor publice de alimen-tare cu apă şi de canalizare.

(6) Desfiinţarea branşamentului şi/sau a racordului se poate face în condiţiile prevăzute de lege.

## ART. 30

(1) AQUASERV Tg.Mureş are obligaţia să asigure gospodărirea eficientă a apei distribuite în mun. Tg.Mureş, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

(2) AQUASERV Tg.Mureş care exploatează staţiile de tratare a apei potabile şi/sau instalaţiile de epurare are obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de branşare şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apă

ART. 31

(1) Părţile componente ale unui branşament sunt:

a) cămin de apometre (de branşament);

b) priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua de apă;

c) conducta de branşament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie;

d) armătura (vană) de concesie;

e) apometre care asigură măsurarea debitului de apă furnizată;

f) armătura (vană) de închidere.

(2) Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.

(3) Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

## ART. 32

(1) Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să fie alimentat cu apă potabilă trebuie să depună la operatorul – furnizor o cerere tip de branşare şi utilizare (conform art.27) a apei potabile din reţeaua de distribuţie a sistemului public de alimentare cu apă.

(2) Procedura urmată de R.A.AQUASERV Tg.Mureş pentru eliberarea avizului de branşare conţine:

a) analiza încadrării necesarului de debit solicitat în disponibilul debitului de apă al reţelei publice de alimentare şi deciderea:

- aprobării cererii de branşare a utilizatorului, dacă disponibilul de debit si presiunea de apă din reţeaua publică de alimentare sunt suficiente cu impunerea anumitor condiţii speciale, dacă e cazul

- amânării aprobării sau limitării provizorii a debitului branşamentului, dacă execuţia acestuia necesită realizarea unei redimensionări a conductelor din reţeaua publică de alimentare cu apă, a capacităţii sursei sau a instalaţiilor de tratare existente. Se exceptează de la aceste prevederi potenţialii utilizatori care au sursele de apă existente poluate sau care solicită branşamente cu diametrul maxim de 20 mm;

b) eliberarea avizului de branşare de principiu

##### În această etapă  RA Aquaserv poate solicita noilor utilizatori crearea în cadrul instalatiilor lor interioare de apă potabilă a unor puncte proprii de ridicare a presiunii apei, dacă condiţiile hidraulice din aria de acoperire impune acest lucru.

c) eliberarea avizului de branşare definitiv presupune parcurgerea următoarelor faze:

- analiza documenteleor şi documentaţiilor menţionate la art.27 (2) b.)

- elaborarea proiectului de execuţie în fază PT pentru branşament, inclusiv a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizelor de amplasament din partea deţinătorilor de reţele edilitare;

- obţinerea avizelor prevăzute de lege;

- eliberarea avizului de branşare definitiv.

## ART. 33

(1) Execuţia lucrărilor de instalare a branşamentului se poate face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(2) După instalarea branşamentului se convoacă, conform legii, comisia de recepţie în vederea recepţionării lucrărilor executate.

(3) După recepţionarea branşamentului se întocmeşte între R.A.AQUASERV Tg.Mureş şi utilizator contractul de branşare şi utilizare a apei potabile şi de canalizare.

(4) După recepţionare, branşamentele se înscriu în conformitate cu prevederile legale, în evidenţa mijloacelor fixe, ca fiind bunuri aparţinatoare domeniului public de interes local, administrate de Consiliul local Tg.Mureş, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi repararea să fie în atribuţiile R.A.AQUASERV Tg.Mureş.

Pe perioada cuprinsa de la predarea mijlocului fix către Consiliul Local Tg.Mureş şi până la primirea acestuia în administrare de către operator, mijlocul fix se va evidenţia în conturi extrabilantiere.

ART. 34

R.A.AQUASERV Tg.Mureş poate desfiinţa, buşona sau bloca reţelele respective, fără ca utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri, în cazul în care se constată executarea unor lucrări de branşare la sistemul public de alimentare cu apă fără aprobare sau dacă există dovada că aceste reţele nu îndeplinesc condiţiile tehnice şi igienico-sanitare legale.

## ART. 35

Lucrările de întreţinere, exploatare şi recondiţionare a branşamentelor publice sunt executate de R.A.AQUASERV Tg.Mureş. Întreţinerea care revine în sarcina AQUASERV nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea branşamentului şi cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenţa dovedită a utilizatorului; în acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

ART. 36

Contractele de branşare/racordare şi utilizare a apei potabile din reţeaua de distribuţie a sistemului public de alimentare cu apă a municipiului Tg.Mures se încheie de R.A.AQUASERV Tg.Mureş cu următoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, în funcţie de modul de utilizare a apei şi de tipul de habitat, astfel:

a) agenţi economici;

b) instituţii publice;

c) asociaţii de proprietari/locatari

d) persoane fizice care nu locuiesc în cadrul unui condominiu

ART. 37

(1) În momentul încetării contractului branşamentul va fi închis şi contorul va fi ridicat.

(2) În cazul schimbării titularului de contract, indiferent de cauză, noul utilizator este substituit celui anterior, fără alte cheltuieli, în afara celor legate, dacă este cazul, de redeschiderea branşamentului, în cazul în care se păstrează condiţiile pentru care a fost eliberat avizul de branşare.

(3) Fostul utilizator rămâne răspunzător faţă de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate în virtutea contractului încheiat cu acesta.

## ART. 38

(1) Contractele de branşare pe durată determinată (pentru antreprize de construcţii, târguri etc.) pot fi acceptate cu titlu excepţional, pentru o durată limitată, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distribuţia apei.

(2) R.A.AQUASERV Tg.Mureş va condiţiona realizarea de branşamente provizorii pentru contractele temporare de vărsarea unui depozit de garanţie, care urmează să fie fixat pentru fiecare caz.

(3) În cazul în care, datorită caracterului temporar al necesităţilor de apă, amenajarea unei prize de reţea nu este justificată, un utilizator poate fi autorizat să ia apă de la gurile de spălare (hidranţi), prin intermediul unei prize special instalate de către operator, priză dotată şi cu apometru de măsurare a consumului.

(4) Cheltuielile de instalare a acestor branşamente şi prize temporare revin în sarcina utilizatorului.

ART. 39

(1) Punerea în funcţiune a branşamentului poate avea loc numai după semnarea contractului de branşare-utilizare.

(2) Apometrele sunt instalate şi întreţinute de către R.A.AQUASERV Tg.Mureş. Apometrul trebuie să fie uşor accesibil în orice moment pentru personalul AQUASERV sau agentului economic autorizat.

(3) Instalarea apometrului în subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de branşament situată în imobil în amonte de apometru trebuie să fie vizibilă şi degajată, pentru ca R.A.AQUASERV Tg.Mureş să poată interveni în caz de avarie sau să poată verifica dacă nu a fost efectuată nici o priză ilicită pe acest traseu de branşament.

(4) În cazul în care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul definitiv de branşare/racordare, R.A.AQUASERV Tg.Mureş înlocuieşte apometrul cu altul corespunzător şi, dacă este necesar, înlocuieşte şi branşamentul pe cheltuiala utilizatorului.

ART. 40

(1) Lucrările publice de alimentare cu apă se înscriu, conform legii, ca mijloace fixe în proprietatea domeniului public de interes local in administrarea Consiliului Local Tg.Mureş, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi aprobarea unor branşamente de instalaţii noi interioare la aceste reţele să se facă numai în condiţiile prezentului regulament

(2) În cazul în care se constată executarea unor lucrări de branşare la sistemul public de alimentare cu apă al localităţii, fără aprobare, R.A.AQUASERV Tg.Mureş va putea desfiinţa, buşona sau bloca reţelele respective, fără ca beneficiarul sau executantul acestor lucrări să aibă drept la despăgubiri.

(3) Toate lucrările de montare, întreţinere şi reparare se execută de agenţi economici autorizaţi.

(4) R.A.AQUASERV Tg.Mureş poate să refuze deschiderea unui branşament dacă instalaţiile interioare sunt susceptibile de a dăuna funcţionării normale a reţelei publice de distribuţie, ca urmare a execuţiei acestora fără proiect întocmit de un agent economic autorizat şi însuşit de către operator.

(5) Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru branşament, în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit sau proprietarul va lua măsurile de siguranţă ce se impun. În caz contrar, pe bază de dovezi, operatorul poate închide branşamentul utilizatorului.

(6) Instalaţiile interioare de apă nu trebuie să fie susceptibile, prin concepţie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea reţelelor publice de apă potabilă cu materii reziduale, ape nocive sau orice altă substanţă neadmisă de normativele de calitate în vigoare.

(7) Utilizatorul este obligat să permită autorităţilor abilitate de lege cu drept de control să verifice instalaţiile interioare în legătură cu efectele dăunătoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distribuţiei sau în legătură cu conformarea lor la normele de igienă, ori de câte ori există indicii certe în acest sens.

ART. 41

(1) Orice utilizator care dispune în interiorul proprietăţii sale de alte instalaţii de alimentare cu apă care nu provine din sistemul public de distribuţie a apei trebuie să notifice R.A.AQUASERV Tg.Mureş despre acest fapt.

(2) Este interzisă utilizarea instalaţiilor interioare sau a branşamentului ca dispozitive de punere la pământ a instalaţiilor electrice.

(3) Nerespectarea prevederilor acestui articol antrenează răspunderea utilizatorului şi închiderea branşamentului.

ART. 42

(1) Vana de concesie va fi manevrată numai de personalul specializat al operatorului/furnizorului. În cazuri speciale (avarii, reparaţii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de închidere care se află în aval de apometru.

(2) Demontarea parţială a branşamentului sau apometrului poate fi executată numai de către R.A.AQUASERV Tg.Mureş.

ART. 43

(1) Utilizatorul trebuie să permită accesul liber şi necondiţionat al reprezentantului RA Aquaserv, care efectuează citirea periodică a apometrului pe baza graficului de citire comunicat de operator şi însuşit de utilizator şi pentru lucrări de întreţinere-înlocuire apometru.

(2) Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului de apometru, a contorului de apă la locul de montaj şi a vanelor ce echipează branşamentul, dacă acestea se află pe proprietatea sa împrejmuită. În caz contrar aceste măsuri sunt în sarcina operatorului/furnizorului.

(3) Orice reparaţii şi orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt şi care a fost deschis sau demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcţionări anormale în condiţii de (îngheţ, incendiu, şocuri exterioare sau furt) sunt efectuate de către R.A.AQUASERV Tg.Mureş, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului, dacă s-a dovedit că s-au produs din vina acestuia.

## ART. 44

(1) Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă (apometrului) se face ca obligaţie legală a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului.

(2) În caz de înlocuire a contorului de apă din iniţiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris, din timp, pentru a asista la operaţiunea de înlocuire şi de înregistrare a indexului vechi şi a indexului de pornire al noului contor. În cazul în care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii la data şi la ora anunţate, operatorul va comunica acestuia în scris aceste date. În cazul în care operatorul înlocuieste mai mult de 10 contoare va anunţa utilizatorii prin mass-media.

(3) Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă. Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă se face de catre delegatul împuternicit al Biroului Judetean de Metrologie Legala  numai pe standuri de verificare autorizate care aparţin operatorului sau unui agent economic autorizat , agreat atât de operator, cât şi de utilizator.

(4) Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului şi contorul corespunde aprobării de model şi clasei de precizie a acestuia, atestată prin procesul verbal de control metrologic, cheltuielile de verificare, montare şi demontare sunt în sarcina utilizatorului. În caz contrar cheltuielile sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului, care procedează, de asemenea, şi la o rectificare a facturării

(5) Rectificarea facturii se va face pe baza datelor comunicate prin procesul verbal de control metrologic emis de catre Biroul Judetean de Metrologie Legala, pentru facturile contestate în scris la termenele stabilite prin contract.

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţii de racordare şi utilizare a serviciului de canalizare

## ART. 45

(1) Părţile componente ale unui racord sunt:

a) o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă;

b) o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare;

c) un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permiţând legarea conductei de racordare la reţeaua publică de canalizare.

(2) Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord.

(3) Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

ART. 46

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua publică de canalizare.

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publică, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul unor defecţiuni, se vor monta vane şi clapete contra refulării.

(3) Căminul de racord se amplasează astfel:

a) la 1 - 2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire;

b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);

c) la 1 m de împrejmuire în curtea imobilelor cu incinta închisă;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanţa dintre clădire şi canalul public este mai mică de 3 m.

ART. 47

Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:

a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de epurare;

b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;

c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;

e) nu se creează pericol de explozie;

f) nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul public de canalizare.

ART. 48

(1) În reţeaua publică de canalizare a apelor uzate se admite deversarea următoarelor categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere;

b) ape meteorice;

c) ape uzate provenite din activităţi economice.

(2) Deversarea la canalizarea publică se poate face numai prin intermediul racordului.

ART. 49

(1) Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a cere un nou aviz de branşare/racordare, de a obţine avizul inspectoratului de sănătate publică şi avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligaţia să modifice contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor cu acesta.

###### ART. 50

- Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să fie racodat la sistemul public de canalizare, trebuie să depună la operatorul – furnizor de servicii de canalizare o cerere tip de racordare (conform art.27).

- Procedura urmată de operator pentru eliberarea avizului de racordare conţine:

- analiza cantităţilor de apă uzată, solicitate a fi evacuate de utilizator, în corelaţie cu reţelele publice de canalizare existente în zona de amplasament, pe tipuri de apă uzată, şi deciderea:

- aprobării cererii de racordare a utilizatorului, daca reţeaua/reţelele de canalizare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul şi cotele caracteristice ale căminelor de racord şi, dacă este cazul, necesitatea montării unor staţii de preepurare pe instalaţiile interioare sau alte conditii speciale;

- amânării aprobării sau limitării provizorii a debitelor preluate, dacă execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente;

- eliberarea avizului de racordare de principiu;

Operatorul poate solicita utilizatorilor din categoria agenţilor economici şi instituţii publice montarea debitmetrelor pe canalul de evacuare a apelor uzate, aparţinând instalaţiilor interioare, şi menţinerea lor în stare de funcţionare;

c)  eliberarea avizului de racordare definitiv presupune parcurgerea următoarelor faze:

analiza documentelor şi documentaţiilor  menţionate la art.27 (2) b)

- elaborarea proiectului de execuţie în fază PT pentru racord canal, inclusiv a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizelor de amplasament din partea deţinătorilor de reţele edilitare;

- obţinerea avizelor prevăzute de lege;

- eliberarea avizului de racordare definitiv.

- Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţă tehnică, consultantă, recepţie şi punere în funcţiune  a racordului revin în sarcina operatorului.

- Activităţile prevăzute la aliniatul precedent vor fi efectuate doar prin grija R.A. Aquaserv, conform programului anual aprobat în lista de investiţii, în limita fondurilor disponibile alocate de Consiliul local şi surse proprii. Pentru acei utilizatori care doresc realizarea lucrarilor în devans faţă de lista de invesţitii, lucrările se pot realiza pe cheltuiala utilizatorului, sumele urmând a fi recuperate la înscrierea în patrimoniul public a mijlocului fix, conform Legii 213/1998.

ART. 51

În avizul de racordare definitiv şi în contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localităţilor a apelor uzate se vor specifica:

a) debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate în secţiunea de control;

b) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore;

c) măsuri de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;

- obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare.

ART. 52

(1) Execuţia lucrărilor de instalare a racordului se poate face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(2) După instalarea racordului se convoacă, conform legii, comisia de recepţie în vederea recepţionării lucrărilor executate.

(3) După recepţionarea racordului se întocmeşte între operator şi utilizator contractul de branşare şi utilizare a apei potabile şi de canalizare.

(4) După recepţionare racordurile se înscriu, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţa mijloacelor fixe, ca bunuri facând parte din domeniul public de interes local administrat de Consiliului Local Tg.Mureş, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi repararea să fie în atribuţiile operatorului/prestatorului serviciului.

Pe perioada cuprinsa de la predarea mijlocului fix către Consiliul Local Tg.Mureş şi până la primirea acestuia în administrare de către operator, mijlocul fix se va evidenţia în conturi extrabilanţiere.

ART. 53 Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor situate pe domeniul public, precum şi a căminului de racordare sunt în sarcina R.A.AQUASERV Tg.Mureş. Întreţinerea care revine în sarcina AQUASERV nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea racordului .

În cazul în care se face dovada că stricăciunile, inclusiv cele cauzate terţilor, se datorează neglijenţei sau imprudenţei din partea unui utilizator, costurile intervenţiilor RA AQUASERV pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

ART. 54

Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens utilizatorul nu poate deversa în reţeaua publică de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin:

a) materii în suspensie, ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;

b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi;

c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;

e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate;

f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;

g) substanţe colorante, ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;

h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

i) substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare ale treptei biologice.

ART. 55

(1) Apele uzate, provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderi de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziţi), pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea următoarelor măsuri:

a) la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare;

b) la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice şi la celelalte unităţi menţionate realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor prevăzute la lit. a) şi b) se va certifica periodic prin buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au în administrare şi exploatare reţeaua publică de canalizare şi staţia de epurare a localităţii.

ART. 56

În cazul în care în localitate există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reţeaua publică de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 57

(1) Utilizatorii din categoria agenţilor economici, care deversează ape uzate industriale, vor trebui, dacă R.A.AQUASERV Tg.Mureş o cere, să fie dotaţi cu două tipuri de racorduri distincte:

a) un racord pentru ape menajere;

b) un racord pentru ape industriale.

(2) Fiecare dintre cele două racorduri, respectiv racordul comun, dacă s-a convenit astfel, va trebui să fie dotat cu un cămin, care constituie secţiunea de măsură, pentru a se putea efectua prelevări de probe, în vederea stabilirii calităţii apei uzate debuşate în reţeaua publică de canalizare.

(3) Un dispozitiv de obturare, permiţând separarea reţelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din iniţiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

ART. 58

(1) Utilizatorul are obligaţia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea în reţeaua publică să respecte indicatorii consemnaţi în avizul de racordare/branşare.

(2) Operatorul poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate, deversate în reţeaua publică, au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare.

(3) Proba prelevată din secţiunea de control va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi sanitare, astfel:

a) o treime va fi analizată prin grija operatorului;

b ) o treime prin grija utilizatorului;

- dacă utilizatorul doreşte, o treime va fi sigilată atât de operator, cât şi de utilizator, şi va fi predata imediat după prelevare prin grija şi cheltuiala utilizatorului , spre analiză unui laborator local autorizat şi acreditat. Analiza acestei probe este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele doua părţi.

ART. 59

Legătura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusivă a utilizatorilor. Canalizarea interioară şi lucrările de racord trebuie să fie executate în condiţii de etanşeitate.

ART. 60

Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă , fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecţie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.

## ART. 61

Înainte de orice racordare la reţelele publice de canalizare R.A.AQUASERV Tg.Mureş va verifica documentaţia proiectului de realizare a instalaţiilor interioare de canalizare, în sensul posibilităţilor tehnice de racordare şi compatibilităţii celor două reţele.

ART. 62

(1) Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua publică de canalizare utilizatorii, agenţi economici, care desfăşoară activităţi în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiză vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

CAP. 6

## Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare

ART. 63

(1) Instalaţia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armătura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie, utilizatorului.

(2) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare care deservesc doi sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivaţie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina proprietarului.

(4) Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivaţie, respectiv cotul de racord, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe, la reţeaua interioară de distribuţie.

ART. 64

În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de avizare si contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune şi dezinfecţie va fi suportată de către utilizator.

ART. 65

(1) Se interzice executarea unor legături între instalaţii interioare prin care se distribuie apă cu destinaţii diferite, precum şi cele dintre conductele de apă potabilă şi conducte de apă, cu apă de altă calitate (nepotabilă).

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) şi consecinţele rezultate din aceasta răspunzător este deţinătorul de instalaţii.

(3) Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului de zonă (localitate) nu vor executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului public de alimentare cu apă.

(4) Se interzice legătura directă între conductele de aspiraţie ale pompelor şi branşament.

## ART. 66

(1) Utilizatorul are obligaţia să asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparaţie ce se impun în vederea unei exploatări optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanţă şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanşeităţii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării raţionale a acesteia.

ART. 67

(1) Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală şi de terasă), conducte orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de proprietate).

(2) Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; operatorul nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare.

- Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, cu staţii de pompare a apelor uzate).

CAP. 7

Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor

ART. 68

Operatorul are următoarele obligaţii:

a) sa intocmeasca un program anual de verificare şi curăţare periodică a reţelei publice de canalizare.

b) să întreţină curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice şi stradale, scop în care va efectua verificări şi curăţări periodice. În cazul ploilor torenţiale operatorul va lua măsuri operative de intervenţie în locurile inundate.

c) În cazul în care se constată producerea sistematică de inundaţii în anumite puncte ale reţelei publice de canalizare, AQUASERV  împreună PRIMĂRIA Tg.Mureş vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei publice de canalizare, multiplicare şi/sau repoziţionare a gurilor de scurgere-colectare.

d) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă şi de canalizare;

e) să respecte prevederile prezentului regulament;

f) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile sale, precum şi de înlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate;

g) să presteze serviciul de apă şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor;

h) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi/atestaţi

i) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi în anexă ;

j) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau/şi de A.N.R.S.C.;

k) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

l) să furnizeze apa potabilă la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii, în punctul de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă dintre operator şi utilizator;

m) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul public de canalizare şi să verifice încadrarea calităţii apelor uzate deversate de utilizatorii agenţi economici;

o) să factureze cantităţile de apă furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform cap. 8, aducând la cunoştinţă utilizatorului prin mass-media locală intenţia de modificare a preţurilor şi/sau tarifelor;

p) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările şi reclamaţiile scrise operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.

ART. 69

Curăţarea rigolelor şi grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, se va asigura prin grija Primăriei Tg.Mureş, în conformitate cu prevederile legale.

ART. 70

Operatorul are următoarele drepturi:

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului public de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se fac cu inştiinţarea Primăriei Tg.Mureş.

c)  să factureze si  să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi a penalităţilor legale calculate .

d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii rău-platnici sau care nu-şi respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru legalizarea situaţiei.

e) să ceară operatorului sistemului centralizat de furnizare a energiei termice, cu înştiinţarea Primăriei, oprirea apei calde menajere la utilizatori în scopul asigurarii apei reci la toţi untilizatorii în cazurile în care Uzina de apă este în imposibilitate de a asigura volumul necesar de apă rece potabila şi apă rece pentru prepararea apei calde menajere.

ART 71

Utilizatorul are următoarele obligaţii:

a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

b) toţi utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a asigura folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua publică de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;

c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau folosinţele care fac obiectul unui contract, va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d) utilizatorului îi este interzisă utilizarea apei în alte scopuri decât pentru folosinţă proprie, să o pună la dispoziţie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu excepţia cazurilor de incendiu;

e) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa;

f) să anunţe imediat operatorul despre apariţia oricărei deteriorări sau descompletări apărute la căminul de apometru, sau caminul de racord, care îl deserveşte, în cazul în care acesta nu se află pe proprietatea sa;

g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;

h) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

i) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;

j) toţi utilizatorii, agenţi economici, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru anul următor;

k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;

l) să nu practice comunicări sau racordări între conductele de apă rece potabilă şi conductele altor sisteme din interiorul construcţiilor (apă caldă menajeră, încălzire);

m) să nu manevreze vanele dinainte de apometru în sensul de curgere a apei şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana de după apometru, în sensul de curgere a apei;

n) să nu influenţeze în nici un fel indicaţiile apometrului şi să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;

o) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator;

p) să nu evacueze în reţeaua publică de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;

q) deţinătorii de surse proprii de apă potabilă care au şi calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă sunt obligaţi: să comunice operatorului/prestatorului serviciului data punerii în funcţiune a surselor proprii, în vederea facturării debitelor utilizate din acestea şi deversate în canalizarea publică. În acest scop au obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii;

r) să anunţe cu 15 zile înainte mutarea din imobil, solicitând fie schimbarea titularului de contract, fie desfinţarea branşamentului de apă si/sau a racordului de canalizare, în cazul desfinţării imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunţa operatorul în toate cazurile în care apar schimbări ale datelor înscrise în contractul încheiat cu acesta.

s) să-si asigure rezerva de apă pentru incendiu, în cazul în care obiectul de activitate necesită aceasta;

t) să-şi asigure prin instalaţiile proprii parametri de calitate ai apei pentru nevoi speciale în cazul în care obiectul de activitate necesită acest lucru (aparatură medicală, aparate electrocasnice, linii tehnologice speciale, etc.)

u) să asigure staţii proprii de ridicare a presiunii pentru construcţiile noi , în cazul în care presiunea asigurată de operator în zonă nu satisface necesităţile pentru parametri de funcţionare necesari  instalaţiilor interioare proprii.

v) să ia masuri pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de măsurare din caminul de apometru, dacă acesta se  află amplasat  pe proprietatea sa.

ART. 72

Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) să i se furnizeze sau să i se presteze serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;

b) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

c) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

d) să fie anunţat cu cel puţin 48 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările în furnizarea/prestarea serviciului;

e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;

f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, despre deciziile luate de Consiliul Local Tg.Mureş, Primăria Tg. Mureş, A.N.R.S.C. şi de RA Aquaserv  privind asigurarea acestor servicii;

g) toţi utilizatorii au dreptul de a avea montate pe branşamentele proprii ale imobilelor aparate de măsurare-înregistrare a consumurilor de apă;

h) utilizatorii au garantat dreptul de acces şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare .

CAP. 8

## Stabilirea consumurilor de apă şi a debitelor de apă evacuate la canalizare

## ART. 73

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branşamentul său.

(2) Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrarilor contorului de branşament, citit periodic şi consemnate într-un proces verbal încheiat între operator şi utilizator.

(3) Cantităţile de apă determinate se vor stabili în funcţie de situaţie, astfel:

- pentru contoarele constatate defecte (blocate), cantitatea determinată va fi cea efectiv, înregistrata de contor în ultima lună citită.

-	pentru cazurile în care operatorului nu îi este asigurat accesul pentru citire (neasigurarea accesului de către utilizator pentru contoarele amplasate îin subsoluri, pivniţe sau cămine de pe proprietatea sa, cămine inundate cu apă, sau temperaturi sub – 5 grade Celsius), determinarea cantitatii de apă se va face pe baza cantităţii efective de apă înregistrată de contor în ultima lună citită.

Aceste cantităţi se vor  regulariza cu ocazia primei citiri.

(4) Defalcarea pe consumatori a cantităţii efective sau determinate de apă, în cazul branşamentelor comune, pentru diferite categorii de utilizatori agenţi economici – populaţie

(persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari) contorizate în comun,  se va face:

- pe baza prevederilor Hotărârii Cons. Local nr.69/2002 privind contorizarea secundară a apei reci sau,

- a cotelor procentuale, stabilite pe baza breviarelor de calcul depuse de către agenţii economici ca anexe la contract

## ART. 74

Stabilirea volumului apelor uzate preluate de reteaua de canalizare :

- Cantitatea de apă uzată deversată în canalizare de către consumatorii alimentaţi cu apă din reţeaua publică, va fi determinată în conformitate cu prevederile  cuprinse în Criteriile tehnice din Anexa 1 a Hotararii Consiliului Local nr.213/2001, până la data aprobării studiului de specialitate privind restituţia de către Consiliul local Tg. Mureş .

- În  termen de  3  luni, de la aprobarea acestui regulament, Primăria Tg. Mureş şi RA Aquaserv, vor solicita unei instituţii specializate neutre întocmirea unui studiu privind gradul de restituţie a apelor uzate menajere în canalizare. Costurile aferente studiului vor fi suportate de către RA Aquaserv Tg. Mureş.

- Pentru consumatorii dotaţi cu contoare pe conductele de deversare, cantitatea evacuată  va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor contorului.

- Cantitatea de apă deversată de către consumatorii cu surse propri va fi în funcţie de cantitatea de apă măsurată de contorul instalat pe sursa proprie, tipul de client şi scopul utilizării acestei ape.

- Stabilirea volumului apelor meteorice se face pe baza Criteriilor tehnice din Anexa 1 a Hotararii Consiliului Local nr.213/2001 şi se va aplica tuturor categoriilor de utilizatori, populaţia asimilandu-se cu domeniul public şi instituţiile agenţilor economici.

CAP. 9

Indicatori de performanţă

## ART. 75

(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor de apă şi de canalizare.

(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apă şi de canalizare, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

## ART. 76

Indicatorii de performanţă pentru serviciul de apă şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a) branşarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) contractarea serviciilor de apă şi de canalizare;

c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi consumator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

f) soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor referitoare la serviciile publice de apă şi de canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc).

## ART.77

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare, conform prevederilor contractuale;

b) evidenţa consumatorilor;

c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor şi soluţionarea acestora;

e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare de gestiune;

3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare;

5. stadiului de realizare a investiţiilor;

6. respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metrologice.

ART. 78

Indicatorii de performanţă pentru serviciile de apă şi de canalizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAP. 10

Contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor de apă şi de canalizare

ART. 79

Furnizarea şi prestarea serviciilor de apă şi de canalizare se va realiza numai pe bază de contract, astfel:

a) în cazul în care utilizatorii au branşamente, prin contracte încheiate între R.A.AQUASERV Tg.Mureş şi utilizatori;

b) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cişmele stradale către persoanele fizice care nu au branşament, prin contracte încheiate cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu.

c) în cazul utilizării apei de la hidranţii stradali de către serviciile de salubritate sau cele ale domeniului public, pe bază de contract între aceste servicii şi operator; în caz contrar se consideră consum fraudulos şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz;

d) pentru consumurile de apă utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe bază de contract încheiat cu Primaria Tg. Mureş,  în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari.

## ART. 80

(1) Indicatorii de performanţă garantaţi vor fi anexă la contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor de apă şi de canalizare.

(2) La încheierea contractelor de bransare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale mun. Tg.Mureş se vor respecta prevederile prezentului regulament şi ale "Contractului-cadru de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare”.

## CAP. 11

Preţuri şi tarife

## ART. 81

(1) Operatorii serviciilor de apă şi de canalizare vor practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor legale.

(3) - “Ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face în conformitate cu prevederile art. 8 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, nr. 1.591/2002, în baza regulilor şi formulelor de ajustare prevăzute de următorele acte normative:

a) - Anexa IV la Acordul de Proiect încheiat între BERD, Municipiul oraşului Tg. Mureş şi Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Tg. Mureş - parte integrantă a Acordului de împrumut nr. 282/1995 dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ratificat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 15/1995;

b) - Legea nr. 473/2002 prin care a fost ratificat Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea şi tratarea apei uzate în oraşul Tîrgu Mureş, România”, semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002, măsura ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/015;

c) - Hotărîre Consiliului Local al Municipiului Tg. Mureş nr. 205 din 6 septembrie 2001 prin care a aprobat angajarea unui împrumut de către R.A. AQUASERV Tg. Mureş în valoare de 7,0 mil. € de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanţării măsurii ISPA, nr. 2001/RO/16/P/PE/015;

d) - Contractul de împrumut între R.A. AQUASERV Tg. Mureş şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în baza căruia se asigură fondurile proprii necesare pentru cofinanţarea lucrărilor cuprinse în măsura ISPA, nr. 2001/RO/16/P/PE/015.

Ajustarea sau, după caz, majorarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare se face pe întreaga perioadă de valabilitate a actelor normative nominalizate la alineatul (3), literele a-d, prin:

1. - multiplicarea preţurilor/tarifelor în vigoare cu indicele preţurilor de consum, sau

2. - aplicând formula de mai jos, prevăzută de actele  normative nominalizate la alineatul (3),   literele a-d:

Indicele de inflaţie = IPC total x (1 + INF)X/12  : IPI

unde:

IPC total = ultimul indice al preţurilor de consum disponibil;

INF = inflaţia înregistrată pe perioada de 12 luni calendaristice înaintea de ultimul indice al preturilor de consum disponibil;

x = numărul de luni calendaristice între data ultimului indice al preţurilor de consum disponibil şi data preconizată  pentru intrarea în vigoare al noilor preţuri/tarife;

IPI = indicele preţurilor de consum total iniţial, respectiv cel înregistrat la data de 31 iulie 2001, acesta fiind 152.650,2 şi rămâne constant pe întreaga perioadă de valabilitate a actelor normative nominalizate la alineatul (3), literele a-d.

Indicele preţurilor de consum = indicele preţurilor de consum total publicat   lunar de Comisia Naţională de Statistică a României.

Astfel de creşteri de preţuri şi tarife datorate inflaţiei se vor efectua cel puţin de patru ori pe  an şi, în orice caz, nu mai puţin de datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie ale fiecărui an sau, în cadrul unui trimestru, atunci când creşterea cumulativă în procente a inflaţiei de la ajustarea anterioară de preţuri şi tarife depăşeşte 5%.

În afara ajustărilor prevăzute la alineatul precedent, în data de 1 august 2005, R.A. AQUASERV Tg. Mureş va majora în termeni reali, cu 10%, preţurile şi tarifele la serviciile de alimentare cu apă şi la canalizare.

ART. 82

Preţurile şi tarifele serviciilor de apă şi canalizare aferente RA Aquaserv, vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului Local Tg. Mureş, în baza avizului dat de catre ANRSC şi au la bază formulele de ajustare cuprinse în acordurile semnate prin programele MUDP I  şi ISPA.

CAP. 12

Sancţiuni

ART. 83

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

- cu amendă de 3.000.000 lei, pentru nerespectarea de către operator a obligaţiei de comunicare în timp util a programului prevăzut la art. 20, alin.(4);

- cu amendă de 5.000.000 lei, pentru nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor prevăzute la art. 21 , 22, alin.(1)si (2) ,  24, alin.(1) , art. 40, alin.(7) si art. 55, alin. (1);

- cu amendă de 1.000.000 lei, pentru nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor prevăzute la art.   41, alin. (1)  , art. 43, alin. (2), art. 65,alin. (1) si art. 71, lit. q;

- cu amendă de 1.000.000 lei, pentru înlăturarea de către utilizator a marcajelor prevazute la art.23, marcaje aplicate de către operator;

- cu amendă de 8.000.000 lei, pentru nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor prevăzute la art. 24, alin. (2), art. 39, alin. (1), art. 40, alin.(2) si (6) , art. 41, alin. (2), art. 59, art. 64 si art. 71, lit. k), l) si n) cât şi pentru realizarea de branşamente şi sau racorduri clandestine, conform prevederilor art. 29, alin. (5);

- cu amendă de 3.000.000 lei pentru nerespectarea de către utilizator a obligaţiei prevăzute la art. 63 şi 64;

- cu amendă de 3.000.000 lei, pentru nerespectarea de către operator a obligaţiei prevăzute la art. 44, alin. (1);

- cu amendă de 2.000.000 lei pentru nerespectarea de către utilizator sau de către operator a obligaţiilor prevăzute la art. 33, alin.(3), art. 49 si art. 52, alin. (3);

- cu amendă de 4.000.000 lei pentru nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor prevazute la art. 54;

## ART. 84

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile de mai sus , se face de către personalul împuternicit în acest scop de Primarul municipilului Tg.Mureş

CAP. 13

Dispoziţii finale şi tranzitorii

## ART. 85

Orice reglementare emisă de operator, cu efecte în exteriorul sistemului ce îi aparţine, este aplicabilă numai cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.

ART. 86

Preţurile şi tarifele altor produse sau servicii în afara celor de alimentare cu apă şi de canalizare, se aprobă de către Consiliul de Administraţie al  R.A. Aquaserv Tg. Mureş.

ART. 87

(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Tg.Mures va fi supus avizării ANRSC, aprobării Consiliului Local Tg.Mures  şi se va aplica in 30 de zile calendaristice de la aprobarea  regulamentului.

(2) Termenul de conformare la prezentul Regulament, pentru acele elemente  pentru care exista planuri de conformare stabilite de alte autorităţi competente rămân valabile.

## ART. 88

În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

## ART. 89

(1) Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se găsesc amplasate părţile componente ale reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru care nu se poate obţine acordul proprietarului de menţinere a acestora, în condiţiile legii, pe proprietatea sa, iar condiţiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifică sau nu pot permite realizarea de lucrări de strămutare a acestora pe domeniul public, va fi trecută în proprietatea publică a Consiliului Local Tg.Mures prin:

a) transferarea dreptului de proprietate în condiţiile legii;

b) expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform prevederilor legale.

(2) Utilitatea publică se declară de către Consiliul Judetean Mures, după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

ART. 90

(1) Activitatea de organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare din mun. Tg.Mureş va respecta prevederile prezentului regulament şi este supusă controlului de specialitate.

(2) În cadrul A.N.R.S.C. funcţionează Direcţia control, cu atribuţii de inspecţie şi de control al aplicării prevederilor prezentului regulament .

(3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, personalul împuternicit al A.N.R.S.C. (după declinarea identităţii şi calităţii) are dreptul:

a) de a controla lucrările, construcţiile, instalaţiile sau activităţile care au legătură cu serviciile de apă şi de canalizare din Tg.Mures şi de a verifica dacă acestea sunt realizate şi exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice şi cu respectarea avizelor sau a autorizaţiilor emise de A.N.R.S.C., după caz;

b) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă şi de a examina, în condiţiile legii, orice date sau documente necesare controlului;

c) de a constata faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi de a încheia documentele, potrivit legii;

d) de a controla documentele şi evidenţele R.A.AQUASERV Tg.Mureş,

e) de a culege informaţii privind activitatea R.A.AQUASERV Tg.Mureş

f) de a controla îndeplinirea ordinelor A.N.R.S.C. de către R.A.AQUASERV Tg.Mureş

ART. 91

- Anexele nr.1,2  fac parte integrantă din prezentul regulament.

- Orice hotărâre a Consiliului Local Tg. Mureş care contravine prezentului regulament se abrogă.