PROIECT

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

## HOTĂRÂREA NR.

din ____ decembrie 2009

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor

tehnico-economici ai investiţiei

„Reamenajare Clinica de Stomatologie I în vederea mutării Clinicii buco

maxilo-faciale”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Expunerea de motive nr. 16359 din 10.11.2009 a Direcţiei Tehnice, Drumuri, Poduri Judeţene, Investiţii, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a investiţiei „Reamenajare Clinica de Stomatologie I în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale”,  cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de  2 597 087 lei din care C+M: 1 593 167 lei, echivalent cu  604 395 Euro din care C+M: 370 763 Euro (1 euro =  4,297 lei, pentru data de 12.11.2009 comunicat de BCE), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  De realizarea investiţiei răspund conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi Direcţia Tehnică Drumuri, Poduri Judeţene şi Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

## PREŞEDINTE,

Lokodi Edita Emőke

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Cosma  Paul

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.16359/______________.

Dosar nr.VIIC/3

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor

tehnico-economici ai investiţiei

„Reamenajare Clinica de Stomatologie I în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale”

Clinica Buco-maxilo-facială funcţionează actualmente în imobilul situat în Tîrgu Mureş, B-dul 1 Dec. 1918 nr.40. Clădirea construită în perioada interbelică, este în stare avansată de degradare şi nu oferă spaţii suficiente pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii clinicii.

Clădirea fostei Clinici de stomatologie I, situată în Tîrgu Mureş, B-dul 1 dec 1918 nr.24, cu o suprafaţă desfăşurată de 1347,17 mp şi  regim de înălţime S+P+2Etaje,  în anul 2010 se va elibera. Astfel, s-a propus amenajarea şi modernizarea acestuia în scopul mutării în această locaţie a Clinicii buco-maxilo-faciale.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş a comandat de la SC PRO DESIGN SRL Tîrgu Mureş întocmirea documentaţiei tehnico-economice.

Proiectantul, în documentaţia tehnico-economică a studiat două variante:

- Varianta 1: extinderea şi reabilitarea întregii clădiri (reparaţii capitale) în care îşi desfăşoară activitatea în prezent clinica;

- Varianta 2:  recompartimentarea şi modernizarea clădirii fostei Clinici de stomatologie I;

Proiectantul propune Varianta 2 din următoarele considerente:

- clădirea oferă spaţii suficiente necesare fluxurilor medicale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii clinicii, nefiind necesară extinderea clădirii;

- termen de realizare mai scurtă;

-         valoarea investiţiei mai mică, nefiind necesare lucrări de reparaţii 	capitale şi extinderi;

În conformitate cu solicitările beneficiarului, în documentaţia realizată se propune recompartimentarea clădirii pe fiecare nivel în parte, după cum urmează:

-    Subsol: depozit, încăpere pentru generator şi acumulatori, atelier, arhivă;

-  Parter: cabinete medicale, radiologie, camera obscură, birouri, vestiare pentru studenţi şi personal, sală de curs, încăpere pentru deşeuri medicale, grupuri sanitare şi lift;

-   Etaj I (sector septic): sală de operaţie cu anexele aferente (filtru pacient, filtru medici, pregătire medici, spălătorie instrumente medicale, depozit materiale sterile), salon de trezire bolnavi, 3 saloane pentru pacienţi, camera medici, camera gardă, sala de mese, oficiu, sală de tratament, grupuri sanitare pentru pacienţi şi personal, depozite, casa liftului, coridoare şi două case de scări.

-    Etaj II (sector aseptic):  sală de operaţie cu anexele aferente (filtru pacient, filtru medici, pregătire medici, spălătorie instrumente medicale, depozit materiale sterile), salon de trezire bolnavi, 5 saloane pentru pacienţi, camera medici, sala de mese, oficiu, sală de tratament, grupuri sanitare pentru pacienţi şi personal, depozite, casa liftului, coridoare şi două case de scări.

Pentru asigurarea fluxurilor specifice medicale se vor demola majoritatea pereţilor interioare despărţitoare, se va recompartimenta (cu pereţi de gipscarton)

funcţie de nevoi fiecare etaj în parte, şi se vor monta uşi noi. Se va amenaja pentru fiecare salon grup sanitar cu duş, se va asigura acces pentru persoanele cu handicap loco-motor la toate nivelele cu liftul nou de 21 de persoane, la parter se va realiza un grup sanitar pentru handicapaţi şi se va amenaja platformă pentru accesul ambulanţei la liftul clădirii.

Instalaţia de încălzire centrală, care a fost modernizat recent, se va modifica, funcţie de noile compartimentări.

Se vor schimba conductele şi ţevile de alimentare cu apă şi canal, care sunt în stare avansată de degradare şi se vor monta baterii noi la toate grupurile sanitare pentru asigurarea apei calde la fiecare chiuvetă în parte.

Instalaţia electrică interioară este veche, care cu această ocazie se va schimba şi moderniza, montând atât cabluri cât şi corpuri de iluminat noi. Totodată se va monta un generator care va asigura energie electrică pentru 1 oră în cazul întreruperii curentului.  Se va realiza instalaţia de ventilare şi climatizare în sălile de operaţii şi saloanele de trezire, instalaţie de telefonie şi Internet, instalaţie de detectare incendiu în întreaga clădire şi instalaţie fluide medicinale (de oxigen, pentru resuscitare).

Ca finisaje se propun în toate încăperile pardoseli din răşină epoxidică, tencuieli interioare cu mortar de ciment, gletuiri, zugrăveli superioare lavabile, vopsitorii cu vopsea pe bază de ulei la tâmplăria de lemn  iar în sălile de operaţii răşină epoxidică atât pe pereţi cât şi pe tavane.

Pentru a asigura spaţiu verde pacienţilor internaţi în spital, s-a propus amenajarea acoperişului terasă circulabilă, ca zonă verde, cu alei pietonale şi plante.

Clinica se va dota cu mobilier (pentru bucătărie, saloane, săli) şi aparatură medicală (aparat de resuscitare şi masă de operaţie), conform solicitării beneficiarului.

Valoarea totală cu TVA a lucrărilor de amenajare şi modernizare, conform documentaţiei tehnico-economice este: 2 597 087 lei din care C+M: 1 593 167 lei, echivalent cu  604 395 Euro din care C+M: 370 763 Euro (1 euro =  4,297 lei, pentru data de 12.11.2009 comunicat de BCE.).

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 7 luni.

VICEPREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Cristian Chirteş		           	    Bochiş Nicoleta

Văzut: şef Serviciu Oarga Marieta

Întocmit: ing. Márton Katalin

Ex: 2