ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a Sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Sânpaul, - Valea Izvoarelor – Chirileu,

comuna Sânpaul care se transmite din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al comunei Sânpaul şi în administrarea Consiliului Local Sânpaul

| Nr. inv. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Valoare de inventar (lei) | Persoana juridică de la care se transmite | Persoana juridică la care se transmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 | 1.8.6. | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Sânpaul, Valea Izvoarelor şi Chirileu Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Sânpaul, Valea Izvoarelor şi Chirileu | Conducta din PEID ,PN6 ,De 160, de 4457 m - Ogra -Sânpaul | 746.010,18 | Judeţul Mureş- Consiliul Judeţean | Comuna Sânpaul – Consiliul Local |
|  | 1.8.6. |  | Subtraversare de cale ferata SCF 1,De 160 mm, L=20m Halta Ogra | 28.109,44 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin vană de concesie Dn 150mm, - Incinta Staţia Ogra | 9.216,38 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin apometru pe conducta de 160 mm, - Incinta Staţia Ogra | 5.498,12 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin de vană electrica DN 150mm Incinta Staţia Ogra | 46.751,88 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID De 62 mm,PN 6,de 9198 m –Sîmpaul -Chirileu -Valea Izvoarelor | 8429.691,78 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID,De 75 mm,PN6, de 2338m – Sîmpaul - Chirileu-Valea Izvoarelor | 131.535,38 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID,De 90 mm,PN6, de 1590 m-Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor | 123.300,99 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID,De110 mm,PN6,de 3089 m -Sâmpaul-Chirileu-Valea Izvoarelor | 356.492,69 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID,De 125 mm, PN6, DE 404 m,- Valea Izvoarelor | 43.391,63 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID ,De 160mm,PN6,de 3686 m – Sâmpaul -Valea Izvoarelor | 601.100,00 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă din PEID,De180mm,PN6,de 348 m.- Sânpaul | 71.951,14 |  |  |
|  | 2.1.17.4.a. |  | Rezervor metalic de 600 mc - Sânpaul - Moara | 788.134,02 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Subtraversare de cale ferata SCF2, De 90mm, L=180m -Sânpaul | 20.089,86 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Subtraversare de cale ferata SCF 3,De 110 mm,L=20m - Chirileu -Valea Izvoarelor | 28.109,44 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare râu SPR 6,Dn110,L=22,3 m,pe conducta de 63mm -Valea Izvoarelor | 17.772,36 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare râu SPR 7,Dn 110,L=24,23 m pe conducta de 75mm -Valea Izvoarelor | 19.740,51 |  |  |
|  | 1.8.1. |  | Cişmele publice – Sânpaul –Chirileu -Valea Izvoarelor | 67.154,76 |  |  |
|  | 1.8.7. |  | Conducta de golire din PEID,De 225mm -de la Staţia de pompare-pârâu Sânpaul | 40.169,49 |  |  |
|  | 2.1.24.4. |  | Staţia de clorare ptr.capacitatea de 10,07i/s, 2 pompe,45 mc/h,kw. -Moara Sânpaul | 133.565,85 |  |  |
|  | 1.8.8. |  | Bazin neutralizare (put absorbant) - Moara Sânpaul | 2.173,68 |  |  |
|  | 2.1.24.4. |  | Staţie de pompare cu debit variabil Q staţie=10,7 i/s=36,25 mc, 2 pompe - Ogra | 157.138,70 |  |  |
|  | 2.1.24.4. |  | Statia de pompare cu debit variabil /B-Qtotal=17,711,i/s=63,76 mc,3+1 pompe Sâmpaul | 399.756,46 |  |  |
|  | 2.1.17.4.a. |  | Rezervor metalic cu capacitate de 15 mc.-Ogra | 99.973,64 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conductă de legatură, Staţia de pompare - rezervor,DN90,13m - Ogra | 2.127,64 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 4.368.956,02 |  |  |