ANEXA 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a Sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Chiheru de Jos – Chiheru de Sus,

comuna Chiheru de Jos, care se transmite din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al comunei Chiheru de Jos şi în administrarea Consiliului Local Chiheru de Jos

| Nr. crt. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Valoare de inventar (lei) | Persoana juridica de la care se transmite | Persoana juridica la care se transmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 | 1.8.6. | Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Chiheru de Jos – Chiheru de Sus | Conducta PEHD ,De 110 mm,PN 6, de 1840 m | 141.976,87 | Judeţul Mureş- Consiliul Judeţean | Comuna Chiheru de Jos – Consiliul Local |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD De 110 mm,PN 10,de 357 m | 39.143,95 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD , De 63 mm, PN6, de 5465 m | 229.550,96 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare SpR,OLZN, Dn 110 ,Ltot =13,6 m | 9.652,88 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare SpR7,OLZN,Dn 110 Ltot = 21,41m | 12.777,92 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Supratraversare SpR10,OLZN,Dn110,Ltot=13,6 m | 9.649,95 |  |  |
|  | 1.8.13. |  | Cămin apometru, De 160 mm | 4.147,42 |  |  |
|  | 1.8.1. |  | Cişmele publice | 37.349,95 |  |  |
|  | 2.1.17.4.a. |  | Rezervor metalic R200 | 361.255,88 |  |  |
|  | 1.8.7. |  | Conducta de golire PEHD,De 160 mm, L=14 m. | 2.677,50 |  |  |
|  | 1.8.12. |  | Staţie de pompare E 1+1,Qt =3,46 I/s, = 12,44 mc/h, H=35 mCA | 118.535,26 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD ,De 160 mm, PN6 , 879 m | 101.737,23 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 125 mm , PN 6, 529 m | 42.859,27 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD, De 110 mm, PN 6 , 1570 m | 145.395,12 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD ,De 90 mm.,PN6 , de 91 m | 4.915,18 |  |  |
|  | 1.8.6. |  | Conducta PEHD,De 75 mm, PN6, de 998 m | 42.353,86 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 1.303.979,20 |  |  |