ANEXA 9.

**Amenajări hidro – tehnice(diguri,baraje, lucrari de apărare)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ | | Curs de apă/toate cursurile de apă de pe raza localităţii (permanente sau nepermanente), formaţiuni torenţiale | Lucrări hidrotehnice de apărare existente. Caracteristici tehnice  Deţinător |
|
|
|
|
|
|
| Surse de risc la inundaţii: avarii şi accidente la construcţii hidrotehnice (diguri, baraje), exces de umiditate |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **COMUNA STÂNCENI** | CENTRU COMUNĂ  SAT STÂNCENI | r.Mureş IV-1 | Consolidări de maluri şi terasament DN 15 şi calea ferată L=0,5km AND Braşov Secţia de Drumuri Naţionale – Târgu Mureş SNCFR |
| pr. Gudea Mare IV-1-33 | Regularizare albie şi consolidare maluri  L=1,6km ABA Mureş |
| pr. Gudea Mică IV-1-33-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Zebrac IV-1-34 | Consolidare maluri cu zid de sprijin din beton armat, L=0,8km ABA Mureş |
| SAT  MEŞTERA | r. MureşIV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Meşteranecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  CIOBOTANI | r. Mureş IV-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Mermezeu IV-1-32 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ciobotaninecadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. V.Dusii necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA LUNCA BRADULUI** | CENTRU COMUNĂ  SAT LUNCA BRADULUI | r. Mureş IV-1 revărsare | Consolidări de maluri locale pentru DN 15 şi CF, L=9,8 km.  AND Braşov Secţia de Drumuri Naţionale – Tg. Mureş SNCFR |
| pr. Ilva IV-1-35 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Pietros IV-1-35-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ilişoara Mică V-1-35-2-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ilişoara Mare IV-1-35-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cucubert IV-1-35-2-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cucubert IV-1-35-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Obcina Ferigilor  IV-1-36 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Bisericii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Arşiţa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Gyarfaş necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  NEAGRA | r. Mureş IV-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Neagra - Călin  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Doamnei necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Neagra - Swart  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Jing necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. între Pietre  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Pârâuţ necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | r. Mureş IV-1 revărsare |  |
| SAT  SĂLARD | pr. Sălard IV-1-37 | - nu sunt lucrări |
| pr. Rece IV-1-37-1 | - nu sunt lucrări |
| pr.Cald IV-1-37-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Şeşteni IV-1-37-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Belciu IV-1-37-4 | - nu sunt lucrări |
| pr. Jirca IV-1-37-5 | - nu sunt lucrări |
|  |  | pr. Sărăcin necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  |  | pr. Patului necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  |  | pr. Trei pâraie necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA RĂSTOLIŢA** | CENTRU COMUNĂ   SAT RĂSTOLIŢA | r. Mureş  IV-1 | Consolidări de maluri locale pentru apărarea terasamentelor DN15 şi CF, L=4,4km. Apărare mal stăng amonte confluenţă– pr.Iod, L=0,4km AND Braşov Secţia de Drumuri Naţionale – Târgu Mureş SNCFR |
|  |  | pr. Răstoliţa  IV-1-38 | Acumularea permanentă Răstoliţa – Hidroelectrica (în execuţie) Hidroelectrica |
| pr. Scurta IV-1-38-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Tihu IV-1-38-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Mijlociu IV-1-38-2-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Brad IV-1-38-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ciungel IV-1-38-2-a | - nu sunt lucrări |
| pr. Vişa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Vişa Mică necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Secu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Ulmu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Bradu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Pişoi necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Tisa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Moara Dracului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  ANDRENEASA | r. Mureş IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Caselor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Cobor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Andreneasa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Tomoroaga necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT IOD | r. Mureş IV-1 | Îndiguire L dig = 1,482 km, H dig = 2 m, l  cor = 3 mABA Mureş |
| pr. Iod IV-1-39 | - nu sunt lucrări |
| pr. Costeasa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BORZIA | r. Mureş IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Borzia IV-1-40 | - nu sunt lucrări |
| SAT GĂLĂOAIA | r. Mureş IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Corbul necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Gălăoaia Mică IV-1-41 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA DEDA** | CENTRU COMUNĂ  SAT DEDA | r.Mureş IV-1revărsare | Consolidări de maluri locale pentru apărarea terasamentelor DN15 şi CF. Lcons=1,1 km. Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albie punctiforme AND Braşov Secţia de Drumuri Naţionale – Târgu Mureş SNCFR |
| pr. Casele IV-1-43revărsare şi scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr. Podului necadastrat | RegularizareABA Mureş |
| Canal Bistra necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  BISTRA | pr. Bistra  IV-1-42 | Apărări de maluri din gabioane L=0,2 km. Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albie punctiforme ABA Mureş |
| pr. Sterinoasa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Canal Bistranecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT FILEA | r. Mureş IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Todireştinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Filea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT PIETRIŞ | r. Mureş IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Pietriş IV-1-45revărsare | Apărări de maluri din gabioane.  Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albie punctiforme  ABA Mureş |
| **COMUNA RUŞII - MUNŢI** | CENTRU COMUNĂ SAT  RUŞII MUNŢI | r. Mures IV-1 | Consolidare de mal din gabioanen L= 979,5 mABA Mureş |
| pr. Valea Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Calului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  MORĂRENI | r. Mures IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr.Losnitei necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  MAIOREŞTI | r. Mures IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Dumbrava IV-1-47revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Huducului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SEBEŞ | pr. Sebes IV-1-44 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA ALUNIŞ** | CENTRU COMUNA  SAT ALUNIS | r.Mures IV-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Cimitirului necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Fitcau IV-1-46  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Carbuniste necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT FIŢCĂU | pr. Fitcau IV-1-46 | - nu sunt lucrări |
| SAT  LUNCA  MURESULUI | r. Mures IV-1revărsare | Dig de protectie: L= 2.3 km,  l la sol = 8m, l la supr = 6m,  Regularizare - L reg = 9 km  ABA Mureş |
| Vale nepermanenta, bratul mort al râului Mureş | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BRÂNCOVENEŞTI** | CENTRU COMUNĂ SAT BRÂNCOVE-NEŞTI | r.Mures IV-1revărsare | Lucrări de decolmatare şi recalibrare punctiforme  ABA Mureş |
| pr. Patakszer necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT IDICEL | pr. Idicel IV-1-50revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  IDICEL-PĂDURE | pr. Idicel IV-1-50 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Mare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SĂCALU DE PĂDURE | pr. Luieriu IV-1-52revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Lupul necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Cetăţuia necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VĂLENII DE MUREŞ | r. Mures IV-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. AgrişIV-1-49revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Râpa IV-1-48revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA IDECIU DE JOS** | CENTRU COMUNĂ  SAT IDECIU DE JOS | r.Mures IV-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Deleni IV-1-53 | - nu sunt lucrări |
| pr. Săratnecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT DELENI | pr. Deleni IV-1-53revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  IDECIU DE SUS | r. Mures IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Idicel IV-1-50 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SUSENI** | CENTRU COMUNA SAT SUSENI | r. Mures IV-1revărsare | Dig submersibil pentru oprirea eroziunii şi extinderea albiei, Regularizare - L reg = 315 m, DA Mureş |
| pr. Mureş Mic necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Hatarpatak necadastratscurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr.Gorbai necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  LUIERIU | pr. Luieriu IV-1-52revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valeanecadastrat  scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| **MUNICIPIUL REGHIN** | ORAŞ REGHIN | r. Mures IV-1revărsare | Îndiguire şi regularizare  L reg = 11 km, L dig = 15,35 km  L cons = 10,2 km  ABA Mureş |
| r. Gurghiu IV-1-54revărsare | Îndiguire şi regularizare  L reg = 3,28 km, L dig = 5,118 km,  L cons = 2,8 km, Baraj de priză Gurghiu  ABA Mureş |
| pr. Agricultorilor necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Temniţei necadastrat revărsare | Regularizare L reg =1,19km  ABA Mureş |
| pr. Trandafirilor  necadastrat revărsare | Regularizare L reg =1,58km  ABA Mureş |
| Canalul Morii necadastrat | Regularizare L reg =5,0 km  ABA Mureş |
| CARTIER  APALINA | Canalul Moriinecadastrat |  |
| pr. Bodogaia necadastrat | - nu sunt lucrări |
| CARTIER  IERNUŢENI | pr. Mocear IV-1-55revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA PETELEA** | CENTRU COMUNA  SAT PETELEA | r. Mures IV-1revărsare | Consolidare de mal pe râul Mureş L cons = 0,08km  ABA Mureş |
| pr. Beica IV-1-56revărsare | Îndiguire şi regularizare  L dig = 2,4 km; h=2,1m, lăţime=2,5; L reg = 1291 m  ANIF Mureş |
| pr. Habic IV-1-57revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT HABIC | pr. Habic IV-1-57 | - nu sunt lucrări |
| pr. Prietrişul necadastrat | - nu sunt lucrări |
| lac piscicol necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA GORNEŞTI**  **COMUNA GORNEŞTI** | CENTRU COMUNA  SAT GORNEŞTI | r. Mures IV-1revărsare | Consolidare de mal pe râul Mureş L cons = 0,20 km Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albie punctiforme  ABA Mureş |
| pr.Viilor necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Ijeu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Luţ IV-1-59 | - nu sunt lucrări |
| SAT  PERIŞ | r. Mures IV-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Petrilaca IV-1-58revărsare | Reprofilare albie pe 3,0 km  ABA Mureş |
| pr. Iara IV-1-58-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Luţ IV-1-59 revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT PETRILACA  DE MUREŞ | pr. Petrilaca IV-1-58revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT TELEAC | pr. Teleac necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  MURA MARE | pr. Murii necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  MURA MICĂ | pr. Murii necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT ILIOARA | pr. Ilioara necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  PĂDURENI | pr.l Pădureni necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA GLODENI** | CENTRU COMUNĂ SAT GLODENI | r. MureşIV-1revărsare | Lucrări de decolmatare şi recalibrare albie punctiforme  ABA Mureş |
| pr. Luţ IV-1-59revărsare | Dig de apărare trapezoidală din pământ pe ambele părţi: fundaţia 8m, h=1m, lăţimea=4m, L=3,5km  ABA Mureş |
| pr.l Şar IV-1-60revărsare | Lucrări de decolmatare şi recalibrare  ABA Mureş |
| pr. Galambod necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| Iaz Glodeni 1 | Vol ac. 375 mil mc  coloană de apă 2,9 m  SC Ichito SRL |
|  | Iaz Glodeni 2 | Vol ac. 467 mil mc  coloană de apă 2,7 m  SC Ichito SRL |
| PĂINGENI | pr. Poka necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Nyir necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Iaz Păingeni | Vol ac. 465 mil mc  coloană de apă 2,5 m  SC Ichito SRL |
| SAT  MERIŞOR | pr. Almaş IV-1-60-3  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Fânaţe  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Dosului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | MOIŞA | pr. Almaş IV-1-60-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Boţoga necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | PACURENI | pr. Cristur necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Csergo necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Dosului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Maiornecadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA ERNEI** | CENTRU  COMUNĂ SAT ERNEI | r. Mures IV-1 | Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albie. Consolidare de mal.  (Distribuţie gaze Mureş)  L cons = 0,20 km  ABA Mureş |
| pr. Terebici IV-1-61  revărsare | Regularizare pr. Terebici  L reg = 10,5 km  ANIF – Mureş |
| SAT  DUMBRĂ-  VIOARA | r. Mures IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea cu Nuci  IV-1-60a revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  CĂLUŞERI | pr. Terebics IV-1-61 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Scurtă necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Jesa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Lemnelor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ICLAND | pr. Terebici  IV-1-61 revărsare şi scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| SAT SĂCĂRENI | pr. Tofalău IV-1-61-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Dan necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SÂNGERU  DE PĂDURE | pr. Valea cu NuciIV-1-60a | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Fundăturii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SÂNGEORGIU DE MUREŞ** | CENTRU COMUNĂ SAT SÂNGEORGIU DE MUREŞ | r. Mureş IV-1revărsare | Dig1:L=2600m, l=6m,h=2,5m; Dig 2 :, L=600m, l=8m,h=3m; Suprainaltare cale ferata:  L=2300m,l=6m, h=1,5m; ABA Mureş |
| pr. Gropile Luţului necadastrat revărsare | - |
| pr. Tofalau IV-1-61-1 revărsare | Regularizare şi îndiguire pr. Tofalău  L reg = 1,5 km, L dig = 0,7 km  ANIF – Mureş |
| pr. Terebici IV-1-61 revărsare | Regularizare pr. Terebici  L reg = 2,0 km  L dig = 1,5 km Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albie  ANIF – Mureş |
| pr. Sărat necadastrat  revărsare şi scurgeri de pe versanţi | Regularizare curs de apă  L reg = 3,24 km  ANIF – Mureş |
| pânza freatică | - nu sunt lucrări |
| SAT TOFALĂU | pr. Tofalău IV-1-61-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT COTUS | pr. TofalăuIV-1-61-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Virgonecadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SÂNTANA DE MURES** | CENTRU COMUNĂ SAT SÂNTANA  DE MUREŞ | r. Mures IV-1revărsare | Îndiguire şi regularizare pe raza comunei  L dig= 2,5 km, L cons= 1,6 km.  ABA Mureş |
| pr.Voiniceni  IV-1-62revărsare | Îndiguire şi regularizare L reg=4km, Ldig=4,6km,  L cons=4.1km.ABA Mureş |
| pr. Hoinar necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  CURTENI | r. Mures IV-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Mare necadastrat  scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr. Hoinar necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Garat necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  CHINARI | r. Mures IV-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Vale necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  BĂRDEŞTI | pr. Bărdeşti necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Subpădure necadastra | - nu sunt lucrări |
| **MUNICIPIUL TÂRGU MURES** | ORAŞ TÂRGU MUREŞ | r. Mureş  IV-1 | Regularizarea şi îndiguirea râului Mureş în zona mun. Târgu Mureş, L reg = 9,2 km, L dig = 15,35 km, L cons = 21,1km, Baraj de priză nr.1, Baraj de priză nr.2 ABA Mureş |
|  | Pârâul Beşa  necadastrat | Regularizarea şi îndiguirea pârâului Beşa în zona mun. Târgu Mureş, L reg = 2,9 km, L dig = 2,4 km, L cons =0,7 km ABA Mureş |
| Pârâul Roka  necadastrat | Regularizarea şi îndiguirea pârâului Roka în zona mun. Târgu Mureş, L reg = 2,4 km, L dig = 1 km, L cons = 2,4 km; ABA Mureş |
| pr. Pocloş IV-1-63  revărsare şi scurgere de pe versanţi | Regularizarea şi îndiguirea pârâului Pocloş în zona mun. Târgu Mureş, L reg = 5,1 km, L dig = 1,1 km, L cons =10,2 km, ABA Mureş |
| pr. Budiu IV-1-64 | Regularizarea şi îndiguirea pârâului Budiu în zona mun. Târgu Mureş, L reg = 4 km, L dig = 4,1 km,  L cons = 0,4 km, ABA Mureş |
| Pârâul Cocoş  necadastrat | Regularizarea şi îndiguirea pârâului Cocoş în zona mun. Târgu Mureş,  L reg = 2,9km, L dig = 2,4km, L cons = 3,2km, ABA Mureş |
| **COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ** | CENTRU COMUNĂ SÂNCRAIU DE MUREŞ | r.Mures  IV-1 | Îndiguire şi regularizare râu Mures pe raza comunei,  L reg = 4,5 km, L dig = 4,5 km,  L cons = 4,5 km, Iaz batal SC Azomureş SA, S = 30 ha  ABA Mureş |
| canal Besa necadastrat  revărsare | Îndiguire şi regularizare pârâu Beşa,  L reg = 2,9 km, L dig = 2,4 km,  L cons = 0,7 km  ABA Mureş |
| lac piscicol | - nu sunt lucrări |
| lac privat | - nu sunt lucrări |
| SAT  NAZNA | pr. Cuieşd IV-1-65 | Regularizare pârâu pe raza comunei  L reg = 2,0 km ANIF - Mureş |
| pr. Berghia IV-1-65-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cerevapa necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Nedenumit necadastrat  scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA CRISTEŞTI** | SAT CRISTEŞTI  CENTRU COMUNA | r. Mureş IV-1revărsare | Îndiguirea şi regularizarea râului Mureş pe raza comunei  L reg = 0,85 km, L dig = 0,85 km,  L consolidare = 0,85 km  ABA Mureş |
| pr. Rât necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Morii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VĂLURENI | pr. Cocoş necadastrat  scurgeri de pe versanti | Lreg.= 2,4 km, Lcons.= 2,4 km (pereu) |
| **ORAŞUL UNGHENI** | ORAŞ  UNGHENI | r. Mureş IV-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| r. Niraj IV-1-67 | Îndiguire şi regularizare  L dig = 5,6 km; L reg = 5km,  L cons = 1,8km  ABA Mureş |
| Vale Hălăuşului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Seacă necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Rotundă Necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Veţcanecadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Poligonului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VIDRASĂU | r. Mureş IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Vidrasăului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ŞAUSA | pr. Şăuşa IV-1-67a | - nu sunt lucrări |
| Valea Viviu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Sântioanei  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Hodaii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT MOREŞTI | r. Mureş IV-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Furcii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CERGHID | pr. Cerghid  IV-1-67-12revărsare | Îndiguire şi regularizare  L dig= 2km, L reg = 7km  ANIF - Mureş |
| Valea Vâlcele necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Idrifaia  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Ilienei  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Suplacului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea lui Bucur  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CERGHIZEL | pr. Cerghid IV-1-67-12  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Satului Vechi  necadastrat revărsare | - |
| pr. Tirimii necadastrat | - |
| SAT RECEA | pr. Izvorul Rece necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SÂNPAUL** | CENTRU  COMUNA SAT SÂNPAUL | r. Mureş IV- 1  revărsare | Îndiguire  L= 857 m, lcor = 2,5 m  Consiliu local  Îndiguire  L=2,625 km, l= 3 m, h= 2,5 m  Consiliu local |
| pr. Mare IV – 1 – 69 | Regularizare şi îndiguire  L= 2, 75 km  ANIF Mureş |
| pr. Dămblăgii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Ogrei necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA IZVOARELOR | pr. Mare IV – 1 – 69  revărsare | Regularizare  L= 6,75 km  Consiliu local |
| pr. Ceului necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Iedului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Chişaiba necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SÂNMAR-GHITA | r. Mureş IV-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Parfi necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CHIRILEU | r. Mureş IV- 1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. de Sus necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  DILEU NOU | r. MureşIV- 1 | Îndiguire  L=2,170 km,  ABA Mureş |
| pr. Budai necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA OGRA** | CENTRU COMUNĂ  SAT OGRA | r. Mureş IV- 1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Lăscudului  IV-1-70 | Regularizare pârâu pe raza comunei,  L reg = 5,7 km, L cons = 0,1 km  ABA Mureş |
| pr. Valea Fânaţe  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT LĂSCUD | pr.Valea Lăscudului IV-1-70revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Mare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Fundătura necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  GIULUŞ | pr.SărataIV-1-72revărsare | Regularizare pârâu pe raza comunei  L reg = 8,0 km  ABA Mureş |
| pr.Valea Icriş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VAIDEIU | pr. Valea din Jos  IV-1-72 revărsare | Regularizare pârâu pe raza comunei, L reg = 5,2 km  ABA Mureş |
| pr. Valea Sip  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Satuluii  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  DILEU VECHI | pr. Valea din Jos IV-1-71 | Regularizare pârâu pe raza comunei, L reg = 5,2 km  ABA Mureş |
| r. Mureş IV- 1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| **ORAŞUL IERNUT** | ORAŞ IERNUT | r. Mureş  IV- 1rupere dig | Îndiguire  Ldig = 5,155 km,  Îndiguire zona DJ152 A  Ldig = 2,41 km, H mediu = 2 m  ABA Mureş  H mediu = 3 m l cor = 4 m,  Baraj de Priză –Cipău  ABA Mureş |
| pr. Şeulia IV-1-73 | Regularizare  ABA Mureş |
| pr. Valea Luncilor IV-1-75revărsare | Regularizare  L reg = 3,2 km  ANIF Mureş |
| pr. Deag necadastrat | Regularizare  ABA Mureş |
| SAT  CIPĂU | r. Mureş IV- 1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Sărata IV-1-72  revărsare | Regularizare  L reg = 4,9 km L cons = 0,05 km  ANIF Mureş |
| SAT  LECHINŢA | r. Mureş IV- 1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Comlod (Lechinţa)  IV-1-74revărsare | Îndiguire şi Regularizare  L reg =7,9 km  ABA Mureş |
| pr. Valea de către Lechinţa IV-1-74-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
| Valea Sturzilor  scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| OARBA DE MURES | r. Mureş IV- 1 | - nu sunt lucrări |
| SFANTU GHEORGHE | r. Mureş IV- 1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  SALCUD | pr. l Munteanu (Sălcud) IV-1-75-1revărsare | Regularizare  L reg = 6,0 km  ANIF – Mureş |
|  | scurgeri de pe versanţi | - |
|  | DEAG | pr. Şeulia IV-1-73  revărsare | Regularizare  L reg = 6,0 km  ANIF – Mureş |
| scurgeri de pe versanţi | - |
| **COMUNA CUCI** | CENTRU COMUNĂ  SAT CUCI | r. Mureş IV- 1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Luncilor  IV-1-75 revărsare | - nu sunt lucrări |
|
|
| SAT  PETRILACA | pr. Valea Luncilor IV-1-75revărsare | Regularizare  L reg = 5,5 km  ANIF – Mureş |
| SAT  DĂTĂŞENI | r. Mureş IV- 1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. După Deal necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  OROSIA | r. Mureş IV- 1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Iglelor necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BOGATA** | CENTRU COMUNĂ SAT BOGATA | r.Mureş IV- 1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| Pâraie şi cursuri de apă neperma nente: HC 850 HC 1419 HC 1406 | - nu sunt lucrări |
| SAT  RANTA | pr. Ranta IV-1-76revărsare | Regularizare  L reg = 4,0 km  ABA Mureş |
| Pâraie şi cursuri de apă nepermanente : HC 161; HC 375; HC 462; HC 517; HC 595 | - nu sunt lucrări |
| **ORAŞUL LUDUŞ** | ORAŞ LUDUŞ | r.Mureş IV- 1revărsare | Îndiguire  L=8,9km, l=3m, h=6m  ABA Mureş |
| pr. de Câmpie IV-1-78revărsare | Îndiguire  L=1,5km, l=2m, h=3m  ABA Mureş |
| pr. Cioarga  necadastrat  revărsare şi scurgere de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| torent strada Viilor  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  GHEJA | r. Mureş IV- 1revărsare | Îndiguire  L=8,9km, l=3m, h=6m  ABA Mureş |
| pr. Găbud IV-1-79 | - nu sunt lucrări |
| pr. Castel necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  ROŞIORI | pr. de Câmpie IV-1-78revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Fundătura IV-1-78-7  revărsare | - nu sunt lucrări |
| torentul str. Haitău necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| torentul str. Dahu necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMUNA CHEŢANI** | CENTRU COMUNĂ SAT CHEŢANI | r. Mureş IV - I revărsare | Consolidări de maluri cu anrocamente,  L cons= 0,2km  ABA Mureş |
| pr. Grindeni IV - I - 80 revărsare | Regularizare  L reg=4,5km  ABA Mureş |
| SAT  HĂDĂRENI | Râul Arieş IV - I - 81 revărsare | Consolidare mal stâng  L cons = 0,2km  ABA Mureş |
| pr. Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT GRINDENI | pr. Grindeni IV - I - 80 | - nu sunt lucrări |
| pr. Coasta Grindului necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  CORDOŞ | pr. Cordoş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea bupă Vii  necadastrat | - |
| SAT GIURGIŞ | pr. Olăneştilor  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT LINŢ | pr. Valea Linţului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  COASTA GRINDULUI | pr. Grindeni IV - I - 80 | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Livada necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Dealul cu Brâu  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA IBĂNEŞTI** | CENTRU COMUNĂ  SAT IBĂNEŞTI | r. Gurghiu IV-1-54revărsare | Consolidare mal, gabioane  L cons =1,2km DA Mureş |
| pr. Gârla necadastrat  scurgere de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr. Căcâcea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Crucii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Talniţii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Curăţel necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Pietroasa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Micolea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BLIDIREASA | r. Gurghiu IV-1-54 | - nu sunt lucrări |
| pr. Blidireasa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BRĂDEŢELU | r. Gurghiu IV-1-54 | - nu sunt lucrări |
| pr. Macoveşti necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Iepii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Floreştinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Porcului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  DULCEA | pr. Gurghiu IV-1-54revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Dulcea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT IBĂNEŞTI-PĂDURE | r. GurghiuIV-1-54 revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | SAT  LĂPUŞNA | r. Gurghiu IV-1-54 | - nu sunt lucrări |
| pr. Mocirlosu IV-1-54-a | - nu sunt lucrări |
| pr. Lăpuşna IV-1-54-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Secuşu IV-1-54-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Sebeş IV-1-54-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Neagra IV-1-54-4 | - nu sunt lucrări |
| Pr. Sirod IV-1-54-5 | - nu sunt lucrări |
| pr. Fâncel IV-1-54-6 | - nu sunt lucrări |
| SAT  PÂRÂU MARE | pr.Tireu IV-1-54-8 | - nu sunt lucrări |
| r.Gurghiu IV-1-54revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  TIREU | r.Gurghiu IV-1-54 | - nu sunt lucrări |
| pr. Tireu IV-1-54-8 | - nu sunt lucrări |
| SAT  TISIEU | r. Gurghiu IV-1-54 | - nu sunt lucrări |
| pr. Tisieu IV-1-54-7revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  ZIMŢI | r. Gurghiu IV-1-54 | - nu sunt lucrări |
| pr. Fătăciuniţa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA HODAC** | CENTRU  COMUNĂ  SAT HODAC | r.Gurghiu IV-1-54revărsare | Regularizare - L reg = 2 km Consolidare mal, gabioane L cons = 0,8 kmABA Mureş |
| pr. Hodăcel necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ARŞIŢA | - | - |
| SAT DUBIŞTEA  DE PĂDURE | r.Gurghiu IV-1-54revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Isticeu IV-1-54-9revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  MIRIGIOAIA | pr. Valea Mirigioaiei necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  TOACA | pr. Isticeu IV-1-54-9revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Carelor necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Strâmbului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  URICEA | pr. Uricea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BICAŞU | - | - |
| **COMUNA GURGHIU** | CENTRU  COMUNĂ  SAT GURGHIU | r. Gurghiu IV-1-54revărsare | Apărare de mal:  L = 80m; l = 2m; h = 2m; L 120m; l = 8m; h = 3m; L = 140m, l = 8m, h = 2m Regularizare - L reg = 9 kmABA Mureş |
| pr. Orşova IV-1-54-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
| Canal Orşova revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Sărat necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Garcin necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  ADRIAN | r. Gurghiu IV-1-54 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Adrian necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CAŞVA | pr. Caşva IV-1-54-10revărsare | - nu sunt lucrări |
| r. Gurghiu IV-1-54 | - nu sunt lucrări |
| pr. Similioaia  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  COMORI | pr. Comori necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Beica IV-1-56 | - nu sunt lucrări |
| pr. după Grui necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Sărata necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT FUNDOAIA | pr. Fundoaia necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. lui Gabor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Răstocii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Tonoroc necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  GLĂJĂRIE | pr. Caşva IV-1-54-10  revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Răstoaca Mare  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Răstoaca Mică  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Ţegle  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  LARGA | pr. Caşva IV-1-54-10  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Richiţişoaia necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Larga de sus  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Larga de jos  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT PĂULOAIA | pr. Păuloii IV-1-54-10-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Caşva IV-1-54-10 | - nu sunt lucrări |
| SAT  ORŞOVA | pr. Orşova IV-1-54-11revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Dâmboviţa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  ORŞOVA PĂDURE | pr. Orşova IV-1-54-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
|  |  | pr. Seci necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SOLOVĂSTRU** | CENTRU  COMUNĂ SAT  SOLOVĂSTRU | r. Gurghiu IV-1-54revărsare | Dig de pământ;  L =1.3km; l =3,5m; h =3m;ABA Mureş |
| pr. Mocear IV-1-55 | - nu sunt lucrări |
| SAT  JABENIŢA | r. Gurghiu IV-1-54revărsare | - nu sunt lucrări |
| torent Pârâul Dosului necadastrat revărsare şi scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| torent Garcinnecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA VĂTAVA** | CENTRU COMUNĂ  SAT VĂTAVA | pr. Râpa IV-1-48  revărsare | Rregularizare, L reg = 1,5 km ABA Mureş |
| pr. Seaca necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT RÂPA DE JOS | pr. Râpa IV-1-48  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  DUMBRA  VA | pr. Dumbrava IV-1-47  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Troacelor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Merelor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT HERŢA | pr. Râpa IV-1-48 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA CHIHERU DE JOS** | CENTRU COMUNĂ  SAT CHIHERU DE JOS | pr. Nădaşa IV-1-56-1  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Calea Dămienii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Hotarele necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Pârâu Zăpozii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CHIHERU DE SUS | pr. Chiheru (Nădaşa) IV-1-56-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Călimanii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Sutulii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  URISIU DE SUS | pr. Beica IV-1-56  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Zăpozii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Grui necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Pietriş necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | SAT  URISIU DE JOS | pr. Beica IV-1-56  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Cotii necadastrat  revărsare |  |
| pr. Cimitir necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Mânzului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Rea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BEICA DE JOS** | CENTRU COMUNĂ  SAT BEICA DE JOS | pr. Beica IV-1-56  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Beica IV-1-56 | - nu sunt lucrări |
| SAT BEICA DE SUS | pr. Beica IV-1-56 | - nu sunt lucrări |
| pr. Mocear IV-1-55 | - nu sunt lucrări |
| SAT  CACUCI | pr. Beica IV-1-56 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cacuci necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Fundătura necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SERBENI | pr. Urisiu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Crucilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SÂNMIHAIU DE PĂDURE | pr. Comori necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  NĂDAŞA | pr. Chiheru (Nadasa) IV-1-56-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Nădăşita necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Ciortul Viilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BATOŞ** | CENTRU COMUNĂ SAT BATOŞ | pr. Luţ IV-1-59revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Uili necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Blăgoaia necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Ştimon necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  DEDRAD | pr. Luţ IV-1-59revărsare | Regularizare, L reg = 4,5 kmABA Mureş |
| pr. Morii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Lica necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  GORENI | pr. Luţ IV-1-59 | - nu sunt lucrări |
| pr. Săcal necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Câsârât necadastrat revărsare şi scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| SAT  UILA | pr. V. Uilei necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Duăl necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Coampe necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA**  **BREAZA** | SAT BREAZA | pr. Luţ IV-1-59revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Fleţ (Logig) IV-1-59-4 | - Regularizare  ANIF Mureş |
| pr. Dobron necadast | - nu sunt lucrări |
| SAT  FILPIŞU MARE | pr. Agriş IV-1-59-5revărsare | Regularizare,  L reg = 4,0 kmABA Mureş |
| pr. Dealul Cetăţii  necadastrat | -nu sunt lucrări |
| SAT  FILPIŞU MIC | pr. Filipişu Mic  IV-1-59-4-3  revărsare | -nu sunt lucrări |
|  | pr. Bogancsos necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA VOIVO**  **DENI** | CENTRU COMUNĂ SAT VOIVODENI | pr. Luţ IV-1-59cedare dig | Dig apărare, L= 9,3km, l=2m, h=1,5m Regularizare, L reg = 10,4 kmABA Mureş |
| pr. Agriş IV-1-59-5revărsare | Dig remuu ABA Mureș |
| pr. Satului necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT TOLDAL | pr. Agriş IV-1-60-4  revărsare | - nu sunt lucrări |
| Heleşteu Toldal | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA LUNCA** | CENTRU COMUNĂ SAT LUNCA | pr. Lunca  IV-1-59-4-2-1  revărsare | Regularizare, L reg = 9,0 k ABA Mureş |
| pr. Blajii necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Dupa Dos  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  BAITA | pr. Băiţa IV-1-59-4-2  revărsare | Regularizare, L reg = 13,0 km ABA Mureş |
| pr. Valea Băiţa  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Pomete  necadastrat |  |
| SAT FRUNZENI | pr. Băiţa IV-1-59-4-2  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. „De la Buna”  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  LOGIG | pr. Fleţ (Logig) IV-1-59-4revărsare | Regularizare, L reg= 1,0 km ABA Mureş |
| pr. „Din Oltoi” necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT SÂNTU | pr. Valea Sintului necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Băiţa IV-1-59-4-2  revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA COZMA** | CENTRU COMUNĂ  SAT COZMA | pr. Agriş IV-1-59-5revărsare | Regularizare,L reg = 5,5 kmABA Mureş |
| pr. Valea Unguruluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  FÂNAŢELE SOCOLULUI | pr. Valea Ciucuieninecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Florilor IV-1-59-4-2 | Regularizare, L reg = 2,5 km ABA Mureş |
|  | SAT SOCOLU DE CÂMPIE | pr. Agriş IV-1-59-5 | - nu sunt lucrări |
| pr. Florilor IV-1-59-4-2revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA SASULUI | pr. Agriş IV-1-59-5revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA UNGU-RULUI | pr. Valea Ungurului necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA FĂRĂGĂU** | CENTRU COMUNĂ SAT FĂRĂGĂU | pr. SarIV-1-60revărsare | - nu sunt lucrări |
| Iaz Piscicol | Baraj, h=4m, volum 0.2 ml mc |
| pr. Satului necadstratrevărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  TONCIU | pr. Agriş IV-1-59-5  revărsare | Regularizare,  L reg = 3,0 kmABA Mureş |
| SAT  POARTA | pr. Satului necadstrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ONUCA | pr. Satuluinecadstrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BĂLA** | CENTRU COMUNĂ  SAT BĂLA | pr. Fânaţele IV-1-60-2revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Subnimaş necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Cotârlă necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT ERCEA | pr. Ercea IV-1-60-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cracoş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA CEUAŞU DE CÂMPIE** | CENTRU COMUNĂ SAT  CEUAŞU DE CÂMPIE | pr. Voiniceni IV - 1 – 62revărsare | Regularizare pârâu Voiniceni pe raza comunei, L reg = 7,0 km,  L cons = 0,35 kmABA Mureş |
| pr. Comlod IV-1-74revărsare | Îndiguire şi regularizare pârâu pe raza comunei L reg = 2,0 km, L dig = 4,0 kmABA Mureş |
| pr. Valea Ceuaşului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT HERGHELIA | pr. Valea Herghelia necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CÂMPENIŢA | pr. Valea Ceuaşului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Chinisaicanecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BOZED | pr. BozedIV - 1 - 74.7 | Regularizare pârâu Bozed  L = 1,5 km ANIF - Mureş |
| pr. Milăşel IV-1-74-7-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Săbed necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SĂBED | pr. Valea Sub Vii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Săbed necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | SAT  CULPIU | pr. Valea Culpiu necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  PORUMBENI | pr. Valea Porumbeni  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VOINICENI | pr. Valea Porumbeninecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Voiniceni IV - 1 – 62revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea După Deal  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA LIVEZENI** | CENTRU COMUNĂ SAT LIVEZENI | pr. Labu (Beu)IV - 1 - 63 - 2 – 1revărsare si scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr. Saivari (Sânişor)IV-1 - 63 – 2revărsare | Regularizare  ANIF - Mureş |
| SAT  IVĂNEŞTI | pr. Saivari (Sânişor) IV - 1 - 63 - 2 | - nu sunt lucrări |
| SAT SÂNIŞOR | pr. Saivari (Sânişor) IV - 1 - 63 - 2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Finului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT POENIŢA | pr. Labu (Beu) IV - 1 - 63 - 2 - 1 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA PĂNET** | SAT  CUIEŞD | pr. CuieşdIV-1-65revărsare | Regularizare pârâu pe raza comunei  L reg =7,0 km ANIF - Mureş, |
| pr. Valea Stejarului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Luţului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  HĂRŢĂU | pr. CuieşdIV-1-65revărsare | Regularizare pârâu pe raza comunei  L reg =7,0 km ANIF - Mureş, |
| pr. Valea Hărţăului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Mădăraşi necadastrat | - nu sunt lucrări |
| CENTRU COMUNĂ SAT PĂNET | pr. Cuieşd IV-1-65revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Banţa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Taurului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Telea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Stejeriş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BERGHIA | pr. Valea Beghia IV-1-65-2revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Perilor necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Delniţei necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Botorog necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Groapa Oilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | SAT SÂNTIOANA DE MUREŞ | valea Sântioana necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Fânaţelor IV-1-66revărsare | Regularizare pârâu V. Fânaţelor  L= 100m ANIF - Mureş, |
| pr. Stejarului necadastrat | * nu sunt lucrări |
| **COMUNA EREMITU** | CENTRU COMUNĂ  SAT EREMITU | r. Niraj IV-1-67 | Consolidare de mal Lcons = 0,1 kmABA Mureş |
| pr. Inelul necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Noroios necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Salcisiuri necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT CĂLUGĂRENI | r. Niraj IV-1-67 | - nu sunt lucrări |
| pr. Litigios necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CÂMPU CETĂŢII | r. Niraj Mare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Rece necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Nirajul Mic IV-1-67-1 | - nu sunt lucrări |
| SAT  DĂMIENI | r. Niraj IV-1-67 | - nu sunt lucrări |
| SAT  MĂTRICI | r. Niraj IV-1-67 | - nu sunt lucrări |
| pr. Bobu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Comiat necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA VĂRGATA** | CENTRU COMUNĂ  SAT  VĂRGATA | r. Niraj IV-1-67revărsare | Regularizare şi consolidare r. Niraj  L reg = 0,5 kmABA Mureş |
| pr. Daiman necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **Rupere baraj Valea(toată comuna)** | - |
| pr. Gyertyan necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  MITREŞTI | pr. Hodoşa IV-1-67-4revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Gyurus necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Csorgo necadastrat | - nu sunt lucrări |
| r. Niraj IV-1-67revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA | r. Niraj IV-1-67revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Hosszuaszo necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT VADU | pr. Ferencvolye necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  GRIUŞORUL | r.Niraj IV-1-67revărsare | - nu sunt lucrări |
| **ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI** | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | r. Nirajul Mare IV-1-67 | Îndiguire şi regularizare  ABA Mureş |
| r. Nirajul Mic IV-1-67-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Gajău necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Canal Veţca IV-1-67-8a | Îndiguire şi regularizare, L reg = 2,0 km, L dig = 4,0 km, L cons = 4,0 kmABA Mureş |
| **Rupere baraj Valea (toată comuna)** | - |
| SAT  TÂMPA | pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Recea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Torent | - |
| SAT  DUMITREŞTI | r. Nirajul Mare IV-1-67revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT ŞARDU NIRAJULUI | pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  LĂURENI | pr. Valea spre Sardu  IV-1-67-6revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  MOŞUNI | pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT VEŢA | pr. Valea Moşuni necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT BEU | pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6 | * nu sunt lucrări |
| **COMUNA GĂLEŞTI** | CENTRU COMUNĂ  SAT  GĂLEŞTI | r. Niraj IV-1-67 | - nu sunt lucrări |
| Canal Veţca IV-1-67-8a | Îndiguire şi regularizare, L reg = 4,2 km, L dig = 8,4 km, L cons = 8,4 kmABA Mureş |
| pr. Valea spre Sardu  IV-1-67-6 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Şesului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Gal necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Diofas necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Poklos necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **Rupere baraj Valea (toată comuna)** | - |
| pr. Valea Izvoarelor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  TROIŢA | canal Veţca IV-1-67-8a | - nu sunt lucrări |
| pr. Lucion IV-1-67-8a-1-1revărsare şi scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr. Nyaros IV-1-67-8a-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Uras necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Somtelek necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Udvaritag necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Gorjat necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Csikafalvi necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Valea Bikas necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Magyarosdomb necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Szurdok necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Rokas necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Drăcuşor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BEDENI | pr. Nyaros IV-1-67-8a-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Sommezo necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Matekut necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Fiskus necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  MAIAD | pr. Maiadului IV-1-67-8revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Bozs necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Fântâna Craiului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SÂNVASII | r. Niraj IV-1-67revărsare | - nu sunt lucrări |
| Canal Veţca IV-1-67-8a | - nu sunt lucrări |
| pr. Maiadului IV-1-67-8revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  ADRIANU MARE | pr. Dorma necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  ADRIANU MIC | pr. Dorma necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA PĂSĂRENI** | CENTRU COMUNĂ SAT PĂSĂRENI | r.Niraj IV-1-67 rupere dig | Îndiguire şi regularizare  L dig =3400m, H=1,5m, l=3m, L reg =550m ABA Mureş |
| Canal Veţca IV-1-67-8a | Îndiguire şi regularizare,  L reg= 5,2 km,  L dig = 10,4 km,  L cons = 10,4 km  ABA Mureş |
| **Rupere baraj Valea (toată comuna)** | - |
| pr. Togat necadastrat revărsare | RegularizareL reg =150m DA Mureş |
| SAT  GĂLĂŢENI | Canal VeţcaIV-1-67-8a | Îndiguire şi regularizare,  L reg= 5,2 km, L dig = 10,4 km, L cons = 10,4 kmABA Mureş |
| pr. Pădurea IV-1-67-8a-2revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  BOLINTINENI | r. Niraj IV-1-67revărsare | Regularizare L reg =1500m ABA Mureş |
| pr. Kincses necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA ACĂŢARI** | CENTRU COMUNĂ SAT ACĂŢARI | r. Niraj IV-1-67rupere dig | Îndiguire L dig = 5,6km; l = 2-3m; h = 0,5 -1,5m ABA Mureş |
| **Rupere baraj Valea (toată comuna)** | - |
| Canal VeţcaIV-1-67-8arupere dig | Îndiguire L dig =2,9km; l=2-3m; h=0,5 -1,5m ABA Mureş |
| pr. Stejarul necadastratrupere dig | - nu sunt lucrări |
| pr. Pipas necadastratrupere dig | - nu sunt lucrări |
| SAT  STEJERIŞ | râul Niraj IV-1-67rupere dig | Îndiguire  L dig = 3,6km; l=2-3m;  h=0,5 -1,5m  ABA Mureş |
| Canal VeţcaIV-1-67-8a | Îndiguire  L dig =1,8km; l=2-3m;  h=0,5 -1,5m  ABA Mureş |
|  | SAT  MURGEŞTI | râul Niraj IV-1-67rupere dig | Îndiguire  L dig =4,7km;  l=2-3m; h=0,5 -1,5m  ABA Mureş |
| Canal Veţca IV-1-67-8a | Îndiguire  L dig =2,3km; l=2-3m;  h=0,5 -1,5m  ABA Mureş |
| SAT ROTENI | pr. Roteni necadastrat revărsare | Regularizare  ABA Mureş |
| SAT  GRUIŞOR | pr. Mare(Gruişor)necadastrat | Îndiguire  L dig = 0,5km;  l = 2-3m; h = 1m  ABA Mureş |
| SAT CORBEŞTI | pr. Mare(Corbeşti) necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VĂLENI | pr. Oaia (Vaia) IV-1-67-8a-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Volod necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Cerna necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Ţeg necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT GĂIEŞTI | pr. Oaia (Vaia) IV-1-67-8a-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| vale nepermanentă necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SUVEICA | pr. Suveica (Vaia) necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Suveica necadastrat | - nu sunt lucrări |
| vale nepermanentă necadastrată | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA CRĂCIUNEŞTI** | CENTRU COMUNĂ SATE CRĂCIUNEŞTI  ŞI FOI | r.Niraj IV-1-67revărsare şi rupere dig | Îndiguire  L dig = 2,5 km;  h = 1m; l = 5 m;  ABA Mureş |
| **Rupere baraj Valea (toată comuna)** | - |
| pr. V. Crăciuneşti necadastratărevărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Foi necadastrată | - nu sunt lucrări |
| SATE  CIBA ŞI NICOLEŞTI | r. Niraj IV-1-67revărsare şi rupere dig | Îndiguire L dig = 2,5km; h = 1m; l = 5m; ABA Mureş |
| Canal Ciba - Nicoleşti  necadastrat | Regularizare  Lreg =2,5 km,  ABA Mureş |
| pr. V. Ciba necadastrată | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Nicoleşti necadastrată | - nu sunt lucrări |
| SATE  CINTA ŞI TIRIMIOARA | r. Niraj IV-1-67 revărsare | Îndiguire L dig = 3km; h = 1,5m;  l = 3m; ABA Mureş |
| canal Veţca IV-1-67-8a | Îndiguire L dig = 1,1 km;  h = 2 m; l = 10 m; ABA Mureş |
| pr. Bia IV-1-67-8b | - nu sunt lucrări |
|  | SAT  CORNEŞTI | canal Veţca IV-1-67-8a | Îndiguire  L dig = 2,5 km; h = 2 m; l = 10 m;  ABA Mureş |
| pr. Eger necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Torok necadastrată | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Halyogos necadastrată | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Csere necadastrată | - nu sunt lucrări |
| SAT  BUDIU MIC | pr. Budiu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Szilas necadastrată | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA GHEORGHE DOJA** | CENTRU COMUNĂ SAT  GHEORGHE DOJA | r.Niraj IV-1-67rupere dig | Îndiguiere şi regularizare  L reg = 9km, L dig = 2 kmABA Mureş |
| **Rupere baraj Valea (toată comuna)** | - |
| Canal Ciba - Nicoleşti necadastrat revărsare | Regularizare  Lreg =2,5 km,  ABA Mureş |
| SAT  ILIENI | r. NirajIV-1-67rupere dig | - nu sunt lucrări |
| Canal Ciba – Nicoleştinecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | SAT SATU NOU | r. Niraj IV-1-67 | - nu sunt lucrări |
| pr. Satu Nou necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  TIRIMIA | pr. TirimiaIV-1-67-11 | Îndiguire şi regularizare,  L reg = 1,0 km, L dig = 2,0 km  ABA Mureş |
| pr. Valea Vaidacuţanecadastrată | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Botoseghinecadastrată | - nu sunt lucrări |
| SAT  LEORDENI | r. Niraj IV-1-67revărsare | - nu sunt lucrări |
| Canal J2revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA HODOŞA** | CENTRU  COMUNĂ SAT HODOŞA | pr. Nagypataknecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Hodoşa IV-1-67-4 | Regularizare pârâu Hodoşa,  L reg=3,5 km  ABA Mureş |
| pr. Eszakpataknecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT IHOD | pr. Topataknecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ISLA | pr. Islanecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT SÂMBRIAŞ | pr. Hodospataknecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Csampinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA MĂGHERANI** | CENTRU COMUNĂ SAT MĂGHERANI | pr. Şugonecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Ţigan IV-1-67-5-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Nirajului Mic IV-1-67-5revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Bâra IV-1-67-5-2 | - nu sunt lucrări |
| scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| SAT  ŞILEA NIRAJULUI | pr. Ţigan  IV-1-67-5-1 | - nu sunt lucrări |
| SAT TORBA | scurgeri de pe versanţi | -nu sunt lucrări |
| **COMUNA CRĂIEŞTI** | CENTRU COMUNĂ SAT  CRĂIEŞTI | pr. Comlod IV-1-74revărsare | Îndiguire şi regularizare,  L reg = 3,4 km, L dig = 6 km  ABA Mureş |
| pr. Valea Urmenişului IV-1-74-7-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Buniinecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Fundăturanecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Dosul Coltului  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Budunoi necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT MILAŞEL | pr. Milaşel IV-1-74-7-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  NIMA MILAŞEL | pr. Nima Milaşelnecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  LEFAIA | pr. Ercea IV-1-60-1 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA RÂCIU** | CENTRU  COMUNĂ SAT  RÂCIU | pr. Comlod IV-1-74revărsare | Îndiguire şi regularizare,  L reg = 8,8 km,  L dig = 14 km  ABA Mureş |
| pr. Sărături IV-1-74-6 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Ţiganilor  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Grecului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Mănăstirii  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE | pr. Comlod IV-1-74revărsare | Îndiguire şi regularizare,  L reg = 8,8 km, L dig = 14 km  ABA Mureş |
| pr. Ulieş IV-1-74-5 | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Cotorman  necadastrate | - nu sunt lucrări |
| SAT CĂCIULATA | pr. Comlod IV-1-74  revărsare | Îndiguire şi regularizare,  L reg = 8,8 km, L dig = 14 km  ABA Mureş |
| pr. V. Cotormannecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Hagaulnecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  ULIEŞ | pr. Ulieş IV-1-74-5 | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Brăniştenecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Sub Coastănecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Hegmeninecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT NIMA RÂCIULUI | pr. Milasel IV-1-74-7-1 | - nu sunt lucrări |
| Valea Pădurii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Pogăcenilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Faţa Lăncii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Ordodija necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Continit necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  COASTA MARE | pr. Sărături IV-1-74-6-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Coasta Mare IV-1-74-6-1 | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA ULIEŞULUI | pr. V. Ulieşului IV-1-74-5 | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA SEACĂ | pr. V. Seacă necadastrată | - nu sunt lucrări |
| SAT COTORINAU | pr. V. Cotorman necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT HAGHĂU | pr. V. Haghăului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Agritor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA SÎNMĂRTI-NULUI | pr. V. Ulieşului IV-1-74-5 | - nu sunt lucrări |
| V. Izvoarelor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| V. Oveştenie necadastrat | - nu sunt lucrări |
| PÂRÂUL  CRUCII | pr. Sărături IV-1-74-6-1 | - nu sunt lucrări |
| Valea Sansul Vechi  necadastrate | - nu sunt lucrări |
| Valea Hosuba  necadastrate | - nu sunt lucrări |
| LENIŞ | pr. Comlod IV-1-74 | Îndiguire şi regularizare,  L reg = 8,8 km, L dig = 14 km  ABA Mureş |
| CUREŢE | - | - |
|  | OBÂRŞIE | - | - |
| **COMUNA ŞINCAI** | CENTRU COMUNĂ  SAT ŞINCAI | pr. Comlod IV-1-74 | Îndiguire şi regularizare,  L reg = 4,0 km, L dig = 7,8 kmABA Mureş |
| pr. Şincainecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea sub Pădure necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Locului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| LECHINCIOARA | pr. Comlod IV-1-74 | - |
|  | pr. Bozed IV-1-74.7 | - |
| SAT ŞINCAI-FÂNAŢE | pr. Fânaţe-Şincai necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| PUSTA | - | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BAND** | CENTRU COMUNĂ  SAT BAND | pr. Comlod IV-1-74 | Îndiguire şi regularizare, L reg = 13,0 km,  L dig = 22,6 kmABA Mureş |
| pr. Valea Bandului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Pârâul Popizinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT DRĂCULEA BANDULUI | pr. Drăculea IV-1-74-8 | - nu sunt lucrări |
| pr. Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT FÂNAŢE | pr. Drăculea IV-1-74-8 | - nu sunt lucrări |
| pr. Fânaţe necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  IŞTAN TĂU | pr. Drăculea IV-1-74-8 | - nu sunt lucrări |
| MĂRĂŞEŞTI | pr. Drăculea IV-1-74-8  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Hârtoape IV-1-74-8-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cigmeghi necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT NEGRENII DE CÂMPIE | pr. Fânaţe-Şincai necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Negreni necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT OROIU | pr. Valea din Jos IV-1-71 | Regularizare: L reg = 5,8 km  ABA Mureş |
| SAT PETEA | pr. Petea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ŢIPTELNIC | pr. Tiptelnicnecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA MARE | pr. Drăculea IV-1-74-8 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Mare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA RECE | pr. Comlod IV-1-74 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Recenecadastrat | - nu sunt lucrări |
|  |  |  |  |
| **COMUNA ICLĂNZEL** | CENTRU COMUNĂ SAT  ICLĂNZEL | pr. Comlod IV - 1 - 74 | Îndiguire şi regularizare  L dig = 9,7 km; h = 1-3 m; l = 3 m; Lreg =9km ABA Mureş |
| pr. V. Fânaţelor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Mălii necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA ICLANDULUI | pr. Icland IV - 1 - 74 - 10 | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Strâmbele necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  MĂDĂRĂŞENI | pr. Comlod IV - 1 - 74 | Îndiguire şi regularizare  L dig = 9,7 km; h = 1-3 m; l = 3 m; Lreg =9km ABA Mureş |
| pr. Mădărăşeştinecadastrat |  |
| pr. V. Negreşti necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  FÂNAŢE | pr. V. Brusturelui necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Chiuaş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT GHIDAŞTEU | pr. V. Ghidaşteu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA GREBENIŞUL DE CÂMPIE** | SAT  CĂPUŞU DE CÂMPIE | pr. Comlod IV - 1 - 74 | Îndiguire şi regularizare  L dig = 9,7 km; h = 1-3 m; l = 3 m; Lreg =9km ABA Mureş |
| pr. V. Lungă (V.Fânaţelor) IV - 1 - 74 - 9 | Regularizare  L reg =5,5 km ABA Mureş |
| pr. V. lui Dan necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  FÂNAŢELE CĂPUŞULUI | pr. V. Lungă (V.Fânaţelor) IV - 1 - 74 - 9 | Regularizare: L reg =5,5 km  ABA Mureş |
| pr. V. Borşa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Borşa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Gheja necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Apătoasa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Horga necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ICLANDU MARE | pr. Comlod IV-1-74 | - nu sunt lucrări |
| pr. Icland IV-1-74-10 | - |
| pr. V. Pocinogului  necadastrat | - |
| SAT  TĂBLĂŞENI | - | - |
| SAT DUPĂ DEAL | - | - |
| CENTRU COMUNĂ SAT GREBENIŞU DE CÂMPIE | pr. HârtoapeIV-1-74-8-1revărsare | Regularizare  L=2,5km ANIF Mureş |
| pr. V.Barbului necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Recea necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA SÂNPETRULUI | pr. Hârtoape IV-1-74-8-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Sânpetrului necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT LEORINŢA | pr. Hârtoape IV-1-74-8-1revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | pr. V. Sânpetrului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA PAPIU ILARIAN** | PAPIU ILARIAN | pr. Icland IV-1-74-10 | - nu sunt lucrări |
| pr. Vale necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Palascuta necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Cuceld necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Curmătura necadastra | - nu sunt lucrări |
| SAT DOBRA | pr. Valea LungăIV-1-74-9 | - nu sunt lucrări |
| pr. Bihoreanu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT MERIŞORU | pr. Tău necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Berta necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Iepei necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT URSOAIA | pr. Icland IV-1-74-10 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ciurgău necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Mogos necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Caroly necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **ORAŞUL SĂRMAŞU** | ORAŞ SĂRMAŞU | pr.Pârâul de Câmpie IV-1-78 revărsare | Regularizare şi îndiguire pârâu Sărmaş, L reg = 10,9km, L dig = 6,0 km, L cons = 0,6 kmABA Mureş |
| pr. Stânii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Georgeului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT BALDA | pr.Pârâul de Câmpie IV-1-78revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT VIŞINELU | pr. Frata IV-1-78-4-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Frata necadastraT | - nu sunt lucrări |
| pr. Glodului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT LARGA | pr. Ciciana Mare IV-1-78-1 | - nu sunt lucrări |
| pr.Pârâul de Moruţ necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SÂRMĂŞEL-GARA | pr.Pârâul de Câmpie IV-1-78revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Domnească  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Buzii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SĂRMĂŞEL | pr.Pârâul de Câmpie  IV-1-78 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Rumeţi necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Gura Ciuzoş  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Frenţului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Lungă necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT MORUŢ | pr. Ciciana Mare IV-1-78-1 | - nu sunt lucrări |
| SAT TITIANA | pr. Ciciana Mare IV-1-78-1 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA MIHEŞUL DE CÂMPIE** | CENTRU COMUNA  SAT  MIHEŞUL DE CÂMPIE | pr.Pârâul de Câmpie  IV-1-78revărsare | Regularizarea şi îndiguirea Pârâului de Câmpie,  Lreg= 5.8km, Ldig=1.9km ABA Mureş |
| pr. Fundătura necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Moara necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Lapuş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Continit necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| lac piscicol necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT BUJOR | pr. Valea Botei Mici  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| lac piscicol | - nu sunt lucrări |
| SAT RĂZOARE | pr. Răzoare IV-1-78-2  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Dosul Morii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT MOGOAIA | pr. Boca necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ŞĂULIŢA | pr. Şăuliţanecadastrat | - nu sunt lucrări |
| lac Şăuliţa | - nu sunt lucrări |
| SAT GROAPA RĂDĂII | pr. Groapa Rădăii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ŞTEFANCA | pr. Ştefancanecadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | CENTRU COMUNA  SAT ZAU DE CÂMPIE | pr. Pârâul de Câmpie  IV-1-78 revărsare | Îndiguire  L dig = 5 Km I = 4 m H = 2m  CL Zau de Câmpie |
| **COMUNA ZAU DE CÂMPIE** | lacul Zau de Câmpie | - |
| pr. Barsana necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Popii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Babelor necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  BUJOR HODAIE | pr. Pârâul de Câmpie IV-1-78 | - nu sunt lucrări |
| pr. Tau Popi necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| Lacul Bujor 1 | - nu sunt lucrări |
| SAT  BOTEI | pr. Valea Botei necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| GAURA SÂNGERULUI | pr. Pârâul de Câmpie  IV-1-78 | - nu sunt lucrări |
| SAT  BĂRBOŞI | pr. Sarchi VI-1-78-6revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Barboşi necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Bârza necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Răcoarea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| CIRETEA | pr. Valea Sarchi  VI-1-78-6 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ciretea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Odaie necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Dealul Zau  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| MALEA | pr. Malea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT TAU | pr. Valea Sarchi  VI-1-78-6 revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA TĂURENI** | CENTRU COMUNĂ SAT TĂURENI | pr.Pârâul de Câmpie IV-1-78revărsare | Regularizare ABA Mureş |
| pr. Corabia IV-1-78-5 | - nu sunt lucrări |
| Heleşteu nr.1 şi 2  revărsare | - nu sunt lucrări |
| Heleşteu nr.3 | - nu sunt lucrări |
| Heleşteu nr.4 | - nu sunt lucrări |
| Iaz - revărsare | - nu sunt lucrări |
| Heleşteu nr.5 revărsare | - nu sunt lucrări |
| Heleşteu nr.6 | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Cocului  necadastrat  scurgere de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr. Dosu Mic necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  MOARA DE JOS | pr. de Câmpie IV-1-78 | - nu sunt lucrări |
| Heleşteu nr.7 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ascunsa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT FÂNAŢE | pr. Cornija necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Corabia IV-1-78-5  revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SÂNGER** | CENTRU COMUNĂ  SAT SÂNGER | pr. Pârâul de Câmpie  IV-1-78revărsare | Regularizare L reg =2,0 kmABA Mureş |
| pr. Valea Sarchi IV-1-78-6 | Regularizare  L reg =2,2 km  ANIF - Mureş |
| valea Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| valea Nedenumită necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT BÂRZA | pr. Valea Sarchi IV-1-78-6 | - nu sunt lucrări |
| valea Bîrza necadastrat | - nu sunt lucrări |
| lac piscicol | - nu sunt lucrări |
| SAT CIPĂIENI | pr. Ranta IV-1-76 | - nu sunt lucrări |
| SAT DALU | pr. Şesul Duhuluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT PRIPOARE | valea Pripoarelor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT VĂLIŞOARA | - | - |
| SAT  ZĂPODEA | pr.Pârâu de Câmpie IV-1-78 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SÂNPETRU DE CÂMPIE** | CENTRU COMUNĂ  SAT SÂNPETRU DE CÂMPIE | pr. Şesu IV-1-78-revărsare | Regularizare  L reg = 1,95 km  ANIF - Mureş |
| pr. Ţibrea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Capu Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Ciosurilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SATU NOU | pr. Şesu IV-1-78-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Largă  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  DÎMBU | pr. Şesu IV-1-78-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Lacsoare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Gorganuluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Seacă necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  TUSINU | pr. Şesu IV-1-78-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Tusinului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Dâmbuluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea la Comoarănecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT BÎRLIBAŞ | pr.Şesu IV-1-78-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Bârlibaşu  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Buricului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SÂNGEORGIU DE CÂMPIE | pr.Bologa IV-1-78-3-1revărsare | Regularizare  L reg =6,5 km ANIF - Mureş |
|  | pr. Sângeorgiu de Cnecadastrat |  |
|  | iaz piscicol |  |
| **COMUNA POGĂCEAUA** | CENTRU COMUNĂ  SAT POGĂCEAUA | pr. Sub Vii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Moriinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SICELE ŞI  SAT DELENI | pr. Pârâu de Şes IV-1-78-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| Pr. Bologa IV-1-78-3-1revărsare | Regularizare  L reg =5,2 km ANIF - Mureş |
| SAT PIRIU CRUCII | pr. Crucii necadastratscurgere de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALENI ŞI  SAT CIULEA | pr. Şes IV-1-78-3 | Regularizare  L reg =2,2 km, ANIF - Mureş |
| lac piscicol | - |
| pr. Pârâu de Câmpie IV-1-78revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT BOLOGAIA | Pârâu Bologoaia necadastratscurgere de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| pr. Nitu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Feiereşti necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA SÂNPETRULUI | pr. Vălenilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. de Şes IV-1-78-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Jula necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA ŞĂULIA** | CENTRU COMUNĂ SAT ŞĂULIA | pr. Şcolii - (Chioreana) necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Gloduri – Vamă necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| iaz nr. 2 | - nu sunt lucrări |
| iaz nr. 3 | - nu sunt lucrări |
| iaz nr. 4 | - nu sunt lucrări |
| pr. Şes IV-1-78-3 revărsare | Regularizare  ANIF - Mureş |
| SAT MĂCICĂŞEŞTI | pr. Măcicăşeşti necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| iaz nr. 1 | - nu sunt lucrări |
| SAT PĂDUREA | pr. Gloduri - Vamă necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT LEORINŢA | pr. Valea Leorinţa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA VALEA LARGĂ** | CENTRU COMUNĂ SAT VALEA LARGĂ | pr. Valea Morii IV-1-78-4 | - nu sunt lucrări |
| pr.Satuluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Omedii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA PĂDURII | pr.Satuluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Omidii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA GRĂDINI | pr. Valea Morii IV-1-78-4revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Grădini necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Mălăieşti necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Capul Dealului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA URIEŞULUI | pr. Valea Morii  IV-1-78-4 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Urieşnecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VALEA GLODULUI | pr. Valea Gloduluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA ŞURII | pr. Valea Şuriinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA FRĂŢIEI | pr. Valea Morii IV-1-78-4 | - nu sunt lucrări |
| pr. peste Vale necadastra | - nu sunt lucrări |
| SAT PODURI | pr. Valea Morii IV-1-78-4 | - nu sunt lucrări |
| SAT MĂLĂIEŞTI | - | - |
| **COMUNA CUCERDEA** | CENTRU COMUNA SAT CUCERDEA | pr. V. CucerdeaIV - 1 – 45revărsare | Regularizare ANIF - Mureş |
| pr. V. Furci necadastrat  revărsare | * nu sunt lucrări |
| pr. V. Costiţa necadastraT | * nu sunt lucrări |
| pr. V. Caprei necadastrat | * nu sunt lucrări |
| SAT  ŞEULIA DE MUREŞ | pr. V. ŞeuliaIV – 1 – 73revărsare | Regularizare  L reg =1,1 km, ANIF – Mureş |
| pr. la Izvor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. V. Satului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT BORD | pr. Bord necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Fânaţe necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Nimaş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Rugi necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Tăul Popoaie  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | CENTRU COMUNA  SAT AŢINTIŞ | r. Mureş IV-1-77  revărsare | Regularizare  L reg =5,0 km, ANIF - Mureş |
| **COMUNA AŢINTIŞ** | pr. Valea Aţintiş IV-1-77 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cobâltău necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Mocirle necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea pe Pâraie  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT CECA-LACA | pr. Cecalaca IV-1-77-1revărsare | Regularizare  L reg =3,1 km, ANIF - Mureş |
| pr. Între Hotare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Hosuba necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ISTIHAZA | pr. Istihaza necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| Valea Bocodomb  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Spini necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea pe rât necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT BOTEZ | pr. Cecalaca IV-1-77-1  revărsare | - nu sunt lucrări |
| Valea Ţelina necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Cergheu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Răzoare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Vătăştini  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Valea Copoţ necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SINIACOB | pr. Valea Siniacob necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BICHIŞ** | CENTRU COMUNA  SAT BICHIŞ | pr. Aţintiş IV-1-77 revărsare | Regularizare  L reg =2,0 km, ANIF - Mureş |
| pr. Valea Bichişului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| GAMBUT | pr. Valea Ghimbuţului necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| NANDRA | pr. Nandra IV-1.77.0a  revărsare | - nu sunt lucrări |
| OZD | pr. Atintis (Ozd)  IV-1.77 revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA VANATORI** | CENTRU COMUNĂ  SAT VÂNĂTORI | r. Târnava Mare IV-1-96 | - nu sunt lucrări |
| pr.Cărbunarilor IV-1-96-22 | - nu sunt lucrări |
| pr. NarghirocIV-1-96-24 | - nu sunt lucrări |
| pr. Nodu necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Zetea  (toată comuna) | - nu sunt lucrări |
| Şanţuri pluviale şi ape interne | - |
| SAT  ARCHITA | pr. ArchitaIV-1-96-21-5 | - nu sunt lucrări |
| pr. Ţiganilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **pr. Bichileu necadastrat** | - nu sunt lucrări |
|  | SAT FELEAG | pr. Feleag IV-1-96-21-5-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Piscul lui Gal  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Piscul Lung  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Şâncălab necadastra | - nu sunt lucrări |
| SAT MURENI | pr. Scroafa IV-1-96-21 | - nu sunt lucrări |
| pr. Archita IV-1-96-21-5 | - nu sunt lucrări |
| pr. Feleag  IV-1-96-21-5-3 | - nu sunt lucrări |
| SAT  ŞOARD | pr. Eliseni IV-1-96-23  revărsare | Regularizare L reg =1,6 km  ABA Mureş |
| pr. Uilac IV-1-96-23-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Şoardului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA ALBESTI** | CENTRU COMUNĂ  SAT ALBEŞTI | r. Târnava Mare  IV-1-96 revărsare | Acumulare Nepermanentă Vânători -V tot = 25 mil mc  Baraj de Priză Albeşti  ABA Mureş |
| pr.Valea DraculuiIV-1-96-27 | - nu sunt lucrări |
| **Rupere baraj Zetea  şi Vânători (toată comuna)** | - |
| Valea Viilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Şapartoc IV-1-96-26  revărsare | Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albieABA Mureş |
| SAT BÂRLIBĂŞOAIA | pr. Rogoz IV-1-96-25revărsare | Lucrări de decolmatare şi recalibrare de albieABA Mureş |
| SAT BOIU | pr. Rogoz IV-1-96-25 | Recalibrare de albie  ABA Mureş |
| SAT JACU | pr. Ciungilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Tolcaşilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ŞARPATOC | pr. Şapartoc IV-1-96-26 | - nu sunt lucrări |
| SAT  ŢOPA | r. Târnava Mare IV-1-96 | Acumulare Nepermanentă Vânători -V tot = 25 mil mc  Baraj de Priză Albeşti  ABA Mureş |
| pr. Rogoz IV-1-96-25 | Recalibrare de albie  ABA Mureş |
| SAT VALEA ALBEŞTIULUI | pr. Şapartoc IV-1-96-26 | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA DĂII | pr. Narghiroc IV-1-96-24 | - nu sunt lucrări |
| SAT VALEA ŞARPATOCULUI | pr. Şapartoc IV-1-96-26 | - nu sunt lucrări |
| **MUNICIPIUL SIGHIŞOARA** | ORAŞ SIGHIŞOARA | r. Târnava Mare IV-1-96revărsare | Regularizare şi îndiguire râu Târnava Mare intravilan Sighişoara,  L reg =12,5km, L dig =5,25km,  L cons =6,4kmABA Mureş |
| pr. Dracului IV-1-96-27revărsare | Regularizare şi îndiguire pârâu intravilan Sighişoara,  L reg =0,9km, L dig =1,5km,  L cons =0,2kmABA Mureş |
| pr. Cloaşterf necadastrat  revărsare | Regularizare şi îndiguire pârâu intravilan Sighişoara,  L reg =1,2km,  L dig =1,1kmABA Mureş |
| pr. Herţeş necadastrat  revărsare | Regularizare pârâu intravilan Sighişoara,  L reg =0,9km,  L cons=0,5kmABA Mureş |
| pr. Vâlcăndorf  ( Câinelui ) IV-1-96-28  revărsare şi scurgeri de pe versanţi | Regularizare şi îndiguire pârâu intravilan Sighişoara,  L reg = 1,1 km,  L dig = 1,6 kmABA Mureş |
| pr. Şaeş IV-1-96-29  revărsare şi scurgeri de pe versanţi | Regularizare pârâu intravilan Sighişoara,  L reg =1,2km,  L cons=0,9kmABA Mureş |
|  |  | **Rupere baraj Zetea  şi Vânători** | - |
| SAT HETIUR | pr. V. Morii IV-1-96-31 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA DANEŞ** | CENTRU COMUNĂ  SAT DANEŞ | r. Târnava Mare IV-1-96revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. ŞtejăreniIV-1-96-30-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Criş IV-1-96-30 revărsare | Îndiguire şi Regularizare pârâu pe raza comunei,L reg = 2,4 km, L cons = 1,8 km, ABA Mureş |
| pr. Făgetului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **Rupere baraj Zetea  şi Vânători (toată comuna)** | - |
| SAT  SELEUŞ | r.Târnava Mare IV-1-96 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Morii IV-1-96-31 | - nu sunt lucrări |
| pr. Seleuş IV-1-96-31-1 | - nu sunt lucrări |
|  | SAT  CRIŞ | pr. Criş IV-1-96-30 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Iacobeni necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Găunoasa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Sipotelui necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea după Furci necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  STEJĂRENI | pr. Ştejăreni IV-1-96-30-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Sestinilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Cărbunarilornecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Mare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Sasul necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SASCHIZ** | CENTRU COMUNĂ  SAT SASCHIZ | pr. Scroafa IV-1-96-21revărsare | Regularizare pârâu pe raza comunei  L reg = 0,6 km, ABA Mureş |
| pr. Flosa IV-1-96-21-4 | - nu sunt lucrări |
| pr. Cetăţii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Craiul Pietros necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT CLOAŞTERF | pr. Cimaş IV-1-96-21-3 | - nu sunt lucrări |
| SAT  MIHAI VITEAZU | pr. Scroafa IV-1-96-21 | - nu sunt lucrări |
| pr. Fundătura necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA APOLD** | CENTRU COMUNĂ  SAT APOLD | pr. Saeş IV-1-96-29 | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Mare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Lobrih necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  DAIA | pr.Saeş IV-1-96-29 | - nu sunt lucrări |
| Pr. Hihinul necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Pr. Dumbrava necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ŞAEŞ | pr.Saeş IV-1-96-29 | - nu sunt lucrări |
| pr. Lirului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT VULCAN | pr. Vulcan necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Hebuş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **ORAŞUL SOVATA** | ORAŞ SOVATA | r. Târnava Mică IV-1-96-52 revărsare | - |
| pr. Sovata IV-1-96-52-4 revărsare | Regularizări L reg=0,4km, Lcons=0,2km ABA Mureş |
| pr.Iuhod IV-1-96-52-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Nihod IV-1-96-52-3-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Şig IV-1-96-52-3-2 | - nu sunt lucrări |
| pr.Sebes IV-1-96-52-4-2 | - nu sunt lucrări |
| pr.Maior necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Restat necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Adanc necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Cota necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Alunisul de sus necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Alunisul de jos necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Igelves necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Pietros necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Lacul Ursu | - nu sunt lucrări |
| Lacul Alunis | - nu sunt lucrări |
| Lacul Negru | - nu sunt lucrări |
| Lacul Rosu | - nu sunt lucrări |
| Lacul Verde | - nu sunt lucrări |
| Lacul Mierlei | - nu sunt lucrări |
| Lacul Tineretului | - nu sunt lucrări |
| SAT  SACADAT | pr. Sacadat IV-1-96-52-4-1revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Taietura necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Stana necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Prunilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Tigeres necadastrat | - nu sunt lucrări |
| lac piscicol | - nu sunt lucrări |
| SAT  ILIESI | pr. Iuhod IV-1-96-52-3 | - nu sunt lucrări |
| pr. Şig IV-1-96-52-3-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Rata necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | CAPETI | pr. Sovata IV-1-96-52-4  revărsare | - |
| **COMUNA CHIBED** | CENTRU COMUNA SAT CHIBED | r. Târnava Mică IV-1-96-52revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Uronpataka necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA GHINDARI** | CENTRU COMUNĂ  SAT GHINDARI | r. Târnava Mică IV-1-96-52revărsare | Regularizare şi îndiguire  L reg= 2,4km; L dig= 2,4km;  H dig= 2m; L coronament= 4m;  ABA Mureş |
| SAT TREI SATE | r.Târnava Mică IV-1-96-52revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT SOLOCMA | pr.Solocma IV-1-96-52-5 | - nu sunt lucrări |
| pr. Şiclod necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ABUD | pr.Ghegheş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CEIE | pr. Ceie IV-1-96-52-6 | - nu sunt lucrări |
| pr. Bradul de sus necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE** | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | r. Târnava MicăIV -1-96-52 | Regularizare râu Târnava Mică la Sâng. de Pădure, Lreg =2,0 km, Lcons = 1,5 kmABA Mureş |
| pr. Cuşmed IV -1-96-52-7 | Consolidări de maluri pe pârâul Cuşmed, Lcons = 0,1 km SNCFR-BV |
| pr. Senie IV -1-96-52-8 | - nu sunt lucrări |
| pr. Borzoaia necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Manganului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Kalandusnecadastrat | - nu sunt lucrări |
| **Rupere baraj Bezid (toată comuna)** | - |
|  | **Scurgeri de pe versanţi** | - |
| SAT BEZID | pr. Bezid IV -1-96-52-7-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Loţu Marenecadastrat | - nu sunt lucrări |
| BEZIDU NOU | pr. Cuşmed IV -1-96-52-7 | - nu sunt lucrări |
| pr. Sec necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Gal necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT LOŢU | pr. LoţIV -1-96-52-7-3 | - nu sunt lucrări |
|  |  |  |  |
| **COMUNA NEAUA** | CENTRU COMUNA  SAT NEAUA | pr. TarasveldIV-1-96-52-9-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Ghegheş IV-1-96-52-9 | Regularizare  L reg = 9,4km ABA Mureş |
| pr. Strâmb necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Târgului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Şanţul Faguluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| Scurgeri de pe versanţi | - |
| SAT GHINEŞTI | pr. Ghegheş IV-1-96-52-9 revărsare | Regularizare  L reg = 9,4km ABA Mureş |
| pr. Valea Somos necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Nagzvapa necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  VĂDAŞ | pr. Ghegheş IV-1-96-52-9 | Regularizare  L reg = 9,4km ABA Mureş |
| pr. Gorzsad necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Kis (Vadasd) necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Bozod necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  SÂNSIMION | pr. TarasveldIV-1-96-52-9-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Pataros necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Ropo necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Volgy necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT RIGMANI | pr. TarasveldIV-1-96-52-9-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Agyagas necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA FÂNTÂNELE** | CENTRU COMUNA  SAT FÂNTÂNELE | r. Tarnava Mica  IV-1-96-52 revărsare | Îndiguire L = 1046m, l = 2m, H = dig 0,8m ABA Mureş |
| pr. Bikas necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Tormas necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| Scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| **Rupere baraj Bezid** | - |
| SAT  VIFOROASA | r. Tarnava Mica  IV-1-96-52 revărsare | Regularizare  L reg = 2940m ABA Mureş |
| pr. Ghegheş  IV-1-96-52-9 revărsare | RegularizareLreg = 0,4 km, Lcons = 0,125 km ABA Mureş |
| pr. Ţernaş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Bezid | - nu sunt lucrări |
| CĂLIMANEŞTI | r.Tarnava Mica IV-1-96-52 | - nu sunt lucrări |
| Torent Suveicanecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Bezid | - |
| SAT BORDOŞIU | pr. VeţcaIV-1-96-52-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Cib IV-1-96-52-11- | - nu sunt lucrări |
| Torent Bordoşiunecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT CIBU | pr. CibIV-1-96-52-11-1 revărsare | - nu sunt lucrări |
| Valea Viilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  ROUA | pr. Roua IV-1-96-52-10revărsare | Regularizare pârâu Roua , L reg = 5,0 km ANIF – Mureş |
|  | Torent Roua necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | **Valea Coşoc necadastrat** | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA VEŢCA** | CENTRU COMUNA  SAT VEŢCA | pr. Veţca IV-196-52-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Viilor (Szolosvolgy) necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Valea Grâului (Buzasvolgy) necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Hamvas (Hamvasvolgy) necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  JACODU | pr. Veţca IV-196-52-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Bezsakod necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SĂLĂŞURI | pr. Veţca IV-196-52-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA NADEŞ** | CENTRU COMUNĂ SAT NADEŞ | pr. Nadeş IV-1-96-52-13 | RegularizareABA Mureş |
| pr. Podei IV-1-96-52-13-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Popii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT ŢIGMANDRU | pr. Nadeş IV-1-96-52-13 | RegularizareABA Mureş |
| pr. Măgheruş IV-1-96-52-13-2 | - nu sunt lucrări |
| pr. Borundainecadastrat  revărsare si scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| SAT PIPEA | pr. Nadeş IV-1-96-52-13 | - nu sunt lucrări |
| pr. Pipea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT MĂGHERUŞ | pr. Măgheruş IV-1-96-52-13-2 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BĂLĂUŞERI** | CENTRU COMUNA  SAT BĂLĂUŞERI | r. Tarnava Mica IV-1-96-52 | Polder Bălăuşeri  Vmax = 24,5 mil mcABA Mureş |
| Scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Bezid  (toată comuna) | - |
| SAT AGRIŞTEU | pr. Agrişteu IV-1-96-52-14 revărsare | Ziduri de gardăABA Mureş |
| pr. Tagnecadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  CHENDU | pr. Nadeş IV-1-96-52-13 revărsare | Regularizare pârâu Nadeş pe raza comunei,  Lreg = 5,8 km,  Lcons = 2,0 kmABA Mureş |
| pr.Valea Ompodo  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SENEREUŞ | pr. Agrişteu  IV-1-96-52-14 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr.Valea Alunelor  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| FILITELNIC | pr. Filitelnic necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr.Bisericii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT DUMITRENI | pr. CiortaşIV-1-96-52-12 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA COROI SÂNMĂRTIN** | CENTRU COMUNĂ SAT COROI-SÂNMĂRTIN | r.Tarnava Mica IV-1-96-52 revărsare | -nu sunt lucrări |
| SAT  COROI | r. Tarnava Mica IV-1-96-52  interior ac. Nep. Bălăuşeri | Dig de apărare Coroi,  L=1300m; l=4m; h=4m;  Pantă taluz-1: 2 ;  Acumulare nepermanentă Bălăuşeri: Vac = 24,5 mil mc,  Baraj beton :  L = 16 m; h = 19 m; l = 19 m;  ABA Mureş |
| **Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri (toată comuna)** | - |
| SAT  ODRIHEI | r.Tarnava Mica  IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  ŞOIMUŞ | r. Tarnava Mica  IV-1-96-52 | - nu sunt lucrări |
| pr.Dosului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Răzoare  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Hodăii  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | Valea Dosului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA VIISOARA** | SAT VIIŞOARA  CENTRU COMUNĂ | pr. Domald  IV-1-96-52-15 revărsare | Regularizare  Lreg = 3558mABA Mureş |
| Torent Ursoaia necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Hegbea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT SÂNTIOANA | pr. Sântioana IV-1-96-52-17  revărsare | - nu sunt lucrări |
| Torent Meghindoala | - nu sunt lucrări |
| SAT ORMENIŞ | pr. Sântioana  IV-1-96-52-17 revărsare | nu sunt lucrări |
| **COMUNA ZAGAR** | CENTRU COMUNA  SAT ZAGĂR | pr. Domald  IV-1-96-52-15 revărsare | Regularizare pârâu Domald,  L reg = 5342m; ABA Mureş |
| SAT SELEUŞ | pr. Seleuş  IV-1-96-52-16 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SUPLAC** | CENTRU COMUNA  SAT SUPLAC | r.Tarnava Mica  IV-1-96-52 revărsare | Îndiguire L =2489 ml l =4 ml, h =0,5-2 mABA Mureş |
| V. Nepermanenta necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri  (toată comuna) | - |
| Scurgeri de pe versanţi | - |
| SAT   IDRIFAIA | r. Tarnava Mica  IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Cocorului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  LASLĂU MARE | r. Tarnava Mica  IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Santioana  IV-1-96-52-17 revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT LASLĂU MIC | pr. Fundătura  IV-1-96-52-17-1 | - nu sunt lucrări |
| SAT VĂIDĂCUŢA | pr. Tirimia  IV-1-67-11 revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BAHNEA** | CENTRU COMUNĂ SAT BAHNEA | pr. Idiciu  IV-1-96-52-18-1  rupere dig | Îndiguire şi regularizare  Lreg = 10,725km;  Ldig mal st = 1,879km;  Ldig mal dr = 1,955km;  h med = 1,08m;  l med coronament = 4 m  ABA Mureş |
| pr. Cund  IV-1-96-52-18  rupere dig | Îndiguire şi regularizare  Lreg = 9,69 km;  Ldig mal st = 0,85km;  Ldig mal dr = 0,99 km;  h med = 0,87m;  l coronament = 2m  ABA Mureş |
| **Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri (toată comuna)** | - |
| pr. Leşului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  IDICIU | pr. Idiciu IV-1-96-52-18-1 | Regularizare  Lreg = 10,725km; ABA Mureş |
| pr. Hula necadastrat | - nu sunt lucrări |
| torent Sub Viisoare | - nu sunt lucrări |
| SAT  DAIA | pr. Idiciu IV-1-96-52-18-1 | Regularizare  Lreg = 10,725km; ABA Mureş |
| pr. Biculuinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  LEPINDEA | pr. Idiciu IV-1-96-52-18-1 | Regularizare  Lreg = 10,725km; ABA Mureş |
| pr. Lepindea necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | SAT  CUND | pr. Cund IV-1-96-52-18 | Regularizare  Lreg = 9,69 km; ABA Mureş |
| pr. Geacaşului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Recea necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Livezii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  GOGAN | pr. Cund IV-1-96-52-18 | Regularizare  Lreg = 9,69 km; ABA Mureş |
| pr. Daii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  BERNADEA | r. Târnava Mică IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri  (toată comuna) | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA MICA** | CENTRU COMUNA  SAT MICA | r. Târnava Mică IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| **Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri** |  |
| pr. Tulipant necadastrat | - nu sunt lucrări |
| torent Groapa Micii | - nu sunt lucrări |
| SAT  SOMOSTELNIC | pr. Mare IV-1-69 | - nu sunt lucrări |
| pr. Şomoştelnic necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  ABUŞ | r.Târnava Mică IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri | - nu sunt lucrări |
|  | SAT  CĂPÂLNA DE SUS | r. Târnava Mică IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| vale nepermanentă | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri | - nu sunt lucrări |
| SAT CEUAŞ | pr.Ceuaş necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT HARANGLAB | pr. HaranglabIV-1-96-52-20 | - nu sunt lucrări |
| SAT  DEAJ | r. Târnava Mică IV-1-96-52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Hinder necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Batoş IV-1-96-52-19 avarie dig | Îndiguire şi regularizare,  L=900m; h=1m;  Lreg= 0,3kmABA Mureş |
| pr. Haranglab  IV-1-96-52-20 | - nu sunt lucrări |
|  | Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BĂGACIU** | CENTRU COMUNA  SAT BĂGACIU | pr. BăgaciuIV-1-96-52-21 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Ciocana necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. din Fânaţe necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. din Vii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Torent necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  DELENI | pr. Sărata IV-1-96-52-22 revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Baciului necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Borveto necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Picikert necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Hulii necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA GĂNEŞTI** | CENTRU COMUNA  SAT GĂNEŞTI | r. Târnava MicăIV - 1 - 52 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Lui Bal necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Băgaciu  IV-1-96-52-21 revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Răzoare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Şaroşului necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Cerez necadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Podul Dracului  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri  (toată comuna) | - |
| SAT  SUB PĂDURE | pr. Sărata (Giuluş)  IV-1-72  scurgeri de pe versanţi | - nu sunt lucrări |
| SAT SEUCA | r. Târnava Mică  IV - 1 - 52 revărsare | Dig:- lungime 800 m, înălţime 3 m, lăţime coronament 2,5 m, taluz 1/3  ABA Mureş |
| SAT PĂUCIŞOARA | r. Târnava Mică  IV - 1 - 52 revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | Valea spre Părău  necadastrat | - nu sunt lucrări |
| **MUNICIPIUL TÂRNAVENI** | ORAŞ TÂRNĂVENI | r. Târnava Mică  IV-1-96-52 | Îndiguire şi regularizare Târnava Mică la Târnăveni  Lreg =22,835km;  Ldig = 3km  l=2,5-4m; h=3mABA Mureş |
| pr. Şcolii necadastrat | Regularizare  Lreg =2 km cu tuburi diametru 2200 mmABA Mureş |
| pr. Sărata IV-1-96-52-22revărsare | Îndiguire Pârâul Sărat  Ldig=2,2km;  l=3m; h=2,5mABA Mureş |
| pr. Plopilor necadastrat revărsare | Îndiguire Pârâul Plopilor  Ldig =640m;  l=1,5m;  h=2,8 -3m ABA Mureş |
| pr. Saroşpatak necadastrat |  |
| **Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri (tot municipiul)** | - |
| pr. Saroş  IV-1-96-52-23 | Îndiguire şi regularizare pr. Saroş la Târnăveni,  L dig = 2,0 km,  L reg = 1,86 km,  L cons = 0,5 kmABA Mureş |
| **COMUNA ADĂMUŞ** | CENTRU COMUNA  SAT ADAMUŞ | r. Târnava Mică  IV-1-96-52 | Îndiguire  L dig = 1130m  ldig = 1 - 3mABA Mureş |
| pr. Veres necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Veltuluinecadastrat | - nu sunt lucrări |
| pr. Adămuş IV-1-96-52-24revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  CORNEŞTI | r. Târnava Mică  IV-1-96-52 | Îndiguire  Ldig = 3610 m  ABA Mureş |
| pr. Corneşti  IV-1-96-52-24arevărsare | Îndiguire  Ldig = 1000 m  ABA Mureş |
| **Rupere baraj Bezid şi Bălăuşeri (toată comuna)** | - |
| pr. Valea Mare necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT  CRĂIEŞTI | pr. Mare necadastrat | Regularizare şi dig de remuu  Lreg = 410 m  ABA Mureş |
| r.Târnava Mică  IV-1-96-52 | Îndiguire  Ldig = 1880m  ABA Mureş |
| SAT  DÂMBĂU | pr. Saroşpatak  necadastrat | Regularizare  ABA Mureş |
| pr. Dambau necadastrat | Regularizare pr.Dambau  Lreg =250m  ABA Mureş |
| SAT CHINCIUS | pr. Marenecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT HEREPEA | pr. Fărău IV-1-82 | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA SĂRĂŢENI** | CENTRU COMUNĂ  SAT SĂRĂŢENI | r. Târnava Mică  IV-1-96-52revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Becheci  IV-1-96-52-4a | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Pietroasa  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA MĂDĂRAŞ** | CENTRU COMUNĂ SAT MĂDĂRAŞ | pr. Comlod IV-1-74 | - nu sunt lucrări |
| pr. Mădăraş  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Paptag necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Pancel necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Cuieşd necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Trestiilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Ketarok necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Ţiganilor necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Fodor necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Ret necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Şcolii necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Bodo necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Tovisagy Mare  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Tovisagy Mic  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Tekenyolo  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Papret necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | FÂNAŢELE MĂDĂRAŞULUI | pr. Comlod  IV-1-74 revărsare | Îndiguire  L = 6,85 kmABA Mureş |
|  | pr. Mozsi necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Tău necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Donath necadastrat  revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Hatarhegy  necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Gyera Mică  necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Gyera necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Vikarius necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Kerekto necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | pr. Senasaghi necadastra | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA BERENI** | CENTRU COMUNĂ SAT BERENI | pr. Nirajul Mic IV-1-67-5revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Bâra IV-1-67-5-2 | - nu sunt lucrări |
| SAT BÂRA | pr. Bâra IV-1-67-5-2revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT CÂNDU | pr. Cândunecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT MĂRCULENI | pr.Livada Mare  IV-1-67-5-3revărsare | - nu sunt lucrări |
| pr. Puturosnecadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT DROJDII | pr. Drojdii necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| SAT  EREMIENI | pr. Eremieni necadastrat revărsare | - nu sunt lucrări |
| **COMUNA CORUNCA** | CENTRU COMUNĂ SAT CORUNCA | pr. Vaţman IV-1-63-1 | - nu sunt lucrări |
| pr. Pocloş IV-1-63 | Regularizare pârâu Pocloş la CORUNCA  Lreg =2,8 kmABA Mureş |
| pr. Bozeni necadastrat | - nu sunt lucrări |
| SAT BOZENI | pr. Sărat ( Bozeni) necadastrat | - nu sunt lucrări |
|  | Scurgeri de pe versanţi | - |