ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2011. évi január 11-i

3. számú HATÁROZAT

„Marosvásárhely megyei jogú város, Városháza (Primăriei) u. 2. sz. alatti ügyviteli helyiségekben, megújuló energiát használó fűtésrendszer beszerelésére” irányuló beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2011.I.10-i 275. sz. indoklását,  „Marosvásárhely megyei jogú város, Városháza (Primăriei) u. 2. sz. alatti ügyviteli helyiségekben, a megújuló energiát használó fűtésrendszer beszereléséről”, valamint a szakbizottságok véleményezését,

a helyi közpénzügyekre vonatkozó, 2006. évi 273. sz. törvény 44. cikkely előírásai szerint,

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (3). bek. f) betűje és a 97. cikkely alapján,

határozza:

1. cikkely A jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint jóváhagyja a „Marosvásárhely megyei jogú város, Városháza (Primăriei) u. 2. sz. alatti ügyviteli helyiségekben, megújuló energiát használó fűtésrendszer beszerelésére” irányuló beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, amelynek műszaki-gazdasági mutatóinak összértéke (HÉÁ-val együtt) 4.232,076 ezer lej, amelyből É+Sz 2.180,672 ezer lej, azaz 984,204 ezer euró, ebből É+Sz 507,133 euró (1 euró = 4,3 lej, a RNB 2010.10.20-i árfolyamán).

2. cikkely A beruházás finanszírozása a Környzetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium „Megújuló energiát használó fűtésrendszerek beszerelése” nevű program keretében, - ideértve a hagyományos fűtésrendszerek kicserélését vagy kiegészítését, amelynek haszonélvezői a területi-közigazgatási egységek, közintézmények és vallásfelekezeti egységek - a Környezetvédelmi alapból és a helyi költségvetésből történik.

3. cikkely A beruházás megvalósításáról a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| ELNÖK Lokodi Edit Emőke |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Iktatószám: 275/2011.I.10.

Ügyiratszám: VII/C6

INDOKLÁS

„Marosvásárhely megyei jogú város, Városháza (Primăriei) u. 2. sz. alatti ügyviteli helyiségekben, megújuló energiát használó fűtésrendszer beszerelésére” irányuló beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló határozattervezethez

A Környzetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium a Környezetvédelmi alapból finanszírozza a „Megújuló energiát használó fűtésrendszerek beszerelése” nevű program keretében levő pályázatokat – az említett programhoz értve a hagyományos fűtésrendszerek kicserélését vagy kiegészítését, amelynek haszonélvezői a területi-közigazgatási egységek, közintézmények és vallásfelekezeti egységek.

Figyelembe véve, hogy a volt Park Szálloda felújítása – a Maros Megyei Tanács számára történő iroda helyiségekké való átalakítással - kivitelezési folyamatban található, és 2010. októberében közzétették a fent említett program keretében a pénzalapok lehívásának finanszírozási feltételeit,  közbeszerzési eljárás indult egy megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására, amely azonosítja és műszaki-gazdasági szempontból kielemzi a megújuló energiát használó fűtésrendszerek beszerelhetőségét a két épületet kiszolgáló hőközpontba, a karbantartási (közüzemi) költségek és a szennyező energia fogyasztás csökkentése céljából, és ezáltal a levegő minőségének javítása és a környezet védelmének az érdekében.

A pályázatok leadási időszaka 2011. január 15.-20. A haszonélvező társfinanszírozási hozzájárulása (önrésze) 10%.

A meglévő állapot

A két épület Marosvásárhely megyei jogú város központi övezetében helyezkedik el, a védett műemlékek zónájában; a Megyei Tanács székhelyének épülete A. osztályú történelmi műemléknek számít.

A hőközpont a Megyei Tanács épületének alagsorában található, és közvetlen módon látja el mindkét épületet; a Park Szálloda átalakítás alatt álló épületét lebetonozott belső udvar választja el a Megyei Tanács épületétől. A fűtőközeget mindkét épület számára egyazon hőközpont biztosítja, amely két földgázkazánnal van felszerelve – ezek állítják elő a radiátoros fűtésrendszerbe valamint a szaniter helyiségekbe szükséges melegvizet.

Egyik épületben sem létezik központi klímarendszer. Az irodaépületben léteznek helyileg felszerelt mono-split klímaberendezések a Maros Megyei Prefektúra Intézményének helyt adó némely helyiségben, ám nincs biztosítva a klíma valamennyi helyiségben.

A megrendelő tulajdonában levő, rendelkezésre álló területet a belső udvar, valamint az épület és a járda közötti zöldövezet képezi, az Enescu utcán, illetve a volt szálloda előtti parkoló területe.

A korábbi szálloda tetőszerkezete fából készült, nyeregtetős fedélszék.

A figyelembe vett változatok

A beruházási projekt célkitűzéseinek megvalósítása érdekében két szcenáriót (változatot) vettünk figyelembe, az energetikai hatékonyság és az üzemeltetési biztonság szempontjából.

E1-es változat (geotermikus hőszivattyú hőnyerő szondákkal)

Berendezések

A következő berendezés-kategóriákat feltételezi:

| - WSH 1101-es víz-víz hőszivattyú | 1 db. |
| --- | --- |
| - SAP 0500-as hidraulikus blokk | 1 db. |
| - különféle szerelési elemek |  |
| - fan-coil (légbefúvásos hűtő/fűtő-rendszer) | 120 db. |
| - geotermikus szondák |  |
| - összekötő vezetékek |  |
| - melegvíz szivattyúk |  |
| - napkollektorok |  |
| - kiegészítő tartályok |  |
| - elektromos automatizálási berendezések |  |

E2-es változat (levegő-levegő hőszivattyúval)

Berendezések

A következő berendezés-kategóriákat feltételezi:

| - NRL 1500-as levegő-levegő hőszivattyú | 1 db. |
| --- | --- |
| - SAP 0500-as hidraulikus blokk | 1 db. |
| - különféle szerelési elemek |  |
| - fan-coil (légbefúvásos hűtő/fűtő-rendszer) | 120 db. |
| - melegvíz szivattyúk |  |
| - napkollektorok |  |
| - kiegészítő tartályok |  |
| - elektromos automatizálási berendezések |  |

Az E1-es változat (szcenárió) előnyei

- nagyfokú működési biztonság – nem függ a külső legevő hőmérsékletétől

- alacsony hűtési energiafogyasztás nyáron (közvetlenül a primer közeggel történik a hűtés, hőszivattyú nélkül);

- maximális pontszám elérése a „berendezés költség-haszon aránya” támogathatósági kritériumnál.

Ennél a változatnál a beruházás összértéke (HÉÁ-val együtt) 4.232,076 ezer lej, amelyből É+Sz 2.180,672 ezer lej, azaz 984,204 ezer euró, amelyből É+Sz 507,133 euró.

Az E2-es változat (szcenárió) előnyei

- alcsonyabb beruházási költségek, következésképpen gyorsabb megtérülés (amortizáció, értékcsökkenés)

- nem igényel földalatti külső szerelési munkálatokat.

Az E2-es szcenárió hátránya az, hogy a „berendezés költség-haszon aránya” támogathatósági kritériumnál minimális pontszámot ér el.

Ennél a változatnál a beruházás összértéke (HÉÁ-val együtt) 3.043,616 ezer lej, amelyből É+Sz 896,312 ezer lej, azaz 707,818 ezer euró, amelyből  É+Sz 208,445 euró.

A bemutatott két változat közül a tervező az E1-es szcenáriót javasolja, amely – megvalósítása noha gazdasági szempontból többe kerül – műszaki szempontból hatékonyabb, és a pályázat támogathatósági esélyei nagyobbak.

A leírtak után, javasoljuk „Marosvásárhely megyei jogú város, Városháza (Primăriei) u. 2. sz. alatti ügyviteli helyiségekben, megújuló energiát használó fűtésrendszer beszerelésére” irányuló beruházás – E1-es szcenárió (változat) megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását, amely beruházás összértéke (HÉÁ-val együtt) 4.232,076 ezer lej, amelyből É+Sz 2.180,672 ezer lej, azaz 984,204 ezer euró, ebből É+Sz 507,133 euró (1 euró = 4,3 lej, a RNB 2010.10.20-i árfolyamán), és a mellékelt határozattervezet aláírását.

ALELNÖK                            			ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Cristian Chirteş	                    		Márton Katalin mérnök

Készítette: Pătran Carmen mérnök

2 péld.