ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2011. évi április 28-i

44. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó,

utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MMTH

mellékletének módosításáról

A Maros Megyei Tanács,

látván a Gazdasági Igazgatóság által előterjesztett, 2011.04.26-i 6818. számú indoklatot, valamint a szakbizottságok véleményezését,

figyelembe véve a köztulajdonra és ennek jogrendjére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 1998. évi 213.sz. törvény előírásait; az 1997. évi 687. sz. RKH rendelkezéseit, amelyek alapján a Kormány hiteleket vesz fel és garantál a községi utak lekövezésére, a falvak vízellátására, szociális lakások építésére, a falvak belterületén az infrastruktúra felújítására és fejlesztésére vonatkozó kormányzati programok megvalósítása érdekében; a Középítkezési, Szállítási és Lakásügyi Minisztérium 2002.11.11-i 1853. sz. rendeletét, amely az utólag módosított, 1997. évi 687. sz. RKH előírásai szerint megvalósított falusi vízellátó beruházási létesítmények és szociális lakások átvételének megszervezéséről szól,  valamint „Az 1997. évi 687. sz. RKH alapján kivitelezett vízellátó rendszerek szavatossági időszak alatti üzemeltetésének szervezési szabályzatát” jóváhagyó 2004.03.25-i 30. sz. MMTH rendelkezéseit,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1). bek. c) betűje, valamint a 97. cikkely (1). bekezdése alapján,

határozza:

1. Cikkely: A Maros megyei közvagyonhoz tartozó javak leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MMTH melléklete a következőképpen módosul:

a) az „Ingatlan Javak” I-es szakaszában módosul a 485-ös Kerelőszentpál, Búzásbesenyő és Kerelő vízellátó rendszere, az (1). oszlop „Osztályozási kód”, a (3). oszlop "Azonosító elemek" és az (5). oszlop „Leltári érték” tartalma a következő lesz:

| Osztályo-zási kód | Azonosító elemek | Leltári érték (lej) |
| --- | --- | --- |
| 1.8.6. | PEID vezeték, PN6, De 160, 4457 m - Marosugra - Kerelőszentpál | 746.010,18 |
| 1.8.6. | SCF 1 vasút alatti átvezetés, De 160 mm, L=20m – Marosugra megálló | 28.109,44 |
| 1.8.13. | Elzárócsap aknája Dn 150mm - marosugrai vonatállomáson | 9.216,38 |
| 1.8.13. | Vízóra aknája a 160 mm-es vezetéken - marosugrai vonatállomás | 5.498,12 |
| 1.8.13. | Villamos szelep aknája DN 150mm - marosugrai vonatállomáson | 46.751,88 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 62 mm, PN 6, 9198 m – Kerelőszentpál – Kerelő - Búzásbesenyő | 8429.691,78 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 75 mm, PN6, 2338 m – Kerelőszentpál – Kerelő - Búzásbesenyő | 131.535,38 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 90 mm, PN6, 1590 m – Kerelőszentpál – Kerelő - Búzásbesenyő | 123.300,99 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De110 mm, PN6, 3089 m - Kerelőszentpál – Kerelő - Búzásbesenyő | 356.492,69 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 125 mm, PN6, 404 m - Búzásbesenyő | 43.391,63 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 160mm, PN6, 3686 m – Kerelőszentpál –Búzásbesenyő | 601.100,00 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 180mm, PN6, 348 m - Kerelőszentpál | 71.951,14 |
| 2.1.17.4.a | 600 m³-es fémtartály (tározó) – kerelőszentpáli malom | 788.134,02 |
| 1.8.6. | SCF2 vasút alatti átvezetés, De 90mm, L=180m –Kerelőszentpál | 20.089,86 |
| 1.8.6. | SCF 3 vasút alatti átvezetés, De 110 mm, L=20m - Kerelő –Búzásbesenyő | 28.109,44 |
| 1.8.6. | SPR 6 folyó fölötti átvezetés, Dn110, L=22,3 m, a 63mm-es vezetéken –Búzásbesenyő | 17.772,36 |
| 1.8.6. | SPR 7 folyó fölötti átvezetés, Dn 110, L=24,23 m, a 75mm-es vezetéken –Búzásbesenyő | 19.740,51 |
| 1.8.1. | Utcai kutak – Kerelőszentpál –Kerelő -Búzásbesenyő | 67.154,76 |
| 1.8.7. | PEID leeresztő vezeték, De 225mm – a kerelőszentpáli patak - szivattyúállomástól | 40.169,49 |
| 2.1.24.4. | Klórozó állomás 10,07 l/s, 2 szivattyú, 45 m³/h,kw. – kerelőszentpáli malom | 133.565,85 |
| 1.8.8. | Semlegesítő medence (nyelőakna) – kerelőszentpáli malom | 2.173,68 |
| 2.1.24.4. | Változó térfogatáramú szivattyúállomás Q állomás=10,7 l/s=36,25 m³/h, 2 szivattyú – Marosugra | 157.138,70 |
| 2.1.24.4. | Változó térfogatáramú szivattyúállomás/B-Qtotal=17,711 l/s=63,76 m³/h, 3+1 szivattyú - Kerelőszentpál | 399.756,46 |
| 2.1.17.4.a | 15 m³-es fémtartály (tározó) – Marosugra | 99.973,64 |
| 1.8.6. | Összekötővezeték, Szivattyúállomás - tartály, DN90, 13m - Marosugra | 2.127,64 |
| Összesen |  | 4.368.956,02 |

- a 486-os pozíció, Nyárádremete, Vármező, Nyárádköszvényes és Deményháza helységek vízellátó rendszere, az (1). oszlop „Osztályozási kód”, a (3). oszlop "Azonosító elemek" és az (5). oszlop „Leltári érték” tartalma a következő lesz:

| Osztályo-zási kód | Azonosító elemek | Leltári érték (lej) |
| --- | --- | --- |
| 2.1.17.4.a. | R2 tartály= 100 m³ - Vármező | 245.576,73 |
| 1.8.13. | Túlfolyóakna – Vármező | 2.231,32 |
| 1.8.13. | Nyomáscsökkentő akna, Dn 80 | 10.942,40 |
| 1.8.13. | II. típusú vízóra-akna, Dn 100 | 3.908,28 |
| 1.8.13. | Túlfolyóakna | 3.031,95 |
| 1.8.12. | Klórozóállomás SC1-Qtr = 1069 I/ - Vármező | 94.183,40 |
| 1.8.1. | Nyelőakna | 1.662,69 |
| 1.8.12. | SPB2 Booster szivattyúállomás - 1+1 szivattyúval – Vármező | 176.068,98 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 63 mm, PN6, 2058 m – Vármező | 96.478,19 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 75 mm, PN 6, 1532 m – Vármező | 69.696,51 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 90 mm, PN 6, 1572 m – Vármező | 100.382,45 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték ,De 90 mm, PN 10, 2587 m – Vármező | 146.480,58 |
| 1.8.13. | CVRP elzárószerkezet-nyomáscsökkentő akna, De 50 | 13.669,20 |
| 1.8.6. | SPR 4 folyó fölötti átvezetés, Dn 100, L= 15,6 m | 9.886,89 |
| 1.8.6. | SPR 5 folyó fölötti átvezetés, Dn 100, L= 14,1 m | 8.987,71 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 63 mm, PN 6 , 5686 m – Nyárádremete – Nyárádköszvényes | 283.578,94 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 75 mm, PN6, 969 m - Nyárádremete-Nyárádköszvényes | 43.368,05 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 90mm, PN6, 1151 m - Nyárádremete –Nyárádköszvényes | 65.562,69 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110, PN6, 798 m - Nyárádremete –Nyárádköszvényes | 61.689,31 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 125, PN 6, 750 m -Nyárádremete- Nyárádköszvényes | 64.081,69 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 160, PN 6, 2534 m –Nyárádremete – Nyárádköszvényes | 347.522,15 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 75 mm, PN6, 1259 m | 73.932,29 |
| 1.8.13. | I. típusú vízóra-akna, Dn 65 | 3.751,33 |
| 1.8.6. | SPR7 folyó fölötti átvezetés, De 110, L=15,7 m | 11.172,59 |
| 1.8.6. | SPR9 folyó fölötti átvezetés, De 150 , L=23,93 m | 20.424,77 |
| 1.8.6. | SPR 8 folyó fölötti átvezetés, De 110, L=17,7 m | 12.714,63 |
| 1.8.6. | SPR 10 folyó fölötti átvezetés, De 150, L=26,15 m | 15.725,45 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 63 mm, PN 6, 3343 m- Mikháza-Deményháza | 174.554,47 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 75 mm , PN 6, 129 m - Mikháza-Deményháza | 5.773,46 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110 mm, PN6, 306 m -Mikháza-Deményháza | 23.655,30 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 125 mm, PN6, 3420 m -Mikháza-Nyárádköszvényes | 329.224,85 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték , De 160mm, PN 6, 1061 m - Mikháza- Deményháza | 129.506,05 |
| 1.8.6. | SPR11 folyó fölötti átvezetés, DN 150, L= 35,72 m -Mikháza – Deményháza | 28.598,75 |
| 1.8.6. | SPR 12 folyó fölötti átvezetés, DN 110 , L= 17,4 m - Mikháza – Deményháza | 12.678,00 |
| 1.8.6. | SPR 13 folyó fölötti átvezetés, DN 100, L= 26,75 m –Mikháza – Deményháza | 16.185,20 |
| 1.8.6. | SCF5 alulátvezetés, De 160, L= 15 m-Mikháza-Deményháza | 18.040,52 |
| 1.8.1. | Utcai kutak Vármezőn | 5.644,19 |
| 1.8.1. | Utcai kutak Nyárádremetén - Nyárádköszvényesen | 46.891,53 |
| 1.8.1. | Utcai kutak Mikházán – Deményházán | 22.507,93 |
|  | 850 m³-es tartály és klórozóállomás bekötőútja - Nyárádremete | 82.563,65 |
| 1.8.6. | Csatlakozás a meglévő PEHD vezetékhez, De 315mm, L=5 m | 3.026,74 |
| 1.8.13. | II. típusú vízóra-akna, Dn 80mm + levegőztető (PEID) | 3.791,79 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 250 mm, PN 16, L- 847 m | 446.296,22 |
| 1.8.6. | SCF 2 alulátvezetés, De 250mm, L=10m | 14.768,88 |
| 1.8.6. | SCF3 alulátvezetés, De 200mm , L=10m | 11.813,45 |
| 1.8.6. | SCF 6 alulátvezetés, De 200mm, L=12m | 17.692,10 |
| 1.8.6. | SPR 6 folyó fölötti átvezetés, Dn 200mm, L=20,25 m | 21.309,12 |
| 1.8.6. | SPR 7 folyó fölötti átvezetés, De 200mm, L=15,7 m | 14.131,22 |
| 1.8.13. | CVRQ hozamszabályozó elzáró akna, DN100mm | 15.883,60 |
| 1.8.13. | CVRP elzárószerkezet-nyomáscsökkentő akna, DN 80mm | 11.380,10 |
| 2.1.17.4.a. | R1= 15 m³-es tartály - Szováta | 80.602,98 |
| 1.8.6. | PEID csapolóvezeték, De 110mm, L- 25 m | 4.237,42 |
| 1.8.13. | Elzárócsap aknája, Dn 250mm | 15.859,71 |
| 2.1.17.4.a. | R3 = 850 m³-es tartály - Nyárádremete | 868.927,03 |
| 1.8.6. | PVC csapolóvezeték 250mm, L- 11 m | 3.704,85 |
| 1.8.13. | Nyomásmegszakító akna, De 160mm - Mikháza | 22.330,79 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 250 mm, PN6, L- 1217 m | 270.647,44 |
| 1.8.1. | Nyelőakna | 1.662,69 |
| 1.8.12. | SC 2 Klórozóállomás - Qtr = 18,02 I/s - Nyárádremete | 112.545,49 |
| 1.8.12. | Booster szivattyúállomás - Szováta- 2+1 szivattyúval, Qtot = 16,25 I/s, H=108 MCA | 358.829,75 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 315mm, Pn 6, L- 1820 m - Szováta | 467.734,12 |
| 1.8.6. | SPR 14 felülátvezetés, De 315 , L=27 m | 35.256,67 |
| 1.8.6. | SCF1 alulátvezetés, De 250 mm, L=10 m | 14.875,93 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 180 mm, PN 6, L- 927 m - Nyárádremete -Nyárádköszvényes | 140.593,20 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 200 mm, PN6, L- 1235 m - Nyárádremete -Nyárádköszvényes | 217.776,05 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 250 mm, PN 6, L- 630 m – Nyárádremete - Nyárádköszvényes | 127.219,46 |
| 1.8.13. | Nyomáscsökkentő-elzárócsap akna Dn 80mm | 11.380,10 |
| 1.8.6. | SCF6 alulátvezetés, De 250mm, L=12 m | 16.632,76 |
| 1.8.6. | SCF4 alulátvezetés, De 200, L=10m | 11.986,33 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 200 mm, PN 6, 5523 m | 1.098.787,53 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 200 mm, PN 10, L- 3273 m | 638.131,61 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 250mm, PN 6, L- 3606 m | 779.689,10 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 250 mm, PN 10, L- 2022 m | 506.595,29 |
| ÖSSZESEN |  | 9.248.634,57 |

- a 487-es pozíció, Alsóköhér – Felsőköhér helységek vízellátó rendszere, az (1). oszlop „Osztályozási kód”, a (3). oszlop "Azonosító elemek" és az (5). oszlop „Leltári érték” tartalma a következő lesz:

| Osztályo- zási kód | Azonosító elemek | Leltári érték (lej) |
| --- | --- | --- |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110 mm, PN 6, 1840 m | 141.976,87 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110 mm, PN 10, 357 m | 39.143,95 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 63 mm, PN 6, 5465 m | 229.550,96 |
| 1.8.6. | SpR felülátvezetés, OLZN, Dn 110, Ltot =13,6 m | 9.652,88 |
| 1.8.6. | SpR7 felülátvezetés, OLZN, Dn 110, Ltot = 21,41m | 12.777,92 |
| 1.8.6. | SpR10 felülátvezetés, OLZN, Dn110, Ltot=13,6 m | 9.649,95 |
| 1.8.13. | Vízóra-akna, De 160 mm | 4.147,42 |
| 1.8.1. | Utcai kutak | 37.349,95 |
| 2.1.17.4.a. | R200 as fémtartály | 361.255,88 |
| 1.8.7. | PEHD leeresztő vezeték, De 160 mm, L=14 m. | 2.677,50 |
| 1.8.12. | Szivattyúállomás E 1+1, Qt =3,46 l/s = 12,44 m³/h, H=35 mCA | 118.535,26 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 160 mm, PN 6, 879 m | 101.737,23 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 125 mm, PN 6, 529 m | 42.859,27 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110 mm, PN 6, 1570 m | 145.395,12 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 90 mm, PN 6, 91 m | 4.915,18 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 75 mm, PN 6, 998 m | 42.353,86 |
| ÖSSZESEN |  | 1.303.979,20 |

- a 488-as pozíció, Gernyeszeg és Körtvélyfája helységek vízellátó rendszere, az (1). oszlop „Osztályozási kód”, a (3). oszlop "Azonosító elemek" és az (5). oszlop „Leltári érték” tartalma a következő lesz:

| Osztályo- zási kód | Azonosító elemek | Leltári érték (lej) |
| --- | --- | --- |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 63 mm, PN 6, 10222m – Gernyeszeg – Körtvélyfája | 521.803,70 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 75 mm, PN 6, 1579 m -Gernyeszeg – Körtvélyfája | 90.795,17 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 90 mm, PN 6, 1469 m –Gernyeszeg – Körtvélyfája | 107.507,27 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 110 mm, PN 6, 878 m –Gernyeszeg – Körtvélyfája | 98.024,71 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 125 mm, PN 6, 888 m -Gernyeszeg | 97.481,07 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 160 mm, PN6, 2659 m –Gernyeszeg - Körtvélyfája | 425.042,11 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De 180 mm, PN6 , de 184 m -Körtvélyfája | 35.912,42 |
| 1.8.6. | SPR8 felülátvezetés, Dn 100, L= 12 m -Gernyeszeg | 10.052,35 |
| 1.8.6. | SCF 2 vasút alatti átvezetés, De 160, L= 14 m - Körtvélyfája | 22.953,67 |
| 1.8.1. | Utcai kutak –Gernyeszeg-Körtvélyfája, 29 darabból álló szett | 59.847,62 |
| 2.1.17.4.a. | 500 m³-es fémtartály - Körtvélyfája | 715.557,90 |
| 2.1.24.4. | Klórozóállomás, teljesítménye 9,69 l/s- Körtvélyfája | 133.624,32 |
| 1.8.8. | Nyelőakna – Körtvélyfája | 2.258,24 |
|  | Bekötőút az 500 m³-es tartályhoz, gernyeszegi vízellátó állomás | 33.946,62 |
| 1.8.6. | Csatlakozó a Dn 150-es vezetékhez – hotel – szászrégeni kijárat | 4.175,26 |
| 1.8.13. | Elzárócsap aknája Dn 200 – szászrégeni kijárat | 12.688,84 |
| 1.8.13. | Vízóra-akna, levegőztetővel, Dn.65 - szászrégeni kijárat | 5.004,05 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, PN 6, De 200mm, L- 4122 m Szászrégen –Petele | 1.015.792,82 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, PN 6, De 180mm, L- 5558 m Petele -Körtvélyfája | 1.179.589,81 |
| 1.8.6. | SPR4 folyó fölötti átvezetés, PEID, De200, L= 32,6 m, | 45.427,59 |
| 1.8.6. | SCF1 vasút alatti átvezetés, De 200, L=19,5 m, Petele Szászrégen felöli bejáratánál | 28.763,36 |
| ÖSSZESEN |  | 4.646.248,90 |

- a 489-es pozíció, Petele helység vízellátó rendszere, az (1). oszlop „Osztályozási kód”, a (3). oszlop "Azonosító elemek" és az (5). oszlop „Leltári érték” tartalma a következő lesz:

| Osztályo- zási kód | Azonosító elemek | Leltári érték (lej) |
| --- | --- | --- |
| 1.8.13. | I. típusú vízóra-akna, Dn 80mm, a PEID vezetéken, De 160mm – Petele | 11.933,51 |
| 1.8.6. | PEID vezeték, De160 mm, PN6, 534 m | 115.197,68 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110 mm, PN 6 | 337.622,25 |
| 1.8.6. | SCF alulátvezetés 110 mm, L=27 m | 45.422,51 |
| 1.8.6. | SPR1 felülátvezetés, a hídhoz kötve, Dn152, L össz.= 22,70+4,1= 26,8 m | 35.392,65 |
| 1.8.1. | Utcai kutak, 15 darabos szettben | 44.775,00 |
| 2.1.17.4.a | V400 m³-es tartály | 829.260,15 |
| 1.8.13. | II. típusú vízóra-akna, Dn 80mm, a PEID vezetéken, De 125 mm. | 6.960,69 |
| 2.1.24.4. | Klórozóállomás, kapacitása Qtranzit 7,79 l/s | 261.115,11 |
| 2.1.24.4. | Booster szivattyúállomás; felszerelése 2+1+tűzeseti, tartalék elektromos pompa üzemzavar esetére; Qtotal=5,52 l/s; H=35 m; Qinc=18 m³/h | 283.024,60 |
| 1.8.6. | PEID vezeték De 125 mm, PN 6, 871 m | 125.413,05 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 90mm, PN 6, 72 m | 6.073,61 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 75 mm, PN 6, 926 m | 62.607,30 |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 63 mm, PN6, 5000 m | 278.556,82 |
| ÖSSZESEN |  | 2.443.354,93 |

- az 514-es pozíció, Székelyhodos – Jobbágytelke – Iszló - Ehed helységek vízellátó rendszere, az (1). oszlop „Osztályozási kód”, a (3). oszlop "Azonosító elemek" és az (5). oszlop „Leltári érték” tartalma a következő lesz:

| Osztályo- zási kód | Azonosító elemek |  | Leltári érték (lej) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.12. | Elzárócsap-akna Dn 125mm |  | 16.283,16 |  |  |
| 1.8.13. | Vízóra-akna a PEID vezetéken, De125 - Székelyhodos |  | 7.351,70 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 63 mm, PN6, 8654 m |  | 626.123,88 |  |  |
| 1.8.6. | PEHA vezeték, De 75 mm, PN 6, 1410 m |  | 153.927,49 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 90 mm, PN6, 872 m |  | 118.707,72 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110 mm, PN6, 2032 m |  | 321.368,42 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 125 mm, PN 6, 608 m |  | 119.377,92 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 160 mm, PN6, 1286 m |  | 278.140,43 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 90 mm, PN10, 1843 m |  | 183.765,13 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 110 mm, PN10, 2242 m |  | 311.253,85 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 125 mm, PN10, 2280 m |  | 352.854,21 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De160 mm, PN10, 736 m |  | 170.504,71 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 125 mm, PN 6, DE 770 m - Székelyhodos |  | 150.651,70 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 180 mm, PN10, 1117 ml. |  | 329.581,81 |  |  |
| 1.8.13. | CVRP nyomáscsökkentő akna, Dn 65mm |  | 30.514,68 |  |  |
| 1.8.13. | CVRP nyomáscsökkentő akna, Dn 100mm |  | 30.733,52 |  |  |
| 1.8.6. | SDJ 4 út alatti átvezetés, Dn 160, 15 m |  | 14.156,30 |  |  |
| 1.8.6. | SpR13 felülátvezetés, hídhoz kötve, OL-Zn 125,4x5,4, L=29,44+4,78=34,22 m |  | 48.063,02 |  |  |
| 1.8.6. | Sp.R19 felülátvezetés, hídhoz kötve, OL-Zn 101,6x5,4, L=11,6+4=15,6 m |  | 18.656,22 |  |  |
| 1.8.1. | Utcai kutak |  | 81.785,31 |  |  |
| 1.8.6. | PEHD vezeték, De 125mm, PN10, 971 m, Székelyhodos |  | 153.407,74 |  |  |
| 1.8.6. | PEHA vezeték, De 125 mm, PN16, 217,30 ml. |  | 49.984,72 |  |  |
| 2.1.17.4.a | V =15 m³-es tartály |  | 152.908,50 |  |  |
| 2.1.17.4.a | V=350 m³-es tartály |  | 794.140,81 |  |  |
| 1.8.13. | Vízóra-akna a PEID vezetéken, De 160mm |  | 7.351,70 |  |  |
| 1.8.12. | Klórozóállomás, kapacitása Qtranzit=6,46 l/s |  | 170.997,10 |  |  |
| 1.8.12. | Változó térfogatáramú szivattyúállomás, P/S, 1+1 szivattyúval, Qállomás =6,46 l/s=23,26 m³/h |  | 271.056,19 |  |  |
|  |  | Bekötőút a 15 m³-es tartályhoz – szivattyú- és klórozóállomáshoz, Deményháza helység, S= 800m² |  | 30.423,92 |  |
|  |  | Bekötőút a 350 m³-es tartályhoz, Székelyhodos helység, S =300m² |  | 11.408,97 |  |
|  |  | ÖSSZESEN |  | 5.005.480,83 |  |

2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és az Aquaserv RT regionális szolgáltatóval, akik felelnek teljesítéséről.

ROMÁNIA 
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS 
Gazdasági Igazgatóság 
Iktatószám: 6818/2011.04.26.

INDOKLAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó,

utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MMTH

mellékletének módosításáról szóló határozattervezethez

A Maros megye közvagyonához tartozó javak felleltározását a köztulajdonra és ennek jogrendjére vonatkozó 1998. évi 213. sz. törvény előírásai, valamint az 1999. évi 548. sz. RKH által jóváhagyott Műszaki alkalmazási normák alapján végezték el, a Megyei Tanács pedig a 2001. július 12-i 42. sz. MMTH-ban tulajdonította magáénak ezt a leltárt.

A megyei jogú városok (municípiumok), városok és községek leltáraival együtt ezt a leltárt Románia Kormánya elé terjesztették, amely a 2002. évi 964. sz. RKH-ban megerősítette.

Utólag, a megyei közvagyon jegyzéke a megyei tanács határozatainak alapján módosult és kiegészült, legutóbb a 2008.03.27-i 34. sz. MMTH alapján, amikor is a 2001. évi 42. sz. MMTH mellékletét módosították és új melléklettel helyettesítették, amelyben az ingó és ingatlan javakat új számozással látták el

Az 1997. évi 687. sz. RKH alapján, amely arra vonatkozik, hogy a Kormány hiteleket vesz fel és garantál a községi utak lekövezésére, a falvak vízellátására, szociális lakások építésére, a falvak belterületén az infrastruktúra felújítására és fejlesztésére vonatkozó kormányzati programok megvalósítása érdekében, Maros megye több helységében vízellátó rendszereket valósítottak meg. A Középítkezési, Szállítási és Lakásügyi Minisztérium 2002. évi 1853. sz. rendeletének megfelelően, a 2 éves jótállási időszakban ezeket belefoglalták Maros megye közvagyonába.

A 2009. évi 39. sz. MMTH a megye közvagyonába foglalta Kerelőszentpál - Búzásbesenyő – Kerelő helységek vízellátó rendszerét, Nyárádremete - Vármező – Nyárádköszvényes – Mikháza és Deményháza helységek vízellátó rendszerét, Alsóköhér – Felsőköhér helységek vízellátó rendszerét, Gernyeszeg – Körtvélyfája helységek vízellátó rendszerét és Petele helység vízellátó rendszerét, a 2009. évi 154. sz. MMTH a megye közvagyonába foglalta Székelyhodos - Jobbágytelke – Iszló – Ehed helységek vízellátó rendszerét.

A 2 éves jótállási időszakban a rendszer üzemeltetése a Solel Boneh Internaţional Romania segédletével történt, amely elhárította a felmerült meghibásodásokat és újra elvégezte a munkálatok befejezésénél felvett átvételi jegyzőkönyv mellékletébe foglalt, a tervnek meg nem felelő munkálatot.

A beruházási létesítményeken a garanciaidőszakban, a végleges átvételig elvégezett munkálatok miatt megnövekedett eredeti leltári értékük, emiatt szükséges kiigazítani ezeket az értékeket.

Mivel a végleges átvételkor minden egyes állóeszközt osztályozási kóddal és értékkel láttak el, ezeket külön fel kell tüntetni a megye közvagyonának leltárában.

Esedékessé vált tehát a 2009. évi 39. és 154. sz. MMT határozatokkal a megyei közvagyon leltárába foglalt, fenti vízellátó rendszerek pozícióinak, tételeinek módosítása és napirendre hozása.

A fentiekre való tekintettel, a mellékelt határozattervezetet elemzésre és jóváhagyásra előterjesztjük.

| Szabó Árpád ALELNÖK |  | Bartha Iosif IGAZGATÓ |
| --- | --- | --- |