MAROS MEGYEI TANÁCS

2016. január 28-i

13. számú HATÁROZAT

a Repülőteret kiszolgáló közlekedési utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2016. 01. 22-i 1375-ös számú  indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezését,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 91. cikk. (1)-es bek. b) pontja alapján, együttesen értelmezve a (3)-as bek. f) pontjával és a 97. cikk. (1)-es bekezdésével,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Repülőteret kiszolgáló közlekedési utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 12.492.177 lej, azaz 2.785.695 euró, amelyből É+Sz: 7.166.794 lej, azaz 1.598.161 euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 06. 18-ra közölt 1 euró = 4,4844 lej árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található  költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. (1). Az 1. cikkelyben szereplő közberuházás konkrét kivitelezési módja, a finanszírozási források azonosítása, valamint az eredmény üzemeltetési/gazdálkodási módja utólag lesz kijelölve, betartva az állami segélyekre vonatkozó belföldi és uniós jogszabályokat.

(2). A jelen határozat elfogadásától számított egy éven belül a Maros Megyei Tanács szakapparátusa indokolt javaslatokat fog tenni az (1)-es bekezdés értelmében.

3. cikkely. Jelen határozatot közölni kell a Műszaki Igazgatósággal és a Gazdasági Igazgatósággal, amelyek végrehajtásáért felelnek.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

Iktatószám: 1375/2016. 01. 22.

Dosszié: IXB/3

INDOKOLÁS

a Repülőteret kiszolgáló közlekedési utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához

A Transilvania Repülőtér teljes infrastruktúrája Maros Megye köztulajdonához tartozik, ez lévén a megye egyetlen légikikötője, ezért a Megyére tartozik annak teljes felelőssége, hogy megteremtse az övezet gazdaságos és biztonságos üzemeltetésének feltételeit.

Figyelembe véve főleg a nemzetközi járatok és az utaslétszám jelentős növekedése által generált nagyobb forgalmat, a repülőtér előtti infrastruktúra és a bejárat modernizálása a zóna társadalmi-gazdasági fejlődése, Maros megye gazdasági és turisztikai vonzerejének növekedése és a gazdasági kapcsolatok megkönnyítése szempontjából szükségessé vált követelmény.

Jelenleg az udvar nagy része csak a gépkocsik közlekedésére van kialakítva. A gyalogosok számára nem léteznek járdák és így veszélyeztetve van az infrastruktúra felhasználóinak testi épsége.

Az udvar nincs rendszerezve sem térben, sem funkcionálisan, egy rendetlen nagy parkoló benyomását kelti, ami nem csak a működés szempontjából hátrányos, hanem építészetileg és esztétikailag is.

Tekintve, hogy az itt közlekedő gyalogosokon kívül behajtanak az udvarra személygépkocsik, autóbuszok, kisbuszok, a légikikötő ellátását és karbantartását biztosító gépkocsik, a vámhatóság, határőrség, légirendészet, belügyminisztérium és S.R.I. (Román Hírszerző Szolgálat)  autói, megfelelő, külön járófelületekről kell gondoskodni mind a gyalogosok, mind pedig a gépkocsik részére.

Ily módon nagyobb lesz a gyalogos- és gépkocsiforgalom biztonsága, minimálisra csökkentve a balesetek kockázatát. A környezetvédelem és a kellemes környezet érdekében szükség van zöldövezetek kialakítására is. A személyek és javak (gépkocsik) fokozottabb biztonsága érdekében külső térfigyelő rendszert kell készíteni és megfelelő világításról gondoskodni.

Az infrastruktúra-korszerűsítési beruházás előmozdítása céljából a Maros Megyei Tanács megkötötte a 2014. 12. 08-i 21330/5P. sz. szerződést a marosvásárhelyi SC PROIECT SRL Kft-vel a Repülőteret kiszolgáló közlekedési utak korszerűsítése elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.

A munkálatokhoz a tervező kétféle megoldást javasol, éspedig:

I. változat:

- a 19.900 nm összfelületű parkoló kialakítása, amelyből 5450 nm aszfaltburkolatú járófelület, 6299 nm vibrált betonnal burkolt járófelület, 1370 nm betonburkolatú járda, 2841 nm vibrált betonnal burkolt parkoló és 3130 nm zöldövezet; a parkolóhelyek száma: 270 személygépkocsi, 5 hely fenntartva a fogyatékkal élő személyeknek, 6 megállóhely az autóbuszoknak és 9 taxihely.

- kisfeszültségű elektromos berendezések:

1. A parkoló be- és kijáratainak, a parkolási cédulák kibocsátásának és kifizetésének automatizálása, a pénzforgalom szigorú ellenőrzése;

2. Hangosító berendezés szerelése;

3. A térfigyelő és wireless rendszer megvalósítása, 57 kültéri kamera és a forgalmi rendszám-táblákat felismerő kamerák szerelésével, illetve az egész rendszer működéséhez szükséges berendezések beszerzése;

4. Elektronikus kijelzőrendszer az utasok tájékoztatása és reklám céljából, két LED-hirdetőtábla felszerelésével.

- erősáramú külső szerelések: a külső kerítés megvilágítása, 70 W-os LED világítótestekkel, 10 m magas fémoszlopokra szerelve; a parkoló tulajdonképpeni megvilágítása, 70 W-os LED világítótestekkel, 7 m magas fémoszlopokra szerelve; az oszlopok földelése; az Aurel Vlaicu emlékmű kivilágítása 70 W-os, az emlékmű körül a földön elhelyezett LED fényszóró lámpával; három töltőállomás telepítése az elektromos autók részére.

- a külső víz- és csatornahálózat elkészítése, a következő javasolt munkálatokkal: a csapadékvizek elvezetése a parkoló felületéről, új hálózatokkal, forgalombíró lefolyókkal és víznyelőkkel, amelyek a környéken levő csapadékvíz-csatornázásba fognak ömleni; a légikikötő vízhálózatának leválasztása a tűzivíz hálózatról, új külső hálózatok megvalósítása által a kültéri tűzcsapok számára; nyolc darab ¾”-es kerti csap telepítése a zöldövezetek locsolásához.

- a meglévő gázhálózat módosítása, átköltöztetve a légikikötő és a marosvásárhelyi RA ROMATSA DSNA gázvezetékét és a jelenlegi, lebontásra kerülő szociális blokkban található fogyasztók felszámolásával.

- a 310,0 nm felületű szociális blokk lebontása, amely vendéglőből és teraszból áll, a hozzá tartozó funkciókkal;

- a 42,0 nm-es, fémből és üvegből készült virágház lebontása;

- az Aurel Vlaicu emlékmű átköltöztetése, ugyancsak a repülőtér udvarára;

- a kerítés felújítása körülbelül 510 m hosszúságban;

- a parkoló ellátása utcabútorral: padok, födött várakozóhelyek a buszmegállókban, biciklitároló, szemetes kukák, biciklitartók, zászlórudak.

Az I. változatban a beruházás értéke HÉA-val 12.492.177 lej, amelyből É+Sz: 7.166.794 lej.

II. változat:

- a 19.900 nm összfelületű parkoló kialakítása, amelyből 11.749 nm vibrált betonnal burkolt járófelület, 1370 nm betonburkolatú járda, 2841 nm vibrált betonnal burkolt parkoló és 3130 nm zöldövezet; a parkolóhelyek száma: 270 személygépkocsi, 5 hely a fogyatékkal élő személyeknek fenntartva, 6 megállóhely az autóbuszoknak és 9 taxihely.

- kisfeszültségű elektromos berendezések:

1. A parkoló be- és kijáratainak, a parkolási cédulák kibocsátásának és kifizetésének automatizálása, a pénzforgalom szigorú ellenőrzése;

2. Hangosító berendezés szerelése;

3. A térfigyelő és wireless rendszer megvalósítása, 57 kültéri kamera és a forgalmi rendszám-táblákat felismerő kamerák szerelésével, illetve az egész rendszer működéséhez szükséges berendezések beszerzése;

4. Elektronikus kijelzőrendszer az utasok tájékoztatása és reklám céljából, két LED-hirdetőtábla felszerelésével.

- erősáramú külső szerelések: a külső kerítés megvilágítása, 70 W-os LED világítótestekkel, 10 m magas fémoszlopokra szerelve; a parkoló tulajdonképpeni megvilágítása, 70 W-os LED világítótestekkel, 7 m magas fémoszlopokra szerelve; az oszlopok földelése; az Aurel Vlaicu emlékmű kivilágítása 70 W-os LED fényszóró lámpával, az emlékmű körül elhelyezve, a földön; három töltőállomás telepítése az elektromos autók részére.

- a külső víz- és csatornahálózat elkészítése, a következő javasolt munkálatokkal: a csapadékvizek elvezetése a parkoló felületéről, új hálózatokkal, forgalombíró lefolyókkal és víznyelőkkel, amelyek a környéken levő csapadékvíz-csatornázásba fognak ömleni; a légikikötő vízhálózatának leválasztása a tűzivíz hálózatról, új külső hálózatok megvalósításával a kültéri tűzcsapok számára; nyolc darab ¾”-es kerti csap telepítése a zöldövezetek locsolásához.

- a meglévő gázhálózat módosítása, átköltöztetve a légikikötő és a marosvásárhelyi RA ROMATSA DSNA gázvezetékét és a jelenlegi, lebontásra kerülő szociális blokkban található fogyasztók felszámolásával.

- a 310,0 nm felületű szociális blokk lebontása, amely vendéglőből és teraszból áll, a hozzá tartozó funkciókkal;

- a 42,0 nm felületű, fémből és üvegből készült virágház lebontása;

- az Aurel Vlaicu emlékmű átköltöztetése, ugyancsak a repülőtér udvarára;

- a kerítés felújítása körülbelül 510 m hosszúságban;

- a parkoló ellátása utcabútorral: padok, födött várakozóhelyek a buszmegállókban, biciklitároló, szemetes kukák, biciklitartók, zászlórudak.

Az I. változatban a beruházás értéke HÉA-val 12.824.584 lej, amelyből É+Sz: 7.433.248 lej.

A tervező az I. változat megvalósítását javasolja, mivel gazdaság szempontból előnyösebb, a leaszfaltozott terület garantálja a menetpálya simaságát és egyenletességét és gyorsabban kivitelezhető, valamint jobban megkülönböztethetők a parkoló zónák.

A munkálat kivitelezési ideje: 12 hónap.

A megvalósíthatósági tanulmány költségvetési főösszesítője szerint a beruházás becsült értéke (HÉÁ-val) 12.492.177 lej, azaz 2.785.695 euró, amelyből É+Sz: 7.166.794 lej, azaz 1.598.161 euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 06. 18-ra közölt 1 euró = 4,4844 lej árfolyamon).

Mindezek ismertetése után, kérjük a Repülőteret kiszolgáló közlekedési utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyását.

Ovidiu Dancu	Ionel Ignat

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Márton Katalin mk.

Leellenőrizte: Carmen Pătran mk., szolgálatvezető

Példányszám: 2