CUPRINS

PREZENTARE GENERALA

1.	JUDETUL MURES – PREZENTARE GENERALA	1-2

1.1.	Scopul si Obiectivele Planului General	1-2

1.2.	Situatia curenta si lipsuri/deficiente in judetul Mures	1-3

1.3.	Proiectii ale alimentarii cu apa si canalizarii pentru judetul Mures	1-3

1.4.	Investitii pe termen lung in infrastructura pentru Judetul Mures	1-4

1.5.	Investitiile prioritare in infrastructura pentru Judetul Mures	1-4

1.6.	Aspecte economice, financiare si de afordabilitate	1-4

1.7.	Sumarul Anexelor	1-5

# JUDETUL MURES – PREZENTARE GENERALA

## Scopul si Obiectivele Planului General

Obiectivele generale ale masurilor ISPA privind “Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului pe Sectorul de Mediu in Romania”, consta in sprijinirea realizarii unui proiect privind instalatiile din sectorul de mediu, respectiv imbunatatirea infrastructurii in sistemele de apa si ape uzate, ca cerinta preliminara pentru absorbtia fondurilor de coeziune, valabile pentru tara noastra, ca urmare a aderarii.

Este necesara stabilirea unui program de investitii pe termen lung pentru 30 ani, avandu-se in vedere problemele de afordabilitate in intervalul de timp 2008 – 2038. Este necesara intocmirea unui Plan General, ca prima etapa in pregatirea documentatiilor necesare pentru aplicarea fondurilor de coeziune.

Raportul este elaborat ca parte din Proiectul EuropeAid / 123051 / D / SER / RO – 2005 / RO / 16 / P / PA / 001-03 numit "Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului pe Sectorul de Mediu in Romania”.

Obiectivul general al proiectului consta in stabilirea unei strategii locale pentru dezvoltarea sectoarelor de apa si ape uzate, pentru a fi in conformitate cu obligatiile generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare.

Principalele obiective ale proiectului se refera la asigurarea conformitatii cu legislatia nationala si a U.E., in cadrul perioadelor de tranzitie, acestea fiind agreate de tara noastra si U.E. pentru sectorul de mediu:

- Obiectivul 1 – Implementarea Directivei U.E. 91/271/CEE, transpusa in legislatia nationala prin HG 352/2005, modificata prin HG 188/2002, referitoare la colectarea si epurarea apelor uzate urbane si evitarea deversarii apelor reziduale neepurate in apele curgatoare naturale;

- Obiectivul 2 – Conformitate cu Directiva U.E. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia nationala prin Legea 458/2002 cu privire la apa potabila, modificata prin Legea 311/2004.

Asistenta tehnica I implica doua faze:

- Faza I - Pregatirea Aplicatiilor pentru documentatiile necesare co-finantarii U.E:

- Faza Ia:  - Stadiul de pre-fezabilitate. Colectarea datelor, documentare, evaluarea situatiei curente pentru zonele cercetate in proiect si elaborara/revizuirea Planului General, inclusiv a Rapoartelor de Inceput si Intermediare.

- Faza Ib: - Stadiul de fezabilitate. Studiul tehnic de fezabilitate inclusiv inspectii de teren; Analize Institutionale si Financiar-Economice; Evaluarea Impactului de Mediu prin consultare publica si pregatirea Aplicatiilor initiale. Acordarea asistentei catre Beneficiarul Final in timpul evaluarilor proiectului si pregatirea Aplicatiilor Finale, inclusiv a Raportului Intermediar.

- Faza II – Acordarea asistentei in timpul Ofertarii si Evaluarii, inclusiv elaborarea dosarelor de ofertare (DO) pentru Contractele privind Serviciile si Lucrarile, cu asistenta in timpul fazelor de ofertare, evaluare a ofertelor si atribuirea contractelor (Asistenta Tehnica si Executie Lucrari), inclusiv intocmirea Raportului Final.

Asistenta tehnica II implică “Revizuirea Master Planului”, conform capitolulului 4.3.6. din caietul de sarcini al contractului MS-SER-01, respectiv:

“Actualizarea datelor tehnice, economice, instituţionale cuprinse la data la care se efectuează revizia (în ultima parte a datei de finalizare a contractului de servicii, dar nu mai târziu de ianuarie 2015)”, dar care, datorita inceperii programului POS Mediu II in  anul 2014, a fost devansata ca termen pentru ianuarie 2013

“Includerea în documentaţie a programelor/proiectelor aflate în derulare indiferent de sursa de finanţare”

“Prioritizarea investiţiilor viitoare, ţinând cont de termenii de conformare specifici pe termen mediu – 5 ani – (investiţii noi propuse sau nerealizate prin contractele de lucrări prezente) şi termen lung – 15 ani.”

“Revizia Analizei Cost Beneficiu

MS-Ser-01 “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor” reprezinta contractul de servicii semnat intre SC Compania Aquaserv SA Tg Mures si SC AECOM SRL.

## Situatia curenta si lipsuri / deficiente in judetul Mures

Judeţul Mureş este situat în zona central-nord-estică a ţării în centrul Podişului Transivaniei, fiind cuprins între meridianele 23º55’ şi 25º14’ longitudine vestică şi paralelele 46º09’ şi 47º00’ latitudine nordică... Teritoriul judeţului ocupă o depresiune intercarpatică,, coborând în trepte dinspre vârfurile munţilor vulcanici, ca origine, Călimani (2100m) şi munţii Gurghiu înspre mijlocul podişului Transilvănean (280m), fiind parcurs de râurile Mureş şi Târnave, ca şi de afluenţii lor. La recensamantul din octombrie 2011, judetul Mures avea o populatie de 531.380 locuitori  si o densitate a populatiei de 79,21 locuitori pe kmp. Cu o suprafaţăde 6714 km2, ceea ce reprezintă 2,8 % din suprafaţa ţării, judeţul Mureş se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov,la sud cu judeţul Sibiu, la vest cu judeţul Cluj, la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud, iar la sud-vest cu judeţul Alba

Resedinta de judet este municipiul Târgu Mureş.

Judetul este divizat in urmatoarele zone administrative:

- 4 municipii (Tg. Mureş, Sighişoara, Reghin şi Târnăveni);

- 7 orase (Ludus, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Sarmasu, Sangeorgiu de Padure şi Ungheni);

- 91 comune si 460 sate.

Situaţia regionalizării serviciilor de apă / canal în judeţul Mureş este avansată datorită participării la proiectul SAMTID. Aici există ROC (SC Compania Aquaserv SA) cu o bună dezvoltare capacitate instituţională, operând în 6 oraşe majore ale judeţului Mureş şi unul din judeţul Harghita. Prin implementarea proiectelor MUDP I , ISPA şi POS Mediu I, în oraşele Tîrgu Mureş, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut şi Cristuru Secuiesc, efectul asupra infrastructurii existente este benefic.

## Proiectii ale alimentarii cu apa si canalizarii pentru judetul Mures

Se evalueaza dezvoltarea cererii de apa in viitor, debitele pe ape reziduale si deversarile pentru diferite localitati din judetul Mures. Valorile rezultate constituie baza pentru stabilirea marimii facilitatilor necesare pentru sistemele de apa si ape uzate, pentru a corespunde cerintelor pana in anul 2038.

Principale puncte luate in considerare sunt:

- Studiile socio-economice arata ca populatia judetului Mures scade, iar cererea pentru apa de uz casnic urmeaza acest curs. In cazurile in care se asigura alimentarea cu apa prin conducte cu masurarile corespunzatoare, cifrele privind consumul descresc.

- Cererea de apa industriala scade, ca urmare a introducerii sistemelor de masurare a consumurilor. O noua structurare a tarifului emisa de Operatorul Regional de Apa va stabili nivelele acceptate pe plan international.  Cererea institutionala si comerciala va urma estimarile date de standardele din Romania (SR 1343/1,2-2006).

- Din informatiile colectate si sintetizate de companiile de apa, precum  si in urma cercetarilor efectuate de Consultant, s-au calculat pierderile de apa pe diferite sisteme in cadrul localitatilor  prevazute in proiect pentru judetul Mures .

- Executarea proiectului va conduce la reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu apa si se vor prognoza.metode adecvate pentru controlul pierderilor

- Retelele existente de canalizare sunt puternic afectate de infiltratiile mari, din cauza starii tehnice proaste a retelei de colectare.  Urmare a lucrarilor propuse pentru reabilitare inlocuiri si extinderi, se estimeaza ca infiltratiile in reteaua de canalizare vor ajunge la valori cuprinse intre 40 si 50 %.

- Valoarea acceptata pentru calcularea numarului populatiei echivalente s-a estimat a fi de 60 g CBO5/pe cap de locuitor/zi si rata de generare ape uzate sau “procentul de apa uzata ajuns la canalizare” este de 100% pentru consumatorii casnici si 90% cei industriali. Aceste valori s-au dovedit a fi valabile pentru Romania.

Sistemele de apa

Principalele lucrari proiectate pe sectorul de apa sunt reabilitari/imbunatatiri ale statiilor de tratare existente si reabilitari ale retelei existente de apa / definirea noilor retele de apa (pentru comune). Rata de conectare variază de la 57% în Iernut la 95% în Sighişoara sau Tg. Mureş.

Sistemele de ape uzate

Principalele operaţiuni ce au coordonat strategia se referă la reabilitarea  / modernizarea staţiilor de epurare existente, la execuţia uneia noi (Luduş) şi la definirea soluţiilor pentru asigurarea facilităţilor specifice canalizării în aglomerările fără sistem de colectare ape uzate (comune şi oraşe). Rata de conectare variază de la 0% în marea majoritate a comunelor, la 43% în Iernut şi la 95 % în Tg. Mureş. Detalii cu privire la lucrarile de reabilitare/imbunatatire a sistemului de apa al judetului au fost elaborate.

## Investitii pe termen lung in infrastructura pentru Judetul Mures

Planul de investitii pe termen lung pentru judetul Mures este de 1.192.320.550 Euro:

- Faza 1 (2007 – 2015) sume pana la 902.343.088 Euro din care s-a prioritizat si s-a acceptat pentru finantare suma de 110.876.965 Euro

- Faza 2 (2014 – 2020) sume pana la 80.000.000 Euro

- Fazele urmatoare (2019 – 2037) sume pana la 196.265.976 Euro.

## Investitiile prioritare in infrastructura pentru Judetul Mures

Un rezumat al masurilor prioritare pentru aplicatia pe Fonduri de Coeziune este dupa cum urmeaza:

- Fonduri de Coeziune:	*89.030.695  Euro

- * Notă: Aceste costuri nu includ echipamente, asistenţă tehnică, proiectare, supervizare lucrări, taxe şi neprevăzute. Pentru judeţul Mureş acestea sunt în total 21.846.270 Euro adăugîndu-se la totalul fazei I a Fondurilor de Coeziune de 110.876.965  Euro. În aplicaţia Fondurilor de Coeziune este inclus şi oraşul Cristuru Secuiesc, aglomerare ce face parte din judeţul Harghita dar este operat de către ROC al judeţului Mureş.

## Aspecte economice, financiare si de afordabilitate

Recuperarea in totalitate a costurilor sau Costul Primar Dinamic (CPD) pentru toate investitiile si costurile de operare, mentenanta si administratie pentru judetul Mures este de 272 eurocenti/cu.m din care 206 eurocenti sunt pentru CPD urban si 616 eurocenti este pentru CPD rural. Acesta este costul total pe cu.m al noii investitii. Nu este o masura precisa de determinare a tarifului de recuperare totala a costului, ce ia in considerare lucrarile existente si alti factori. Totusi este un bun indicator al greutatilor ce le va intampina populatia locala. Pentru Mures aceste cifre sunt destul de ridicate in parte datorita greutatii investitiillor din Faza 1 pana in 2015 intr-un timp relativ scurt.

Analiza de macroafordabilitate stabileste limita pana la care populatia locala poate contribui la costurile ce include gospodarii(consumatori rezidentiali sau domestici, agenti economici si institutii). Pentru Mures coeficientul de afordabilitate(contributia totala/costurile investitiei) pentru Faza 1 este 13%, Faza II este 17% Faza III 32% in timp ce acoperirea costurilor OMA (contributia totala/costuri OMA) este intotdeauna mai mare de 100%. Acesti coeficienti indica faptul ca planul de investitii pe termen scurt va avea mari dificultati in a fi in special afordabil sub  4% din venitul minim.

In conditia analizei de sensibilitate concluziile principale pentru Mures sunt in cazul acoperirii investitiilor pentru Faza 1: coeficientul este de 3% ceea ce inseamna ca nici o parte a investitiei nu poate fi acoperita de tariful de afordabilitae; pentru Faza II coeficientul este putin mai mare de 4%. In cazul acoperirii costurilor OMA pentru Faza1 coeficientul scade mai jos de 100% la 90% pentru aglomerarile rurale si Faza II coeficientul este 97% pentru aglomerarile rurale. Aceste analize generale indica faptul ca pragul de afordabilitate de 4% din venitul minim capacitatea de contributie a consumatorilor rezidentiali poate fi o constrangere serioasa in multe zone si va trebui analizata in detaliu pe durata studiilor de fezabilitate.

## Sumarul Anexelor

Urmatoarele anexe sunt incluse in Anexa A1 din Master Plan (Surse de Informatii, Date si documente disponibile ).

- Anexa 1 – Informatii Specifice Si Sumarul Planului

- Anexa 2  - Obiective Şi Rezultate Pentru Fiecare Fază A  MP, Sumar Pe Aglomerare

- Anexa 3 – Plan De Investitii Pe Termen Lung

- Anexa 3.1 – Plan De Investitii Pe Termen Lung. Costuri De Investitii Pe Faze Si Aglomerari

- Anexa 3.2 – Plan De Investitii Pe Termen Lung. Costuri Totale De Investitii Pe Categorii De Costuri Pentru Toate Alomerarile

- Anexa 3.3 – Plan De Investitii Pe Termen Lung. Costuri De Investitii Pe Faze Si Categorii De Costuri ( pentru fiecare aglomerare peste 2000 PE si zona rurala)

- Anexa 4 – Planul De Investitii Prioritare

- Anexa 4.1 – Planul De Investitii Prioritare. Costuri De Investitii Pe Faze Si Aglomerari

- Anexa 4.2 – Planul De Investitii Prioritare. Costuri Totale De Investitii Pe Categorii De Costuri Pentru Toate Alomerarile

- Anexa 4.3 – Planul De Investitii Prioritare. Costuri De Investitii Pe Faze Si Categorii De Costuri

- Anexa 5 – Costuri Specifice De Investitii Pentru Master Plan

- Anexa 6 – Situatia Lucrarilor Existente

- Anexa 7 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015)

- Anexa 7.1 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015) – Fonduri de Coeziune (FC) + Alte Fonduri

- Anexa 7.2 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015) – Prioritatea 1 – Fonduri de Coeziune (CF)

- Anexa 7.3 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015) – Prioritatea 2 – Alte Fonduri

- Anexa 8.1 – Investitiile Prioritare Pentru Alimentare Cu Apa Propuse Pentru Cofinantare FC

- Anexa 8.2 – Investitiile Prioritare Pentru Canalizare Propuse Pentru Cofinantare FC