CUPRINS

10.	Program de invetiţii prioritare în infrastructura	10-2

10.1.	Generalităţi	10-2

10.2.	Prioritizarea Investiţiilor	10-2

10.2.1.	Criterii	10-2

10.2.2.	Rezultate	10-2

10.3.	Indicatorii principali de performanţă	10-9

10.4.	Lista investiţiilor prioritare	10-9

# Program de invetiţii prioritare în infrastructura

## Generalităţi

Capitolele anterioare au arătat că investiţii foarte mari sunt necesare în judeţ pentru a se atinge nivelul de conformare cu standardele Comunităţii Europene pe care România s-a angajat să le respecte.

Totuşi, capacitatea de implementare în diferite localităţi este limitată din motive tehnice – în unele localităţi implementarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ar afecta serios infrastructura existentă – financiare şi în cele din urmă instituţionale.

Capitolele următoare tratează procesul de prioritizare necesar pentru selectarea proiectelor urgente din cadrul listei de investiţii pe termen lung.

## Prioritizarea Investiţiilor

### Criterii

Procesul de prioritizare este condus în baza a două consideraţii, după cum urmează:

- Implementarea programelor de conformare cu standardele Comunităţii Europene este un proces cu termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depăşite;

- Ghidul de realizare a Master Planului stipulează că “nivelul de conformare (conform termenelor definite in Tratatul de Aderare) trebuie atins în perioada de desfăşurare a proiectului (Faza I – Faza Prioritară) pentru aglomerările prioritare. Nu este acceptabil să se amâne unele părţi ale planului de investiţii (necesare pentru atingerea nivelului de conformare) pentru o aglomerare într-o fază ulterioară (Faza II)”.

Mai mult decât atât, bugetul este limitat. Aceste condiţii preliminare au drept consecinţă faptul că în oricare dintre judeţe doar un număr limitat de aglomerari vor fi considerate prioritare.

Capitolul 6 – “Strategia la nivel judeţean” a analizat aglomerările cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Este clar că aglomerările mai mari şi oraşele din judeţ prinse în proiect prezintă eficinţele cele mai ridicate ale costurilor. Asta are legătură cu faptul că sistemele mai mari, cu densităţi mai mari ale populaţiei ating preţuri specifice mai scăzute în comparaţie cu aglomerările mai mici (vezi de pildă investiţiile specifice şi costurile de operare aşa cum au fost ele prezentate în Baza de Date de Preţuri Unitare).

Alte criterii principale pentru procesul de prioritizare sunt:

- Urgenţa unor măsuri necesare pentru oprirea descărcărilor necontrolate de apă uzată sau de exfiltrări masive din reţeaua de alimentare cu apă, ambele situaţii cauzând daune severe mediului înconjurător;

- Urgenţa unor măsuri de reducere a pierderii şi risipei de apă;

- Urgenţa unor măsuri de reducere a infiltraţiilor de apă uzată.

Criteriile care au condus la elaborarea matricei logice in vederea determinarii punctajelor, care conduc la determinarea - Lista Prioritară de Investiții – sunt următoarele:

Investițiile strategice, respectiv magistralele : Luduș-Miheș , alimentată din stația de tratare apă existentă în Luduș și magistrala Fântânele-Bahnea cu necesar de alimentare dintr-o stație de tratare nouă ce va fi amplasată la Fântânele.

În conformitate cu POS Mediu, dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare se poate face și prin alte programe dar  potențialii beneficiari ai acestor programe nu pot accesa fonduri dacă investițiile lor nu sunt în corelare cu cele prevăzute în Master Planul Județean, care prevede realizarea unor sisteme de alimentare zonală cu apă potabilă. Nerealizarea acestor sisteme de alimentare zonală face ca problemele comunităților de mai sus să nu se poată rezolva nici din alte fonduri sau programe.

În urma acestor aspecte enumerate mai sus am introdus și evaluat în lista prioritară următoarele lucrări majore de investiții, rămase nefinațate din evaluările pentru POS Mediu 1 :

Magistrala de alimentare zonală Luduș - Miheșu de Cîmpie ;

Datorită lipsei surselor de apă locale, corespunzătoare calitativ, se impune realizarea acestei magistrale pentru alimentarea din sursă centralizată a unui număr de 7 comune.

| Nr.crt. | Comuna | Număr locuitori stabili |
| --- | --- | --- |
| 1 | SÂNGER | 2400 |
| 2 | TĂURENI | 989 |
| 3 | VALEA LARGĂ | 3098 |
| 4 | ZAU DE CÂMPIE | 3236 |
| 5 | ȘĂULIA | 2018 |
| 6 | MIHEȘU DE CÂMPIE | 2447 |
| 7 | GREBENIȘU DE CÂMPIE | 1684 |
|  | TOTAL | 15872 |

Uzină de apă, captare nouă și magistrala de alimentare zonală Fîntânele

Întrucât captarea și uzina de apă de la Fântânele aparțin instituțional de Ministerul Industriilor, propunem realizarea unei uzine de apă și a unei captări noi care, prin conducta magistrală de distribuție ar deservi cu apă potabilă un număr de 10 comune care, în prezent, nu au sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă

| Nr.crt. | Comuna | Număr locuitori stabili |
| --- | --- | --- |
| 1 | NEAUA | 1369 |
| 2 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5166 |
| 3 | VEȚCA | 892 |
| 4 | NADEȘ | 2484 |
| 5 | BĂLĂUȘERI | 4889 |
| 6 | COROISÂNMARTIN | 1447 |
| 7 | ZAGĂR | 1192 |
| 8 | VIIȘOARA | 1659 |
| 9 | SUPLAC | 2249 |
| 10 | BAHNEA | 3739 |
|  | TOTAL | 25086 |

Ca urmare aceste investiții prioritare propuse au fost punctate din oficiu cu 9 puncte, având prioritate absolută pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă a localităților enumerate ce cumulează peste 40.000 de locuitori.

UAT-uri sub 2000 locuitori.

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul: dacă UAT-ul respectiv are sub 2000 de locuitori, conform recensământului efectuat în anul 2011, primește 0 puncte, iar UAT-ul care are peste 2000 de locuitori primește 1 punct .

UAT-uri intre 2000 si 10000 de locuitori

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul: dacă UAT-ul respectiv are între 2000 și 10000 de locuitori, conform recensământului efectuat în anul 2011, primește 1 punct, iar UAT-ul care nu se încadrează între aceste limite de locuitori primește 0 puncte .

Localitati cu obligatie de conformare la Tratatul de aderare

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul : localitățile care au obligație de conformare la Tratatul de aderare au primit 1 punct, cele care nu au această obligație au primit 0 puncte.

Inclus in ADI AQUAINVEST Mures

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul : UAT-ul care este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, a primit 1 punct, iar cel care nu este membru al aceleiași asociații a primit 0 puncte.

Menționăm că SC Compania Aquaserv SA Tg Mureș în prezent are semnat un contract pentru delegarea serviciilor de asigurare a apei potabile și colectare și epurare ape uzate doar cu ADI AQUAINVEST Mureș.

UAT-uri care nu au sistem centralizat de alimentare cu apa

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul : UAT-ul care nu are sistem centralizat de alimentare cu apă a primt 1 punct, iar cel care are un astfel de sistem a primit 0 puncte.

UAT-uri care nu au sistem centralizat de canal

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul : UAT-ul care nu are sistem centralizat de canalizare a primt 1 punct, iar cel care are un astfel de sistem a primit 0 puncte.

UAT-uri fara apa, limitrofe sistemelor centralizate existente de apa din aglomerarile peste 10000 de locuitori

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul : UAT-ul care nu are sistem centralizat de alimentare cu apă dar care este limitrof unui sistem centralizat existent de apă aferent unei aglomerări cu  peste 10000 de locuitori ( se poate conecta la o magistrală existentă ) a primit 1 punct, UAT-ul care nu se poate conecta la o magistrală existentă a primt 0 puncte ( în astfel de cazuri este necesară și construirea unei stații de tratare apă ).

UAT-uri fara canal, limitrofe sistemelor centralizate existente de canal din aglomerarile peste 10000 de locuitori

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul : UAT-ul care nu are sistem centralizat de canalizare dar care este limitrof unui sistem centralizat existent de canalizare aferent unei aglomerări cu  peste 10000 de locuitori ( se poate conecta la un colectaor exitent, respectiv la o stație de epurare existentă ) a primit 1 punct, UAT-ul care nu se poate conecta la un colector existent respectiv la o stație de epurare existentă a primt 0 puncte ( în astfel de cazuri este necesară și construirea unei stații de epurare ape uzate ).

UAT-uri care nu au sistem centralizat de apa, care se pot conecta la o magistrala de transpot apa existenta

Modul prin care fiecare UAT a primit punctaj 0 sau 1 este următorul : UAT-ul care nu are sistem centralizat de alimentare cu apă dar care se poate conecta la o magistrală existentă  a primit 1 punct, UAT-ul care nu se poate conecta la o magistrală existentă a primt 0 puncte ( în astfel de cazuri este necesară și construirea unei stații de tratare apă ).

Punctajul maxim care se poate obține este de 9 puncte.

### Rezultate

Punctajele obținute de fiecare unitate adiministrativ teritorială din judetul Mureș în parte şi care ar putea face parte din programele naţionale de implementare sunt prezentate mai jos:

| Nr. Crt. | Denumire UAT | COMPONENTA UAT | Populatia conform recensamant 2011 / UAT | UAT-uri sub 2000 locuitori | Populatia conform recensamant 2011 /LOCALITATE | UAT-uri intre 2000 si 10000 de locuitori | Localitati cu obligatie de conformare la Tratatul de aderare | Inclus in ADI AQUAINVEST Mures | UAT-uri care nu au sistem centralizat de alimentare cu apa | UAT-uri care nu au sistem centralizat de canal | UAT-uri fara apa, limitrofe sistemelor centralizate existente de apa din aglomerarile peste 10000 de locuitori | UAT-uri fara canal, limitrofe sistemelor centralizate existente de canal din aglomerarile peste 10000 de locuitori | UAT-uri care nu au sistem centralizat de apa, care se pot conecta la o magistrala de transpot apa existenta | Total punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Contracte nefinalizate in POS 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| B | Implementare sistem informatic integrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| C | Extindere SCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| D | Investitie strategica aductiune: Ludus - Mihes |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| E | Investitie strategica aductiune : Fantanele - Bahnea |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| F | Implementare strategie eliminare namol. |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| G | Asistenta Tehnica |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| H | Dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OGRA | OGRA | 2387 | 1 | 1606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
|  |  | DILEU VECHI |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GIULUS |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LASCUD |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAIDEIU |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ADAMUS | ADAMUS | 5147 | 1 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|  |  | CHINCIUS |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CORNESTI |  |  | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CRAIESTI |  |  | 1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAMBAU |  |  | 1018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HEREPEA |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | 4470 | 1 | 1040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|  |  | BUDIU MIC |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIBA |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CINTA |  |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CORNESTI |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FOI |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NICOLESTI |  |  | 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIRIMIOARA |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SAULIA | SAULIA | 2018 | 1 | 1603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|  |  | LEORINTA-SAULIA |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MACICASESTI |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PADUREA |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ORAS LUDUS | LUDUS | 15328 | 1 | 12486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | AVRAMESTI |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIOARGA |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIURGAU |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FUNDATURA |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GHEJA |  |  | 1376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSIORI |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ORAS UNGHENI | UNGHENI | 6945 | 1 | 3803 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|  |  | CERGHID |  |  | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CERGHIZEL |  |  | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MORESTI |  |  | 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RECEA |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAUSA |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIDRASAU |  |  | 996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BAND | BAND | 6446 | 1 | 3950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|  |  | DRACULEA BANDULUI |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FANATE |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FANATELE MADARASULUI |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ISTAN-TAU |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MARASESTI |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NEGRENII DE CAMPIE |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PETEA |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OROIU |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIPTELNIC |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA MARE |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA RECE |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DANES | DANES | 4874 | 1 | 2131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|  |  | CRIS |  |  | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SELEUS |  |  | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STEJARENII |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ACATARI | ACATARI | 4738 | 1 | 1185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|  |  | CORBESTI |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GAIESTI |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUISOR |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MURGESTI |  |  | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROTENI |  |  | 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STEJERIS |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUVEICA |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALENII |  |  | 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DEDA | DEDA | 4113 | 1 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|  |  | BISTRA MURESULUI |  |  | 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FILEA |  |  | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PIETRIS |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZAU DE CAMPIE | ZAU DE CAMPIE | 3236 | 1 | 2393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|  |  | BARBOSI |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOTEI |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BUJOR-HODAIE |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRETEA |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GAURA SANGERULUI |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MALEA |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STEFANEACA |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TAU |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GALESTI | GALESTI | 3067 | 1 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|  |  | ADRIANU MARE |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ADRIANU MIC |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BEDENI |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAIAD |  |  | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TROITA |  |  | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANVASII |  |  | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PANET | PANET | 6033 | 1 | 2291 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  | BERGHIA |  |  | 1132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CUIESD |  |  | 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HARTAU |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANTIOANA DE MURES |  |  | 1393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | BALAUSERI | BALAUSERI | 4889 | 1 | 1226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|  |  | AGRISTEU |  |  | 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CHENDU |  |  | 1473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DUMITRENI |  |  | 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FILITELNIC |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SENEREUS |  |  | 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MICA | MICA | 4539 | 1 | 544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|  |  | ABUS |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAPALNA DE SUS |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CEUAS |  |  | 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEAJ |  |  | 1463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HARANGLAB |  |  | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOMOSTELNIC |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IBANESTI | IBANESTI | 4357 | 1 | 2162 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  | BLIDIREASA |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BRADETELU |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DULCEA |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IBANESTI-PADURE |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAPUSNA |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PARAU MARE |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIREU |  |  | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TISIEU |  |  | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZIMTI |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | GLODENI | GLODENI | 3817 | 1 | 2688 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  | MERISOR |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOISA |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PACURENI |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAINGENI |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LIVEZENI | LIVEZENI | 3266 | 1 | 2225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|  |  | IVANESTI |  |  | 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POIENITA |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANISOR |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VALEA LARGA | VALEA LARGA | 3098 | 1 | 1734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|  |  | GRADINI |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MALAESTI |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODURI |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA FRATIEI |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA GLODULUI |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA PADURII |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA SURII |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA URIESULUI |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | 2982 | 1 | 543 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|  |  | ILIENI |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LEORDENI |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SATU NOU |  |  | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIRIMIA |  |  | 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CUCI | CUCI | 1822 | 0 | 769 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|  |  | DATASENI |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OROSIA |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PETRILACA |  |  | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE | 5964 | 1 | 1656 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | BOZED |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAMPENITA |  |  | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CULPIU |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HERGHELIA |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PORUMBENI |  |  | 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SABED |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOINICENI |  |  | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | HODAC | HODAC | 5104 | 1 | 2672 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | ARSITA |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BICASU |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DUBISTEA DE PADURE |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIRIGIOAIA |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOACA |  |  | 1871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | URICEA |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | BATOS | BATOS | 3926 | 1 | 1304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | DEDRAD |  |  | 1497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GORENI |  |  | 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UILA |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | BAHNEA | BAHNEA | 3739 | 1 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | BERNADEA |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CUND |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAIA |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GOGAN |  |  | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IDICIU |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LEPINDEA |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ALUNIS | ALUNIS | 3236 | 1 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | FITCAU |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LUNCA MURESULUI |  |  | 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE | 3060 | 1 | 1131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | BARLIBAS |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAMBU |  |  | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANGEORGIU DE CAMPIE |  |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SATU NOU |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TUSINU |  |  | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | LUNCA | LUNCA | 2625 | 1 | 566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|  |  | BAITA |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FRUNZENI |  |  | 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOGIG |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANTU |  |  | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SANGER | SANGER | 2400 | 1 | 1413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | BARZA |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIPAIENI |  |  | 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRIPOARE |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALISOARA |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZAPODEA |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | BERENI | BARA | 1203 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|  |  | BERENI |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CANDU |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DROJDII |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EREMIENI |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAIA |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MARCULENI |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PASARENI | PASARENI | 1919 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|  |  | BOLINTINENI |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GALATENI |  |  | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | GURGHIU | GURGHIU | 6091 | 1 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | ADRIAN |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CASVA |  |  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COMORI |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FUNDOAIA |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GLAJARIE |  |  | 1702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LARGA |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORSOVA |  |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORSOVA-PADURE |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAULOAIA |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | NADES | NADES | 2484 | 1 | 1207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | MAGHERUS |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PIPEA |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIGMANDRU |  |  | 1078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VARGATA | VARGATA | 1945 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | GRAUSORUL |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MITRESTI |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VADU |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA |  |  | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | GREBENISU DE CAMPIE | GREBENISU DE CAMPIE | 1684 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | LEORINTA |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA SANPETRULUI |  |  | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | COROISANMARTIN | COROISANMARTIN | 1447 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | COROI |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODRIHEI |  |  | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOIMUS |  |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ORAS IERNUT | IERNUT | 8705 | 1 | 5382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | CIPAU |  |  | 1064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEAG |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LECHINTA |  |  | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OARBA DE MURES |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PORUMBAC |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SALCUD |  |  | 652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SFANTU GHEORGHE |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ERNEI | ERNEI | 5835 | 1 | 2316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | CALUSERI |  |  | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DUMBRAVIOARA |  |  | 1757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ICLAND |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SACARENI |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANGERU DE PADURE |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CRISTESTI | CRISTESTI | 5824 | 1 | 4754 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | VALURENI |  |  | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | GORNESTI | GORNESTI | 5577 | 1 | 1926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | IARA DE MURES |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ILIOARA |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MURA MARE |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MURA MICA |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PADURENI |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PERIS |  |  | 1864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PETRILACA DE MURES |  |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TELEAC |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ORAS MIERCUREA NIRAJULUI |  | 5554 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | MIERCUREA NIRAJULUI |  |  | 3543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BEU |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DUMITRESTII |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAURENI |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOSUNI |  |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SARDU NIRAJULUI |  |  | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TAMPA |  |  | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VETA |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | FANTANELE | FANTANELE | 4693 | 1 | 2164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | BORDOSIU |  |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CALIMANESTI |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIBU |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROUA |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIFOROASA |  |  | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | FARAGAU | FARAGAU | 1683 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | POARTA |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TONCIU |  |  | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | NEAUA | NEAUA | 1369 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | GHINESTI |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RIGMANI |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANSIMION |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VADAS |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | MAGHERANI | SILEA NIRAJULUI | 1309 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | TORBA |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAGHERANI |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ZAGAR | ZAGAR | 1192 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | SELEUS |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | COZMA | COZMA | 562 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | FANATELE SOCOLULUI |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOCOLU DE CAMPIE |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA SASULUI |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALEA UNGURULUI |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | MUNICIPIUL TARNAVENI | TARNAVENI | 22075 | 1 | 20309 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | BOBOHALMA |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOTORCA |  |  | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CUSTELNIC |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | MIHESU DE CAMPIE | MIHESU DE CAMPIE | 2447 | 1 | 1539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | BUJOR |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRHAGAU |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GROAPA RADAII |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOGOAIA |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZOARE |  |  | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAULITA |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STEFANCA |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SUPLAC | SUPLAC | 2249 | 1 | 786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | IDRIFAIA |  |  | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LASLAU MARE |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LASLAU MIC |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAIDACUTA |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VETCA | VETCA | 892 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | JACODU |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SALASURI |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VIISOARA | VIISOARA | 1659 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ORMENIS |  |  | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANTIOANA |  |  | 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VOIVODENI | VOIVODENI | 1756 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | TOLDAL |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CUCERDEA | CUCERDEA | 1525 |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BORD |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEULIA DE MURES |  |  | 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Indicatorii principali de performanţă

Beneficiile aduse de proiect în ceea ce priveşte principalii indicatori pentru atingerea Obiectivelor Naţionale precum şi obiectivele la nivel judeţean sunt prezentate în capitolul 6 – “Strategia la nivel judeţean”.

## Lista investiţiilor prioritare

Investiţiile prioritare sunt enumerate mai jos și au fost obținute  în ordinea descrescătoare a punctajului din Matricea de mai sus, în limita a 115.000.000 Euro.

| Nr. Crt. | Denumire UAT | COMPONENTA UAT | Populatia conform recensamant 2011 / UAT | Populatia conform recensamant 2011 /LOCALITATE | Total punctaj | Valoare investitie apa | Valoare investitie canal | Total valoare investitie -EURO, fara TVA- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Contracte nefinalizate in POS 1 |  |  |  | 9 |  |  | stabilit ulterior |
| B | Implementare sistem informatic integrat |  |  |  | 9 |  |  | 1.000.000 |
| C | Extindere SCADA |  |  |  | 9 |  |  | 5.000.000 |
| D | Investitie strategica aductiune: Ludus - Mihes |  |  |  | 9 | 10.500.000 |  | 10.500.000 |
| E | Investitie strategica aductiune : Fantanele - Bahnea |  |  |  | 9 | 8.000.000 |  | 8.000.000 |
| F | Implementare strategie eliminare namol. |  |  |  | 9 |  | 13.500.000 | 13.500.000 |
| G | Asistenta Tehnica |  |  |  | 9 |  |  | 5.767.908 |
| H | Dotari |  |  |  |  |  |  | 2.315.000 |
| 1 | OGRA | OGRA | 2387 | 1606 | 8 | 694.673 | 4.159.887 | 4.854.560 |
|  |  | DILEU VECHI |  | 215 |  |  |  |  |
|  |  | GIULUS |  | 146 |  |  |  |  |
|  |  | LASCUD |  | 273 |  |  |  |  |
|  |  | VAIDEIU |  | 147 |  |  |  |  |
| 2 | ADAMUS | ADAMUS | 5147 | 1969 | 7 | 0 | 1.753.273 | 1.753.273 |
|  |  | CHINCIUS |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | CORNESTI |  | 1124 |  |  |  |  |
|  |  | CRAIESTI |  | 1006 |  |  |  |  |
|  |  | DAMBAU |  | 1018 |  |  |  |  |
|  |  | HEREPEA |  | 23 |  |  |  |  |
| 3 | CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | 4470 | 1040 | 7 | 1.489.117 | 0 | 1.489.117 |
|  |  | BUDIU MIC |  | 430 |  |  |  |  |
|  |  | CIBA |  | 224 |  |  |  |  |
|  |  | CINTA |  | 373 |  |  |  |  |
|  |  | CORNESTI |  | 975 |  |  |  |  |
|  |  | FOI |  | 535 |  |  |  |  |
|  |  | NICOLESTI |  | 735 |  |  |  |  |
|  |  | TIRIMIOARA |  | 176 |  |  |  |  |
| 4 | SAULIA | SAULIA | 2018 | 1603 | 7 | 282.093 | 4.761.112 | 5.043.205 |
|  |  | LEORINTA-SAULIA |  | 155 |  |  |  |  |
|  |  | MACICASESTI |  | 153 |  |  |  |  |
|  |  | PADUREA |  | 107 |  |  |  |  |
| 5 | ORAS LUDUS | LUDUS | 15328 | 12486 | 6 |  | 1.634.091 | 1.634.091 |
|  |  | AVRAMESTI |  | 204 |  |  |  |  |
|  |  | CIOARGA |  | 238 |  |  |  |  |
|  |  | CIURGAU |  | 93 |  |  |  |  |
|  |  | FUNDATURA |  | 171 |  |  |  |  |
|  |  | GHEJA |  | 1376 |  |  |  |  |
|  |  | ROSIORI |  | 760 |  |  |  |  |
| 6 | ORAS UNGHENI | UNGHENI | 6945 | 3803 | 6 | 214.377 |  | 214.377 |
|  |  | CERGHID |  | 488 |  |  |  |  |
|  |  | CERGHIZEL |  | 468 |  |  |  |  |
|  |  | MORESTI |  | 793 |  |  |  |  |
|  |  | RECEA |  | 155 |  |  |  |  |
|  |  | SAUSA |  | 242 |  |  |  |  |
|  |  | VIDRASAU |  | 996 |  |  |  |  |
| 7 | BAND | BAND | 6446 | 3950 | 6 | 601.842 |  | 601.842 |
|  |  | DRACULEA BANDULUI |  | 119 |  |  |  |  |
|  |  | FANATE |  | 304 |  |  |  |  |
|  |  | FANATELE MADARASULUI |  | 301 |  |  |  |  |
|  |  | ISTAN-TAU |  | 128 |  |  |  |  |
|  |  | MARASESTI |  | 337 |  |  |  |  |
|  |  | NEGRENII DE CAMPIE |  | 147 |  |  |  |  |
|  |  | PETEA |  | 320 |  |  |  |  |
|  |  | OROIU |  | 215 |  |  |  |  |
|  |  | TIPTELNIC |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA MARE |  | 229 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA RECE |  | 264 |  |  |  |  |
| 8 | DANES | DANES | 4874 | 2131 | 6 | 1.052.769 | 825.326 | 1.878.095 |
|  |  | CRIS |  | 606 |  |  |  |  |
|  |  | SELEUS |  | 1933 |  |  |  |  |
|  |  | STEJARENII |  | 204 |  |  |  |  |
| 9 | ACATARI | ACATARI | 4738 | 1185 | 6 | 1.805.040 | 0 | 1.805.040 |
|  |  | CORBESTI |  | 118 |  |  |  |  |
|  |  | GAIESTI |  | 427 |  |  |  |  |
|  |  | GRUISOR |  | 301 |  |  |  |  |
|  |  | MURGESTI |  | 537 |  |  |  |  |
|  |  | ROTENI |  | 797 |  |  |  |  |
|  |  | STEJERIS |  | 324 |  |  |  |  |
|  |  | SUVEICA |  | 232 |  |  |  |  |
|  |  | VALENII |  | 817 |  |  |  |  |
| 10 | DEDA | DEDA | 4113 | 1973 | 6 | 320.115 | 389.625 | 709.740 |
|  |  | BISTRA MURESULUI |  | 1015 |  |  |  |  |
|  |  | FILEA |  | 705 |  |  |  |  |
|  |  | PIETRIS |  | 420 |  |  |  |  |
| 11 | ZAU DE CAMPIE | ZAU DE CAMPIE | 3236 | 2393 | 6 | 1.597.342 |  | 1.597.342 |
|  |  | BARBOSI |  | 330 |  |  |  |  |
|  |  | BOTEI |  | 141 |  |  |  |  |
|  |  | BUJOR-HODAIE |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | CIRETEA |  | 79 |  |  |  |  |
|  |  | GAURA SANGERULUI |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  | MALEA |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  | STEFANEACA |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | TAU |  | 44 |  |  |  |  |
| 12 | GALESTI | GALESTI | 3067 | 990 | 6 | 849.156 | 0 | 849.156 |
|  |  | ADRIANU MARE |  | 131 |  |  |  |  |
|  |  | ADRIANU MIC |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | BEDENI |  | 196 |  |  |  |  |
|  |  | MAIAD |  | 453 |  |  |  |  |
|  |  | TROITA |  | 811 |  |  |  |  |
|  |  | SANVASII |  | 426 |  |  |  |  |
| 13 | PANET | PANET | 6033 | 2291 | 5 | 642.455 | 2.092.299 | 2.734.754 |
|  |  | BERGHIA |  | 1132 |  |  |  |  |
|  |  | CUIESD |  | 877 |  |  |  |  |
|  |  | HARTAU |  | 340 |  |  |  |  |
|  |  | SANTIOANA DE MURES |  | 1393 |  |  |  |  |
| 14 | BALAUSERI | BALAUSERI | 4889 | 1226 | 5 | 959.437 | 0 | 959.437 |
|  |  | AGRISTEU |  | 776 |  |  |  |  |
|  |  | CHENDU |  | 1473 |  |  |  |  |
|  |  | DUMITRENI |  | 478 |  |  |  |  |
|  |  | FILITELNIC |  | 228 |  |  |  |  |
|  |  | SENEREUS |  | 708 |  |  |  |  |
| 15 | MICA | MICA | 4539 | 544 | 5 | 1.264.623 | 0 | 1.264.623 |
|  |  | ABUS |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | CAPALNA DE SUS |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  | CEUAS |  | 917 |  |  |  |  |
|  |  | DEAJ |  | 1463 |  |  |  |  |
|  |  | HARANGLAB |  | 857 |  |  |  |  |
|  |  | SOMOSTELNIC |  | 298 |  |  |  |  |
| 16 | IBANESTI | IBANESTI | 4357 | 2162 | 5 | 0 | 2.955.748 | 2.955.748 |
|  |  | BLIDIREASA |  | 215 |  |  |  |  |
|  |  | BRADETELU |  | 306 |  |  |  |  |
|  |  | DULCEA |  | 192 |  |  |  |  |
|  |  | IBANESTI-PADURE |  | 186 |  |  |  |  |
|  |  | LAPUSNA |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | PARAU MARE |  | 337 |  |  |  |  |
|  |  | TIREU |  | 491 |  |  |  |  |
|  |  | TISIEU |  | 366 |  |  |  |  |
|  |  | ZIMTI |  | 100 |  |  |  |  |
| 17 | GLODENI | GLODENI | 3817 | 2688 | 5 | 1.143.000 |  | 1.143.000 |
|  |  | MERISOR |  | 187 |  |  |  |  |
|  |  | MOISA |  | 282 |  |  |  |  |
|  |  | PACURENI |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  | PAINGENI |  | 408 |  |  |  |  |
| 18 | LIVEZENI | LIVEZENI | 3266 | 2225 | 5 | 804.950 | 1.571.768 | 2.376.718 |
|  |  | IVANESTI |  | 472 |  |  |  |  |
|  |  | POIENITA |  | 334 |  |  |  |  |
|  |  | SANISOR |  | 235 |  |  |  |  |
| 19 | VALEA LARGA | VALEA LARGA | 3098 | 1734 | 5 | 2.560.464 | 4.762.999 | 7.323.463 |
|  |  | GRADINI |  | 210 |  |  |  |  |
|  |  | MALAESTI |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | PODURI |  | 114 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA FRATIEI |  | 198 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA GLODULUI |  | 154 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA PADURII |  | 194 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA SURII |  | 222 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA URIESULUI |  | 270 |  |  |  |  |
| 20 | GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | 2982 | 543 | 5 | 1.155.534 | 0 | 1.155.534 |
|  |  | ILIENI |  | 343 |  |  |  |  |
|  |  | LEORDENI |  | 396 |  |  |  |  |
|  |  | SATU NOU |  | 826 |  |  |  |  |
|  |  | TIRIMIA |  | 874 |  |  |  |  |
| 21 | CUCI | CUCI | 1822 | 769 | 5 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
|  |  | DATASENI |  | 327 |  |  |  |  |
|  |  | OROSIA |  | 167 |  |  |  |  |
|  |  | PETRILACA |  | 559 |  |  |  |  |
| 22 | CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE | 5964 | 1656 | 4 | 308.125 | 0 | 308.125 |
|  |  | BOZED |  | 163 |  |  |  |  |
|  |  | CAMPENITA |  | 849 |  |  |  |  |
|  |  | CULPIU |  | 396 |  |  |  |  |
|  |  | HERGHELIA |  | 377 |  |  |  |  |
|  |  | PORUMBENI |  | 631 |  |  |  |  |
|  |  | SABED |  | 748 |  |  |  |  |
|  |  | VOINICENI |  | 1144 |  |  |  |  |
| 23 | HODAC | HODAC | 5104 | 2672 | 4 | 0 | 1.873.020 | 1.873.020 |
|  |  | ARSITA |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | BICASU |  | 129 |  |  |  |  |
|  |  | DUBISTEA DE PADURE |  | 273 |  |  |  |  |
|  |  | MIRIGIOAIA |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | TOACA |  | 1871 |  |  |  |  |
|  |  | URICEA |  | 55 |  |  |  |  |
| 24 | BATOS | BATOS | 3926 | 1304 | 4 | 370.145 | 2.385.796 | 2.755.941 |
|  |  | DEDRAD |  | 1497 |  |  |  |  |
|  |  | GORENI |  | 597 |  |  |  |  |
|  |  | UILA |  | 528 |  |  |  |  |
| 25 | BAHNEA | BAHNEA | 3739 | 2001 | 4 | 1.006.773 | 1.555.277 | 2.562.050 |
|  |  | BERNADEA |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | CUND |  | 181 |  |  |  |  |
|  |  | DAIA |  | 192 |  |  |  |  |
|  |  | GOGAN |  | 577 |  |  |  |  |
|  |  | IDICIU |  | 387 |  |  |  |  |
|  |  | LEPINDEA |  | 201 |  |  |  |  |
| 26 | ALUNIS | ALUNIS | 3236 | 2015 | 4 | 0 | 1.997.469 | 1.997.469 |
|  |  | FITCAU |  | 486 |  |  |  |  |
|  |  | LUNCA MURESULUI |  | 735 |  |  |  |  |
| 27 | SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE | 3060 | 1131 | 4 | 180.223 | 0 | 180.223 |
|  |  | BARLIBAS |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  | DAMBU |  | 591 |  |  |  |  |
|  |  | SANGEORGIU DE CAMPIE |  | 388 |  |  |  |  |
|  |  | SATU NOU |  | 227 |  |  |  |  |
|  |  | TUSINU |  | 591 |  |  |  |  |
| 28 | LUNCA | LUNCA | 2625 | 566 | 4 | 881.698 | 0 | 881.698 |
|  |  | BAITA |  | 804 |  |  |  |  |
|  |  | FRUNZENI |  | 467 |  |  |  |  |
|  |  | LOGIG |  | 434 |  |  |  |  |
|  |  | SANTU |  | 354 |  |  |  |  |
| 29 | SANGER | SANGER | 2400 | 1413 | 4 | 98.546 | 0 | 98.546 |
|  |  | BARZA |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  | CIPAIENI |  | 694 |  |  |  |  |
|  |  | PRIPOARE |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  | VALISOARA |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | ZAPODEA |  | 172 |  |  |  |  |
| 30 | BERENI | BARA | 1203 | 150 | 4 | 493.118 | 0 | 493.118 |
|  |  | BERENI |  | 231 |  |  |  |  |
|  |  | CANDU |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | DROJDII |  | 129 |  |  |  |  |
|  |  | EREMIENI |  | 236 |  |  |  |  |
|  |  | MAIA |  | 148 |  |  |  |  |
|  |  | MARCULENI |  | 214 |  |  |  |  |
| 31 | PASARENI | PASARENI | 1919 | 899 | 4 | 1.242.720 | 0 | 1.242.720 |
|  |  | BOLINTINENI |  | 275 |  |  |  |  |
|  |  | GALATENI |  | 745 |  |  |  |  |
| 32 | GURGHIU | GURGHIU | 6091 | 1992 | 3 | 0 | 3.571.473 | 3.571.473 |
|  |  | ADRIAN |  | 316 |  |  |  |  |
|  |  | CASVA |  | 522 |  |  |  |  |
|  |  | COMORI |  | 208 |  |  |  |  |
|  |  | FUNDOAIA |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  | GLAJARIE |  | 1702 |  |  |  |  |
|  |  | LARGA |  | 116 |  |  |  |  |
|  |  | ORSOVA |  | 689 |  |  |  |  |
|  |  | ORSOVA-PADURE |  | 156 |  |  |  |  |
|  |  | PAULOAIA |  | 265 |  |  |  |  |
| 33 | NADES | NADES | 2484 | 1207 | 3 | 245.678 | 0 | 245.678 |
|  |  | MAGHERUS |  | 131 |  |  |  |  |
|  |  | PIPEA |  | 68 |  |  |  |  |
|  |  | TIGMANDRU |  | 1078 |  |  |  |  |
| 34 | VARGATA | VARGATA | 1945 | 427 | 3 | 752.956 | 0 | 752.956 |
|  |  | GRAUSORUL |  | 205 |  |  |  |  |
|  |  | MITRESTI |  | 365 |  |  |  |  |
|  |  | VADU |  | 271 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA |  | 677 |  |  |  |  |
| 35 | GREBENISU DE CAMPIE | GREBENISU DE CAMPIE | 1684 | 1068 | 3 | 1.400.175 | 0 | 1.400.175 |
|  |  | LEORINTA |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA SANPETRULUI |  | 491 |  |  |  |  |
| 36 | COROISANMARTIN | COROISANMARTIN | 1447 | 397 | 3 | 733.858 | 0 | 733.858 |
|  |  | COROI |  | 145 |  |  |  |  |
|  |  | ODRIHEI |  | 502 |  |  |  |  |
|  |  | SOIMUS |  | 403 |  |  |  |  |
| 37 | ORAS IERNUT | IERNUT | 8705 | 5382 | 3 | 455.507 | 1.214.400 | 1.669.907 |
|  |  | CIPAU |  | 1064 |  |  |  |  |
|  |  | DEAG |  | 330 |  |  |  |  |
|  |  | LECHINTA |  | 785 |  |  |  |  |
|  |  | OARBA DE MURES |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  | PORUMBAC |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | SALCUD |  | 652 |  |  |  |  |
|  |  | SFANTU GHEORGHE |  | 357 |  |  |  |  |
| 38 | ERNEI | ERNEI | 5835 | 2316 | 3 | 1.120.356 |  | 1.120.356 |
|  |  | CALUSERI |  | 627 |  |  |  |  |
|  |  | DUMBRAVIOARA |  | 1757 |  |  |  |  |
|  |  | ICLAND |  | 387 |  |  |  |  |
|  |  | SACARENI |  | 272 |  |  |  |  |
|  |  | SANGERU DE PADURE |  | 476 |  |  |  |  |
| 39 | CRISTESTI | CRISTESTI | 5824 | 4754 | 3 | 352.632 |  | 352.632 |
|  |  | VALURENI |  | 1070 |  |  |  |  |
| 40 | GORNESTI | GORNESTI | 5577 | 1926 | 3 | 568.956 |  | 568.956 |
|  |  | IARA DE MURES |  | 325 |  |  |  |  |
|  |  | ILIOARA |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  | MURA MARE |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  | MURA MICA |  | 37 |  |  |  |  |
|  |  | PADURENI |  | 460 |  |  |  |  |
|  |  | PERIS |  | 1864 |  |  |  |  |
|  |  | PETRILACA DE MURES |  | 455 |  |  |  |  |
|  |  | TELEAC |  | 342 |  |  |  |  |
| 41 | ORAS MIERCUREA NIRAJULUI |  | 5554 |  | 3 | 1.333.308 |  | 1.333.308 |
|  |  | MIERCUREA NIRAJULUI |  | 3543 |  |  |  |  |
|  |  | BEU |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | DUMITRESTII |  | 306 |  |  |  |  |
|  |  | LAURENI |  | 310 |  |  |  |  |
|  |  | MOSUNI |  | 274 |  |  |  |  |
|  |  | SARDU NIRAJULUI |  | 401 |  |  |  |  |
|  |  | TAMPA |  | 571 |  |  |  |  |
|  |  | VETA |  | 49 |  |  |  |  |
| 42 | FANTANELE | FANTANELE | 4693 | 2164 | 3 | 260.145 |  | 260.145 |
|  |  | BORDOSIU |  | 294 |  |  |  |  |
|  |  | CALIMANESTI |  | 880 |  |  |  |  |
|  |  | CIBU |  | 138 |  |  |  |  |
|  |  | ROUA |  | 360 |  |  |  |  |
|  |  | VIFOROASA |  | 857 |  |  |  |  |
| 43 | FARAGAU | FARAGAU | 1683 | 494 | 3 | 312.215 | 0 | 312.215 |
|  |  | POARTA |  | 235 |  |  |  |  |
|  |  | TONCIU |  | 954 |  |  |  |  |
| 44 | NEAUA | NEAUA | 1369 | 379 | 3 | 688.539 | 0 | 688.539 |
|  |  | GHINESTI |  | 288 |  |  |  |  |
|  |  | RIGMANI |  | 248 |  |  |  |  |
|  |  | SANSIMION |  | 69 |  |  |  |  |
|  |  | VADAS |  | 385 |  |  |  |  |
| 45 | MAGHERANI | SILEA NIRAJULUI | 1309 | 414 | 3 | 1.100.043 | 0 | 1.100.043 |
|  |  | TORBA |  | 164 |  |  |  |  |
|  |  | MAGHERANI |  | 731 |  |  |  |  |
| 46 | ZAGAR | ZAGAR | 1192 | 936 | 3 | 263.473 |  | 263.473 |
|  |  | SELEUS |  | 256 |  |  |  |  |
| 47 | COZMA | COZMA | 562 | 403 | 3 | 964.953 | 0 | 964.953 |
|  |  | FANATELE SOCOLULUI |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | SOCOLU DE CAMPIE |  | 111 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA SASULUI |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | VALEA UNGURULUI |  | 11 |  |  |  |  |
| 48 | MUNICIPIUL TARNAVENI | TARNAVENI | 22075 | 20309 | 2 | 554.236 |  | 554.236 |
|  |  | BOBOHALMA |  | 315 |  |  |  |  |
|  |  | BOTORCA |  | 899 |  |  |  |  |
|  |  | CUSTELNIC |  | 552 |  |  |  |  |
| 49 | MIHESU DE CAMPIE | MIHESU DE CAMPIE | 2447 | 1539 | 2 | 260.142 |  | 260.142 |
|  |  | BUJOR |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | CIRHAGAU |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | GROAPA RADAII |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | MOGOAIA |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | RAZOARE |  | 607 |  |  |  |  |
|  |  | SAULITA |  | 129 |  |  |  |  |
|  |  | STEFANCA |  | 32 |  |  |  |  |
| 50 | SUPLAC | SUPLAC | 2249 | 786 | 2 | 485.265 |  | 485.265 |
|  |  | IDRIFAIA |  | 677 |  |  |  |  |
|  |  | LASLAU MARE |  | 406 |  |  |  |  |
|  |  | LASLAU MIC |  | 363 |  |  |  |  |
|  |  | VAIDACUTA |  | 17 |  |  |  |  |
| 51 | VETCA | VETCA | 892 | 420 | 2 | 835.847 | 0 | 835.847 |
|  |  | JACODU |  | 334 |  |  |  |  |
|  |  | SALASURI |  | 138 |  |  |  |  |
| 52 | VIISOARA | VIISOARA | 1659 | 695 | 1 | 869.472 | 0 | 869.472 |
|  |  | ORMENIS |  | 426 |  |  |  |  |
|  |  | SANTIOANA |  | 538 |  |  |  |  |
| 53 | VOIVODENI | VOIVODENI | 1756 | 1548 | 1 | 140.012 |  | 140.012 |
|  |  | TOLDAL |  | 208 |  |  |  |  |
| 54 | CUCERDEA | CUCERDEA | 1525 | 760 |  | 473.500 |  | 473.500 |
|  |  | BORD |  | 147 |  |  |  |  |
|  |  | SEULIA DE MURES |  | 618 |  |  |  |  |
| Total Investitie de baza (fara AT) |  |  |  |  |  | 56.039.604 | 51.003.563 | 115.358.167 |
| Total LIP |  |  |  |  |  |  |  | 121.126.075 |

Pentru determinarea valorii de 13,246,000 Euro, cuprinsa in LIP,  necesare in vederea eliminarii finale a namolurilor s-a tinut cont de urmatoarele.

Situația stațiilor de epurare după finalizare POS I

La data limită 31.12.2015, toate stațiile de epurare din exploatarea OR vor satisface cerințele Directivei de apă uzată 91/271/EEC în privința calității efluenților acestor stații, după cum urmează:

Tg. Mureș, stație conformă din 2011, pe seama investițiilor derulate în cadrul Programului ISPA

Stațiile de epurare din Reghin, Târnăveni, Iernut și Luduș sunt cuprinse în POS Mediu I

Cristuru Secuiesc deține o stație de epurare reabilitată, cu lucrările finalizate în decembrie 2013, urmând să fie pusă în funcțiune

Pentru stația de epurare de la Sighișoara există finanțare în programul CNI, lucrările fiind în curs de selecție al antreprenorului general

Pe Strategia de eliminare finală a nămolului, elaborată în cadrul asistenței tehnice POS Mediu I, au fost elaborate prognozele pe termen lung pentru aceste stații, care sunt prezentate în tabelul de mai jos:

|  | Conținut SU (%) | Namol (tone/an) | Pondere (%) | SU (tone/an) | Pondere (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg. Mures | 92 | 3,641 | 21.1 | 3,350 | 42.7 |
| Reghin | 25 | 4,140 | 24.0 | 1,035 | 13.2 |
| Sighisoara | 90 | 1,690 | 9.8 | 1,521 | 19.4 |
| Tarnaveni | 25 | 3,272 | 19.0 | 818 | 10.4 |
| Ludus | 25 | 2,644 | 15.3 | 661 | 8.4 |
| Iernut | 25 | 688 | 4.0 | 172 | 2.2 |
| Cristuru Secuiesc | 25 | 1,156 | 6.7 | 289 | 3.7 |
|  |  | 17,231 |  | 7,846 |  |

Pe lângă aceste stații de epurare, în aria de operare a companiei există, în diferite etape de implementare, o serie de lucrari de apă uzată care urmează să fie preluate în exploatare.

Identificare necesităților suplimentare

Reducerea namolului supus eliminarii

Prognozele de nămol pentru stațiile de epurare din exploatarea OR arată avantajele proceselor de uscare aplicate la Tg. Mureș și Sighișoara asupra cantităților de nămol ce urmează să fie gestionate. Tg. Mureș are 42,7% din producția de nămol exprimată în materie uscată, totuși trebuie să elimine doar o cantitate de deșeu ce reprezintă doar 21% din totalul nămolului supus eliminării.

Procesul de uscare, pe lângă aspectul reducerii cantităților de nămol, flexibilizează valorificarea ulterioară a nămolului indiferent dacă este vorba de agricultură sau  valorificare energetică.  Soluția selectată în acest sens este uscarea solară.

Valorificarea energetică a nămolului

Stația de epurare Tg. Mureș produce aproape jumătate din cantitatea totala de nămol, exprimată în materie uscată. Pentru reducerea costurilor de operare ale procesului de uscare termică în curs de implementare, este nevoie de valorificarea potențialului energetic al nămolului. Acesta se poate rezolva cu ajutorul unui mono incinerator care va furniza energia termică necesară instalației de uscare și în același timp va reduce la jumătate cantitatea de nămol.

Procesare centralizată a nămolului

Eliminarea eficientă a nămolului provenit din stațiile mici de epurare care urmează să fie preluate de OR, presupune o abordare centralizată. În acest sens este nevoie ca nămolul să fie colectat cu ajutorul unei autovidanjeze de la stațiile mici și să fie predate la stațiile mari unde să fie supus procesării. Primirea nămolului presupune stații de recepție.

Pentru manipularea nămolului în stația de epurare este nevoie de încărcătoare frontale.

Investitii/dotări necesare

Valoarea totală a investițiilor/dotărilor este de 13,246,000 Euro