## JUD. MURES+CRISTUR
TABEL CU LOCALITATI JUDETUL MURES SI ZONA ORASULUI CRISTURU-SECUIESC
ALIMENTARE CU APA SI EVACUARE APA UZATA - situatia existenta
U.A.T. | Populatie | Localitati | Denumire program | Sistem apa | Denumire program | Sistem canal | Anul inceperii implementarii | Stadiul implementarii | Oservatii | Localitati unde se afla retea canal
IERNUT | 9711 | IERNUT | POS MEDIU,SAMTID | DA | POS MEDIU | DA | 2007 | Samtid finalizat 2008 | Program SAMTID | Program SAMTID
IERNUT |  | CIPAU |  | DA |  | NU |  |  | Reabilitat strazi 5017m, in numar de 9 buc. | Reabilitat strazi 5017m, in numar de 9 buc.
IERNUT |  | DEAG | Program Primarie Iernut ORD.7 | in derulare |  | NU |  |  | Reabilitat 2428m, conducta de transport uzina Cipau-rezervor 1000mc Iernut | Reabilitat 2428m, conducta de transport uzina Cipau-rezervor 1000mc Iernut
IERNUT |  | LECHINTA |  | DA |  | NU |  |  | Reabilitat statie de pompare Cipau, 3pompe centrifuge de tip WILO BL 65/160-11/2 si tablou electric DEMAROR Y/D 3x11, la fel si pentru statia de pompare Iernut. | Reabilitat statie de pompare Cipau, 3pompe centrifuge de tip WILO BL 65/160-11/2 si tablou electric DEMAROR Y/D 3x11, la fel si pentru statia de pompare Iernut.
IERNUT |  | OARBA DE MURES |  | NU |  | NU
IERNUT |  | PORUMBAC |  | NU |  | NU |  |  | Reabilitat rezervor 1000mc. | Reabilitat rezervor 1000mc.
IERNUT |  | RACAMET |  | NU |  | NU
IERNUT |  | SALCUD | Program Primarie Iernut ORD.7 | in derulare |  | NU |  |  | Realizarea unei noi instalatii de clorinare a apei tip ALDOS, avand regim de functionare automat, | Realizarea unei noi instalatii de clorinare a apei tip ALDOS, avand regim de functionare automat,
IERNUT |  | SFANTU GHEORGHE |  | DA |  | NU |  | POS MEDIU | prevazut cu sisteme de avertizare si alarmare | prevazut cu sisteme de avertizare si alarmare
Instalarea a 2 debitmetre electromagnetice pentru apa bruta si apa iesire din uzina de tip OPTIFLUX 2000+ IFC 300W
CUCERDEA | 1675 | CUCERDEA | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st tratare | Instalarea a 2 debitmetre electromagnetice pentru apa bruta si apa iesire din uzina de tip OPTIFLUX 2000+ IFC 300W
CUCERDEA |  | BORD | [6 empty] | nu este st de epurare
CUCERDEA |  | SEULIA DE MURES |  | da
OGRA | 2503 | OGRA |  | da | retea publica | nu |  | proiect | uzina iernut
OGRA |  | DILEU VECHI |  |  | apa uzata
OGRA |  | GIULUS |  |  | OG 7
OGRA |  | LASCUD |  |  | 2007
OGRA |  | VAIDEIU
SANPAUL | 4151 | SANPAUL | Alimentare cu apa com | da | Extindere canalizare | da | 2012 | in curs | este st de epurare
SANPAUL |  | CHIRILEU | loc Dileu Nou si Sanmarghita | da | loc. Dileu Nou si Sanmarghita | da |  |  | este st de epurare
SANPAUL |  | DILEU NOU | Fond de Mediu 2012 | [5 empty] | nu este st de tratare ( Aquaserv )
SANPAUL |  | SANMARGHITA
SANPAUL |  | VALEA IZVOARELOR |  | da |  | da
ICLANZEL | 2223 | ICLANZEL |  | da | statie de epurare | da |  | in curs | finantare aprobata, inca nu au inceput
ICLANZEL |  | CAPUSU DE CAMPIE |  | da | prin OG 7 | da
ICLANZEL |  | CHISALITA |  | da | 2007 | da
ICLANZEL |  | DUPA DEAL |  | da |  | da
ICLANZEL |  | FANATE |  | da |  | da
ICLANZEL |  | FANATELE CAPUSULUI |  | da |  | da
ICLANZEL |  | GHIDASTEU |  | da |  | da
ICLANZEL |  | ICLANDU MARE |  | da |  | da
ICLANZEL |  | MADARASENI |  | da |  | da
ICLANZEL |  | TABLASENI |  | da |  | da
ICLANZEL |  | VALEA ICLANDULUI |  | da |  | da
PAPIU ILARIAN | 1006 | PAPIU ILARIAN | nu | da | nu | nu |  |  | este statie de tratare
PAPIU ILARIAN |  | DOBRA | [6 empty] | nu este statie de epurare
PAPIU ILARIAN |  | MERISORU
PAPIU ILARIAN |  | SANDRU
PAPIU ILARIAN |  | URSOAIA
LUDUS | 17787 | LUDUS | Reab sist distr ap pot | da | Extindere retele canalizare-Ludus Nord | DA | 2007-2006 | finalizat-finalizat in 2012 | Statia de Epurare actuala apartine SC Zaharul Ludus Se deruleaza construirea unei Statii de Epurare cu finalitate in anul 2015 (Acum se afla in stadiul de licitatie) incepind cu sept 2012 a inceput modernizarea statiei de tratare Ludus
LUDUS |  | AVRAMESTI | Extind ret de apa pot | da | - | NU | 2009 | finalizat
LUDUS |  | CIOARGA | Reab sist distr ap pot | da | Extindere retele canalizare | NU | 2012-2012 | in curs-in curs faza de proiect
LUDUS |  | CIURGAU | nu | nu | - | NU
LUDUS |  | FUNDATURA | Reab sist distr ap pot | da | - | NU | 2007 | finalizat
LUDUS |  | GHEJA | Reab sist distr ap pot | da | Extindere retele canalizare | NU | 2007-2012 | finalizat-in curs faza de proiect
LUDUS |  | ROSIORI | nu
ATINTIS | 1660 | ATINTIS | HG 577 | da |  | nu |  | in curs de | apa e de la Ludus
ATINTIS |  | BOTEZ |  | da |  | nu |  | finalizare
ATINTIS |  | CECALACA |  | da |  | nu |  | pt cele 4 sarte
ATINTIS |  | ISTIHAZA |  | da |  | nu
ATINTIS |  | MALDAOCI |  | catun |  | nu
ATINTIS |  | SANIACOB |  | catun |  | nu
CHETANI | 2816 | CHETANI | Sapard | da | OG 7 | da | 2007 | in curs de | apa e de la Ludus. Urmeaza statia de
CHETANI |  | COASTA GRINDULUI |  | nu |  |  |  | finalizare | epurare
CHETANI |  | CORDOS |  | nu
CHETANI |  | GIURGIS |  | nu
CHETANI |  | GRINDENI | proiect
CHETANI |  | HADARENI | Sapard | da
CHETANI |  | LINT
CUCI | 2169 | CUCI | masura 3.2.2. | nu |  | nu |  | proiect | proiect declarat eligibil, fara sursa de
CUCI |  | DATASENI | apa, canal statie | [5 empty] | finantare
CUCI |  | DUPA DEAL
CUCI |  | OROSIA nu
CUCI |  | PETRILACA
TAURENI | 1042 | TAURENI | Proiect integrat pe masura 3,2,2 apa si canal | da | Proiect integr pe mas 3,2,2 | nu | 2012 | in curs | st tratare este in curs
TAURENI |  | FANATE |  | da | Apa si canalizare | nu |  |  | st de epurare este in curs
TAURENI |  | MOARA DE JOS |  | da |  | nu
VALEA LARGA | 3314 | VALEA LARGA | nu | da partial | nu | da, partial | nu | nu | au st. tratare
VALEA LARGA |  | GRADINI | [6 empty] | nu este st. epurare
VALEA LARGA |  | MALAESTI
VALEA LARGA |  | PODURI
VALEA LARGA |  | VALEA FRATIEI
VALEA LARGA |  | VALEA GLODULUI
VALEA LARGA |  | VALEA PADURII
VALEA LARGA |  | VALEA SURII |  | da, partial
VALEA LARGA |  | VALEA URIESULUI
ZAU DE CAMPIE | 3498 | ZAU DE CAMPIE | Prima infiintare retea de apa potabila | da | Prima infiintare retea de apa | da | 2009 | in curs | este st de tratare
ZAU DE CAMPIE |  | BARBOSI | si apa uzata. 3,2,2, |  | potabila si apa uzata |  |  |  | este st de epurare
ZAU DE CAMPIE |  | BOTEI |  |  | 3,2,2, |  |  |  | Obs: toate sunt in curs
ZAU DE CAMPIE |  | BUJOR-HODAIE
ZAU DE CAMPIE |  | CIRETEA
ZAU DE CAMPIE |  | GAURA SANGERULUI
ZAU DE CAMPIE |  | MALEA
ZAU DE CAMPIE |  | STEFANEACA
ZAU DE CAMPIE |  | TAU
SAULIA | 2187 | SAULIA |  | da | Alimentare cu apa | nu | 2011 | in curs | au st. tratare
SAULIA |  | LEORINTA-SAULIA |  |  | a zonei vestice com. |  |  |  | nu este st. epurare
SAULIA |  | MACICASESTI |  |  | Saulia
SAULIA |  | PADUREA |  |  | HG 577
GREBENISU DE CAMPIE | 1665 | GREBENISU DE CAMPIE | nu | nu | nu | nu | nu | nu | proiect de apa si canal 3.2.2 din 2008
GREBENISU DE CAMPIE |  | LEORINTA | [6 empty] | declarat eligibil fara finantare 66 p.
GREBENISU DE CAMPIE |  | VALEA SANPETRULUI
MIHESU DE CAMPIE | 2598 | MIHESU DE CAMPIE | Apa si canalizare | nu | Apa si canalizare | nu | 2008 | in curs | urmeaza statie de tratare
MIHESU DE CAMPIE |  | BUJOR | OG 7 |  | OG 7 |  |  |  | urmeaza statie de epurare
MIHESU DE CAMPIE |  | CIRHAGAU
MIHESU DE CAMPIE |  | GROAPA RADAII
MIHESU DE CAMPIE |  | MOGOAIA
MIHESU DE CAMPIE |  | RAZOARE
MIHESU DE CAMPIE |  | SAULITA
MIHESU DE CAMPIE |  | STEFANCA
BOGATA | 2002 | BOGATA | Apa, canalizare | da | Apa canalizare | nu | 2011 | in curs | nu au st de tratare ( Ludus )
BOGATA |  | RANTA | 3,2,2 |  | 3,2,2 |  |  |  | nu au st. de epurare ( Ludus )
SANGER | 2497 | SANGER | nu | da | nu | nu | nu | nu | nu
SANGER |  | BARZA | [6 empty] | nu
SANGER |  | CIPAIENI | [6 empty] | au sistem de apa, fara apa
SANGER |  | DALU | [6 empty] | si fara surse de apa
SANGER |  | PRIPOARE
SANGER |  | VALISOARA
SANGER |  | ZAPODEA
BICHIS | 1029 | BICHIS | Alimentare cu apa com |  | Alimentare cu apa com |  |  |  | nu au st de tratare ( Ludus )
BICHIS |  | GAMBUT | Bichis jud. Mures | nu | Bichis jud. Mures | nu | 2007 | in curs | nu au st. de epurare ( Ludus )
BICHIS |  | NANDRA
BICHIS |  | OZD
SIGHISOARA | 32805 | SIGHISOARA | 1.Reabilitare retele de apa potabila pe 42 strazi, modernizare statie de pompare uzina de apa, statie repompare Cosbuc 2.Reabilitare conducta de apa str. Trandafirilor 3.Extindere retea de apa str. Viilor 4.Reabilitare retele de apa str. A.Saguna 5.Reabilitare retele de apa str. Daliilor 6.Reabilitare retele de apa str. Cornesti 7.Reabilitare conducta aductiune cu o lungime totala 5101m 8.Extindere retea distributie apa cu 5168 m si realizarea a 3 statii repompare. 9.Modernizarea statiei tratare apa | Da |  | Da 1.Reabilitare retele de canalizare in Cetate 2.Extindere retea de canalizare str. Viilor 3,Eliminarea deversarilor de ape uzate in canalizari pluviale 4.Extindere retea de canalizare pe str. M.Voda,V.Alecsandri,,Fagarasului,A.Ipatescu,Canepii,Sibiului,Romana,Codrului,Campului,cart.Tarnava II si realizarea a 4 statii de pompare 5.Extindere retea de canalizare str.Zugravilor 6.Extindere retea de canalizare pe o lungime de9134 m si realizarea a 3 statii de pompare 7.Extinderea si modernizarea statiei de epurare in Sighisoara | 2006 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2006 2011 2007 2007 2012 2011 2008 | Finalizat Finalizat Finalizat In curs In curs In curs Faza de proiectare Faza de proiectare Faza de proiectare finalizat in curs finalizat finalizat in curs faza de proiectare faza de proiectare | Finantare prin programul SAMTID Finantare SC Compania Aquaserv SA Finantare SC Compania Aquaserv SA Finantare SC Compania Aquaserv SA Finantare SC Compania Aquaserv SA Finantare SC Compania Aquaserv SA Finantare POS Mediu Finantare POS Mediu Finantare POS Mediu Finantare prin programul SAMTID Finantare surse SC Compania Aquaserv SA Finantare CL Sighisoara Finantare CL Sighisoara Finantare CL Sighisoara Finantare POS Mediu Finantare BCE.Achizitorul este CNI. Contractul de executie lucrari a fost anulat in 2011.Proiectul trebuie refacut de primaria Sighisoara
SIGHISOARA |  | ANGOFA | - | NU | - | NU | - | -
SIGHISOARA |  | AUREL VLAICU | 1.Extindere retea de alimentare cu apa cu 800m | NU | Extindere retea canalizare cu 800m | NU | 2011 | Faza de proiectare | Finantare POS Mediu
SIGHISOARA |  | RORA |  | NU | - | NU | - |  | Alimentarea cu apa se va rezolva cand se va extinde conducta de apa din Sighisoara la Danes
SIGHISOARA |  | SOROMICLEA |  | NU | - | NU | - |  | Alimentarea cu apa se va rezolva cand se va extinde conducta de apa spre Hetiur
SIGHISOARA |  | VENCHI |  | NU | - | NU | - |  | Alimentarea cu apa se va rezolva cand se va extinde conducta de apa spre Hetiur
SIGHISOARA |  | VIILOR | 1.Extindere retea de alimentare cu apa | DA | Extindere retea canalizare | DA | 2011 | Faza de proiectare | Finantare POS Mediu
SIGHISOARA |  | HETIUR |  | NU | Retea canalizare si statie de epurare in loc. Hetiur | NU | 2009 | In curs | Finantare OG nr.7/2006 Lucrarile sunt sistate din cauza nealocarii fondurilor de catre guvern
APOLD | 3028 | APOLD | nu | da | nu | nu | nu | nu | au statie de tratare
APOLD |  | DAIA
APOLD |  | SAES
APOLD |  | VULCAN
ALBESTI | 5557 | ALBESTI |  | da | nu | da | nu | nu | nu au st tratare ( Sighisoara )
ALBESTI |  | BARLIBASOAIA |  | da |  | nu |  |  | nu au st epurare ( Sighisoara )
ALBESTI |  | BOIU |  | da |  | nu
ALBESTI |  | JACU |  | nu |  | nu
ALBESTI |  | SAPARTOC |  | nu |  | nu
ALBESTI |  | TOPA |  | da |  | nu
ALBESTI |  | VALEA ALBESTIULUI |  | da |  | nu
ALBESTI |  | VALEA DAII |  | da |  | nu
ALBESTI |  | VALEA SAPARTOCULUI |  | da |  | nu | 2011 | in curs
SASCHIZ | 2086 | SASCHIZ | nu | da | Canal com | nu |  |  | au st de tratare
SASCHIZ |  | CLOASTERF |  | da | Saschiz | nu |  |  | in curs st de epurare
SASCHIZ |  | MIHAI VITEAZU |  | da | HG 577 | nu
DANES | 4909 | DANES | nu | nu | Canal com | da | 2007 | in curs | nu au st de tratare ( Ludus )
DANES |  | CRIS |  |  | Danes |  |  |  | folosesc st. epurare a Romgaz
DANES |  | SELEUS |  |  | OG 7 |  |  |  | nu a fost aprobata st. de epurare
DANES |  | STEJARENII
VANATORI | 3918 | VANATORI | Alimentare cu apa com | nu | nu | nu | 2007 | in curs | va fi st. de tratare
VANATORI |  | ARCHITA | Vanatori | [5 empty] | nu au st. de epurtare
VANATORI |  | FELEAG | OG 7
VANATORI |  | MURENI
VANATORI |  | SOARD
TARNAVENI | 27088 | TARNAVENI | Samtid | da
|  |  | Reabilitare sist. distrib. apa potabila |  |  |  | 2006 | finallizat-2008 | exista st. de tratare apa
|  |  | Reabilitare statie tratare apa potabila |  |  |  | 2006 | finalizat-2008
Buget Consiliul Local
|  |  | Extindere retea apa,str.Gruiete |  |  |  | 2007 | finalizat-2008
|  |  | Extindere retea apa,str.22 Decembrie,Ciocarliei, |  |  |  | 2007 | finalizat -2009
Viticultorilor si statie de ridicare a presiunii,str.8 Martie
|  |  | Inlocuire si extindere retea apa,str.Turnisor |  |  |  | 2006 | finalizat-2009
|  |  | Inlocuire si extindere retea apa,str.Horea si statie de |  |  |  | 2006 | finalizat-2009
ridicare a presiunii
|  |  | Inlocuire retea apa,str.Liliacului |  |  |  | 2005 | finalizat-2009
|  |  | Extindere retea apa,str.Armatei si Stelelor |  |  |  | 2008 | finalizat- 2009
|  |  | Inlocuire si extindere retele apa,str.Movilei,Crinului si O.Goga |  |  |  | 2006 | finalizat-2010
PHARE
|  |  | Extindere retea apa,str. Randunelelor |  |  |  | 2006 | finalizat-2009
AQUASERV
|  |  | Inlocuire bransamente,str.A.Iancu, de la nr.158-274 |  |  |  | 2011 | finalizat-2011
[5 empty] | Buget Local | da |  |  | exista Statie de epurare
[5 empty] | Retea canal menajer, str. 8 Martie |  | 2006 | finalizat-2007
[5 empty] | Retea canal menajer, str. Gorunului |  | 2006 | finalizat-2007
[5 empty] | Retea canal menajer, str. N. Balcescu |  | 2006 | finalizat-2007
[5 empty] | Retea canal menajer, str. Pref. V. Moldovan |  | 2007 | finalizat-2009
[5 empty] | Retea canal menajer, str. Zefirului |  | 2007 | finalizat-2009
[5 empty] | Retea canal menajer, str. Aviatiei |  | 2007 | finalizat-2009
[5 empty] | Retea canal menajer, str. Stelelor,Tractoristilor,Sticlarilor, |  | 2008 | finalizat-2009
Timisului,Libertatii,Secerii,Salviei,Viilor(partial)
[5 empty] | Retea canal menajer si pluvial,str.Pandurilor si Zorilor |  | 2011 | in curs
[5 empty] | PHARE | da |  |  | exista Statie de epurare
[5 empty] | Retea canal menajer,str.Randunelelor |  | 2006 | finalizat-2009
[5 empty] | Buget Local sau alte surse | da |  |  | exista Statie de epurare
[5 empty] | Retea canal menajer,str.Paltinis |  | 2009 | faza de proiectare
[5 empty] | Retea canal menajer, str.Pref.V. Moldovan si Bailor |  | 2009 | faza de proiectare
[5 empty] | Retea canal menajer si canal pluvial ,str. Industriei |  | 2009 | faza de proiectare
[5 empty] | Retea canal pluvial,str.Raului-str.1 Decembrie 1918 |  | 2009 | faza de proiectare
[5 empty] | Retea canal menajer,str. 1 Decembrie 1918(intre RUCK |  | 2009 | faza de proiectare
VENTILATOARE si str. CFR)
[5 empty] | Statie pompare ape pluviale,str.Frumoasa |  | 2009 | faza de proiectare
[5 empty] | POS MEDIU | da |  |  | exista Statie de epurare
[5 empty] | Extinderea retelei de canalizare,statii de pompare apa |  |  | faza de proiectare
uzata si conducte de refulare
[5 empty] | Reabilitarea Statiei de epurare Tarnaveni |  |  | faza de proiectare
TARNAVENI |  | BOTORCA |  | NU
TARNAVENI |  | BOBOHALMA | Buget Consiliul Local Tarnaveni si OG nr.7/2006 |  |  | NU
|  |  | Alimentare cu apa ,sat Bobohalma |  |  |  | 2006 | in curs
TARNAVENI |  | CUSTELNIC |  | DA
GANESTI | 3949 | GANESTI | nu | da | nu | nu | nu | nu | nu au st. tratare, nu au st. epurare
GANESTI |  | PAUCISOARA |  | da |  |  |  |  | Program in faza de licitatie prin AFM:
GANESTI |  | SUB PADURE |  | da |  |  |  |  | apa, canal, st tratare, st epurare
BAGACIU | 2653 | BAGACIU | nu | da | nu | da |  |  | nu au st tratare ( Tarnaveni )
BAGACIU |  | DELENII |  | da |  | da |  |  | au st. de epurare
ADAMUS | 6068 | ADAMUS | nu | da | nu | nu
ADAMUS |  | CHINCIUS |  | nu |  | nu |  |  | nu au st de tratare ( Tarnaveni )
ADAMUS |  | CORNESTI |  | da |  | nu |  |  | nu au st de epurare
ADAMUS |  | CRAIESTI |  | da |  | nu
ADAMUS |  | DAMBAU |  | da |  | nu
ADAMUS |  | HEREPEA |  | nu |  | nu
TARGU MURES | 147112 | TARGU MURES
TARGU MURES |  | MURESENI
TARGU MURES |  | REMETEA
LIVEZENI | 2084 | LIVEZENI | Alim apa com Livezeni OG 7 | nu | nu | nu | 2009 | in curs | nu este st. tratare
LIVEZENI |  | IVANESTI | Alim apa com Livezeni OG 8 | nu |  |  |  |  | nu este st. epurare
LIVEZENI |  | POIENITA | Alim apa com Livezeni OG 9 | nu
LIVEZENI |  | SANISOR | Alim apa com Livezeni OG 10 | nu
CORUNCA | 1811 | CORUNCA | nu | da | nu | da |  |  | nu este st epurare
CORUNCA |  | BOZENI | nu | nu | nu | nu |  |  | apa ( Aquaserv )
ERNEI | 5371 | ERNEI | nu | da |  | da |  |  | nu este st tratare ( Aquaserv )
ERNEI |  | CALUSERI |  |  | Canalizare si st epurare loc |  |  |  | este in constructie st de epurare
ERNEI |  | DUMBRAVIOARA |  |  | Dumbravioara OG 7
ERNEI |  | ICLAND
ERNEI |  | SACARENI
ERNEI |  | SANGERU DE PADURE
SARMASU | 7607 | SARMASU | nu | da | Retea canalizare | da | 2007 | probe | apa ( aquaserv )
SARMASU |  | BALDA |  | da | OG 7 |  |  | tehnologice | este statie de epurare
SARMASU |  | LARGA |  | da
SARMASU |  | MORUT |  | da
SARMASU |  | SARMASEL |  | da
SARMASU |  | SARMASEL-GARA |  | da |  | da
SARMASU |  | TITIANA |  | da
SARMASU |  | VISINELU |  | da
BAND | 6543 | BAND | Extindere retea apa | da | Canal com | da | 2008 | in curs | st tratare, da
BAND |  | DRACULEA BANDULUI | OG 7 din 2007 | da | Band POS Mediu |  |  |  | St. epurare da
BAND |  | FANATE |  | da
BAND |  | FANATELE MADARASULUI |  | nu
BAND |  | ISTAN-TAU |  | nu
BAND |  | MARASESTI |  | da
BAND |  | NEGRENII DE CAMPIE |  | nu
BAND |  | OROIU |  | da
BAND |  | PETEA |  | nu
BAND |  | TIPTELNIC |  | nu
BAND |  | VALEA MARE |  | nu
BAND |  | VALEA RECE |  | da
CRAIESTI | 1024 | CRAIESTI | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st. tratare ( Aquaserv )
CRAIESTI |  | LEFAIA | [6 empty] | nu este st de epurare
CRAIESTI |  | MILASEL
CRAIESTI |  | NIMA MILASELULUI
CRISTESTI | 5694 | CRISTESTI | modernizare strazi | da | nu | da |  |  | nu are st tratare ( Aquaserv )
CRISTESTI |  | VALURENI | resurse proprii | nu |  | nu |  |  | nu este st. epurare ( Aquaserv )
CEUASU DE CAMPIE | 5591 | CEUASU DE CAMPIE | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st. tratare
CEUASU DE CAMPIE |  | BOZED |  | nu |  |  |  |  | nu este st. de epurare
CEUASU DE CAMPIE |  | CAMPENITA |  | da
CEUASU DE CAMPIE |  | CULPIU |  | nu
CEUASU DE CAMPIE |  | HERGHELIA |  | nu
CEUASU DE CAMPIE |  | PORUMBENI |  | da
CEUASU DE CAMPIE |  | SABED |  | da
CEUASU DE CAMPIE |  | VOINICENI |  | da
PANET | 6100 | PANET | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st. tratare
PANET |  | BERGHIA |  | nu |  |  |  |  | nu este st. epurare
PANET |  | CUIESD |  | nu
PANET |  | HARTAU |  | nu
PANET |  | SANTIOANA DE MURES |  | nu
POGACEAUA | 2036 | POGACEAUA |  | da | Modernizare | da | 2012 | in curs | este st de tratare
POGACEAUA |  | BOLOGAIA |  | da | infrastructura | nu |  |  | este st. epurare
POGACEAUA |  | CIULEA |  | da | de baza | nu
POGACEAUA |  | DELENI |  | da | com Pogaceaua | nu
POGACEAUA |  | FANTANA BABII |  | da |  | nu
POGACEAUA |  | PARAU CRUCII |  | da |  | nu
POGACEAUA |  | SCURTA |  | da |  | nu
POGACEAUA |  | SICELE |  | da |  | nu
POGACEAUA |  | VALEA SANPETRULUI |  | da |  | nu
POGACEAUA |  | VALENI |  | da |  | nu
RACIU | 3679 | RACIU | Alimentare cu apa com | da | Canalizare com | da | 2011 | in curs | nu este st. tratare
RACIU |  | CACIULATA | Raciu 3,2,2 | da | Raciu | da |  |  | este st. de epurare
RACIU |  | COASTA MARE | din 2011 | da | OG 7
RACIU |  | COTORINAU
RACIU |  | CURETE
RACIU |  | HAGAU
RACIU |  | LENIS |  | da
RACIU |  | NIMA RACIULUI
RACIU |  | OBARSIE
RACIU |  | PARAU CRUCII |  | da
RACIU |  | SANMARTINU DE CAMPIE |  | da |  | da
RACIU |  | ULIES |  | da
RACIU |  | VALEA SEACA
RACIU |  | VALEA SANMARTINULUI
RACIU |  | VALEA ULIESULUI
SANGEORGIU DE MURES | 8312 | SANGEORGIU DE MURES | reabilitare retea apa | da | reabilitare | da | 2009 | in curs | nu este st. de tratare
SANGEORGIU DE MURES |  | COTUS | si canalizare com. Sg. | nu | retea apa si |  |  |  | nu este st. epurare
SANGEORGIU DE MURES |  | TOFALAU | de Mures 3,2,2 | nu | canalizare 3,2,2
SINCAI | 1612 | SINCAI | Extindere sist alim cu apa | da | Retea canalizare | da | 2010 | in curs | nu este st. tratare
SINCAI |  | LECHINCIOARA | loc. Lechincioara | da | si st. epurare | nu |  |  | nu este st. epurare
SINCAI |  | PUSTA | 3,2,2 din 2010 si Sist de apa | nu | loc Lechincioara | nu
SINCAI |  | SINCAI-FANATE | pot com Sincai OG 7 din 2007
SANPETRU DE CAMPIE | 3160 | SANPETRU DE CAMPIE | Alim cu apa OG 7 | da | nu | nu |  |  | nu este st. tratare
SANPETRU DE CAMPIE |  | BARLIBAS | din 2008 | nu |  |  |  |  | nu este st epurare
SANPETRU DE CAMPIE |  | DAMBU |  | da
SANPETRU DE CAMPIE |  | SATU NOU |  | nu
SANPETRU DE CAMPIE |  | SANGEORGIU DE CAMPIE |  | da
SANPETRU DE CAMPIE |  | TUSINU |  | da
MADARAS | 1297 | MADARAS | Alim cu apa OG 7 din 2009 | da | nu | nu |  | in curs | este st de tratare, nu este st. apurare
UNGHENI | 6805 | UNGHENI | nu | da | Retea canalizare | da | 2008 | in curs | nu este st de tratare
UNGHENI |  | CERGHID |  | da | POS Mediu | da |  |  | este statie de epurtare ( 5 )
UNGHENI |  | CERGHIZEL |  | da |  | da
UNGHENI |  | MORESTI |  | da |  | da
UNGHENI |  | RECEA |  | da |  | da
UNGHENI |  | SAUSA |  | nu |  | nu
UNGHENI |  | VIDRASAU |  | da |  | da
BRANCOVENESTI | 4243 | BRANCOVENESTI |  | da |  | nu
BRANCOVENESTI |  | IDICEL | Alim cu apa loc Idicel Sat si Idicel Padure |  | nu | nu | 2010 |  | nu este st de tratare
BRANCOVENESTI |  | IDICEL-PADURE | HG 577 |  |  | nu |  |  | nu este st de epurare
BRANCOVENESTI |  | SACALU DE PADURE |  |  |  | nu
BRANCOVENESTI |  | VALENII DE MURES |  | da |  | nu
ALUNIS | 3275 | ALUNIS | nu | da | nu | nu |  |  | nu are st. tratare ( Deda )
ALUNIS |  | FITCAU |  | da |  |  |  |  | nu este st. epurare
ALUNIS |  | LUNCA MURESULUI |  | da
DEDA | 4416 | DEDA | Alimentare cu apa com | da |  | da | 2010 | in curs
DEDA |  | BISTRA MURESULUI | Deda OG 7 | da |  |  |  |  | este st. de tratare
DEDA |  | FILEA |  | da |  |  |  |  | estest. de epurare
DEDA |  | PIETRIS |  | da
RUSII-MUNTI | 2268 | RUSII-MUNTI | nu | da | Canalizare si | da | 2011 | in curs | St tratare , da
RUSII-MUNTI |  | MAIORESTI |  | da | ape menaj. Com Rusii Muntii 3,2,2, | da |  |  | St. epurare da
RUSII-MUNTI |  | MORARENI |  | da |  | da |  |  | In luna octombrie se finalizeaza
RUSII-MUNTI |  | SEBES |  | da |  | nu
LUNCA BRADULUI | 2174 | LUNCA BRADULUI | nu | da | nu | da |  |  | are statie de tratare
LUNCA BRADULUI |  | NEAGRA |  | da |  | nu |  |  | are statie de epurare
LUNCA BRADULUI |  | SALARD |  | nu |  | nu
RASTOLITA | 2165 | RASTOLITA | Alim cu apa OG 7 | nu | Canalizare si | nu | 2008 | in curs | st. tratare, da
RASTOLITA |  | ANDRENEASA | din 2008 | nu | st. epurare com Rast | nu |  |  | st. epurare, da
RASTOLITA |  | BORZIA |  | nu |  | nu
RASTOLITA |  | GALAOAIA |  | nu |  | nu
RASTOLITA |  | IOD |  | nu |  | nu
STANCENI | 1539 | STANCENI | Modernizare structura de | da | Canalizare si | nu |  | in curs | termen de finalizare pentru ambele
STANCENI |  | CIOBOTANI | baza in com Stanceni |  | statie de epurare |  |  |  | proiecte: 31 martie 2013
STANCENI |  | MESTERA | jud. Mures 3.2.2 PNDR |  | apa pot 3,2,2
VATAVA | 2091 | VATAVA | nu | da | nu | nu | nu | nu | st tratare da
VATAVA |  | DUMBRAVA |  | da |  |  |  |  | st epurare nu
VATAVA |  | RAPA DE JOS |  | da
SANCRAIU DE MURES | 6563 | SANCRAIU DE MURES | nu | da | Extindere retea canaliz Sancr de | da | 2012 | in curs | nu este st de tratare
SANCRAIU DE MURES |  | NAZNA |  | da | Ms si Nazna, pe fonduri prprii | da |  |  | nu este st de epurare
SANTANA DE MURES | 4491 | SANTANA DE MURES | nu | da |  | da |  |  | nu este st de tratare
SANTANA DE MURES |  | BARDESTI |  | da |  | da |  |  | nu este st de epurare
SANTANA DE MURES |  | CHINARI |  | da |  | da
SANTANA DE MURES |  | CURTENI |  | da |  | da
REGHIN | 36773 | REGHIN |  | da | pos mediu | exista canal | 2012 | in derulare | exista statie de epurare
REGHIN |  | APALINA
REGHIN |  | IERNUTENI
SOLOVASTRU | 2908 | SOLOVASTRU | nu | da | Infrastructura mediu rural | da | 2007 | in curs | nu este st tratare ( Aquaserv Reghin )
SOLOVASTRU |  | JABENITA |  | da | OG 7 | da |  | faza finala | nu este st de epurare ( Aquaserv Reghin )
GURGHIU | 6310 | GURGHIU | nu | da |  | da | nu | nu | este statie de tratare
GURGHIU |  | ADRIAN |  | da |  | nu |  |  | nu este statie de epurare
GURGHIU |  | CASVA |  | da |  | nu
GURGHIU |  | COMORI |  | da |  | nu
GURGHIU |  | FUNDOAIA |  | nu |  | nu
GURGHIU |  | GLAJARIE |  | da |  | nu
GURGHIU |  | LARGA |  | nu |  | nu
GURGHIU |  | ORSOVA |  | da |  | nu
GURGHIU |  | ORSOVA-PADURE |  | da |  | nu
GURGHIU |  | PAULOAIA |  | da |  | nu
HODAC | 5037 | HODAC | Suplimentare surse apa | da | nu | da |  |  | este statie de tratare
HODAC |  | ARSITA | buget local, din 2012 | nu |  |  |  |  | nu este statie de epurare
HODAC |  | BICASU |  | da
HODAC |  | DUBISTEA DE PADURE |  | da
HODAC |  | MIRIGIOAIA |  | nu
HODAC |  | TOACA |  | da
HODAC |  | URICEA |  | nu
IBANESTI | 4491 | IBANESTI | nu | da | nu | nu |  |  | este st de tratare
IBANESTI |  | BLIDIREASA |  | da |  | nu |  |  | nu este st de epurare
IBANESTI |  | BRADETELU |  | da |  | nu
IBANESTI |  | DULCEA |  | da |  | nu
IBANESTI |  | IBANESTI-PADURE |  | da |  | nu
IBANESTI |  | LAPUSNA |  | nu |  | nu
IBANESTI |  | PARAU MARE |  | da |  | nu
IBANESTI |  | TIREU |  | da |  | nu
IBANESTI |  | TISIEU |  | da |  | nu
IBANESTI |  | ZIMTI |  | da |  | nu
IDECIU DE JOS | 2037 | IDECIU DE JOS | nu | da | Canalizare com Ideciu | da | 2009 | in curs | nu este st de tratare
IDECIU DE JOS |  | DELENI |  | nu | OG 7 | nu |  |  | nu este st de epurare
IDECIU DE JOS |  | IDECIU DE SUS |  | da |  | da
BEICA DE JOS | 2234 | BEICA DE JOS | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
BEICA DE JOS |  | BEICA DE SUS | [6 empty] | nu este st de epurare
BEICA DE JOS |  | CACUCIU
BEICA DE JOS |  | NADASA
BEICA DE JOS |  | SANMIHAI DE PADURE
BEICA DE JOS |  | SERBENI
GORNESTI | 5742 | GORNESTI | nu | da | Canalizare com Gornesti | da | 2010 | in curs | este st de tratare
GORNESTI |  | IARA DE MURES |  | nu | OG 7 |  |  |  | nu este st de epurare
GORNESTI |  | ILIOARA |  | nu
GORNESTI |  | MURA MARE |  | nu
GORNESTI |  | MURA MICA |  | nu
GORNESTI |  | PADURENI |  | nu
GORNESTI |  | PERIS |  | da |  | da
GORNESTI |  | PETRILACA DE MURES |  | nu
GORNESTI |  | TELEAC |  | nu
GLODENI | 3712 | GLODENI | Alimentare cu apa com | da | AFM | nu | 2012 |  | nu este st de tratare
GLODENI |  | MERISOR | Glodeni OG 7, din 2007 | nu | in faza de licitatie |  |  |  | nu este st de epurare
GLODENI |  | MOISA | finalizat si nereceptionat | nu
GLODENI |  | PACURENI |  | nu
GLODENI |  | PAINGENI |  | nu
VOIVODENI | 1870 | VOIVODENI | Reabilitare si extindere retea distributie apa | da | nu | da |  |  | nu este st de tratare ( Aquaserv )
VOIVODENI |  | TOLDAL | potabila in com Voivodeni OG 7 din 2007 | nu |  | nu |  |  | este statie de epurare
BREAZA | 2562 | BREAZA | nu | da | nu | nu
BREAZA |  | FILPISU MARE |  | da |  |  |  |  | nu este st de tratare ( Aquaserv )
BREAZA |  | FILPISU MIC |  | da |  |  |  |  | nu este st de epurare
FARAGAU | 1692 | FARAGAU | Introducere apa potabila | da | nu | nu |  | 2009 | nu este st de tratare
FARAGAU |  | FANATE | OG 7 | nu |  |  |  |  | nu este st. epurare
FARAGAU |  | HODAIA | din 2009 | nu
FARAGAU |  | ONUCA |  | nu
FARAGAU |  | POARTA |  | nu
FARAGAU |  | TONCIU |  | da
LUNCA | 2795 | LUNCA | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
LUNCA |  | BAITA |  | nu |  |  |  |  | nu este st de epurare
LUNCA |  | FRUNZENI
LUNCA |  | LOGIG
LUNCA |  | SANTU
COZMA | 591 | COZMA | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
COZMA |  | FANATELE SOCOLULUI | [6 empty] | nu este st de epurare
COZMA |  | SOCOLU DE CAMPIE
COZMA |  | VALEA SASULUI
COZMA |  | VALEA UNGURULUI
BATOS | 4185 | BATOS | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
BATOS |  | DEDRAD |  | da |  |  |  |  | nu este st epurare
BATOS |  | GORENI |  | da
BATOS |  | UILA |  | nu
SUSENI | 2356 | SUSENI | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
SUSENI |  | LUIERIU |  | da |  |  |  |  | nu este st de epurare
PETELEA | 2887 | PETELEA | nu | da | Canalizare menajera com Petel | nu | 2012 | in curs | nu este st tratare
PETELEA |  | HABIC |  | nu | fonduri proprii |  |  |  | nu este st epurare
BALA | 872 | BALA | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu este st de tratare
BALA |  | ERCEA | [6 empty] | nu este st de epurare
SOVATA | 10248 | SOVATA | sist privat
SOVATA |  | CAPETI
SOVATA |  | ILIESI
SOVATA |  | SACADAT
SARATENI | 1800 | SARATENI | nu | da | Canalizare si st epurare OG 7 | da | 2007 | in curs | nu este st tratare ( Sov ), este st epurare
CHIBED | 1736 | CHIBED | nu | da | Can men si st ep com Ch OG 7 | da | 2010 | in curs | nu este st tratare ( Sov ), este st epurare
GHINDARI | 3256 | GHINDARI | nu | da | Sist canalizare com Ghind OG 7 | da | 2008 | finalizat | nu este st tratare. Este st epurare. Execut
GHINDARI |  | ABUD
GHINDARI |  | CEIE
GHINDARI |  | SOLOCMA
GHINDARI |  | TREI SATE |  | da |  | da
EREMITU | 3952 | EREMITU | nu | da | nu | nu |  |  | este st de tratare
EREMITU |  | CALUGARENI |  | da |  |  |  |  | nu este st epurare
EREMITU |  | CAMPU CETATII |  | da
EREMITU |  | DAMIENI |  | da
EREMITU |  | MATRICI |  | da
CHIHERU DE JOS | 1671 | CHIHERU DE JOS | nu | da | nu | nu | nu |  | nu este st tratare
CHIHERU DE JOS |  | CHIHERU DE SUS |  | da |  |  |  |  | nu este st de epurare
CHIHERU DE JOS |  | URISIU DE JOS | este apa industriala la cismele | nu
CHIHERU DE JOS |  | URISIU DE SUS | este apa industriala | nu
HODOSA | 1371 | HODOSA | nu | da | nu | nu |  |  | nu este st tratare ( Sovata )
HODOSA |  | IHOD |  | da |  |  |  |  | nu este st epurare
HODOSA |  | ISLA |  | da
HODOSA |  | SAMBRIAS |  | da
MIERCUREA NIRAJULUI | 6254 | MIERCUREA NIRAJULUI | Alimentare cu apa M Niraj CNI din 2010 | nu | Lucrari prioritare de extind | da | 2009 | in curs | Proiect : Statie de epurare a M Niraj si satele componente
MIERCUREA NIRAJULUI |  | BEU |  |  | a retelei de canalizare |  |  |  | AFM din 2009
MIERCUREA NIRAJULUI |  | DUMITRESTII |  |  | Ministerul mediului
MIERCUREA NIRAJULUI |  | LAURENI | [6 empty] | Observatie: exista retea de apa, exista uzina de apa
MIERCUREA NIRAJULUI |  | MOSUNI | [6 empty] | exista statie de epurare. Inca nu functioneaza. Sunt
MIERCUREA NIRAJULUI |  | SARDU NIRAJULUI | [6 empty] | " in curs" toate, si numai pe M niraj.
MIERCUREA NIRAJULUI |  | TAMPA
MIERCUREA NIRAJULUI |  | VETA
MAGHERANI | 1459 | MAGHERANI | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st tratare
MAGHERANI |  | SILEA NIRAJULUI | [6 empty] | nu este st epurare
MAGHERANI |  | TORBA
VARGATA | 1999 | VARGATA | nu | nu | Retea canalizare si st epurare | da | 2012 | in curs | nu este statie de tratare
VARGATA |  | GRAUSORUL |  | nu | Ministerul Mediului |  |  |  | st de epurare este in curs
VARGATA |  | MITRESTI |  | nu |  | da
VARGATA |  | VADU |  | nu
VARGATA |  | VALEA |  | nu |  | da
GALESTI | 2926 | GALESTI | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
GALESTI |  | ADRIANU MARE | [6 empty] | nu este st de epurare
GALESTI |  | ADRIANU MIC
GALESTI |  | BEDENI
GALESTI |  | MAIAD
GALESTI |  | TROITA
GALESTI |  | SANVASII
PASARENI | 1778 | PASARENI | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
PASARENI |  | BOLINTINENI | [6 empty] | nu este st de epurare
PASARENI |  | GALATENI
ACATARI | 4884 | ACATARI | partial 40 m din puturi proprii | da |  | da |  |  | nu este st de tratare
ACATARI |  | CORBESTI | [6 empty] | nu este st de epurare
ACATARI |  | GAIESTI
ACATARI |  | GRUISOR
ACATARI |  | MURGESTI | partial stradal, nu functioneaza | da
ACATARI |  | ROTENI
ACATARI |  | STEJERIS | partial stradal, nu functioneaza | da
ACATARI |  | SUVEICA
ACATARI |  | VALENII
CRACIUNESTI | 4352 | CRACIUNESTI | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st tratare
CRACIUNESTI |  | BUDIU MIC | [6 empty] | nu este st epurare
CRACIUNESTI |  | CINTA
CRACIUNESTI |  | CORNESTI
CRACIUNESTI |  | TIRIMIOARA
GHEORGHE DOJA | 2840 | GHEORGHE DOJA | nu | nu | Canaliz menaj si st ep com | nu | 2012 | in curs | nu este st tratare. Urmeaza magistrala
GHEORGHE DOJA |  | ILIENI |  |  | Gh Doja |  |  |  | nu este st de epurare ( in curs )
GHEORGHE DOJA |  | LEORDENI |  |  | AFM
GHEORGHE DOJA |  | SATU NOU
GHEORGHE DOJA |  | TIRIMIA
BERENI | 1254 | BERENI | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
BERENI |  | BARA | [6 empty] | nu este st de epurare
BERENI |  | CANDU
BERENI |  | DROJDII
BERENI |  | EREMIENI
BERENI |  | MAIA
BERENI |  | MARCULENI
SANGEORGIU DE PADURE | 5635 | SANGEORGIU DE PADURE | Alimentare si reabilitare retea apa potabila | da | Alimentare si reabilitare retea apa potabila | da | 2009 | in curs | este statie de tratare
SANGEORGIU DE PADURE |  | BEZID | si canalizare si st epurare |  | si canalizare si st epurare |  |  |  | este statie de epurare
SANGEORGIU DE PADURE |  | BEZIDU NOU | Ministerul mediului |  | Ministerul Mediului
SANGEORGIU DE PADURE |  | LOTU
FANTANELE | 5035 | FANTANELE |  | da |  | da |  |  | este st tratare a apei
FANTANELE |  | BORDOSIU | [6 empty] | este st de epurare
FANTANELE |  | CALIMANESTI | Alimentare cu apa potabila sat Calimanesti | da
FANTANELE |  | CIBU
FANTANELE |  | ROUA
FANTANELE |  | VIFOROASA
VETCA | 831 | VETCA | nu | nu |  | nu |  |  | nu este st tratare
VETCA |  | JACODU | [6 empty] | nu este st de epurare
VETCA |  | SALASURI
NADES | 2444 | NADES | Canalizare menajera, statie epurare si | nu | Canalizare menajera, statie epurare si | nu | 2011 | in curs | nu este, dar urmeaza:
NADES |  | MAGHERUS | alimentare apa potabila |  | alimentare apa potabila |  |  |  | st de tratare
NADES |  | PIPEA | 3,2,2 din 2011 |  | 3,2,2 din 2011 |  |  |  | st de epurare este in curs
NADES |  | TIGMANDRU
ZAGAR | 1186 | ZAGAR | Alimentare cu apa a com Zagar | nu |  | nu | 2011 |  | nu este st tratare
ZAGAR |  | SELEUS | HG 577 | nu |  |  |  |  | nu este st de epurare
VIISOARA | 1696 | VIISOARA | nu | nu |  | nu | 2012 |  | este st de tratare a apei
VIISOARA |  | ORMENIS | [6 empty] | nu este st de epurare
VIISOARA |  | SANTIOANA
BAHNEA | 3881 | BAHNEA | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st tratare
BAHNEA |  | BERNADEA | [6 empty] | nu este st de epurare
BAHNEA |  | CUND
BAHNEA |  | DAIA
BAHNEA |  | GOGAN
BAHNEA |  | IDICIU
BAHNEA |  | LEPINDEA
SUPLAC | 2279 | SUPLAC | Introducere apa potabila | da
SUPLAC |  | IDRIFAIA | HG 577, din 2010 | da | Canalizare loc Idrifaia | da | 2011 | in curs | este st de tratare, este st de epurare
SUPLAC |  | LASLAU MARE |  |  | Fond de mediu |  |  |  | Obs: toate sunt in curs
SUPLAC |  | LASLAU MIC
SUPLAC |  | VAIDACUTA
COROISANMARTIN | 1512 | COROISANMARTIN | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
COROISANMARTIN |  | COROI | [6 empty] | nu este st de epurare
COROISANMARTIN |  | ODRIHEI
COROISANMARTIN |  | SOIMUS
BALAUSERI | 5089 | BALAUSERI | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
BALAUSERI |  | AGRISTEU | [6 empty] | nu este st de epurare
BALAUSERI |  | CHENDU
BALAUSERI |  | DUMITRENI
BALAUSERI |  | FILITELNIC
BALAUSERI |  | SENEREUS
MICA | 4804 | MICA | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
MICA |  | ABUS | [6 empty] | nu este st de epurare
MICA |  | CAPALNA DE SUS
MICA |  | CEUAS
MICA |  | DEAJ
MICA |  | HARANGLAB
MICA |  | SOMOSTELNIC
NEAUA | 1500 | NEAUA | nu | nu | nu | nu |  |  | nu este st de tratare
NEAUA |  | GHINESTI | [6 empty] | nu este st de epurare
NEAUA |  | RIGMANI
NEAUA |  | SANSIMION
NEAUA |  | VADAS
CRISTURU SECUIESC | 10361 | CRISTURU SECUIESC
CRISTURU SECUIESC |  | FILIAS
CRISTURU SECUIESC |  | BETESTI
ATID | 2838 | ATID | 577/2006 | Da 80% |  | Nu | 2007 | in derulare | 80% Apa captata din puturi proprii
ATID |  | CRISENI |  | Nu |  | Nu
ATID |  | CUSMED | 577/2006 | Da 100% |  | Nu | 2007 | finalizat nereceptionat | 100%Apa captata din puturi proprii
ATID |  | INLACENI | Reabilitare - sistem existent | Da |  | Nu |  | in derulare | Apa captata din puturi proprii
ATID |  | SICLOD | Reabilitare - sistem existent | Da |  | Nu |  | in derulare | Apa captata din puturi proprii
AVRAMESTI | 2561 | AVRAMESTI | Solei Bonei | Da | 7/2006 | da | 2008 | a in curs de preluare de catre Cristuru/c nereceptionat | Uz.apa Cristuru/s.epurare Cristuru
AVRAMESTI |  | ANDREENI | Fonduri proprii | Da | 7/2006 | da | 2008 | a 2011/c nereceptionat | Uz.apa Cristuru/s.epurare Cristuru
AVRAMESTI |  | CECHESTI | Solei Bonei | Da | 7/2006 | da | 2008 | a in curs de preluare de catre Cristuru/c nereceptionat | Uz.apa Cristuru/s.epurare Cristuru
AVRAMESTI |  | FIRTANUS | Fonduri proprii | Da |  |  | 2010 | finalizat 2011 | Apa captata din puturi proprii
AVRAMESTI |  | GOAGIU | POS Mediu |  | 7/2006 | da |  | a 2012-in der.avizare-licitatie/c nereceptionat
AVRAMESTI |  | LAZ-FIRTANUS |  | Nu |  | nu
AVRAMESTI |  | LAZ-SOIMUS |  | Nu |  | nu
AVRAMESTI |  | MEDISORU MIC | POS Mediu |  |  |  |  | 2012-in der.avizare-licitatie
SECUIENI | 2748 | SECUIENI | 577/2006 | da | 7/2006 | da | 2006-2006 | a in derulare-c in derulare | uzi Cristuru-sep Cristuru
SECUIENI |  | BODOGAIA | 577/2007 | da | 7/2006 | da | 2006-2006 | a in derulare-c in derulare | uzi Cristuru-sep Cristuru
SECUIENI |  | ELISENI | 577/2008 | da | 7/2006 | da | 2006-2006 | a in derulare-c in derulare | uzi Cristuru-sep Cristuru
SIMONESTI | 3844 | SIMONESTI | 7/2006-nereceptionat(executat 90%) | da | Canalizarea localităţilor POS mediu |  | 2007/2012 | a in derulare/c faza de licitatie oct.2012 | Uz.apa Cristuru/s.epurare Cristuru
SIMONESTI |  | BENTID |  | nu |  | nu
SIMONESTI |  | CADACIU MARE |  | nu | Canalizarea localităţilor POS mediu |  | 2012 | faza de licitatie oct.2012 | s.epurare Cristuru
SIMONESTI |  | CADACIU MIC |  | nu | Canalizarea localităţilor POS mediu |  | 2012 | faza de licitatie oct.2012 | s.epurare Cristuru
SIMONESTI |  | CEHETEL | Fonduri proprii(executat 20%) | Da |  |  | 2012 | in derulare | Apa captata din puturi proprii
SIMONESTI |  | CHEDIA MARE |  | nu |  | nu
SIMONESTI |  | CHEDIA MICA |  | nu |  | nu
SIMONESTI |  | COBATESTI |  | nu | Canalizarea localităţilor POS mediu |  | 2012 | faza de licitatie oct.2012 | s.epurare Cristuru
SIMONESTI |  | MEDISORU MARE | 577/2008(executat 40%) | da |  |  | 2008 | in derulare | Uz.apa Cristuru
SIMONESTI |  | MIHAILENI |  | nu | Canalizarea localităţilor POS mediu |  | 2012 | faza de licitatie oct.2012 | s.epurare Cristuru
SIMONESTI |  | NICOLENI |  | nu |  | nu
SIMONESTI |  | RUGANESTI | 7/2006-nereceptionat(executat 90%) | da | Canalizarea localităţilor POS mediu |  | 2012 | a in derulare/c faza de licitatie oct.2012 | Uz.apa Cristuru/s.epurare Cristuru
SIMONESTI |  | TARCESTI | Fonduri proprii(executat 20%) | da |  |  | 2012 | in derulare | Apa captata din puturi proprii
SIMONESTI |  | TURDENI | 577/2008(executat 40%) | da |  |  | 2008 | in derulare | Uz.apa Cristuru
PORUMBENII | 1722 | PORUMBENII MARI | Solei Bonei | da | OG7/2006 | da | 2002/2007 | finalizat 2004/canal nereceptionat | UZI CRISTURU/SEP CRISTURU
PORUMBENII |  | PORUMBENII MICI | Solei Bonei | da | OG7/2006 | da | 2002/2007 | finalizat 2004/canal nereceptionat | UZI CRISTURU/SEP CRISTURU
MUGENI | 3675 | MUGENI
MUGENI |  | ALUNIS
MUGENI |  | BETA
MUGENI |  | DEJUTIU
MUGENI |  | DOBENI
MUGENI |  | LUTITA
MUGENI |  | MATISENI
MUGENI |  | TAIETURA
SACEL | 1369 | SACEL | 577/1997 | 80% | proiect canalizare depus la Ministerul mediului pentru aprobari | nu | 1998 | finalizat nepus in functiune lipsa SP/proiect depus pt aprobari | apa va primi de la Uzi Cristuru/canalizare nefunctional lipsa statie de pompare
SACEL |  | SOIMUSU MARE | 577/1997 | 80% | proiect canalizare depus la Ministerul mediului pentru aprobari | nu | 1998 | finalizat nepus in functiune lipsa SP/proiect depus pt aprobari | apa va primi de la Uzi Cristuru/canalizare nefunctional lipsa statie de pompare
SACEL |  | SOIMUSU MIC | 577/1997 | 80% | proiect canalizare depus la Ministerul mediului pentru aprobari | nu | 1998 | finalizat nepus in functiune lipsa SP/proiect depus pt aprobari | apa va primi de la Uzi Cristuru/canalizare nefunctional lipsa statie de pompare
SACEL |  | UILAC | 577/1997 | 80% | proiect canalizare depus la Ministerul mediului pentru aprobari | nu | 1998 | finalizat nepus in functiune lipsa SP/proiect depus pt aprobari | apa va primi de la Uzi Cristuru/canalizare nefunctional lipsa statie de pompare
SACEL |  | VIDACUT | 577/1997 | 80% | proiect canalizare depus la Ministerul mediului pentru aprobari | nu | 1998 | finalizat nepus in functiune lipsa SP/proiect depus pt aprobari | apa va primi de la Uzi Cristuru/canalizare nefunctional lipsa statie de pompare
ULIES | 1242 | ULIES |  | Nu |  | nu
ULIES |  | PETCU | Proiect in derulare pt alimentare cu apa | da |  | nu | 2012 | in derulare | izvoare naturale
ULIES |  | IASU | Rotary club | da |  | nu | 2006 | finalizat | izvoare naturale
ULIES |  | IGHIU | 577/1997 | da |  | nu | 1997 | finalizat | izvoare naturale
ULIES |  | DAIA | 577/1997 | da |  | nu | 1997 | finalizat | izvoare naturale
ULIES |  | VASILENI | Proiect din surse proprii consiliu local | da |  | nu | 2010 | finalizat | izvoare naturale
ULIES |  | OPRANESTI | Proiect din surse proprii consiliu local | da |  | nu | 2012 | finalizat | izvoare naturale
ULIES |  | NICOLESTI |  | nu |  | nu
DIRJIU | 1126 | DIRJIU | 577/2006 | da | proiect canalizare existent-nu au fonduri | nu | 2011 | finalizat nefunctional | izvoare naturale
DIRJIU |  | MUJNA | Sproiect finantat din surse proprii Consiliu local | da | proiect canalizare existent-nu au fonduri | nu | 2011 | finalizat | izvoare naturale si puturi forate