## Sheet1
|  |  |  | Existing Water supply systems | [6 empty] | Existing Waste water systems
Judetul\ Municipiul\ Orasul\ Localitatea componenta\Comuna\Satul | POPULATIA STABILA TOTAL | Populatie la 1 iulie 2007 | p.e. | Proposed target for treatment | Networks length (km) | Procent populatie conectata la reteaua de alimentare cu apa | pop bransata | pop bransata % | Finantari apa - Titlu proiectului | Ongoing project -extension networks (km) | Proposed target for collecting | Proposed target for treatment | Finantari canal - Titlu proiectului | Networks length (km) | Ongoing project -extension networks (km) | pop racordata | pop racordata % | Procent populatie racordata la reteaua de canalizare | waste water treatment (2007) | WWTP ongoing | Remarks
JUDETUL MURES | 580851
URBAN | 283759
RURAL | 297092
MUNICIPIUL TARGU MURES | 150041 | 145943
Targu Mures | 128612 | 125099.2803 | 532781 | 2015 | 219 | 100% |  |  |  |  | 2007 | 2010 |  | 356 |  |  |  | 99%
Mureseni | 9402 | 9145.2075
Remetea | 12027 | 11698.5121
MUNICIPIUL REGHIN | 36126 | 36741
Reghin | 29195 | 29692.0084 | 38846 | 2015 | 89.5 | 76% |  |  |  |  | 2007 | 2010 | Extinderea reţelei de canalizare menajeră în cartierul Apalina din municipiul Reghin | 137.8 | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006) |  |  | 58% | Mechanical treatment + Biological treatment
Apalina | 2826 | 2874.1091
Iernuteni | 4105 | 4174.8825
MUNICIPIUL SIGHISOARA | 32304 | 32570
Sighisoara | 30689 | 30941.7016 | 34101 | 2015 | 87 | 98% |  |  |  |  | 2007 | 2010 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în municipiul Sighişoara - zona Hetiur | 64 | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006) |  |  | 86% | Mechanical treatment + Biological treatment
Angofa | 4 | 4.0329 | 4.0329 | 2015
Aurel Vlaicu | 98 | 98.807 | 98.807 | 2015
Rora | 212 | 213.7457 | 213.7457 | 2015
Soromiclea | 71 | 71.5846 | 71.5846 | 2015
Venchi | 195 | 196.6057 | 196.6057 | 2015
Viilor | 121 | 121.9963 | 121.9963 | 2015
Hetiur | 914 | 921.5261 | 921.5261 | 2015
MUNICIPIUL TARNAVENI | 26654 | 26504
Tarnaveni | 24466 | 24328.3133 | 25086 | 2015 | 76 | 91% |  |  |  |  | 2013 | 2015 |  | 75 |  |  |  | 71% | Mechanical treatment + Biological treatment
Botorca | 374 | 371.8953 | 371.8953 | 2015
Bobohalma | 1243 | 1236.0048 | 1236.0048 | 2015 |  |  |  |  | Alimentare cu apă, satul Bobohalma, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Custelnic | 571 | 567.7866 | apartine de Tarnaveni | 2015 |  | 61%
ORAS IERNUT | 9523 | 9658 | [8 empty] | 2013 | 2015
Iernut | 5830 | 5912.6473 | 14487 | 2015 | 31.48 | 87% | [8 empty] | 18.5 |  |  | 71% | Mechanical treatment
Cipau | 1138 | 1154.1325 | 1154.1325 | 2015
Deag | 390 | 395.5287 | 395.5287 | 2015
Lechinta | 801 | 812.3551 | 812.3551 | 2015 |  | 47%
Oarba de Mures | 161 | 163.2824 | 163.2824 | 2015
Porumbac | 32 | 32.4536 | 32.4536 | 2015
Racamet | 26 | 26.3686 | 26.3686 | 2015
Salcud | 774 | 784.9724 | 784.9724 | 2015
Sfantu Gheorghe | 371 | 376.2594 | 376.2594 | 2015 |  |  |  |  | Alimentare cu apa potabila a satelor Salcud si Sf. Ghe., orasul Iernut | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
ORAS LUDUS | 17497 | 17724
Ludus | 14418 | 14605.0541 | 24140 | 2015 | 76 | 87% |  |  |  |  | 2013 | 2015 |  | 59.3 |  |  |  | 70% | Mechanical treatment + Biological treatment
Avramesti | 197 | 199.5558 | 199.5558 | 2015 |  |  |  |  | Alimentare cu apă a localităţii Avrămeşti - oraş Luduş, Judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Cioarga | 229 | 231.971 | 231.971 | 2015 |  | 27%
Ciurgau | 90 | 91.1676 | 91 | 2015
Fundatura | 183 | 185.3742 | 185.3742 | 2015 |  | 47%
Gheja | 1585 | 1605.5632 | apartine de Ludus | 2015 |  | 71%
Rosiori | 795 | 805.3141 | 805.3141 | 2015 |  | 49%
ORAS SOVATA | 11614 | 9932
Sovata | 8283 | 7083.4128 | 11567 | 2015 | 40 | 100% |  |  | Extinderea retelei de apa, canal si modernizarea podurilor si podetelor din zona periurbana a orasului Sovata | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | 2013 | 2015 |  | 21.6 |  |  |  | 81% | Mechanical treatment
Capeti | 213 | 182.1522 | 182.1522 | 2015
Iliesi | 453 | 387.3942 | 387.3942 | 2015
Sacadat | 1038 | 887.6714 | 887.6714 | 2015 | 1.7 | 22%
Sarateni | 1627 | 1391.3694 | 1391.3694 | 2015 | 6.35 | 13% | 216 | 15.5243 |  |  |  |  | Sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate din Comuna Sărăţeni, jud. Mureş |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
COMUNA ACATARI | 4781 | 4883
Acatari | 1200 | 1225.6013 | 1225.6013 | 2015 | 0.2 | 3% | [7 empty] | 0.2 |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
Corbesti | 122 | 124.6028 | 124.6028 | 2015 | [17 empty] | 2
Gaiesti | 385 | 393.2138 | 393.2138 | 2015 | [17 empty] | 3
Gruisor | 346 | 353.3817 | 353.3817 | 2015 | [17 empty] | 4
Murgesti | 494 | 504.5392 | 504.5392 | 2015 | [17 empty] | 5
Roteni | 814 | 831.3662 | 831.3662 | 2015 | [17 empty] | 6
Stejeris | 355 | 362.5737 | 362.5737 | 2015 | [17 empty] | 7
Suveica | 257 | 262.483 | 262.483 | 2015 | [17 empty] | 8
Valenii | 808 | 825.2382 | 825.2382 | 2015 | [17 empty] | 9
COMUNA ADAMUS | 5966 | 6036 | [6 empty] | Alimentare cu apa potabila a localitatilor Adamus, Dambau, Cornesti, Craiesti, comuna Adamus | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Adamus | 2205 | 2230.8716 | 2454 | 2015 | [6 empty] | 2015 | 2015 | [9 empty] | 10
Chincius | 17 | 17.1995 | 17.1995 | 2015 | [17 empty] | 11
Cornesti | 1335 | 1350.6638 | 1350.6638 | 2015 | [17 empty] | 12
Craiesti | 1210 | 1224.1971 | 1224.1971 | 2015 | [17 empty] | 13
Dambau | 1165 | 1178.6691 | 1178.6691 | 2015 | [17 empty] | 14
Herepea | 34 | 34.3989 | 34.3989 | 2015 | [17 empty] | 15
COMUNA ALBESTI | 5466 | 5696
Albesti | 3064 | 3192.9279 | 3512 | 2015 | 8 | 21% | 2226 | 69.7166 |  |  | 2015 | 2015 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Albeşti, judeţul Mureş |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | [6 empty] | 16
Barlibasoaia | 0 | 0 | 0 | 2015 | [17 empty] | 17
Boiu | 1522 | 1586.0432 | 1586.0432 | 2015 | 5 | 36% | 553 | 34.8666 | [13 empty] | 18
Jacu | 15 | 15.6312 | 15.6312 | 2015 | [17 empty] | 19
Sapartoc | 43 | 44.8094 | 44.8094 | 2015 | [17 empty] | 20
Topa | 361 | 376.1903 | 376.1903 | 2015 | 3 | 71% | 255 | 67.7848 | [13 empty] | 21
Valea Albestiului | 234 | 243.8463 | 243.8463 | 2015 | [17 empty] | 22
Valea Daii | 4 | 4.1683 | 4.1683 | 2015 | [17 empty] | 23
Valea Sapartocului | 223 | 232.3835 | 232.3835 | 2015 | [17 empty] | 24
COMUNA ALUNIS | 3300 | 3251
Alunis | 2036 | 2005.7685 | 2207 | 2015 | 17 | 50% | 1120 | 55.8389 |  |  | 2020 | 2020 | [9 empty] | 25
Fitcau | 489 | 481.7391 | 481.7391 | 2015 | 7 | 25% | 120 | 24.9097 | [13 empty] | 26
Lunca Muresului | 775 | 763.4924 | 763.4924 | 2015 | 4 | 35% | 272 | 35.6258 | [13 empty] | 27
COMUNA APOLD | 2722 | 3086
Apold | 860 | 975.0037 | 975.0037 | 2015 | 5.4 | 100% | 870 | 89.2304 | [13 empty] | 28
Daia | 557 | 631.4849 | 631.4849 | 2015 | 3.9 | 100% | 580 | 91.847 | [13 empty] | 29
Saes | 1196 | 1355.9353 | 1355.9353 | 2015 | 4.5 | 85% | 1130 | 83.3373 | [13 empty] | 30
Vulcan | 109 | 123.576 | 123.576 | 2015 | 0.8 | 100% | 110 | 89.014 | [13 empty] | 31
COMUNA ATANTIS | 1631 | 1675 | [6 empty] | Alimentare cu apă a comunei Aţintiş, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Atantis | 743 | 763.0441 | 763.0441 | 2015 | [17 empty] | 32
Botez | 187 | 192.0448 | 192.0448 | 2015 | [17 empty] | 33
Cecalaca | 450 | 462.1398 | 462.1398 | 2015 | [17 empty] | 34
Istihaza | 213 | 218.7462 | 218.7462 | 2015 | [17 empty] | 35
Maldaoci | 0 | 0 | 0 | 2015 | [17 empty] | 36
Saniacob | 38 | 39.0251 | 39.0251 | 2015 | [17 empty] | 37
COMUNA BAGACIU | 2589 | 2686 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a comunei Bagaciu | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Bagaciu | 1342 | 1392.2796 | 1392.2796 | 2015 | [17 empty] | 38
Delenii | 1247 | 1293.7204 | 1293.7204 | 2015 | [17 empty] | 39
COMUNA BAHNEA | 3812 | 3831
Bahnea | 1948 | 1957.7093 | 1957.7093 | 2015 | [17 empty] | 40
Bernadea | 193 | 193.962 | 193.962 | 2015 | [17 empty] | 41
Cund | 192 | 192.957 | 192.957 | 2015 | [17 empty] | 42
Daia | 227 | 228.1314 | 228.1314 | 2015 | [17 empty] | 43
Gogan | 674 | 677.3594 | 677.3594 | 2015 | [17 empty] | 44
Idiciu | 374 | 375.8641 | 375.8641 | 2015 | [17 empty] | 45
Lepindea | 204 | 205.0168 | 205.0168 | 2015 | [17 empty] | 46
COMUNA BALA | 905 | 833 | [6 empty] | Retea de alimentare cu apa potabila in localitatea Bala, jud. Mures | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Bala | 690 | 635.105 | 635.105 | 2015 | [17 empty] | 47
Ercea | 215 | 197.895 | 197.895 | 2015 | [17 empty] | 48
COMUNA BALAUSERI | 5064 | 5027
Balauseri | 1228 | 1219.0276 | 1219.0276 | 2015 | 0.2 | 6% | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 6% |  |  |  | 49
Agristeu | 785 | 779.2644 | 779.2644 | 2015 | [17 empty] | 50
Chendu | 1511 | 1499.9599 | 1499.9599 | 2015 | [17 empty] | 51
Dumitreni | 545 | 541.018 | 541.018 | 2015 | 3.6 | [16 empty] | 52
Filitelnic | 270 | 268.0273 | 268.0273 | 2015 | [17 empty] | 53
Senereus | 725 | 719.7028 | 719.7028 | 2015 | [17 empty] | 54
COMUNA BAND | 7726 | 6532
Band | 3712 | 3138.336 | 3452 | 2015 | 17 | 100% | 3452 | 100 | Extindere reţea de alimentare cu apă | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | 2015 | 2015 | [9 empty] | 55
Draculea Bandului | 156 | 131.8913 | 131.8913 | 2015 | [17 empty] | 56
Fanate | 339 | 286.6099 | 286.6099 | 2015 | 4 | 7% | [15 empty] | 57
Fanatele Madarasului | 311 | 262.9371 | 262.9371 | 2015 | [17 empty] | 58
Istan-Tau | 144 | 121.7458 | 121.7458 | 2015 | [17 empty] | 59
Madaras | 1311 | 1108.394 | 1108.394 | 2015 |  |  |  |  | Sistem de alimentare cu apă potabilă a localităţii Mădăraş | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | [11 empty] | 60
Marasesti | 323 | 273.0826 | 273.0826 | 2015 | [17 empty] | 61
Negrenii de Campie | 150 | 126.8185 | 126.8185 | 2015 | [17 empty] | 62
Oroiu | 343 | 289.9917 | 289.9917 | 2015 | [17 empty] | 63
Petea | 245 | 207.1369 | 207.1369 | 2015 | [17 empty] | 64
Tiptelnic | 137 | 115.8276 | 115.8276 | 2015 | [17 empty] | 65
Valea Mare | 258 | 218.1279 | 218.1279 | 2015 | [17 empty] | 66
Valea Rece | 297 | 251.1007 | 251.1007 | 2015 | [17 empty] | 67
COMUNA BATOS | 4173 | 4194
Batos | 1355 | 1361.8188 | 1361.8188 | 2015 |  |  |  |  | Alimentarea cu apa potabila a localitatilor Batos, Goreni si Dedrad, comuna Batos | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006) | [11 empty] | 68
Dedrad | 1526 | 1533.6794 | 1533.6794 | 2015 | [17 empty] | 69
Goreni | 690 | 693.4723 | 693.4723 | 2015 | [17 empty] | 70
Uila | 602 | 605.0295 | 605.0295 | 2015 | [17 empty] | 71
COMUNA BEICA DE JOS | 2243 | 2237
Beica de Jos | 851 | 848.7236 | 848.7236 | 2015 | [17 empty] | 72
Beica de Sus | 270 | 269.2778 | 269.2778 | 2015 | [17 empty] | 73
Cacuciu | 190 | 189.4918 | 189.4918 | 2015 | [17 empty] | 74
Nadasa | 282 | 281.2457 | 281.2457 | 2015 | [17 empty] | 75
Sanmihai de Padure | 280 | 279.251 | 279.251 | 2015 | [17 empty] | 76
Serbeni | 370 | 369.0103 | 369.0103 | 2015 | [17 empty] | 77
COMUNA BICHIS | 1039 | 980 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a comunei Bichis | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Bichis | 288 | 271.6458 | 271.6458 | 2015 | [17 empty] | 78
Gambut | 187 | 176.3811 | 176.3811 | 2015 | [17 empty] | 79
Nandra | 151 | 142.4254 | 142.4254 | 2015 | [17 empty] | 80
Ozd | 413 | 389.5476 | 389.5476 | 2015 | [17 empty] | 81
COMUNA BOGATA | 1947 | 2022 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a satului Bogata, din comuna Bogata | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Bogata | 1609 | 1670.98 | 1670.98 | 2015 | [17 empty] | 82
Ranta | 338 | 351.02 | 351.02 | 2015 | [17 empty] | 83
COMUNA BRANCOVENESTI | 4518 | 4121 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a comunei Brancovenesti | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Brancovenesti | 1716 | 1565.2138 | 1565.2138 | 2015 | 4.3 | 100% | 1716 | 109.6336 | [13 empty] | 84
Idicel | 479 | 436.9099 | 436.9099 | 2015 | [17 empty] | 85
Idicel-Padure | 613 | 559.1352 | 559.1352 | 2015 | [17 empty] | 86
Sacalu de Padure | 406 | 370.3245 | 370.3245 | 2015 | [17 empty] | 87
Valenii de Mures | 1304 | 1189.4166 | 1189.4166 | 2015 | 4.7 | 100% | 1189.4166 | 100 | [13 empty] | 88
COMUNA BREAZA | 2531 | 2542 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a satelor Breaza, Filipisu Mare, Filipisu Mic, comuna Breaza | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Breaza | 1207 | 1212.2458 | 1212.2458 | 2015 | [17 empty] | 89
Filpisu Mare | 869 | 872.7768 | 872.7768 | 2015 | [17 empty] | 90
Filpisu Mic | 455 | 456.9775 | 456.9775 | 2015 | [17 empty] | 91
COMUNA CEUASU DE CAMPIE | 5419 | 5651 | [6 empty] | Alimentarea cu apă a localităţii Porumbeni, comuna Ceuaşu de Cîmpie, jud.Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1655/2006)
Ceuasu de Campie | 1456 | 1518.3347 | 1518.3347 | 2015 | 11 | 75% | 1088 | 71.6575 | [13 empty] | 92
Bozed | 182 | 189.7918 | 189.7918 | 2015 | [17 empty] | 93
Campenita | 785 | 818.6077 | 818.6077 | 2015 | 7.2 | 79% | 624 | 76.227 | [13 empty] | 94
Culpiu | 402 | 419.2106 | 419.2106 | 2015 | [17 empty] | 95
Herghelia | 349 | 363.9415 | 363.9415 | 2015 | [17 empty] | 96
Porumbeni | 556 | 579.8037 | 579.8037 | 2015 | [17 empty] | 97
Sabed | 743 | 774.8096 | 774.8096 | 2015 | [17 empty] | 98
Voiniceni | 946 | 986.5005 | 986.5005 | 2015 | 8.58 | 71% | 676 | 68.5251 | [13 empty] | 99
COMUNA CHETANI | 2889 | 2794 | [10 empty] | Canalizare şi staţie de epurare satul Cheţani, comuna Cheţani |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1655/2006)
Chetani | 1313 | 1269.8242 | 1269.8242 | 2015 | 13 | 23% | 300 | 23.6253 | [13 empty] | 100
Coasta Grindului | 15 | 14.5067 | 14.5067 | 2015 | [17 empty] | 101
Cordos | 54 | 52.2243 | 52.2243 | 2015 | [17 empty] | 102
Giurgis | 19 | 18.3752 | 18.3752 | 2015 | [17 empty] | 103
Grindeni | 597 | 577.3686 | 577.3686 | 2015 | [17 empty] | 104
Hadareni | 889 | 859.7667 | 859.7667 | 2015 | 9 | 17% | 150 | 17.4466 | [13 empty] | 105
Lint | 2 | 1.9342 | 1.9342 | 2015 | [17 empty] | 106
COMUNA CHIHERU DE JOS | 1744 | 1605
Chiheru de Jos | 477 | 438.9822 | 438.9822 | 2015 | [17 empty] | 107
Chiheru de Sus | 392 | 360.7569 | 360.7569 | 2015 | [17 empty] | 108
Urisiu de Jos | 359 | 330.387 | 330.387 | 2015 | [17 empty] | 109
Urisiu de Sus | 516 | 474.8739 | 474.8739 | 2015 | [17 empty] | 110
COMUNA COROISANMARTIN | 1487 | 1484
Coroisanmartin | 395 | 394.2031 | 394.2031 | 2015 | [17 empty] | 111
Coroi | 143 | 142.7115 | 142.7115 | 2015 | [17 empty] | 112
Odrihei | 480 | 479.0316 | 479.0316 | 2015 | [17 empty] | 113
Soimus | 469 | 468.0538 | 468.0538 | 2015 | [17 empty] | 114
COMUNA COZMA | 644 | 595
Cozma | 435 | 401.9022 | 401.9022 | 2015 | [17 empty] | 115
Fanatele Socolului | 24 | 22.1739 | 22.1739 | 2015 | [17 empty] | 116
Socolu de Campie | 145 | 133.9674 | 133.9674 | 2015 | [17 empty] | 117
Valea Sasului | 31 | 28.6413 | 28.6413 | 2015 | [17 empty] | 118
Valea Ungurului | 9 | 8.3152 | 8.3152 | 2015 | [17 empty] | 119
COMUNA CRACIUNESTI | 4348 | 4291
Craciunesti | 2455 | 2422.8162 | 2665 | 2015 | [6 empty] | 2017 | 2017 | [9 empty] | 120
Budiu Mic | 442 | 436.2056 | apartine de Tg. Mures | 2015 | [17 empty] | 121
Cinta | 373 | 368.1102 | 368.1102 | 2015 | [17 empty] | 122
Cornesti | 916 | 903.9917 | 903.9917 | 2015 | [17 empty] | 123
Tirimioara | 162 | 159.8763 | 159.8763 | 2015 | [17 empty] | 124
COMUNA CRAIESTI | 1026 | 994
Craiesti | 723 | 700.4503 | 700.4503 | 2015 | 1 | 8% | 60 | 8.5659 | [13 empty] | 125
Lefaia | 79 | 76.5361 | 76.5361 | 2015 | [17 empty] | 126
Milasel | 209 | 202.4815 | 202.4815 | 2015 | [17 empty] | 127
Nima Milaselului | 15 | 14.5322 | 14.5322 | 2015 | [17 empty] | 128
COMUNA CRISTESTI | 5591 | 5762
Cristesti | 4618 | 4759.2409 | 5235 | 2015 | 12.5 | 23% | 1580 | 33.1986 |  |  | 2007 | 2010 |  | 6.9 |  | 648 | 13.6156 | 14% |  |  |  | 129
Valureni | 973 | 1002.7591 | apartine de Tg. Mures | 2015 | [17 empty] | 130
COMUNA CUCERDEA | 1707 | 1683 | [6 empty] | Alimentare cu apă potabilă a comunei Cucerdea | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Cucerdea | 872 | 859.7399 | 859.7399 | 2015 | 5.5 | 42% | 368 | 42.8036 | [13 empty] | 131
Bord | 164 | 161.6942 | 161.6942 | 2015 | [17 empty] | 132
Seulia de Mures | 671 | 661.5659 | 661.5659 | 2015 | 4.5 | 51% | 344 | 51.9978 | [13 empty] | 133
COMUNA CUCI | 2200 | 2117
Cuci | 933 | 897.8005 | 897.8005 | 2015 | [17 empty] | 134
Dataseni | 427 | 410.8905 | 410.8905 | 2015 | [17 empty] | 135
Dupa Deal | 0 | 0 | 0 | 2015 | [17 empty] | 136
Orosia | 180 | 173.2091 | 173.2091 | 2015 | [17 empty] | 137
Petrilaca | 660 | 635.1 | 635.1 | 2015 | [17 empty] | 138
COMUNA DANES | 4835 | 4947
Danes | 2185 | 2235.6143 | 2460 | 2015 | ?? | 9% | 200 | 8.9461 |  |  | 2017 | 2017 | Canalizare menajeră în comuna Daneş, judeţul Mureş |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | [6 empty] | 139
Cris | 627 | 641.5241 | 641.5241 | 2015 | [17 empty] | 140
Seleus | 1781 | 1822.2558 | 1822.2558 | 2015 | [17 empty] | 141
Stejarenii | 242 | 247.6058 | 247.6058 | 2015 | [17 empty] | 142
COMUNA DEDA | 4332 | 4437 | [6 empty] | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila si retea de canalizare menajera si statie de epurare, comuna Deda | O.G. 7/2006 (H.G. 1655/2006)
Deda | 1946 | 1993.1676 | 1993.1676 | 2015 | 20 | 49% | 950 | 47.6628 | [13 empty] | 143
Bistra Muresului | 1128 | 1155.3407 | 1155.3407 | 2015 | 6 | 62% | 700 | 60.5882 | [13 empty] | 144
Filea | 737 | 754.8636 | 754.8636 | 2015 | 10 | 88% | 650 | 86.1083 | [13 empty] | 145
Pietris | 521 | 533.6281 | 533.6281 | 2015 | 2 | 53% | 275 | 51.534 | [13 empty] | 146
COMUNA EREMITU | 3872 | 3984
Eremitu | 1739 | 1789.3017 | 2956 | 2015 | [6 empty] | 2017 | 2017 | [9 empty] | 147
Calugareni | 612 | 629.7025 | 629.7025 | 2015 | [17 empty] | 148
Campu Cetatii | 376 | 386.876 | 386.876 | 2015 | [17 empty] | 149
Damieni | 273 | 280.8967 | 280.8967 | 2015 | [17 empty] | 150
Matrici | 872 | 897.2231 | apartine de Eremitu | 2015 | [17 empty] | 151
COMUNA ERNEI | 5219 | 5467
Ernei | 1980 | 2074.087 | 2281 | 2015 | [6 empty] | 2020 | 2020 | Canalizarea şi epurarea apelor menajere în comuna Ernei, jud. Mureş | [8 empty] | 152
Caluseri | 625 | 654.6992 | 654.6992 | 2015 | [17 empty] | 153
Dumbravioara | 1648 | 1726.3108 | 1726.3108 | 2015 | [8 empty] | Canalizarea şi epurarea apelor menajere în loc. Dumbrăvioara, com. Ernei, jud. Mureş în comun Ernei |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | [6 empty] | 154
Icland | 330 | 345.6812 | 345.6812 | 2015 | [17 empty] | 155
Sacareni | 237 | 248.2619 | 248.2619 | 2015 | [17 empty] | 156
Sangeru de Padure | 399 | 417.96 | 417.96 | 2015 | [17 empty] | 157
COMUNA FANTANELE | 5067 | 5011 |  |  |  |  | 840 | 16.7631 | [7 empty] | 430 | 8.5811
Fantanele | 2385 | 2358.6412 | 2595 | 2015 | 8.4 | 35% | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 18% | Mechanical treatment |  |  | 158
Bordosiu | 299 | 295.6955 | 295.6955 | 2015 | [17 empty] | 159
Calimanesti | 947 | 936.5338 | 936.5338 | 2015 | [17 empty] | 160
Cibu | 162 | 160.2096 | 160.2096 | 2015 | [17 empty] | 161
Roua | 397 | 392.6124 | 392.6124 | 2015 | [17 empty] | 162
Viforoasa | 877 | 867.3075 | 867.3075 | 2015 | [17 empty] | 163
COMUNA FARAGAU | 1659 | 1680 | [6 empty] | Alimentarea cu apă potabilă a satelor Fărăgău şi Tonciu din comuna Fărăgău | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Faragau | 548 | 554.9367 | 554.9367 | 2015 | [17 empty] | 164
Fanate | 13 | 13.1646 | 13.1646 | 2015 | [17 empty] | 165
Hodaia | 0 | 0 | 0 | 2015 | [17 empty] | 166
Onuca | 71 | 71.8987 | 71.8987 | 2015 | [17 empty] | 167
Poarta | 192 | 194.4304 | 194.4304 | 2015 | [17 empty] | 168
Tonciu | 835 | 845.5696 | 845.5696 | 2015 | [17 empty] | 169
COMUNA GALESTI | 2940 | 2871
Galesti | 1297 | 1266.5602 | 1266.5602 | 2015 | [17 empty] | 170
Adrianu Mare | 170 | 166.0102 | 166.0102 | 2015 | [17 empty] | 171
Adrianu Mic | 61 | 59.5684 | 59.5684 | 2015 | [17 empty] | 172
Bedeni | 174 | 169.9163 | 169.9163 | 2015 | [17 empty] | 173
Maiad | 414 | 404.2837 | 404.2837 | 2015 | [17 empty] | 174
Troita | 824 | 804.6612 | 804.6612 | 2015 | [17 empty] | 175
COMUNA GANESTI | 3836 | 3987
Ganesti | 3523 | 3661.6791 | 4028 | 2015 | 22.4 | 21% | 2800 | 76.4677 |  |  | 2017 | 2017 | [9 empty] | 176
Paucisoara | 235 | 244.2505 | 244.2505 | 2015 | [17 empty] | 177
Sub Padure | 78 | 81.0704 | 81.0704 | 2015 | [17 empty] | 178
COMUNA GHEORGHE DOJA | 2869 | 2889
Gheorghe Doja | 514 | 517.5831 | 2753 | 2015 | [6 empty] | 2037 | 2037 | [9 empty] | 179
Ilieni | 395 | 397.7536 | apartine de Ghe. Doja | 2015 | [17 empty] | 180
Leordeni | 383 | 385.6699 | 385.6699 | 2015 | [17 empty] | 181
Satu Nou | 751 | 756.2353 | apartine de Ghe. Doja | 2015 | [17 empty] | 182
Tirimia | 826 | 831.7581 | apartine de Ghe. Doja | 2015 | [17 empty] | 183
COMUNA GHINDARI | 5076 | 3262
Ghindari | 1461 | 938.8853 | 938.8853 | 2015 | 5.6 | 26% | 384 | 40.8996 | [13 empty] | 184
Abud | 193 | 124.028 | 124.028 | 2015 | [17 empty] | 185
Ceie | 47 | 30.2037 | 30.2037 | 2015 | [17 empty] | 186
Chibed | 1785 | 1147.0981 | 1147.0981 | 2015 | 8 | 21% | 374 | 32.604 |  |  |  |  | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Chibed, judeţul Mureş |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | [6 empty] | 187
Solocma | 415 | 266.6923 | 266.6923 | 2015 | [17 empty] | 188
Trei Sate | 1175 | 755.0926 | 755.0926 | 2015 | 4.4 | 6% | 69 | 9.138 | [13 empty] | 189
COMUNA GLODENI | 3822 | 3808 |  | 2015
Glodeni | 2518 | 2508.7766 | 2760 | 2015 | 1 | 8% | 200 | 7.972 | Reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Glodeni, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006) | 2017 | 2017 |  | 1 |  | 200 | 7.972 | 8% |  |  |  | 190
Merisor | 222 | 221.1868 | 221.1868 | 2015 | [17 empty] | 191
Moisa | 359 | 357.685 | 357.685 | 2015 | [17 empty] | 192
Pacureni | 265 | 264.0293 | 264.0293 | 2015 | [17 empty] | 193
Paingeni | 458 | 456.3223 | 456.3223 | 2015 | [17 empty] | 194
COMUNA GORNESTI | 5885 | 5757 | [10 empty] | Canalizarea apelor menajere în localităţile Gorneşti şi Periş, judeţul Mureş |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | 170 | 2.9529
Gornesti | 2027 | 1982.9123 | 1982.9123 | 2015 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  | 8% |  |  |  | 195
Iara de Mures | 388 | 379.5609 | 379.5609 | 2015 | [17 empty] | 196
Ilioara | 140 | 136.955 | 136.955 | 2015 | [17 empty] | 197
Mura Mare | 54 | 52.8255 | 52.8255 | 2015 | [17 empty] | 198
Mura Mica | 60 | 58.695 | 58.695 | 2015 | [17 empty] | 199
Padureni | 454 | 444.1254 | 444.1254 | 2015 | [17 empty] | 200
Peris | 1855 | 1814.6534 | 1814.6534 | 2015 | [17 empty] | 201
Petrilaca de Mures | 505 | 494.0161 | 494.0161 | 2015 | [17 empty] | 202
Teleac | 402 | 393.2564 | 393.2564 | 2015 | [17 empty] | 203
COMUNA GREBENISU DE CAMPIE | 1642 | 1637
Grebenisu de Campie | 1027 | 1023.8727 | 1023.8727 | 2015 | [17 empty] | 204
Leorinta | 135 | 134.5889 | 134.5889 | 2015 | [17 empty] | 205
Valea Sanpetrului | 480 | 478.5384 | 478.5384 | 2015 | [17 empty] | 206
COMUNA GURGHIU | 6384 | 6230 | [10 empty] | Extindere canalizare în localitatea Gurghiu |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Gurghiu | 2004 | 1955.6579 | 1955.6579 | 2015 | 1 | 14% | 274 | 14.0106 | [5 empty] | 1.8 |  | 274 | 14.0106 | 14% |  |  |  | 207
Adrian | 318 | 310.3289 | 310.3289 | 2015 | [17 empty] | 208
Casva | 570 | 556.25 | 556.25 | 2015 | [17 empty] | 209
Comori | 237 | 231.2829 | 231.2829 | 2015 | [17 empty] | 210
Fundoaia | 138 | 134.6711 | 134.6711 | 2015 | [17 empty] | 211
Glajarie | 1800 | 1756.5789 | 1756.5789 | 2015 | [17 empty] | 212
Larga | 125 | 121.9846 | 121.9846 | 2015 | [17 empty] | 213
Orsova | 752 | 733.8596 | 733.8596 | 2015 | [17 empty] | 214
Orsova-Padure | 171 | 166.875 | 166.875 | 2015 | [17 empty] | 215
Pauloaia | 269 | 262.511 | 262.511 | 2015 | [17 empty] | 216
COMUNA HODAC | 4981 | 5049 | [6 empty] | Alimentare cu apă potabilă în comuna Hodac | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Hodac | 2559 | 2593.9352 | apartine de Ibanesti | 2015 | [17 empty] | 217
Arsita | 79 | 80.0785 | 80.0785 | 2015 | [17 empty] | 218
Bicasu | 140 | 141.9113 | 141.9113 | 2015 | [17 empty] | 219
Dubistea de Padure | 439 | 444.9932 | 444.9932 | 2015 | [17 empty] | 220
Mirigioaia | 34 | 34.4642 | 34.4642 | 2015 | [17 empty] | 221
Toaca | 1673 | 1695.8396 | 1695.8396 | 2015 | [17 empty] | 222
Uricea | 57 | 57.7782 | 57.7782 | 2015 | [17 empty] | 223
COMUNA HODOSA | 1420 | 1368
Hodosa | 228 | 219.6507 | 219.6507 | 2015 | [17 empty] | 224
Ihod | 121 | 116.569 | 116.569 | 2015 | [17 empty] | 225
Isla | 349 | 336.2197 | 336.2197 | 2015 | [17 empty] | 226
Sambrias | 722 | 695.5606 | 695.5606 | 2015 | [17 empty] | 227
COMUNA IBANESTI | 4511 | 4441
Ibanesti | 2273 | 2237.7284 | 5315 | 2015 | 14 | 4% | 800 | 35.7505 |  |  | 2015 | 2015 | [9 empty] | 228
Blidireasa | 210 | 206.7413 | 206.7413 | 2015 | [17 empty] | 229
Bradetelu | 267 | 262.8568 | 262.8568 | 2015 | [17 empty] | 230
Dulcea | 372 | 366.2274 | 366.2274 | 2015 | 4 | 81% | 300 | 81.9163 | [13 empty] | 231
Ibanesti-Padure | 435 | 428.2498 | 428.2498 | 2015 | 6 | 69% | 300 | 70.0526 | [13 empty] | 232
Lapusna | 1 | 0.98448 | 0.98448 | 2015 | [17 empty] | 233
Parau Mare | 158 | 155.5482 | 155.5482 | 2015 | 4 | 95% | 150 | 96.4331 | [13 empty] | 234
Tireu | 444 | 437.1102 | 437.1102 | 2015 | 6 | 45% | 200 | 45.7551 | [13 empty] | 235
Tisieu | 288 | 283.5309 | 283.5309 | 2015 | [17 empty] | 236
Zimti | 63 | 62.0224 | 62.0224 | 2015 | [17 empty] | 237
COMUNA ICLANZEL | 2292 | 2248 | [10 empty] | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele: Mădărăşeni, Iclănzel, Iclandu Mare şi Căpuşu de Cîmpie aparţinând comunei Iclănzel - judeţul Mureş |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Iclanzel | 480 | 470.7853 | 470.7853 | 2015 | [17 empty] | 238
Capusu de Cimpie | 717 | 703.2356 | 703.2356 | 2015 | [17 empty] | 239
Chisalita | 12 | 11.7696 | 11.7696 | 2015 | [17 empty] | 240
Dupa Deal | 16 | 15.6928 | 15.6928 | 2015 | [17 empty] | 241
Fanate | 5 | 4.904 | 4.904 | 2015 | [17 empty] | 242
Fanatele Capusului | 102 | 100.0419 | 100.0419 | 2015 | [17 empty] | 243
Ghidasteu | 22 | 21.5777 | 21.5777 | 2015 | [17 empty] | 244
Iclandu Mare | 732 | 717.9476 | 717.9476 | 2015 | [17 empty] | 245
Madaraseni | 161 | 157.9092 | 157.9092 | 2015 | [17 empty] | 246
Tablaseni | 26 | 25.5009 | 25.5009 | 2015 | [17 empty] | 247
Valea Iclandului | 19 | 18.6353 | 18.6353 | 2015 | [17 empty] | 248
COMUNA IDECIU DE JOS | 2005 | 2108 | [10 empty] | Canalizare Ideciu de Jos, Ideciu de Sus |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Ideciu de Jos | 939 | 987.2379 | 987.2379 | 2015 | 3 | 64% | 600 | 60.7756 | [13 empty] | 249
Deleni | 309 | 324.8738 | 324.8738 | 2015 | [17 empty] | 250
Ideciu de Sus | 757 | 795.8883 | 795.8883 | 2015 | 2 | 53% | 400 | 50.2583 | [13 empty] | 251
COMUNA LIVEZENI | 3766 | 2255 | [6 empty] | Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei Livezeni, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 15219/2006)
Livezeni | 1219 | 729.911 | 729.911 | 2015 | [17 empty] | 252
Bozeni | 119 | 71.2546 | 71.2546 | 2015 | [17 empty] | 253
Corunca | 1624 | 972.4164 | 972.4164 | 2015 | [9 empty] | 2.3 |  |  |  | 1% |  |  |  | 254
Ivanesti | 306 | 183.2262 | 183.2262 | 2015 | [17 empty] | 255
Poienita | 302 | 180.8311 | 180.8311 | 2015 | [17 empty] | 256
Sanisor | 196 | 117.3606 | 117.3606 | 2015 | [17 empty] | 257
COMUNA LUNCA | 2851 | 2721
Lunca | 628 | 599.3644 | 599.3644 | 2015 | 4.7 | 100% | 650 | 100 | [13 empty] | 258
Baita | 864 | 824.6033 | 824.6033 | 2015 | [17 empty] | 259
Frunzeni | 484 | 461.9306 | 461.9306 | 2015 | [17 empty] | 260
Logig | 466 | 444.7513 | 444.7513 | 2015 | [17 empty] | 261
Santu | 409 | 390.3504 | 390.3504 | 2015 | [17 empty] | 262
COMUNA LUNCA BRADULUI | 2150 | 2141
Lunca Bradului | 1530 | 1523.5953 | 1523.5953 | 2015 | 7 | 27% | 420 | 27.5664 | [5 empty] | 0.8 |  | 220 | 14.4395 | 14% |  |  |  | 263
Neagra | 495 | 492.9279 | 492.9279 | 2015 | [17 empty] | 264
Salard | 125 | 124.4767 | 124.4767 | 2015 | [17 empty] | 265
COMUNA MAGHERANI | 2733 | 1415
Magherani | 703 | 363.9755 | 363.9755 | 2015 | [17 empty] | 266
Bereni | 251 | 129.9543 | 129.9543 | 2015 | [17 empty] | 267
Bara | 163 | 84.3926 | 84.3926 | 2015 | [17 empty] | 268
Candu | 111 | 57.4698 | 57.4698 | 2015 | [17 empty] | 269
Drojdii | 143 | 74.0377 | 74.0377 | 2015 | [17 empty] | 270
Eremieni | 227 | 117.5284 | 117.5284 | 2015 | [17 empty] | 271
Maia | 190 | 98.3718 | 98.3718 | 2015 | [17 empty] | 272
Marculeni | 271 | 140.3092 | 140.3092 | 2015 | [17 empty] | 273
Silea Nirajului | 503 | 260.4263 | 260.4263 | 2015 | [17 empty] | 274
Torba | 171 | 88.5346 | 88.5346 | 2015 | [17 empty] | 275
COMUNA MICA | 4701 | 4776
Mica | 583 | 592.3012 | 592.3012 | 2015 | [17 empty] | 276
Abus | 363 | 368.7913 | 368.7913 | 2015 | [17 empty] | 277
Capalna de Sus | 178 | 180.8398 | 180.8398 | 2015 | [17 empty] | 278
Ceuas | 891 | 905.2151 | 905.2151 | 2015 | [17 empty] | 279
Deaj | 1499 | 1522.9151 | 1522.9151 | 2015 | [17 empty] | 280
Haranglab | 881 | 895.0555 | 895.0555 | 2015 | [17 empty] | 281
Somostelnic | 306 | 310.8819 | 310.8819 | 2015 | [17 empty] | 282
COMUNA MIERCUREA NIRAJULUI | 5824 | 6206
Miercurea Nirajului | 3806 | 4055.638 | 4462 | 2015 | 0 | 0% | [7 empty] | 1.5 | 13% |  |  | 13% | Mechanical tratment |  |  | 283
Beu | 93 | 99.0999 | 99.0999 | 2015 | [17 empty] | 284
Dumitrestii | 338 | 360.1696 | 360.1696 | 2015 | [17 empty] | 285
Laureni | 296 | 315.4148 | 315.4148 | 2015 | [17 empty] | 286
Mosuni | 294 | 313.2837 | 313.2837 | 2015 | [17 empty] | 287
Sardu Nirajului | 447 | 476.319 | 476.319 | 2015 | [17 empty] | 288
Tampa | 485 | 516.8115 | 516.8115 | 2015 | [17 empty] | 289
Veta | 65 | 69.2634 | 69.2634 | 2015 | [17 empty] | 290
COMUNA MIHESU DE CAMPIE | 2538 | 2597 | [10 empty] | Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construcţia sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apei uzate, din satele Răzoare şi Miheşu de Câmpie |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1655/2006)
Mihesu de Campie | 1514 | 1549.1954 | 1549.1954 | 2015 | 4 | 11% | 173 | 11.1671 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 1% |  |  |  | 291
Bujor | 72 | 73.6738 | 73.6738 | 2015 | [17 empty] | 292
Cirhagau | 13 | 13.3022 | 13.3022 | 2015 | [17 empty] | 293
Groapa Radaii | 46 | 47.0693 | 47.0693 | 2015 | [17 empty] | 294
Mogoaia | 20 | 20.4649 | 20.4649 | 2015 | [17 empty] | 295
Razoare | 694 | 710.1332 | 710.1332 | 2015 | [17 empty] | 296
Saulita | 132 | 135.0686 | 135.0686 | 2015 | [17 empty] | 297
Stefanca | 47 | 48.0926 | 48.0926 | 2015 | [17 empty] | 298
COMUNA NADES | 2406 | 2504
Nades | 1228 | 1278.0183 | 1278.0183 | 2015 | [17 empty] | 299
Magherus | 148 | 154.0283 | 154.0283 | 2015 | [17 empty] | 300
Pipea | 99 | 103.0324 | 103.0324 | 2015 | [17 empty] | 301
Tigmandru | 931 | 968.921 | 968.921 | 2015 | [17 empty] | 302
COMUNA NEAUA | 1544 | 1456
Neaua | 386 | 364 | 364 | 2015 | [17 empty] | 303
Ghinesti | 386 | 364 | 364 | 2015 | [17 empty] | 304
Rigmani | 277 | 261.2124 | 261.2124 | 2015 | [17 empty] | 305
Sansimion | 94 | 88.6425 | 88.6425 | 2015 | [17 empty] | 306
Vadas | 401 | 378.1451 | 378.1451 | 2015 | [17 empty] | 307
COMUNA OGRA | 2441 | 2499
Ogra | 1565 | 1602.1856 | 1602.1856 | 2015 | [17 empty] | 308
Dileu Vechi | 239 | 244.6788 | 244.6788 | 2015 | [17 empty] | 309
Giulus | 209 | 213.966 | 213.966 | 2015 | [17 empty] | 310
Lascud | 256 | 262.0828 | 262.0828 | 2015 | [17 empty] | 311
Vaideiu | 172 | 176.0868 | 176.0868 | 2015 | [17 empty] | 312
COMUNA PANET | 5994 | 6132
Panet | 2307 | 2360.1141 | 2596 | 2015 | [6 empty] | 2015 | 2015 | [9 empty] | 313
Berghia | 1234 | 1262.4104 | 1262.4104 | 2015 | [17 empty] | 314
Cuiesd | 789 | 807.1652 | 807.1652 | 2015 | [17 empty] | 315
Hartau | 296 | 302.8148 | 302.8148 | 2015 | [17 empty] | 316
Santioana de Mures | 1368 | 1399.4955 | 1399.4955 | 2015 | [17 empty] | 317
COMUNA PAPIU ILARIAN | 1013 | 999 | [6 empty] | Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Papiu Ilarian şi Ursoaia, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Papiu Ilarian | 718 | 708.077 | 708.077 | 2015 | [17 empty] | 318
Dobra | 48 | 47.3366 | 47.3366 | 2015 | [17 empty] | 319
Merisoru | 124 | 122.2863 | 122.2863 | 2015 | [17 empty] | 320
Sandru | 0 | 0 | 0 | 2015 | [17 empty] | 321
Ursoaia | 123 | 121.3001 | 121.3001 | 2015 | [17 empty] | 322
COMUNA PASARENI | 1920 | 1763
Pasareni | 918 | 842.9344 | 842.9344 | 2015 | [17 empty] | 323
Bolintineni | 234 | 214.8656 | 214.8656 | 2015 | [17 empty] | 324
Galateni | 768 | 705.2 | 705.2 | 2015 | [17 empty] | 325
COMUNA PETELEA | 2780 | 2924
Petelea | 2455 | 2582.1655 | 2840 | 2015 | [6 empty] | 2020 | 2020 | [9 empty] | 326
Habic | 325 | 341.8345 | 341.8345 | 2015 | [17 empty] | 327
COMUNA POGACEAUA | 1983 | 2030 | [6 empty] | Alimentare cu apă în comuna Pogăceaua, localităţile Văleni, Chiulea, Bologoaia, Scurta, Valea Sînpetrului, Deleni şi Sicele | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Pogaceaua | 1117 | 1143.4745 | 1143.4745 | 2015 | 8.2 | 67% | 753 | 65.8519 | [13 empty] | 328
Bologaia | 37 | 37.877 | 37.877 | 2015 | [17 empty] | 329
Ciulea | 154 | 157.65 | 157.65 | 2015 | [17 empty] | 330
Deleni | 101 | 103.3938 | 103.3938 | 2015 | [17 empty] | 331
Fantana Babii | 0 | 0 | 0 | 2015 | [17 empty] | 332
Parau Crucii | 131 | 134.1049 | 134.1049 | 2015 | [17 empty] | 333
Scurta | 17 | 17.4029 | 17.4029 | 2015 | [17 empty] | 334
Sicele | 49 | 50.1614 | 50.1614 | 2015 | [17 empty] | 335
Valea Sanpetrului | 60 | 61.4221 | 61.4221 | 2015 | [17 empty] | 336
Valeni | 317 | 324.5134 | 324.5134 | 2015 | [17 empty] | 337
COMUNA RASTOLITA | 2230 | 2131 | [6 empty] | Alimentare cu apa potabila a localitaţilor Rastolnita, Borzia, Andreneasa, Iod, comuna Rastolnita | O.G. 7/2006 (H.G. 1621/2006)
Rastolita | 1342 | 1282.4224 | 1282.4224 | 2015 | [17 empty] | 338
Andreneasa | 95 | 90.7825 | 90.7825 | 2015 | [17 empty] | 339
Borzia | 91 | 86.9601 | 86.9601 | 2015 | [17 empty] | 340
Galaoaia | 326 | 311.5274 | 311.5274 | 2015 | [17 empty] | 341
Iod | 376 | 359.3076 | 359.3076 | 2015 | [17 empty] | 342
COMUNA RICIU | 3752 | 3647 | [10 empty] | Construcţie sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în loc. Rîciu, Sînmărtinul de Cîmpie, Căciulata, Leniş, judeţul Mureş |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Riciu | 1509 | 1466.7705 | 1466.7705 | 2015 | 22 | 100% | 1507 | 102.7427 | [5 empty] | 5 |  | 114 | 7.7722 | 8% |  |  |  | 343
Caciulata | 172 | 167.1866 | 167.1866 | 2015 | [17 empty] | 344
Coasta Mare | 162 | 157.4664 | 157.4664 | 2015 | 2 | 100% | 162 | 102.8791 | [13 empty] | 345
Cotorinau | 19 | 18.4683 | 18.4683 | 2015 | [17 empty] | 346
Curete | 12 | 11.6642 | 11.6642 | 2015 | [17 empty] | 347
Hagau | 52 | 50.5448 | 50.5448 | 2015 | [17 empty] | 348
Lenis | 188 | 182.7388 | 182.7388 | 2015 | [17 empty] | 349
Nima Raciului | 214 | 208.0112 | 208.0112 | 2015 | 0.8 | 100% | 213 | 102.3983 | [13 empty] | 350
Obarsie | 3 | 2.916 | 2.916 | 2015 | [17 empty] | 351
Parau Crucii | 151 | 146.7743 | 146.7743 | 2015 | [17 empty] | 352
Sanmartinu de Campie | 480 | 466.5672 | 466.5672 | 2015 | 8 | 100% | 999 | 214.1171 | [13 empty] | 353
Ulies | 554 | 538.4963 | 538.4963 | 2015 | 11 | 100% | 850 | 157.847 | [13 empty] | 354
Valea Seaca | 21 | 20.4123 | 20.4123 | 2015 | [17 empty] | 355
Valea Sanmartinului | 171 | 166.2146 | 166.2146 | 2015 | [17 empty] | 356
Valea Uliesului | 44 | 42.7687 | 42.7687 | 2015 | [17 empty] | 357
COMUNA RUSII-MUNTI | 2252 | 2287 | [10 empty] | Construire sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere şi industriale în comuna Ruşii Munţi |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Rusii-Munti | 1393 | 1414.6496 | 1414.6496 | 2015 | 8.7 | 100% | 1521 | 107.5178 | [13 empty] | 358
Maioresti | 247 | 250.8388 | 250.8388 | 2015 | 4.2 | 100% | 300 | 119.5987 | [13 empty] | 359
Morareni | 436 | 442.7762 | 442.7762 | 2015 | 6.7 | 96% | 420 | 94.856 | [13 empty] | 360
Sebes | 176 | 178.7353 | 178.7353 | 2015 | 3.7 | 85% | 150 | 83.923 | [13 empty] | 361
COMUNA SANCRAIU DE MURES | 6268 | 6861 |  | 2015
Sancraiu de Mures | 4235 | 4635.6629 | apartine de Tg. Mures | 2015 | 17 | 5% | 2620 | 56.5183 | [5 empty] | 8.5 |  | 1160 | 25.0234 | 27% |  |  |  | 362
Nazna | 2033 | 2225.3371 | apartine de Tg. Mures | 2015 | 10 | 99% | 2180 | 97.9627 | [13 empty] | 363
COMUNA SANGEORGIU DE MURES | 7892 | 8592
Sangeorgiu de Mures | 7514 | 8180.4724 | apartine de Tg. Mures | 2015 | 14.2 | 5% | 4500 | 55.009 | [5 empty] | 12 |  | 3800 | 46.4521 | 51% |  |  |  | 364
Cotus | 358 | 389.7537 | 389.7537 | 2015 | [17 empty] | 365
Tofalau | 20 | 21.7739 | 21.7739 | 2015 | [17 empty] | 366
COMUNA SANGEORGIU DE PADURE | 5492 | 5571
Sangeorgiu de Padure | 4748 | 4816.2979 | 5222 | 2015 | 6 | 18% |  |  |  |  | 2015 | 2015 |  | 3 |  |  |  | 33% |  |  |  | 367
Bezid | 699 | 709.0548 | 709.0548 | 2015 | [17 empty] | 368
Bezidu Nou | 39 | 39.561 | 39.561 | 2015 | [17 empty] | 369
Lotu | 6 | 6.0863 | 6.0863 | 2015 | [17 empty] | 370
COMUNA SANGER | 2530 | 2474 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a comunei Sanger | O.G. 7/2006 (H.G. 15992006)
Sanger | 1399 | 1368.034 | 1368.034 | 2015 | [17 empty] | 371
Barza | 76 | 74.3178 | 74.3178 | 2015 | [17 empty] | 372
Cipaieni | 817 | 798.9162 | 798.9162 | 2015 | [17 empty] | 373
Dalu | 6 | 5.8672 | 5.8672 | 2015 | [17 empty] | 374
Pripoare | 64 | 62.5834 | 62.5834 | 2015 | [17 empty] | 375
Valisoara | 2 | 1.9557 | 1.9557 | 2015 | [17 empty] | 376
Zapodea | 166 | 162.3257 | 162.3257 | 2015 | [17 empty] | 377
COMUNA SANPAUL | 4016 | 4246
Sanpaul | 1640 | 1733.9243 | 1733.9243 | 2015 | [17 empty] | 378
Chirileu | 751 | 794.0105 | 794.0105 | 2015 | [17 empty] | 379
Dileu Nou | 216 | 228.3705 | 228.3705 | 2015 | [17 empty] | 380
Sanmarghita | 239 | 252.6877 | 252.6877 | 2015 | [17 empty] | 381
Valea Izvoarelor | 1170 | 1237.007 | 1237.007 | 2015 | [17 empty] | 382
COMUNA SANPETRU DE CAMPIE | 3181 | 3068 | [6 empty] | Alimentare cu apă a comunei Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 15992006)
Sanpetru de Campie | 1086 | 1047.4216 | 1047.4216 | 2015 | 5 | 44% | 480 | 45.8268 | [13 empty] | 383
Barlibas | 167 | 161.0676 | 161.0676 | 2015 | [17 empty] | 384
Dambu | 607 | 585.4373 | 585.4373 | 2015 | [17 empty] | 385
Satu Nou | 244 | 235.3323 | 235.3323 | 2015 | [17 empty] | 386
Sangeorgiu de Campie | 428 | 412.796 | 412.796 | 2015 | [17 empty] | 387
Tusinu | 649 | 625.9453 | 625.9453 | 2015 | 4 | 34% | 220 | 35.1468 | [13 empty] | 388
COMUNA SANTANA DE MURES | 4266 | 4676
Santana de Mures | 2280 | 2499.128 | apartine de Tg. Mures | 2015 | 6.77 | 45% | 1350 | 54.0188 | [5 empty] | 11.77 |  | 375 | 15.0052 | 16% |  |  |  | 389
Bardesti | 419 | 459.2696 | apartine de Tg. Mures | 2015 | 6.6 | 89% | 375 | 81.6514 | [5 empty] | 6.6 |  | 77 | 16.7658 | 18% |  |  |  | 390
Chinari | 635 | 696.0291 | 696.0291 | 2015 | 4.2 | 57% | 360 | 51.722 | [5 empty] | 4.2 |  | 33 | 4.7412 | 5% |  |  |  | 391
Curteni | 932 | 1021.5734 | 1021.5734 | 2015 | 6.35 | 49% | 459 | 44.9307 | [7 empty] | 150 | 14.6832 | 16% |  |  |  | 392
COMUNA SARMASU | 7493 | 7581
Sarmasu | 3877 | 3922.5326 | 5149 | 2015 | 22 | 53% |  |  |  |  | 2015 | 2015 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate pentru oraşul Sărmaşu şi localităţile componente | 1.2 | O.G. 7/2006 (H.G. 1655/2006) |  |  | 10% |  |  |  | 393
Balda | 1256 | 1270.7508 | 1270.7508 | 2015 | [17 empty] | 394
Larga | 72 | 72.8456 | 72.8456 | 2015 | [17 empty] | 395
Morut | 106 | 107.2449 | 107.2449 | 2015 | [17 empty] | 396
Sarmasel | 817 | 826.5951 | apartine de Sarmasu | 2015 | 3 | 12% | [15 empty] | 397
Sarmasel-Gara | 763 | 771.9609 | 771.9609 | 2015 | [17 empty] | 398
Titiana | 39 | 39.458 | 39.458 | 2015 | [17 empty] | 399
Visinelu | 563 | 569.612 | 569.612 | 2015 | [17 empty] | 400
COMUNA SASCHIZ | 2048 | 2080 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a comunei Saschiz | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Saschiz | 1532 | 1555.9375 | 1555.9375 | 2015 | [17 empty] | 401
Cloasterf | 197 | 200.0781 | 200.0781 | 2015 | [17 empty] | 402
Mihai Viteazu | 319 | 323.9844 | 323.9844 | 2015 | [17 empty] | 403
COMUNA SAULIA | 2117 | 2197
Saulia | 1658 | 1720.6547 | 1720.6547 | 2015 | 12.5 | 27% | 450 | 26.1528 | [5 empty] | 1.5 |  | 48 | 2.7896 | 3% |  |  |  | 404
Leorinta-Saulia | 169 | 175.3864 | 175.3864 | 2015 | [17 empty] | 405
Macicasesti | 160 | 166.0463 | 166.0463 | 2015 | [17 empty] | 406
Padurea | 130 | 134.9126 | 134.9126 | 2015 | [17 empty] | 407
COMUNA SINCAI | 1634 | 1601 | [6 empty] | Alimentarea cu apa potabila a comunei Sincai | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Sincai | 1098 | 1075.825 | 1075.825 | 2015 | 5 | 46% | 510 | 47.4055 | [13 empty] | 408
Lechincioara | 109 | 106.7987 | 106.7987 | 2015 |  | 37% | 40 | 37.4537 | [13 empty] | 409
Pusta | 158 | 154.8091 | 154.8091 | 2015 | 1.1 | 41% | 65 | 41.9872 | [13 empty] | 410
Sincai-Fanate | 269 | 263.5673 | 263.5673 | 2015 | [17 empty] | 411
COMUNA SOLOVASTRU | 2847 | 2951 | [10 empty] | Canalizare menajeră în satele Solovăstru şi Jabeniţa |  | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
Solovastru | 1621 | 1680.2146 | 1680.2146 | 2015 | 6.7 | 36% | 585 | 34.817 | [13 empty] | 412
Jabenita | 1226 | 1270.7854 | 1270.7854 | 2015 | 6 | 71% | 870 | 68.4616 | [13 empty] | 413
COMUNA STANCENI | 1547 | 1540
Stanceni | 766 | 762.5339 | 762.5339 | 2015 | [17 empty] | 414
Ciobotani | 324 | 322.5339 | 322.5339 | 2015 | [17 empty] | 415
Mestera | 457 | 454.9321 | 454.9321 | 2015 | [17 empty] | 416
COMUNA SUPLAC | 2369 | 2205
Suplac | 804 | 748.3411 | 748.3411 | 2015 | [17 empty] | 417
Idrifaia | 693 | 645.0253 | 645.0253 | 2015 | [17 empty] | 418
Laslau Mare | 436 | 405.8168 | 405.8168 | 2015 | [17 empty] | 419
Laslau Mic | 406 | 377.8936 | 377.8936 | 2015 | [17 empty] | 420
Vaidacuta | 30 | 27.9232 | 27.9232 | 2015 | [17 empty] | 421
COMUNA SUSENI | 2319 | 2422
Suseni | 1554 | 1623.022 | 1623.022 | 2015 | 13 | 27% | 420 | 25.8777 | [13 empty] | 422
Luieriu | 765 | 798.978 | 798.978 | 2015 | 10.5 | 48% | 370 | 46.3092 | [13 empty] | 423
COMUNA TAURENI | 1049 | 1017
Taureni | 904 | 876.4233 | 876.4233 | 2015 | 2.6 | 55% | 500 | 57.0501 | [13 empty] | 424
Fanate | 73 | 70.7731 | 70.7731 | 2015 | [17 empty] | 425
Moara de Jos | 72 | 69.8036 | 69.8036 | 2015 | [17 empty] | 426
COMUNA UNGHENI | 6554 | 6888
Ungheni | 3562 | 3743.524 | 3865 | 2015 | 25 | 10% |  |  |  |  | 2015 | 2015 |  | 2.5 |  |  |  | 45% | Mechanical treatment
Cerghid | 499 | 524.4297 | 524.4297 | 2015
Cerghizel | 492 | 517.0729 | 517.0729 | 2015
Moresti | 727 | 764.0488 | 764.0488 | 2015
Recea | 142 | 149.2365 | 149.2365 | 2015
Sausa | 233 | 244.874 | 244.874 | 2015
Vidrasau | 899 | 944.8142 | 944.8142 | 2015
COMUNA VALEA LARGA | 3379 | 3256
Valea Larga | 1829 | 1762.422 | 1762.422 | 2015 |  | 38% | 700 | 39.7181 | [13 empty] | 427
Gradini | 256 | 246.6813 | 246.6813 | 2015 | [17 empty] | 428
Malaesti | 5 | 4.818 | 4.818 | 2015 | [17 empty] | 429
Poduri | 131 | 126.2314 | 126.2314 | 2015 | [17 empty] | 430
Valea Fratiei | 207 | 199.4649 | 199.4649 | 2015 | [17 empty] | 431
Valea Glodului | 176 | 169.5934 | 169.5934 | 2015 | [17 empty] | 432
Valea Padurii | 214 | 206.2101 | 206.2101 | 2015 | [17 empty] | 433
Valea Surii | 249 | 239.9361 | 239.9361 | 2015 | [17 empty] | 434
Valea Uriesului | 312 | 300.6428 | 300.6428 | 2015 | [17 empty] | 435
COMUNA VANATORI | 3760 | 3993 | [6 empty] | Alimentare cu apă a localităţilor comunei Vînători | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
Vanatori | 1718 | 1824.4612 | 1824.4612 | 2015 | [17 empty] | 436
Archita | 792 | 841.0787 | 841.0787 | 2015 | [17 empty] | 437
Feleag | 222 | 235.7569 | 235.7569 | 2015 | [17 empty] | 438
Mureni | 379 | 402.4859 | 402.4859 | 2015 | [17 empty] | 439
Soard | 649 | 689.2173 | 689.2173 | 2015 | [17 empty] | 440
COMUNA VARGATA | 2004 | 2001
Vargata | 461 | 460.3099 | 460.3099 | 2015 |  | 2% | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 3% |  |  |  | 441
Grausorul | 216 | 215.6766 | 215.6766 | 2015 | [17 empty] | 442
Mitresti | 382 | 381.4281 | 381.4281 | 2015 | [17 empty] | 443
Vadu | 295 | 294.5584 | 294.5584 | 2015 | [17 empty] | 444
Valea | 650 | 649.0269 | 649.0269 | 2015 | [17 empty] | 445
COMUNA VATAVA | 2135 | 2027 | [6 empty] | Reabilitarea alimentării cu apă potabilă în satul Râpa de Jos, comuna Vătava, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1655/2006)
Vatava | 819 | 777.5705 | 777.5705 | 2015 | 6.7 | 100% | 820 | 100 | [13 empty] | 446
Dumbrava | 775 | 735.7963 | 735.7963 | 2015 | 7.5 | 100% | 772 | 100 | [13 empty] | 447
Rapa de Jos | 541 | 513.6333 | 513.6333 | 2015 | 3.7 | 100% | 545 | 100 | [13 empty] | 448
COMUNA VETCA | 862 | 808
Vetca | 411 | 385.2529 | 385.2529 | 2015 | [17 empty] | 449
Jacodu | 294 | 275.5824 | 275.5824 | 2015 | [17 empty] | 450
Salasuri | 157 | 147.1647 | 147.1647 | 2015 | [17 empty] | 451
COMUNA VIISOARA | 1663 | 1702
Viisoara | 729 | 746.0962 | 746.0962 | 2015 | [17 empty] | 452
Ormenis | 395 | 404.2634 | 404.2634 | 2015 | [17 empty] | 453
Santioana | 539 | 551.6404 | 551.6404 | 2015 | [17 empty] | 454
COMUNA VOIVODENI | 1957 | 1832 | [6 empty] | Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în comuna Voivodeni, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006) | [6 empty] | 0
Voivodeni | 1673 | 1551.8663 | 1551.8663 | 2015 | 12.9 | 6% | 1200 | 77.3262 | [5 empty] | 0.7 |  | 40 | 2.5775 | 2% |  |  |  | 455
Toldal | 284 | 263.437 | 263.437 | 2015 | [17 empty] | 456
COMUNA ZAGAR | 1208 | 1235
Zagar | 964 | 985.5464 | 985.5464 | 2015 | [17 empty] | 457
Seleus | 244 | 249.4536 | 249.4536 | 2015 | [17 empty] | 458
COMUNA ZAU DE CAMPIE | 3509 | 3447
Zau de Campie | 2593 | 2547.1847 | 2802 | 2015 | 1.6 | 19% | 500 | 19.6295 |  |  | 2017 | 2017 | [9 empty] | 459
Barbosi | 374 | 367.3918 | 367.3918 | 2015 | [17 empty] | 460
Botei | 157 | 154.226 | 154.226 | 2015 | [17 empty] | 461
Bujor-Hodaie | 50 | 49.1166 | 49.1166 | 2015 | [17 empty] | 462
Ciretea | 77 | 75.6395 | 75.6395 | 2015 | [17 empty] | 463
Gaura Sangerului | 126 | 123.7737 | 123.7737 | 2015 | [17 empty] | 464
Malea | 51 | 50.0989 | 50.0989 | 2015 | [17 empty] | 465
Stefaneaca | 31 | 30.4523 | 30.4523 | 2015 | [17 empty] | 466
Tau | 50 | 49.1166 | 49.1166 | 2015 | [17 empty] | 467
|  | 589069.3033 |  |  |  | pop bransata la sist de apa - rural (pers.) | 58258.4166 | 19.7793 | % | [6 empty] | 7739 | 0.42909
[6 empty] | pop bransata la sist de apa jud Mures (pers) | 330206.6376 | 57.5659 | % | [5 empty] | pop racordata la canal | 239938 | 41.83% | %
[6 empty] | pop bransata la sist de apa - urban (pers.) | 271948.221 | 97.4473 | % | [5 empty] | pop racordata la canal - rural (pers) | 7739 | 2.6275 | %
[15 empty] | pop racordata la canal - urban (pers) | 225328.9335 | 80.7422 | %
Judetul\ Municipiul\ Orasul\ Localitatea componenta\Comuna\Satul | POPULATIA STABILA TOTAL | Populatie la 1 iulie 2007
JUDETUL MURES | 580851 | 573615
URBAN | 283759 | 279072
RURAL | 297092 | 294543
MUNICIPIUL TARGU MURES | 150041 | 145943
MUNICIPIUL REGHIN | 36126 | 36741
MUNICIPIUL SIGHISOARA | 32304 | 32570
MUNICIPIUL TARNAVENI | 26654 | 26504
ORAS IERNUT | 9523 | 9658
ORAS LUDUS | 17497 | 17724
ORAS SOVATA | 11614 | 9932
279072
COMUNA ACATARI | 4781 | 4883
COMUNA ADAMUS | 5966 | 6036
COMUNA ALBESTI | 5466 | 5696
COMUNA ALUNIS | 3300 | 3251
COMUNA APOLD | 2722 | 3086
COMUNA ATANTIS | 1631 | 1675
COMUNA BAGACIU | 2589 | 2686
COMUNA BAHNEA | 3812 | 3831
COMUNA BALA | 905 | 833
COMUNA BALAUSERI | 5064 | 5027
COMUNA BAND | 7726 | 6532
COMUNA BATOS | 4173 | 4194
COMUNA BEICA DE JOS | 2243 | 2237
COMUNA BICHIS | 1039 | 980
COMUNA BOGATA | 1947 | 2022
COMUNA BRANCOVENESTI | 4518 | 4121
COMUNA BREAZA | 2531 | 2542
COMUNA CEUASU DE CAMPIE | 5419 | 5651
COMUNA CHETANI | 2889 | 2794
COMUNA CHIHERU DE JOS | 1744 | 1605
COMUNA COROISANMARTIN | 1487 | 1484
COMUNA COZMA | 644 | 595
COMUNA CRACIUNESTI | 4348 | 4291
COMUNA CRAIESTI | 1026 | 994
COMUNA CRISTESTI | 5591 | 5762
COMUNA CUCERDEA | 1707 | 1683
COMUNA CUCI | 2200 | 2117
COMUNA DANES | 4835 | 4947
COMUNA DEDA | 4332 | 4437
COMUNA EREMITU | 3872 | 3984
COMUNA ERNEI | 5219 | 5467
COMUNA FANTANELE | 5067 | 5011
COMUNA FARAGAU | 1659 | 1680
COMUNA GALESTI | 2940 | 2871
COMUNA GANESTI | 3836 | 3987
COMUNA GHEORGHE DOJA | 2869 | 2889
COMUNA GHINDARI | 5076 | 3262
COMUNA GLODENI | 3822 | 3808
COMUNA GORNESTI | 5885 | 5757
COMUNA GREBENISU DE CAMPIE | 1642 | 1637
COMUNA GURGHIU | 6384 | 6230
COMUNA HODAC | 4981 | 5049
COMUNA HODOSA | 1420 | 1368
COMUNA IBANESTI | 4511 | 4441
COMUNA ICLANZEL | 2292 | 2248
COMUNA IDECIU DE JOS | 2005 | 2108
COMUNA LIVEZENI | 3766 | 2255
COMUNA LUNCA | 2851 | 2721
COMUNA LUNCA BRADULUI | 2150 | 2141
COMUNA MAGHERANI | 2733 | 1415
COMUNA MICA | 4701 | 4776
COMUNA MIERCUREA NIRAJULUI | 5824 | 6206
COMUNA MIHESU DE CAMPIE | 2538 | 2597
COMUNA NADES | 2406 | 2504
COMUNA NEAUA | 1544 | 1456
COMUNA OGRA | 2441 | 2499
COMUNA PANET | 5994 | 6132
COMUNA PAPIU ILARIAN | 1013 | 999
COMUNA PASARENI | 1920 | 1763
COMUNA PETELEA | 2780 | 2924
COMUNA POGACEAUA | 1983 | 2030
COMUNA RASTOLITA | 2230 | 2131
COMUNA RICIU | 3752 | 3647
COMUNA RUSII-MUNTI | 2252 | 2287
COMUNA SANCRAIU DE MURES | 6268 | 6861
COMUNA SANGEORGIU DE MURES | 7892 | 8592
COMUNA SANGEORGIU DE PADURE | 5492 | 5571
COMUNA SANGER | 2530 | 2474
COMUNA SANPAUL | 4016 | 4246
COMUNA SANPETRU DE CAMPIE | 3181 | 3068
COMUNA SANTANA DE MURES | 4266 | 4676
COMUNA SARMASU | 7493 | 7581
COMUNA SASCHIZ | 2048 | 2080
COMUNA SAULIA | 2117 | 2197
COMUNA SINCAI | 1634 | 1601
COMUNA SOLOVASTRU | 2847 | 2951
COMUNA STANCENI | 1547 | 1540
COMUNA SUPLAC | 2369 | 2205
COMUNA SUSENI | 2319 | 2422
COMUNA TAURENI | 1049 | 1017
COMUNA UNGHENI | 6554 | 6888
COMUNA VALEA LARGA | 3379 | 3256
COMUNA VANATORI | 3760 | 3993
COMUNA VARGATA | 2004 | 2001
COMUNA VATAVA | 2135 | 2027
COMUNA VETCA | 862 | 808
COMUNA VIISOARA | 1663 | 1702
COMUNA VOIVODENI | 1957 | 1832
COMUNA ZAGAR | 1208 | 1235
COMUNA ZAU DE CAMPIE | 3509 | 3447
294543

## Agg.
JUDETUL MURES -SITUATIA LUCRARILOR EXISTENTE
|  |  |  | Sisteme de Apa existente | [5 empty] | Sisteme Canalizare existente
No. | Aglomerare | Populatia la 01.07.2007 | Populatia echivalenta | Data propusa pentru tratare | Retea (km) |  | Populatie conectata (%) | Finantari | Proiecte in derulare | Data propusa pentru canalizare | Data propusa pentru tratare | Canalizare (km) |  | Populatie conectata (%) | Statie epurare (2007) | WWTP ongoing | Remarks | Finantari | Proiecte in derulare
1 | Targu Mures (Remetea, Mureseni, Sangeorgiu de Mures, Sancraiu de Mures, Santana de Mures, Valureni, Nazna, Livezeni, Budiu Mic, Bardesti) | 165381 | 237000 | 2015 | 291 | 148842.9 | 90% | Sangeorgiu de Mures - Reabilitare si extindere retea de alimntare cu apa - 24.6 km. Corunca alimentare cu apa potabila - 20 km | BDCE (Corunca, Sangeorgiu de Mures) | 2007 | 2010 | 356 | 142641.1125 | 86.25% | Treapta Mecanica si Biologica |  |  | Sangeorgiu de Mures - Reabilitarea si extinderea canalizarii - 25.6 km. Sancraiu de Mures - Extindere canalizare pe o lungime de 12.4 km. Corunca - Retea de canalizare - 20 km. | BDCE (Corunca, Sancraiu de Mures, Sangeorgiu de Mures)
2 | Reghin | 29692 | 38846 | 2015 | 89.5 | 22269 | 75% |  |  | 2007 | 2010 | 71.8 | 17221.36 | 58% | Treapta Mecanica si Biologica |  |  | Extinderea reţelei de canalizare menajeră în cartierul Apalina din municipiul Reghin | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Treapta Mecanica si Biologica |  |  | Estindere retea canalizare - 10 km. | BDCE
3 | Sighisoara | 30689 | 34101 | 2015 | 87 | 30075.22 | 98% |  |  | 2007 | 2010 | 77 | 23016.75 | 75% | Treapta Mecanica si Biologica |  |  | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în municipiul Sighişoara - zona Hetiur | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006)
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Treapta Mecanica si Biologica |  |  | Extinderea retelei de canalizare - 30 km. Extinderea si modernizarea statiei de epurare | BDCE
4 | Tarnaveni (Custelnic) | 24896 | 25086 | 2015 | 74 | 22655.36 | 91% |  |  | 2013 | 2015 | 75 | 19418.88 | 78% | Treapta Mecanica si Biologica
5 | Ludus (Gheja) | 16302 | 24140 | 2015 | 76 | 14671.8 | 90% |  |  | 2013 | 2015 | 44 | 9781.2 | 60% | Treapta Mecanica si Biologica
6 | Sovata | 7083 | 11567 | 2015 | 40 | 7083 | 100% | Extinderea retelei de apa, canal si modernizarea podurilor si podetelor din zona periurbana a orasului Sovata | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | 2013 | 2015 | 21.6 | 5737.23 | 81% | Treapta mecanica |  |  | Canalizare pe o lungime de 26 km Statie de epurare | BDCE
[6 empty] | 0 |  | Reabiliate retea alimentare cu apa Statie de tratare a apei | BDCE |  |  |  | 0
7 | Iernut | 5913 | 14487 | 2015 | 31.48 | 3370.41 | 57% |  |  | 2013 | 2015 | 18.5 | 2542.59 | 43% | Treapta mecanica
8 | Ibanesti (Hodac) | 4832 | 5315 | 2015 | 14 | 1401.28 | 29% | Alimentare cu apă potabilă în comuna Hodac | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006) | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0%
9 | Cristesti | 4759 | 5235 | 2015 | 12.5 | 2855.4 | 60% |  |  | 2007 | 2010 | 6.9 | 666.26 | 14% |  |  |  | Extindere retea de canalizare | SAPARD
10 | Sangeorgiu de Padure | 4816 | 5222 | 2015 | 6 | 2841.44 | 59% | Extindere si reabilitare retea de alimentare cu apa potabila |  | 2015 | 2015 | 3 | 1541.12 | 32% |  |  |  | Canalizare si Statie de Epurare | HG 907/2007
11 | Sarmasu (Sarmasel) | 4749 | 5149 | 2015 | 25 | 2564.46 | 54% | Retea de alimentare cu apa - 17 km. | BDCE | 2015 | 2015 | 1.2 | 379.92 | 8% |  |  |  | Reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate pentru oraşul Sărmaşu şi localităţile componente | O.G. 7/2006 (H.G. 1655/2006)
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Canalizare pe o lungime de 8 km. | BDCE
12 | Miercurea Nirajului | 4056 | 4462 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2007 | 2007 | 1.5 | 486.72 | 12% | Treapta mecanica
13 | Ganesti | 3662 | 4028 | 2015 | 22.4 | 2783.12 | 76% |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0%
14 | Ungheni | 3744 | 3865 | 2015 | 25 | 2283.84 | 61% |  |  | 2015 | 2015 | 2.5 | 1272.96 | 34% | Treapta mecanica |  |  | Canalizare menajera | HG 907/2007
15 | Albesti | 3193 | 3512 | 2015 | 8 | 2235.1 | 70% |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Albeşti, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
16 | Band | 3138 | 3452 | 2015 | 17 | 3138 | 100% | Extindere reţea de alimentare cu apă | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Canalizare si Statie de Epurare | HG 907/2007
17 | Eremitu (Matrici) | 2687 | 2956 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0%
18 | Petelea | 2582 | 2840 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0%
19 | Zau de Campie | 2547 | 2802 | 2015 | 1.6 | 509.4 | 20% |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0%
20 | Glodeni | 2509 | 2760 | 2015 | 1 | 198.211 | 7.9% | Reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Glodeni, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1599/2006) | 2017 | 2017 | 1 | 198.211 | 7.9%
21 | Gheorghe Doja (Trimia, Satu Nou, Ilieni) | 2503 | 2753 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2037 | 2037 | 0 | 0 | 0%
22 | Craciunesti | 2423 | 2665 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0%
23 | Panet | 2360 | 2596 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0%
24 | Fantanele | 2359 | 2595 | 2015 | 8.4 | 849.24 | 36% | Retea de alimentare cu apa pe o lungime de 8.7 km. | BDCE | 2015 | 2015 | 4.5 | 424.62 | 18% | Treapta mecanica |  |  | Reabilitare si extindere canalizare - 10.3 km. si statie de epurare | BDCE
25 | Danes | 2236 | 2460 | 2015 | 202 | 201.24 | 9% |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Canalizare menajeră în comuna Daneş, judeţul Mureş | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)
26 | Adamus | 2231 | 2454 | 2015 | 0 | 0 | 0% | Alimentare cu apa potabila a localitatilor Adamus, Dambau, Cornesti, Craiesti, comuna Adamus | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006) | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0%
27 | Ernei | 2074 | 2281 | 2015 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Canalizarea şi epurarea apelor menajere în comuna Ernei, jud. Mureş
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Retea de canalizare pe o lungime de 28.30km. | BDCE
28 | Alunis | 2036 | 2207 | 2015 | 17 | 1119.8 | 55% |  |  | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0%
29 | Cristuru Secuiesc | 8612 | 9904 | 2015 | 39.7 | 271948.221 | 92% |  |  | 2015 | 2015 | 22.8 | 225328.9335 | 76% | Treapta Mecanica si Biologica |  |  | Canalizare menajera conform OG7/2006 - 5 km | O.G. 7/2006 (H.G. 1521/2006)