## wastewater
Judeţ MURES
Sector Canalizare - Investiţii prioritare propuse pentru finanţare prin Fonduri de Coeziune
Nr. | Cluster de aglomerări | Aglomerare | Populaţie 2007 (sumă) |  | An conformare | Rată conectare (%) |  | Măsură | Descriere | Costuri (Euro)
|  |  | P | PE |  | înainte | după |  |  | Net | Total | per capita
1 | Targu Mures | Targu Mures | 125099 | 237000 | 2010 | 90 | 94 | Reabilitare linie nămol SE - Tg. Mures | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 1250000 | 1525000 | 116.0791
[8 empty] | Reabilitare canalizare (37211 m) - Tg. Mures |  | 6344475 | 7740259.5 |  | -281000 | -8000
[8 empty] | Canalizare nouă (11000 m) - Tg. Mures |  | 1875500 | 2288110
|  | Livezeni (rural) | [5 empty] | Colector (7000 m) - Livezeni | Nlegătură nouă înspre Tg. Mures | 1640100 | 2000922
[8 empty] | SP nouă - Livezeni (1 item) | Facilităţi specifice canalizării | 733150 | 894443
[8 empty] | Canalizare nouă (4300 m) - Livezeni | Extindere zonă urbană nouă | 59540 | 72638.8
2 | Reghin | Reghin | 36741 | 38846 | 2010 | 64 | 98 | Instalare facilităţi specifice treptei terţiare la SE Reghin for 38846 p.e. | SE va fi modernizată pentru treapta terţiară de tratare | 3000000 | 3660000 | 307.6689
[8 empty] | Canalizare nouă (37090 m) | Extindere zonă urbană nouă | 6265625 | 7644062.5
3 | Sighisoara | Sighisoara | 30942 | 34101 | 2010 | 81 | 99 | SP nouă (12 items) | Facilităţi specifice canalizării | 446400 | 544608 | 89.2821
[8 empty] | Canalizare nouă (10000 m) | Extindere zonă urbană nouă | 1818000 | 2217960
4 | Tarnaveni | Tarnaveni | 24382 | 35751 | 2015 | 66 | 76 | Reabilitare şi modernizare la treapta terţiară | SE va fi modernizată pentru treapta terţiară de tratare | 2270457 | 2769957.54 | 245.5176
[8 empty] | Reabilitare şi SP noi (5 buc.) | Facilităţi specifice canalizării | 587500 | 716750
[8 empty] | Canalizare nouă (11220 m) | Extindere zonă urbană nouă | 2048772 | 2499501.84
5 | Ludus | Ludus | 14605 | 25811 | 2015 | 58 | 83 | SE nouă | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 5787756 | 7061062.32 | 808.3951
[8 empty] | Canalizare nouă (19649 m) | Extindere zonă urbană nouă | 3639793 | 4440547.46
[8 empty] | Sistem SCADA | Reabilitarea şi modernizarea caracteristicilor canalizării | 250000 | 305000
6 | Iernut | Iernut | 5913 | 12297 | 2015 | 43 | 59 | Reabilitare şi modernizare SE | Reabilitarea grătarelor şi separatorului de grăsimi, înlocuirea pompelor, adăugarea unei secvenţe de tratare biologică, a unui îngrosător de nămol | 3043578 | 3713165.16 | 872.965
[8 empty] | Extindere canalizare (6944 m) | Extindere zonă urbană nouă | 937440 | 1143676.8
[8 empty] | Sistem SCADA | Reabilitarea şi modernizarea caracteristicilor canalizării | 250000 | 305000
7 | Panet | Panet | 2360 | 4915 | 2015 | 0 | 100 | SE nouă | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 834999 | 1018698.78 | 353.8131
[8 empty] | Extindere canalizare (6000 m) | Extindere zonă urbană nouă | 1023000 | 1248060
[8 empty] | Colector (2500 m) | Legătură nouă către SE | 585750 | 714615
44691835
44691835

## water
Judetul MURES
Sector Apă - Investiţii prioritare propuse pentru finanţare prin Fonduri de Coeziune
Nr. | Cluster de aglomerări | Aglomerare | Populaţia 2007 (sumă) | An conformare | Rată conectare (%) |  | Măsură | Descriere | Costuri (Euro)
[5 empty] | înainte | după |  |  | Net | Total | per capita
1 | Targu Mures | Targu Mures | 125099 | 2010 | 92 | 98 | Reabilitare aducţiune (46500 m) | 10 | 5245200 | 6399144 | 127.7774
[7 empty] | Reabilitare SP aducţiune (3 buc.) |  | 100000 | 122000
[7 empty] | Reabilitare rezervoare aducţiune |  | 296400 | 361608
[7 empty] | Distribuţie nouă (11000 m) | Extindere în zonă urbană nouă | 689700 | 841434
[7 empty] | Reabilitare distribuţie (32909 m) | Reabilitare şi modernizare a parametrilor reţelei | 2541560 | 3100703.2
[7 empty] | Puncte reclorare şi sistem SCADA |  | 432600 | 527772
[7 empty] | Reabilitare SP (3 buc.) |  | 725000 | 884500
|  | Cristesti | 4759 | 2015 |  |  | Distribuţie nouă (10000 m) | Extindere în zonă urbană nouă | 1818000 | 2217960
|  | Livezeni | 730 | 2015 |  |  | Distribuţie nouă (7300 m) |  | 546412 | 666622.64
|  | Ernei | 2074 | 2015 |  |  | SP noi (1 item) |  | 32200 | 39284
[7 empty] | Rezervor nou |  | 126360 | 154159.2
[7 empty] | Distribuţie nouă (12000 m) |  | 1341000 | 1636020
2 | Reghin | Reghin | 36741 | 2010 | 84 | 84 | Reabilitare aducţiune Dn 600 mm (1300 m) | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 521040 | 635668.8 | 17.3013
3 | Sighisoara | Sighisoara | 30942 | 2010 | 94 | 94 | Reabilitare STA | Reabilitare filtre, decantoare şi staţii pompe | 1547365 | 1887785.3 | 61.0104
[7 empty] | Reabilitare aducţiune Dn 600 mm (6247 m) | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 2276407 | 2777216.54
[7 empty] | Reabilitare reţea distribuţie (9140 m) |  | 1085396 | 1324183.12
4 | Tarnaveni | Tarnaveni | 24382 | 2010 | 84 | 84 | Reabilitare STA | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 1983647 | 2420049.34 | 140.3018
[7 empty] | Reabilitare distribuţie (4985 m) |  | 480319 | 585989.18
[7 empty] | Puncte reclorare şi sistem SCADA | Reabilitare şi modernizare a parametrilor reţelei | 340000 | 414800
5 | Ludus | Ludus | 14605 | 2015 | 81 | 97 | Reabilitare STA | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 927028 | 1130974.16 | 755.3916
[7 empty] | Distribuţie nouă (8000 m) | Extindere în zonă urbană nouă | 616000 | 751520
[7 empty] | Aducţiune (30000 m) |  | 7500000 | 9150000
6 | Iernut | Iernut | 5913 | 2015 | 57 | 65 | Reabilitare STA | Completely replace all of the chemical make-up and dosing plant and equipment. Renovate a minimum of four filters. Replace the washwater pump. Replace treated water forwarding pumps. Install new flowmeters for inlet and outlet pipelines. | 1012369 | 1235090.18 | 363.5903
[7 empty] | Distribuţie nouă (4530 m) | Extindere în zonă urbană nouă | 349852 | 426819.44
[7 empty] | Puncte reclorare şi sistem SCADA | Reabilitare şi modernizare a parametrilor reţelei | 400000 | 488000
7 | Band | Band | 3138 | 2015 | 50 | 50 | Aducţiune (10000 m) | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 2000000 | 2440000 | 777.5653
8 | Miercurea Nirajului | Miercurea Nirajului | 4056 | 2015 | 0 | 20 | Captare nouă | Are provided following: new catchmant, sand removal unit and raw water PS. | 682361 | 832480.42 | 1369.7932
[7 empty] | STA nouă | DWTP modular unit, PS and reservoir | 3500000 | 4270000
[7 empty] | Distribuţie nouă (4000 m) | Developing new network | 371640 | 453400.8
9 | Cristuru Secuiesc | Cristuru Secuiesc | 8502 | 2010 | 92 | 92 | Reabilitare captare şi STA | Îndeplinirea acestei măsuri a fost definită în Master Plan pentru judeţ Mureş | 2468888 | 3012043.36 | 354.2747
10 | Panet | Panet | 2360 | 2015 | 0 | 100 | Aducţiune (5000 m) | Extindere în zonă urbană nouă | 1000000 | 1220000 | 423.7288
[7 empty] | Extindere reţea distribuţie (11500 m) | Extindere în zonă urbană nouă | 1330730 | 1623490.6
[7 empty] | Rezervor nou | Extindere în zonă urbană nouă | 50544 | 61663.68