|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629.891 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.560m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.945.080 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609.572 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.875 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.620.680 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.182 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.675.600 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.661.418 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: SC Compania Aquaserv SA–Reghin

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. –Targu Mures

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.736.891 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.004.853 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.145.013 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.289.541 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.113.728 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  |  |  | Debitul de apă nefacturată |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.946.220 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.292 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.801.207 m3 |  |  |  |  | Consum neautorizat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.915 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.418.000 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.118 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.431 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 111.208 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.098 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.561 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137.900 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Onsumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26.692 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.692 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. – Oraşul Iernut

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. – Ludus

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.285 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.872 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 289.301 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.509 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.302 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 582.560 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.512 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300.259 m3 |  |  |  |  |  | 2.968 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.852 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.439 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 83,58 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă S.C. Compania Aqauserv S.A.  – Sighisoara

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.629 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.093 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 731.091 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.462 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.907 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.801.139 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.517 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.070.048 m3 |  |  |  |  |  | 54.054 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998.477 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 97 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. –Tarnaveni

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.682 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.518 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 418.651 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.493 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.958 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 849.644 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.126 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 430.993 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.867 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. – Oraşul Cristuru Secuiesc

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.773 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.592 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 154.110 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.790 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.955 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 263.000 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.524 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 108.890 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.366 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 %- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. SCORILLO PROD S.R.L. – Localitatea Santana de Mures

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.749 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.960 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 121.884 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.537 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143.313 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.429 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.429 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A.- Localitatea Sangeorgiu de Padure

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.892 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.461 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 61.364 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.761 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.250 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 138.900 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.536 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.536 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. CONTRANSCOM BENTA S.A.. – Localitatea Sancraiu de Mures

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.749 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.960 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 121.884 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.537 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143.313 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.429 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.429 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A.- Oraşul Sovata

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.240 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.754 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 703.129 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442.885 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.250 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.145.520 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.536 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.536 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. S.C. Compania Aqauserv S.A.  – Oraşul Ungheni

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.321 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.048 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 119.157 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.946 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.842 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191.170 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 72.013 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.013 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. – Oraşul Sarmasu

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.580 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.022 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.381 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.620 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.159 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.250 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.869 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.869 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. – Oraşul Sangeorgiu de Mures

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.139 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.018 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 269.203 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.796 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.250 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 430.200 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160.997 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.997 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator de apă: S.C. Compania Aqauserv S.A. – Localitatea Ceausu de Campie

|  | Cantitate totală de apă |  |  |  |  | Cantitate de apă contorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.628 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25.087 m3 |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.107 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.352 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.150 m3 |  |  |  | Cantitate de apă necontorizată |  |  |  |  | Consumatori casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.063 m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instituţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.063 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procent din totalul populaţiei, conectat la sistemul de alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |