SISTEM DE CANALIZARE

Reghin

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.214 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 3871 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2853 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 657 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | 12,.7 mg/l |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | 12,4 mg/l |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Targu Mures

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.700 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.107 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 8.997 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.407 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.890 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 97 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | 459 mg/l |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | 1015 mg/l |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | 407 mg/l |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | 497 mg/l |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | 67 mg/l |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Notă: Date prezentate sunt înregistrate înainte de programul de reabilitare şi retehnologizare al staţiei de epurare

Iernut

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 796 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 861 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | 85,4 mg/l |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | 112,4 mg/l |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | 150 mg/l |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | 29,7 mg/l |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | 5 mg/l |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Ludus

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 824 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 1.022 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 198 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 57 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Sighisoara

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.342 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 5.039 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.027 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 697 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | 101,30 mg/l |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | 292,70 mg/l |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | 200,70 mg/l |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | 130,80 |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | 21,92 |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Tarnaveni

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.002 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.245 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 2.547 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 302 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | 25 mg/l |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | 125 mg/l |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | 35 mg/l |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | 10 mg/l |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | 1 mg/l |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Cristuru Secuiesc

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.750 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.935 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 3.260 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.185 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 325 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Santana de Mures

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 93 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 112 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Notă: Sistemul de canalizare este operat de către Staţia de epurare a oraşului Târgu Mureş

Sancraiu de Mureş

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 149 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 174 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Notă: Sistemul de canalizare este operat de către Staţia de epurare a oraşului Târgu Mureş

Sangeorgiu de Padure

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 258 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 319 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 61 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Sovata

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 521 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 778 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 257 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | 472 mg/l |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | 105 mg/l |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | 180 mg/l |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | 28,5 mg/l |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | 2,3 mg/l |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |

Sangeorgiu de Mures

| Apă uzată colectată |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii casnici |  |  |  | Apartamente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.355 racorduri |  |  |
|  |  |  |  |  | 83.165 racorduri |  |  | Gospodării individuale |  |  |  |
|  | 141.768 racorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.810 racorduri |  |  |
|  |  |  |  | Apa uzată de la consumatorii comerciali şi instituţii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 58.603 racorduri |  |  |  |  |  |  |
| Procent din populaţia totală conctat la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 43 % |  |  |  |  |  |  |
| Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l) |  |  |  | Efluent |  |  |  | Limite admisibile conform NTPA 001 |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 – 25 mg/l |  |  |
| CCO |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 – 125 mg/l |  |  |
| MS |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 35 (60) mg/l |  |  |
| N |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 (15) mg/l |  |  |
| P |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 (2) mg/l |  |  |